## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Обвязка котельной с 3-мя котлами, чайка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________395,892 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________298,578 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________56,910 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________94,932 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10315,03 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________118,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Обвязка котельной с 3-ми котлами
1 | ТЕР16-02-004-06 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 0,3 (20+10) / 100 | 14069.91 | 1029.72 | 298.84 | 7.01 |  | 4220.97 | 308.92 | 89.65 | 2.1 | 115.44 | 34.63
2 |  | Труба стальная ф159х4,5 | м.п | 20
3 |  | Кран шаровой ф150 | шт | 2
4 |  | Труба стальная ф133х4,5 | м.п | 10
5 |  | Переход стальной ф150х125 | шт | 1
6 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,7 70 / 100 | 8927.55 | 729.71 | 230.85 | 4.01 |  | 6249.29 | 510.8 | 161.6 | 2.81 | 79.75 | 55.83
7 |  | Труба стальная ф108х4 | м.п | 70
8 |  | Кран шаровой ф100 | шт | 20
9 |  | Переход стальной ф100х125 | шт | 1
10 | ТЕР16-02-003-06 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 563,60 = 6 834,60 - 100 x 62,71 | 100 м трубопровода | 0,12 12 / 100 | 563.6 | 353.22 | 122.87 | 2.09 |  | 67.63 | 42.39 | 14.74 | 0.25 | 39.16 | 4.7
11 |  | Труба стальная ф57х3,0 | м.п | 12
12 |  | Переход стальной ф50х100 | шт | 5
13 |  | Кран шаровой ф50 | шт | 1
14 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т 264,62 = 3 042,75 - 1 x 2 778,13 | 1 насос | 5 | 264.62 | 123.42 | 14.03 | 0.61 |  | 1323.1 | 617.1 | 70.15 | 3.05 | 14.17 | 70.85
15 |  | Насос циркуляционный 230v MAGNA150-150F | шт | 4
16 |  | Насос циркуляционный | шт | 1
17 | ТЕР18-06-007-07 | Установка фильтров диаметром 100 мм 355,35 = 7 661,65 - 10 x 730,63 | 10 фильтров | 0,6 6 / 10 | 355.35 | 154.78 | 174.84 | 4 |  | 213.21 | 92.87 | 104.9 | 2.4 | 17.77 | 10.66
18 |  | Фильтр сетчатый, магнитный фланцевый диаметром 100 мм | шт | 6
19 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм 177,66 = 4 176,96 - 10 x 399,93 | 10 фильтров | 0,1 1 / 10 | 177.66 | 86.4 | 82.07 | 0.61 |  | 17.77 | 8.64 | 8.21 | 0.06 | 9.92 | 0.99
20 |  | Фильтр сетчатый, магнитный фланцевый диаметром 50 мм | шт | 1
21 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 8 | 210.85 | 24.76 | 9.34 | 0.23 |  | 1686.8 | 198.08 | 74.72 | 1.84 | 2.91 | 23.28
22 |  | Обратный клапан 2-хстворочный,межфланцевый ф100 | шт | 8
23 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 118.1 | 12.51 | 4.7 |  |  | 118.1 | 12.51 | 4.7 |  | 1.47 | 1.47
24 |  | Обратный клапан 2-хстворочный,межфланцевый ф50 | шт | 1
25 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 4 | 87.53 | 12.51 | 3.72 |  |  | 350.12 | 50.04 | 14.88 |  | 1.47 | 5.88
26 |  | Обратный клапан муфтовый ф25 | шт | 4
27 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 256.19 | 2.04 |  |  |  | 1024.76 | 8.16 |  |  | 0.22 | 0.88
28 | ТЕР18-04-001-01 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 | 1 бак | 5 | 515.22 | 33.45 | 31.28 | 0.54 |  | 2576.1 | 167.25 | 156.4 | 2.7 | 4.03 | 20.15
29 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т 264,62 = 3 042,75 - 1 x 2 778,13 | 1 насос | 1 | 264.62 | 123.42 | 14.03 | 0.61 |  | 264.62 | 123.42 | 14.03 | 0.61 | 14.17 | 14.17
30 |  | Насос циркуляционный 230v MAGNA65-120F | шт | 1
31 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 7 | 87.53 | 12.51 | 3.72 |  |  | 612.71 | 87.57 | 26.04 |  | 1.47 | 10.29
32 |  | Кран шаровый муфтовый Ду25 11б27п1 | шт | 2
33 | ТЕР16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм 72,80 = 192,68 - 1 x 119,88 | 1 шт. | 4 | 72.8 | 16.2 | 3.3 |  |  | 291.2 | 64.8 | 13.2 |  | 1.86 | 7.44
34 |  | Мембранный предохранительный клапан 1/4 | шт | 4
35 | ТЕР16-07-002-02 | Установка воронок сливных диаметром 50 мм 7,95 = 40,95 - 1 x 33,00 | 1 воронка | 4 | 7.95 | 5.06 |  |  |  | 31.8 | 20.24 |  |  | 0.61 | 2.44
36 |  | Воронка сливная диаметром 25 мм | шт | 4
37 | ТЕРм06-03-021-10 | Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость 2 м3 | 1 т | 0,14 (4*35)/1000 | 9759.25 | 3396.9 | 3147.12 | 159.51 |  | 1366.3 | 475.57 | 440.6 | 22.33 | 390 | 54.6
38 |  | Деаэратор фланцевий DN100 ДИСКАЛ | шт | 4
39 | ТЕРм06-03-005-05 | Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч | 1 т | 0,195 195/1000 | 8545.27 | 5478 | 741.96 | 4.51 |  | 1666.33 | 1068.21 | 144.68 | 0.88 | 660 | 128.7
40 |  | Теплообменник пластичный для гвс №14А ридан | шт | 1
41 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 | 48.49 | 4.71 | 35.55 | 2.39 |  | 48.49 | 4.71 | 35.55 | 2.39 | 0.59 | 0.59
42 |  | Комплексон-7 | шт | 1
43 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 12 8+4 | 118.1 | 12.51 | 4.7 |  |  | 1417.2 | 150.12 | 56.4 |  | 1.47 | 17.64
44 |  | Кран шаровый Ду40 | шт | 8
45 |  | Кран шаровый Ду20 | шт | 4
46 | ТЕРм11-02-042-04 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм | 1 шт. | 1 | 153.58 | 18.45 | 56.54 | 2.16 |  | 153.58 | 18.45 | 56.54 | 2.16 | 2.25 | 2.25
47 |  | Клапан VG Ду50 |  | 1
48 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 | 10.9 | 9.57 |  |  |  | 10.9 | 9.57 |  |  | 1.03 | 1.03
49 |  | Термостатический элемент 35-70 | шт | 1
50 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,12 12 / 100 | 3166.3 | 589.91 | 428.58 |  |  | 379.96 | 70.79 | 51.43 |  | 65.4 | 7.85
51 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 12 | 382.47 | 2.73 |  |  |  | 4589.64 | 32.76 |  |  | 0.31 | 3.72
52 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 21 | 256.19 | 2.04 |  |  |  | 5379.99 | 42.84 |  |  | 0.22 | 4.62
53 | 301-1465 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | -21 | 253.27 |  |  |  |  | -5318.67
54 |  | Кран трехходовой Ду15 14м1-16 | шт | 21
55 |  | Манометр МП4-У-16 | шт | 21
56 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 12 / 100 | 648.18 | 105.98 | 19.74 | 0.16 |  | 77.78 | 12.72 | 2.37 | 0.02 | 10.62 | 1.27
57 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 12 / 100 | 680.84 | 49.02 | 25.74 | 0.16 |  | 81.7 | 5.88 | 3.09 | 0.02 | 5.76 | 0.69
58 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями Энергофлекс | 10 м | 100 20+10+70 | 157.77 | 32.7 | 24.17 | 6.89 |  | 15777 | 3270 | 2417 | 689 | 3.52 | 352
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 44678.38 | 7474.41 | 3960.88 | 732.62 |  | 838.62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Индекс перехода к текущим ценам согласно Приказа 187/ПрПд-НХ от 21.03.2013 ОЗП=12,3; ЭМ=4,09; ЗПМ=4,09; МАТ=3,3; ТЗ=12,3; ТЗМ=4,09 (Поз. 1-17, 19, 21, 23, 25, 27-31, 33, 35, 43, 51-58, 32, 37, 39, 41, 44-50)) | [9 empty] | 217837.44 | 91935.24 | 16200 | 2996.41 |  | 10315.03
Накладные расходы | [9 empty] | 90185.06
Сметная прибыль | [9 empty] | 47465.84
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 298578.31 |  |  |  |  | 7916.28
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 56910.03 |  |  |  |  | 2398.75
Итого | [9 empty] | 355488.34 |  |  |  |  | 10315.03
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 109702.2
Машины и механизмы | [9 empty] | 16200
ФОТ | [9 empty] | 94931.65
Накладные расходы | [9 empty] | 90185.06
Сметная прибыль | [9 empty] | 47465.84
Зимнее удорожание 4% | [9 empty] | 14219.53
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [9 empty] | 369707.87
Компенсация возмещения НДС при упрощенной системе налогооблажения согласно Письма № НЗ-6292 от 10 06.10.2003 (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [9 empty] | 26183.76
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 395891.63 |  |  |  |  | 10315.03