## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2012 г. | [9 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | 8.сети связи,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________707,012 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________459,581 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________139,581 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________69,632 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________291,23 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________235,99 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Оборудование
ШТК1,1, ШТК1,2
1 | ТЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя РТ от 18.02.10 №19/0 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 шт. |  | 2 | 1455.58 | 2911.16 | 1948.74 | 356.62 | 78.52 | 605.8 | 17.88 | 0.72
2 |  | Шкаф телекоммуникационный настенный 600х450х1000 18 U 19* | шт |  | 2
3 |  | Din-рейка | шт |  | 2
4 | ГЭСНм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 2 | 555.68 | 1111.36 | 378.64 | 12.4 |  | 720.32 | 3.12
5 |  | Автоматический выключатель 16А,1Р S200-C | шт |  | 2
6 |  | Клемный зажим | шт |  | 2
7 |  | Шина нулевая,Din-изолятор ШНИ-6х9-6-Д-С | шт |  | 2
8 |  | Блок розеток с функцией защиты SHT19-6SH-Z-2.5EU | шт |  | 2
9 |  | Полка с 19*,1U TSDH-1U-300-RAL9004 | шт |  | 4
10 |  | Кабельный организатор с пластиковыми кольцами 19* СМ-1U-PL | шт |  | 8
11 |  | Патч-панель 19*,24 порта RJ-45 категория 5е | шт |  | 8
12 |  | 19* вентиляционная панель | шт |  | 2
ШТК2.1, ШТК2.2,ШТК2.3,ШТК2.4
13 | ТЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя РТ от 18.02.10 №19/0 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 шт. |  | 4 | 1455.58 | 5822.32 | 3897.48 | 713.24 | 157.04 | 1211.6 | 35.76 | 1.44
14 |  | Шкаф телекоммуникационный настенный 600х450х1000 15 U 19* | шт |  | 4
15 |  | Din-рейка | шт |  | 4
16 | ГЭСНм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 4 | 555.68 | 2222.72 | 757.28 | 24.8 |  | 1440.64 | 6.24
17 |  | Автоматический выключатель 16А,1Р S200-C | шт |  | 4
18 |  | Клемный зажим | шт |  | 4
19 |  | Шина нулевая,Din-изолятор ШНИ-6х9-6-Д-С | шт |  | 4
20 |  | Блок розеток с функцией защиты SHT19-6SH-Z-2.5EU | шт |  | 4
21 |  | Полка с 19*,1U TSDH-1U-300-RAL9004 | шт |  | 8
22 |  | Кабельный организатор с пластиковыми кольцами 19* СМ-1U-PL | шт |  | 4
23 |  | Патч-панель 19*,24 порта RJ-45 категория 5е | шт |  | 8
24 |  | 19* вентиляционная панель | шт |  | 4
25 | ГЭСНм08-02-399-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 7,1 710/100 | 533.19 | 3785.65 | 2998.54 | 98.76 | 16.9 | 688.35 | 24.99 | 0.07
26 |  | Кабель витая пара экранированная FTP,кат. 5е,24 пары | м |  | 710
Конструкции для прокладуи кабелей
27 | ГЭСНм08-02-390-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 1,62 (30+51+8+15+58)/100 | 2892.95 | 4686.58 | 3996.95 | 233.12 | 1.99 | 456.51 | 32.93 | 0.02
28 |  | Короб, ширина 80мм,H-50мм,L-2м | шт |  | 15
29 |  | Короб, ширина 80мм,H-50мм,L-3м | шт |  | 17
30 |  | Короб, ширина 100мм,H-50мм,L-2м | шт |  | 4
31 |  | Короб, ширина 100мм,H-50мм,L-3м | шт |  | 5
32 |  | Короб, ширина 200мм,H-50мм,L-2м | шт |  | 29
33 |  | Крышка лотка, ширина 80мм,,L-2м | шт |  | 15
34 |  | Крышка лотка, ширина 80мм,L-3м | шт |  | 17
35 |  | Крышка лотка, ширина 100мм,L-2м | шт |  | 4
36 |  | Крышка лотка, ширина 100мм,L-3м | шт |  | 5
37 |  | Крышка лотка, ширина 200ммL-2м | шт |  | 29
38 |  | Консоль ВВL-40 ВВL4010 | шт |  | 40
39 |  | Консоль ВВL-40 ВВL4020 | шт |  | 26
40 |  | Крепление к потолку BSF-21 BSF21 01 | шт |  | 66
41 |  | Профиль ВРL-29 ВРL2903 | шт |  | 66
42 | ГЭСНм08-02-472-10 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |  | 1,54 154/100 | 13687.24 | 21078.35 | 8610.25 | 244.04 | 10.96 | 12224.06 | 71.76 | 0.05
43 |  | Кабель 1х25мм2 | м |  | 154
Оптоволоконная сеть,устройство кабельной канализации
44 | ГЭСН34-02-019-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн | 1 м |  | 65.9 | 3273.74 | 215739.47 | 2559.56 | 186980.05 | 29708.38 | 26199.86 | 21.09 | 202.97
45 |  | Труба ПНД ПЭ-80 SDR 11 12.5 | м |  | 65.9 | 88.62 | 5840.06 |  |  |  | 5840.06
46 | ГЭСНм08-02-412-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 2,568 256,8/100 | 1111.56 | 2854.49 | 1728.5 | 35.72 | 6.11 | 1090.27 | 14.41 | 0.03
47 |  | Кабель оптический одномодовый ОКЛСт-01-6-8-10 | м |  | 256.8
48 | ГЭСН01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,095 9,5/100 | 15302.98 | 1453.78 | 1453.78 |  |  |  | 14.63
49 | ГЭСН34-02-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода |  | 0,0098 9,8/1000 | 103147.23 | 1010.84 | 140.81 |  |  | 870.03 | 1.3
50 | ГЭСНм08-02-412-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 0,098 9,8/100 | 1111.56 | 108.93 | 65.96 | 1.36 | 0.23 | 41.61 | 0.55
51 |  | Кабель оптический одномодовый ОКЛСт-01-6-8-10 | м |  | 9.8
52 | ГЭСН01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0,073 7,3/100 | 8449.98 | 616.85 | 616.85 |  |  |  | 6.46
53 | ГЭСН34-02-005-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-2 | 1 колодец |  | 1 | 3294.42 | 3294.42 | 882.74 | 468.93 | 105.56 | 1942.75 | 7.53 | 0.64
54 |  | Колодец ККС2 | шт |  | 1 | 182700 | 182700 |  |  |  | 182700
55 | ГЭСНр52-15-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. |  | 0,04 4/100 | 15444.31 | 617.77 | 288.07 | 0.26 | 0.05 | 329.44 | 2.58
56 | ГЭСНм10-06-051-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 4 | 1 шт. |  | 1 | 50655.99 | 50655.99 | 4945.8 | 45554.17 | 4276.15 | 156.02 | 30 | 30.05
57 |  | Муфта оптическая OptiCin TR 2-1х24 | шт |  | 1
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 506510.74 | 35269.95 | 234723.47 | 34361.89 | 236517.32 | 291.23 | 235.99
Накладные расходы | [6 empty] | 56994.69
Сметная прибыль | [6 empty] | 35657.03
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 459581.24 |  |  |  |  | 53.59 | 203.61
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 139581.22 |  |  |  |  | 237.64 | 32.38
Итого | [6 empty] | 599162.46 |  |  |  |  | 291.23 | 235.99
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 236517.32
Машины и механизмы | [6 empty] | 234723.47
ФОТ | [6 empty] | 69631.84
Накладные расходы | [6 empty] | 56994.69
Сметная прибыль | [6 empty] | 35657.03
НДС 18% | [6 empty] | 107849.24
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 707011.7 |  |  |  |  | 291.23 | 235.99