## В 2-х уровнях цен
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
___________________//
"____" _____________ 2012 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на строительно-монтажные работы по инженерным сетям
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 381653,3 руб. |  | 6957097,1 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 62273 руб. |  | 815169 руб.
Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на май 2012 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэффициенты |  | Всего в базисных ценах | Коэф. пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат, руб.
[6 empty] | поправочные | зимних удорожаний
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтаж БРП
1 | 3.1-6-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.00212 | 771.65
|  | ЗП |  |  | 14.1 |  | 1.192 |  | 13.09
|  | ЭМ |  |  | 757.55 |  | 1.192 | 2 | 6.2 | 12
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 140.48 |  | 1.192 |  | 13.09 | 5
МР
|  | НР от | % | 98 |  |  |  |  | 98
|  | СП от | % | 77 |  |  |  |  | 77
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 8
| 1 | ЗТР | чел.час | 1.38 |  |  | 1.192
[8 empty] | 2 |  | 20
2 | 3.1-51-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.001 | 2042.62
|  | ЗП |  |  | 2042.62 |  | 1.248 | 3 | 13.09 | 33
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.248
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.248 |  | 13.09
МР
|  | НР от | % | 105 |  |  |  |  | 105
|  | СП от | % | 77 |  |  |  |  | 77
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 192.7 |  |  | 1.248 | 0.24
[8 empty] | 3 |  | 33
3 | 3.1-8-1 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.00212 | 42.18
|  | ЗП |  |  | 3.27 |  | 1.014 |  | 13.09
|  | ЭМ |  |  | 38.91 |  | 1.014 |  | 5.61 | 1
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.35 |  | 1.014 |  | 13.09
МР
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  |  | 98
|  | СП от ОЗП | % | 53 |  |  |  |  | 53
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 0.32 |  |  | 1.014
1
4 | 3.8-1-1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 2.12 | 24.35
|  | ЗП |  |  | 8.12 |  | 1.047 | 18 | 13.09 | 236
|  | ЭМ |  |  | 15.17 |  | 1.047 | 34 | 6.88 | 232
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.78 |  | 1.047 | 8 | 13.09 | 110
|  | МР |  |  | 1.06 |  | 1.003 | 2 | 3.69 | 8
| 1 | ЗТР | чел.час | 0.78 |  |  | 1.047 | 1.74
[8 empty] | 347 |  | 2520
5 | 1.1-1-766 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ | М3 | 2.332 | 104.99 |  |  | 245 | 6.31 | 1545
6 | 3.6-1-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 | 0.0212 | 3259.28
|  | ЗП |  |  | 1379.7 |  | 1.047 | 31 | 13.09 | 401
|  | ЭМ |  |  | 19.71 |  | 1.047 |  | 4.59 | 2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.6 |  | 1.047 |  | 13.09 | 1
|  | МР |  |  | 1859.87 |  | 1.022 | 40 | 5.71 | 230
Н, Зам | 1.3-1-34 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В3,5 (М50); ФРАКЦИЯ 5-20 | М3 | 2.162 | 514.9 |  | 1.022 | 1138 | 2.6 | 2959
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  | 30 | 98 | 393
|  | СП от ОЗП | % | 68 |  |  |  | 22 | 68 | 273
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 2
| 1 | ЗТР | чел.час | 135 |  |  | 1.047 | 3
[8 empty] | 1261 |  | 4260
7 | 3.6-6-10 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0.34 | 423.79
|  | ЗП |  |  | 134.68 |  | 1.047 | 48 | 13.09 | 628
|  | ЭМ |  |  | 30.2 |  | 1.047 | 11 | 6.97 | 75
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8.02 |  | 1.047 | 3 | 13.09 | 37
|  | МР |  |  | 258.91 |  | 1.022 | 90 | 3.81 | 342
Н | 930110000 | АРМАТУРА | Т | 0.34 |  |  | 1.022 |  | 3.81
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  | 47 | 98 | 615
|  | СП от ОЗП | % | 68 |  |  |  | 34 | 68 | 427
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 5 | 167 | 62
| 1 | ЗТР | чел.час | 11.6 |  |  | 1.047 | 4.13
[8 empty] | 235 |  | 2149
8 | 1.3-1-11 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ПЕСЧАНОГО БЕТОНА НА ОБОГАЩЕННОМ ПЕСКЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В3,5 (М50) | М3 | 2.162 | 439.31 |  |  | 950 | 3.41 | 3239
9 | 3.1-53-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.01 | 1051.13
|  | ЗП |  |  | 1051.13 |  | 1.248 | 13 | 13.09 | 172
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.248
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.248 |  | 13.09
МР
|  | НР от ОЗП | % | 90 |  |  |  | 14 | 90 | 155
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 10 | 42 | 72
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 107.04 |  |  | 1.248 | 1.34
[8 empty] | 37 |  | 399
10 | 3.1-29-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 3,4 | 100 М3 | 0.012 | 910.85
|  | ЗП |  |  | 144.22 |  | 1.047 | 2 | 13.09 | 24
|  | ЭМ |  |  | 766.63 |  | 1.047 | 9 | 7.29 | 70
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 232.13 |  | 1.047 | 3 | 13.09 | 38
МР
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  | 2 | 98 | 24
|  | СП от ОЗП | % | 53 |  |  |  | 2 | 53 | 13
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 5 | 167 | 63
| 1 | ЗТР | чел.час | 12.9 |  |  | 1.047 | 0.16
11 | 4.8-42-4 | ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 10 Т | ШТ. | 1 | 2344.06
|  | ЗП |  |  | 729.44 |  | 1.047 | 764 | 13.09 | 9997
|  | ЭМ |  |  | 1041.32 |  | 1.047 | 1090 | 7.68 | 8373
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 241.82 |  | 1.047 | 253 | 13.09 | 3314
|  | МР |  |  | 573.3 |  |  | 573 | 4.56 | 2615
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 856 | 96 | 9597
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 535 | 42 | 4199
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 443 | 167 | 5534
| 1 | ЗТР | чел.час | 57.8 |  |  | 1.047 | 60.52
[8 empty] | 4261 |  | 40315
Монтаж оборудования БРП
12 | 4.8-66-1 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ | ШКАФ | 1 | 249.81
|  | ЗП |  |  | 169.11 |  | 1.047 | 177 | 13.09 | 2318
|  | ЭМ |  |  | 61.8 |  | 1.047 | 65 | 7.68 | 497
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.35 |  | 1.047 | 15 | 13.09 | 197
|  | МР |  |  | 18.9 |  |  | 19 | 4.56 | 86
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 198 | 96 | 2225
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 124 | 42 | 974
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 27 | 167 | 329
| 1 | ЗТР | чел.час | 13.4 |  |  | 1.047 | 14.03
[8 empty] | 610 |  | 6429
13 | 4.8-238-5 | ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 1700 ММ, ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ГЛУБИНА: ДО 800 ММ | М | 1 | 271.59
|  | ЗП |  |  | 80.34 |  | 1.047 | 84 | 13.09 | 1101
|  | ЭМ |  |  | 178.58 |  | 1.047 | 187 | 6.3 | 1178
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 24.3 |  | 1.047 | 25 | 13.09 | 333
|  | МР |  |  | 12.67 |  |  | 13 | 4.56 | 58
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 94 | 96 | 1057
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 59 | 42 | 462
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 44 | 167 | 556
| 1 | ЗТР | чел.час | 6.18 |  |  | 1.047 | 6.47
[8 empty] | 481 |  | 4412
14 | 4.8-239-3 | БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ | ШТ. | 1 | 117.22
|  | ЗП |  |  | 26.78 |  | 1.047 | 28 | 13.09 | 367
|  | ЭМ |  |  | 36.26 |  | 1.047 | 38 | 5.7 | 216
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.54 |  | 1.047 | 4 | 13.09 | 49
|  | МР |  |  | 54.18 |  |  | 54 | 4.56 | 247
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 31 | 96 | 352
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 20 | 42 | 154
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 7 | 167 | 82
| 1 | ЗТР | чел.час | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.16
[8 empty] | 178 |  | 1418
15 | 4.8-252-2 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ | ШТ. | 1 | 11.29
|  | ЗП |  |  | 10.4 |  | 1.047 | 11 | 13.09 | 143
|  | ЭМ |  |  | 0.68 |  | 1.047 | 1 | 7.63 | 5
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.16 |  | 1.047 |  | 13.09 | 2
|  | МР |  |  | 0.21 |  |  |  | 4.56 | 1
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 12 | 96 | 137
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 8 | 42 | 60
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 3
| 1 | ЗТР | чел.час | 0.8 |  |  | 1.047 | 0.84
[8 empty] | 32 |  | 349
16 | 4.8-34-1 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ТРАНСФОРМАТОР, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ | ШТ. | 3 | 39.85
|  | ЗП |  |  | 27.13 |  | 1.047 | 85 | 13.09 | 1115
|  | ЭМ |  |  | 5.16 |  | 1.047 | 16 | 6 | 97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.03 |  | 1.047 | 3 | 13.09 | 42
|  | МР |  |  | 7.56 |  |  | 23 | 4.56 | 104
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 95 | 96 | 1070
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 60 | 42 | 468
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 5 | 167 | 70
| 1 | ЗТР | чел.час | 2.15 |  |  | 1.047 | 6.75
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 15.48 | 1 |  | 1.047 | 15.48 | 6 | 92.88
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 22.68 | 1 |  |  | 22.68 | 4.56 | 103.42
[8 empty] | 284 |  | 2924
17 | 4.8-241-1 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2 | 100 ЖИЛ | 2.45 | 277.25
|  | ЗП |  |  | 200.85 |  | 1.047 | 515 | 13.09 | 6744
|  | ЭМ |  |  | 12.7 |  | 1.047 | 33 | 7.68 | 250
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.95 |  | 1.047 | 8 | 13.09 | 99
|  | МР |  |  | 63.7 |  |  | 156 | 4.56 | 712
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 577 | 96 | 6474
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 361 | 42 | 2832
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 14 | 167 | 165
| 1 | ЗТР | чел.час | 15.45 |  |  | 1.047 | 39.64
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 31.11 | 1 |  | 1.047 | 31.11 | 7.68 | 238.92
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 156.1 | 1 |  |  | 156.1 | 4.56 | 711.82
[8 empty] | 1656 |  | 17177
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 47982
Накладные расходы | [9 empty] | 26540
В том числе, справочно:
90% ОЗП (от 408) (Поз. 9, 4) | [9 empty] | 367
96% ОЗП (от 21785) (Поз. 11-17) | [9 empty] | 20914
98% ОЗП (от 1053) (Поз. 3, 10, 6-7) | [9 empty] | 1032
100% ЗПМ (от 4227) (Поз. 1, 3, 10, 4, 6-7, 11-17) | [9 empty] | 4227
Сметная прибыль | [9 empty] | 12865
В том числе, справочно:
42% ОЗП (от 22193) (Поз. 9, 4, 11-17) | [9 empty] | 9321
53% ОЗП (от 24) (Поз. 3, 10) | [9 empty] | 13
67% ЗПМ (от 4227) (Поз. 1, 3, 10, 4, 6-7, 11-17) | [9 empty] | 2831
68% ОЗП (от 1029) (Поз. 6-7) | [9 empty] | 700
Итоги по разделу 1 Монтаж БРП :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 14359
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 73028
Итого | [9 empty] | 87387
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 13695
Машины и механизмы | [9 empty] | 11008
ФОТ | [9 empty] | 27506
Накладные расходы | [9 empty] | 26540
Сметная прибыль | [9 empty] | 12865
Итого по разделу 1 Монтаж БРП | [9 empty] | 87387
Раздел 2. Монтаж опор, кронштейнов, светильников
18 | 3.1-39-1 | БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 | 100 ЯМ | 0.45 | 2049.45
|  | ЗП |  |  | 173.74 |  | 1.047 | 82 | 13.09 | 1072
|  | ЭМ |  |  | 1875.71 |  | 1.047 | 884 | 7.89 | 6972
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 416.99 |  | 1.047 | 196 | 13.09 | 2572
МР
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  | 80 | 98 | 1051
|  | СП от ОЗП | % | 53 |  |  |  | 63 | 53 | 568
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 343 | 167 | 4295
| 1 | ЗТР | чел.час | 17 |  |  | 1.047 | 8.01
[8 empty] | 1452 |  | 13958
19 | 3.6-1-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 | 0.9 | 3259.28
|  | ЗП |  |  | 1379.7 |  | 1.047 | 1300 | 13.09 | 17018
|  | ЭМ |  |  | 19.71 |  | 1.047 | 19 | 4.59 | 85
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.6 |  | 1.047 | 2 | 13.09 | 32
|  | МР |  |  | 1859.87 |  | 1.022 | 1711 | 5.71 | 9768
Н, Зам | 1.3-1-34 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В3,5 (М50); ФРАКЦИЯ 5-20 | М3 | 91.8 | 514.9 |  | 1.022 | 48308 | 2.6 | 125600
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  | 1274 | 98 | 16678
|  | СП от ОЗП | % | 68 |  |  |  | 910 | 68 | 11572
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 4 | 167 | 53
| 1 | ЗТР | чел.час | 135 |  |  | 1.047 | 127.22
| 2.1-6-51 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ-ЧАС | 5.34 | 1.61 |  | 1.047 | 8.6 | 4.59 | 39.47
| 2.1-18-9 | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС | 0.11 | 84.66 |  | 1.047 | 9.31 | 4.59 | 42.73
| 1.1-1-118 | ВОДА | М3 | 1.575 | 7.07 |  | 1.022 | 11.14 | 3.69 | 63.61
| 1.1-1-655 | МЕШКОВИНА | М2 | 225 | 7.39 |  | 1.022 | 1662.75 | 5.69 | 9494.3
[8 empty] | 53525 |  | 180775
20 | 1.3-1-11 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ПЕСЧАНОГО БЕТОНА НА ОБОГАЩЕННОМ ПЕСКЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В3,5 (М50) | М3 | 91.8 | 439.31 |  |  | 40329 | 3.41 | 137521
21 | 3.33-2-1 | УСТАНОВКА ОПОР 35-500 КВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОДНОСТОЕЧНЫХ МАССОЙ Т, ДО: 2 | Т | 6.75 | 572.38
|  | ЗП |  |  | 305.76 |  | 1.087 | 2243 | 13.09 | 29367
|  | ЭМ |  |  | 263.47 |  | 1.087 | 1933 | 6.2 | 11986
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 47.67 |  | 1.087 | 350 | 13.09 | 4578
|  | МР |  |  | 3.15 |  |  | 22 | 4.56 | 96
Н | 1297020000 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | [5 empty] | 4.56
Н | 5244340000 | ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | 6.75 |  |  |  |  | 4.56
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  | 2557 | 98 | 28780
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 1794 | 42 | 12334
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 613 | 167 | 7645
| 1 | ЗТР | чел.час | 26 |  |  | 1.087 | 190.76
| 2.1-2-3 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, МОЩНОСТЬ ДО 100 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ-ЧАС | 6.41 | 177.97 |  | 1.087 | 1140.79 | 6.2 | 7072.9
| 2.1-4-42 | ЛЕБЕДКИ ТРАКТОРНЫЕ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 78,48 КН (8 ТС) | МАШ-ЧАС | 6.41 | 6.9 |  | 1.087 | 44.23 | 6.2 | 274.23
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 592.92 | 1 |  | 1.087 | 592.92 | 6.2 | 3676.1
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 21.26 | 1 |  |  | 21.26 | 4.56 | 96.95
[8 empty] | 9162 |  | 90208
22 | 4.8-142-1 | ЦОКОЛИ К ОПОРАМ | ШТ. | 4 | 75.75
|  | ЗП |  |  | 50.96 |  | 1.087 | 222 | 13.09 | 2900
|  | ЭМ |  |  | 12.51 |  | 1.087 | 54 | 7.63 | 415
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.96 |  | 1.087 | 13 | 13.09 | 168
|  | МР |  |  | 12.28 |  |  | 49 | 4.56 | 224
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 249 | 96 | 2784
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 155 | 42 | 1218
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 23 | 167 | 281
| 1 | ЗТР | чел.час | 3.92 |  |  | 1.087 | 17.04
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 50.04 | 1 |  | 1.087 | 50.04 | 7.63 | 381.81
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 49.12 | 1 |  |  | 49.12 | 4.56 | 223.99
[8 empty] | 752 |  | 7822
23 | 3.1-53-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.09 | 1051.13
|  | ЗП |  |  | 1051.13 |  | 1.248 | 118 | 13.09 | 1545
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.248
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.248 |  | 13.09
МР
|  | НР от ОЗП | % | 90 |  |  |  | 124 | 90 | 1391
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 91 | 42 | 649
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 107.04 |  |  | 1.248 | 12.02
[8 empty] | 333 |  | 3585
24 | 4.8-149-2 | СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЯ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ | ШТ. | 30 | 122.48
|  | ЗП |  |  | 27.82 |  | 1.087 | 907 | 13.09 | 11876
|  | ЭМ |  |  | 94.41 |  | 1.087 | 3079 | 5.01 | 15424
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 18.73 |  | 1.087 | 611 | 13.09 | 7995
|  | МР |  |  | 0.25 |  |  | 7 | 4.56 | 34
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 1016 | 96 | 11401
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 635 | 42 | 4988
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 1069 | 167 | 13352
| 1 | ЗТР | чел.час | 2.02 |  |  | 1.087 | 66
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 2832.3 | 1 |  | 1.087 | 2832.3 | 5.01 | 14189.82
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 7.5 | 1 |  |  | 7.5 | 4.56 | 34.2
[8 empty] | 6713 |  | 57075
25 | 4.8-149-2 | СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЯ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ | ШТ. | 17 | 122.48
|  | ЗП |  |  | 27.82 |  | 1.087 | 514 | 13.09 | 6729
|  | ЭМ |  |  | 94.41 |  | 1.087 | 1745 | 5.01 | 8740
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 18.73 |  | 1.087 | 346 | 13.09 | 4531
|  | МР |  |  | 0.25 |  |  | 4 | 4.56 | 20
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 576 | 96 | 6460
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 360 | 42 | 2826
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 605 | 167 | 7567
| 1 | ЗТР | чел.час | 2.02 |  |  | 1.087 | 37.4
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 1604.97 | 1 |  | 1.087 | 1604.97 | 5.01 | 8040.9
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 4.25 | 1 |  |  | 4.25 | 4.56 | 19.38
[8 empty] | 3804 |  | 32342
26 | 4.8-143-1 | КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1 | ШТ. | 28 | 194
|  | ЗП |  |  | 37.63 |  | 1.087 | 1145 | 13.09 | 14992
|  | ЭМ |  |  | 150.65 |  | 1.087 | 4585 | 5.01 | 22972
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.88 |  | 1.087 | 909 | 13.09 | 11904
|  | МР |  |  | 5.72 |  |  | 161 | 4.56 | 730
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 1282 | 96 | 14392
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 802 | 42 | 6297
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 1591 | 167 | 19880
| 1 | ЗТР | чел.час | 2.94 |  |  | 1.087 | 89.6
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 4218.2 | 1 |  | 1.087 | 4218.2 | 5.01 | 21133.18
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 160.2 | 1 |  |  | 160.2 | 4.56 | 730.51
[8 empty] | 9566 |  | 79263
27 | 4.8-143-2 | КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 2 | ШТ. |  | 233.02
|  | ЗП |  |  | 50.18 |  | 1.087 |  | 13.09
|  | ЭМ |  |  | 175.54 |  | 1.087 |  | 5.01
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 34.81 |  | 1.087 |  | 13.09
|  | МР |  |  | 7.3 |  |  |  | 4.56
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  |  | 96
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 42
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 3.92 |  |  | 1.087
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ |  | 1 |  | 1.087 |  | 5.01
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ |  | 1 |  |  |  | 4.56
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 426087
Накладные расходы | [9 empty] | 114717
В том числе, справочно:
90% ОЗП (от 1545) (Поз. 23) | [9 empty] | 1391
96% ОЗП (от 36497) (Поз. 22, 24-27) | [9 empty] | 35037
98% ОЗП (от 47457) (Поз. 18-19, 21) | [9 empty] | 46509
100% ЗПМ (от 31780) (Поз. 18-19, 21-22, 24-27) | [9 empty] | 31780
Сметная прибыль | [9 empty] | 61744
В том числе, справочно:
42% ОЗП (от 67409) (Поз. 21, 23, 22, 24-27) | [9 empty] | 28312
53% ОЗП (от 1072) (Поз. 18) | [9 empty] | 568
67% ЗПМ (от 31780) (Поз. 18-19, 21-22, 24-27) | [9 empty] | 21292
68% ОЗП (от 17018) (Поз. 19) | [9 empty] | 11572
Итоги по разделу 2 Монтаж опор, кронштейнов, светильников :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 426047
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 176501
Итого | [9 empty] | 602548
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 273994
Машины и механизмы | [9 empty] | 66594
ФОТ | [9 empty] | 117279
Накладные расходы | [9 empty] | 114717
Сметная прибыль | [9 empty] | 61744
Итого по разделу 2 Монтаж опор, кронштейнов, светильников | [9 empty] | 602548
Раздел 3. Монтаж сетей 0,4 кВ наружного освещения
Земляные работы
28 | 3.1-49-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 4.5 | 2584.97
|  | ЗП |  |  | 2584.97 |  | 1.248 | 14517 | 13.09 | 190030
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.248
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.248 |  | 13.09
МР
|  | НР от ОЗП | % | 90 |  |  |  | 15243 | 90 | 171027
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 11178 | 42 | 79813
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 222.65 |  |  | 1.248 | 1250.42
[8 empty] | 40938 |  | 440870
29 | 3.1-51-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 1.35 | 2042.62
|  | ЗП |  |  | 2042.62 |  | 1.248 | 3441 | 13.09 | 45048
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.248
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.248 |  | 13.09
МР
|  | НР от ОЗП | % | 90 |  |  |  | 3613 | 90 | 40543
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 2650 | 42 | 18920
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 192.7 |  |  | 1.248 | 324.66
[8 empty] | 9704 |  | 104511
30 | 3.23-2-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 150 | КМ | 0.11 | 8128.93
|  | ЗП |  |  | 4342.83 |  | 1.067 | 510 | 13.09 | 6672
|  | ЭМ |  |  | 76.96 |  | 1.067 | 9 | 7.01 | 63
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 20.31 |  | 1.067 | 2 | 13.09 | 31
|  | МР |  |  | 3709.14 |  | 1.003 | 409 | 4.21 | 1723
Н | 5786300000 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ | М | 110.9 |  |  | 1.003 |  | 4.21
Н | 5786400000 | МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ | ШТ. | 37.18 |  |  | 1.003 |  | 4.21
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 678 | 114 | 7606
|  | СП от ОЗП | % | 58 |  |  |  | 576 | 58 | 3870
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 4 | 167 | 52
| 1 | ЗТР | чел.час | 361 |  |  | 1.067 | 42.37
| 2.1-3-35 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0.04 | 102.11 |  | 1.067 | 4.08 | 7.01 | 28.6
| 2.1-18-7 | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0.06 | 74.44 |  | 1.067 | 4.47 | 7.01 | 31.33
| 1.1-1-79 | БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ III, ТОЛЩИНА 50-60 ММ | М3 | 0.0077 | 2472.13 |  | 1.003 | 19.04 | 2.07 | 80.16
| 1.1-1-118 | ВОДА | М3 | 1.98 | 7.07 |  | 1.003 | 14 | 3.69 | 58.94
| 1.1-1-296 | КАБОЛКА | Т | 0.01276 | 25769.56 |  | 1.003 | 328.82 | 4.06 | 1384.33
| 1.3-2-5 | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100 | М3 | 0.1023 | 451.14 |  | 1.003 | 46.15 | 6.14 | 194.29
[8 empty] | 2186 |  | 19986
31 | 3.1-53-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 3.5 | 1051.13
|  | ЗП |  |  | 1051.13 |  | 1.248 | 4591 | 13.09 | 60101
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.248
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.248 |  | 13.09
МР
|  | НР от ОЗП | % | 90 |  |  |  | 4821 | 90 | 54091
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 3535 | 42 | 25242
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 167 | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 107.04 |  |  | 1.248 | 467.57
[8 empty] | 12947 |  | 139434
32 | 3.1-29-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 3,4 | 100 М3 | 3.5 | 910.85
|  | ЗП |  |  | 144.22 |  | 1.047 | 529 | 13.09 | 6918
|  | ЭМ |  |  | 766.63 |  | 1.047 | 2809 | 7.29 | 20480
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 232.13 |  | 1.047 | 851 | 13.09 | 11135
МР
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  | 518 | 98 | 6780
|  | СП от ОЗП | % | 53 |  |  |  | 407 | 53 | 3667
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 1489 | 167 | 18595
| 1 | ЗТР | чел.час | 12.9 |  |  | 1.047 | 47.29
| 2.1-10-5 | КОМПРЕССОРЫ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРИЦЕПНЫЕ ДО 5 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 43.75 | 60.77 |  | 1.047 | 2658.69 | 7.29 | 19381.85
| 2.1-30-1 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 43.75 | 0.56 |  | 1.047 | 24.5 | 7.29 | 178.61
[8 empty] | 5752 |  | 56440
Электромонтажные работы
33 | 4.8-74-1 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100 М | 12.6 | 462.43
|  | ЗП |  |  | 74.97 |  | 1.067 | 1008 | 13.09 | 13194
|  | ЭМ |  |  | 386.9 |  | 1.067 | 5202 | 7.68 | 39948
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 89.85 |  | 1.067 | 1208 | 13.09 | 15812
|  | МР |  |  | 0.56 |  | 1.081 | 7 | 4.56 | 34
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 1129 | 96 | 12666
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 706 | 42 | 5541
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 2114 | 167 | 26406
| 1 | ЗТР | чел.час | 6.08 |  |  | 1.067 | 81.77
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 4874.94 | 1 |  | 1.067 | 4874.94 | 7.68 | 37439.54
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 7.056 | 1 |  | 1.081 | 7.06 | 4.56 | 32.19
[8 empty] | 10166 |  | 97789
34 | 4.8-80-3 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 3 КГ | 100 М | 12.6 | 375.93
|  | ЗП |  |  | 246.6 |  | 1.067 | 3315 | 13.09 | 43398
|  | ЭМ |  |  | 93.42 |  | 1.067 | 1256 | 7.63 | 9583
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 21.25 |  | 1.067 | 286 | 13.09 | 3740
|  | МР |  |  | 35.91 |  | 1.081 | 489 | 4.56 | 2230
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 3713 | 96 | 41662
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 2321 | 42 | 18227
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 500 | 167 | 6246
| 1 | ЗТР | чел.час | 20 |  |  | 1.067 | 268.88
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 1177.09 | 1 |  | 1.067 | 1177.09 | 7.63 | 8981.2
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 452.5 | 1 |  | 1.081 | 452.5 | 4.56 | 2063.4
[8 empty] | 11594 |  | 121346
35 | 4.8-172-2 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50 | 100 М | 8.7 | 651.73
|  | ЗП |  |  | 368.67 |  | 1.047 | 3358 | 13.09 | 43959
|  | ЭМ |  |  | 136.06 |  | 1.047 | 1239 | 5.51 | 6829
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.68 |  | 1.047 | 116 | 13.09 | 1512
|  | МР |  |  | 147 |  |  | 1279 | 4.56 | 5831
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 3761 | 96 | 42201
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 2351 | 42 | 18463
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 203 | 167 | 2525
| 1 | ЗТР | чел.час | 29.9 |  |  | 1.047 | 272.4
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 1183.72 | 1 |  | 1.047 | 1183.72 | 5.51 | 6522.3
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 1279 | 1 |  |  | 1279 | 4.56 | 5832.24
[8 empty] | 12191 |  | 119808
36 | 4.8-172-3 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 70 | 100 М | 4 | 752
|  | ЗП |  |  | 419.22 |  | 1.047 | 1756 | 13.09 | 22982
|  | ЭМ |  |  | 147.28 |  | 1.047 | 617 | 5.59 | 3448
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.8 |  | 1.047 | 62 | 13.09 | 811
|  | МР |  |  | 185.5 |  |  | 742 | 4.56 | 3384
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 1967 | 96 | 22063
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 1229 | 42 | 9652
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 109 | 167 | 1354
| 1 | ЗТР | чел.час | 34 |  |  | 1.047 | 142.4
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 589.12 | 1 |  | 1.047 | 589.12 | 5.59 | 3293.18
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 742 | 1 |  |  | 742 | 4.56 | 3383.52
[8 empty] | 6420 |  | 62883
37 | 4.8-277-1 | МОНТАЖ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ (СИП) | КМ | 0.23 | 4897.46
|  | ЗП |  |  | 1041.01 |  | 1.067 | 255 | 13.09 | 3344
|  | ЭМ |  |  | 3856.45 |  | 1.067 | 947 | 5.3 | 5016
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 832.97 |  | 1.067 | 204 | 13.09 | 2676
|  | МР |  |  |  |  | 1.081
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 286 | 96 | 3210
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 179 | 42 | 1404
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 357 | 167 | 4469
| 1 | ЗТР | чел.час | 87.48 |  |  | 1.067 | 21.47
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 886.98 | 1 |  | 1.067 | 886.98 | 5.3 | 4700.99
[8 empty] | 2024 |  | 17443
38 | 4.8-168-1 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 | 100 М | 4 | 685.59
|  | ЗП |  |  | 406.89 |  | 1.047 | 1704 | 13.09 | 22306
|  | ЭМ |  |  | 263.23 |  | 1.047 | 1102 | 5.59 | 6162
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.33 |  | 1.047 | 81 | 13.09 | 1060
|  | МР |  |  | 15.47 |  |  | 62 | 4.32 | 268
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 1908 | 96 | 21414
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 1193 | 42 | 9369
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 141 | 167 | 1770
| 1 | ЗТР | чел.час | 33 |  |  | 1.047 | 138.2
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 1052.92 | 1 |  | 1.047 | 1052.92 | 5.59 | 5885.82
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 61.88 | 1 |  |  | 61.88 | 4.32 | 267.32
[8 empty] | 6110 |  | 61289
39 | 4.8-96-1 | МУФТЫ МАЧТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 | ШТ. | 43 | 436.78
|  | ЗП |  |  | 53.64 |  | 1.047 | 2415 | 13.09 | 31611
|  | ЭМ |  |  | 381.95 |  | 1.047 | 17196 | 5.59 | 96124
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 82.33 |  | 1.047 | 3707 | 13.09 | 48519
|  | МР |  |  | 1.19 |  |  | 51 | 4.56 | 234
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 2705 | 96 | 30347
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 1691 | 42 | 13277
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 6487 | 167 | 81027
| 1 | ЗТР | чел.час | 4.35 |  |  | 1.047 | 195.65
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 16423.85 | 1 |  | 1.047 | 16423.85 | 5.59 | 91809.32
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 51.17 | 1 |  |  | 51.17 | 4.56 | 233.34
[8 empty] | 30545 |  | 252620
40 | 4.8-96-2 | МУФТЫ МАЧТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 | ШТ. | 40 | 502.69
|  | ЗП |  |  | 60.05 |  | 1.047 | 2515 | 13.09 | 32920
|  | ЭМ |  |  | 441.59 |  | 1.047 | 18494 | 5.59 | 103380
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 95.19 |  | 1.047 | 3986 | 13.09 | 52184
|  | МР |  |  | 1.05 |  |  | 42 | 4.56 | 192
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 2817 | 96 | 31603
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 1761 | 42 | 13826
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 6975 | 167 | 87147
| 1 | ЗТР | чел.час | 4.87 |  |  | 1.047 | 204
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 17663.6 | 1 |  | 1.047 | 17663.6 | 5.59 | 98739.52
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 42 | 1 |  |  | 42 | 4.56 | 191.52
[8 empty] | 32604 |  | 269068
41 | 4.8-96-3 | МУФТЫ МАЧТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 185 ММ2 | ШТ. | 4 | 622.24
|  | ЗП |  |  | 71.76 |  | 1.047 | 301 | 13.09 | 3934
|  | ЭМ |  |  | 548.94 |  | 1.047 | 2299 | 5.59 | 12851
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 118.33 |  | 1.047 | 496 | 13.09 | 6487
|  | МР |  |  | 1.54 |  |  | 6 | 4.56 | 28
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  | 337 | 96 | 3777
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  | 211 | 42 | 1652
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 868 | 167 | 10833
| 1 | ЗТР | чел.час | 5.82 |  |  | 1.047 | 24.36
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 2195.76 | 1 |  | 1.047 | 2195.76 | 5.59 | 12274.3
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 6.16 | 1 |  |  | 6.16 | 4.56 | 28.09
[8 empty] | 4022 |  | 33075
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 844225
Накладные расходы | [9 empty] | 632956
В том числе, справочно:
90% ОЗП (от 295179) (Поз. 28-29, 31) | [9 empty] | 265661
96% ОЗП (от 217648) (Поз. 33-36, 38-41, 37) | [9 empty] | 208942
98% ОЗП (от 6918) (Поз. 32) | [9 empty] | 6780
100% ЗПМ (от 143967) (Поз. 30, 32-36, 38-41, 37) | [9 empty] | 143967
114% ОЗП (от 6672) (Поз. 30) | [9 empty] | 7606
Сметная прибыль | [9 empty] | 319382
В том числе, справочно:
42% ОЗП (от 512827) (Поз. 28-29, 31, 33-36, 38-41, 37) | [9 empty] | 215387
53% ОЗП (от 6918) (Поз. 32) | [9 empty] | 3667
58% ОЗП (от 6672) (Поз. 30) | [9 empty] | 3870
67% ЗПМ (от 143967) (Поз. 30, 32-36, 38-41, 37) | [9 empty] | 96458
Итоги по разделу 3 Монтаж сетей 0,4 кВ наружного освещения :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 761241
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1035322
Итого | [9 empty] | 1796563
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 13924
Машины и механизмы | [9 empty] | 303884
ФОТ | [9 empty] | 670384
Накладные расходы | [9 empty] | 632956
Сметная прибыль | [9 empty] | 319382
Итого по разделу 3 Монтаж сетей 0,4 кВ наружного освещения | [9 empty] | 1796563
Раздел 4. Материалы
42 | Прайс-лист | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с броней из стальных лент в оболочке из ПВХ пластика сечением ВБбШв 4х95мм | м | 40 | 1536 |  |  | 61440 |  | 57022
43 | Прайс-лист | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с броней из стальных лент в оболочке из ПВХ пластика сечением ВБбШв 4х50 | м | 400 | 784 |  |  | 313600 |  | 285876
44 | Прайс-лист | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с броней из стальных лент в оболочке из ПВХ пластика сечением ВБбШв 4х35 | м | 100 | 597 |  |  | 59700 |  | 54495
45 | Прайс-лист | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с броней из стальных лент в оболочке из ПВХ пластика сечением ВБбШв 4х25 | м | 400 | 449 |  |  | 179600 |  | 163868
46 | Прайс-лист | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с броней из стальных лент в оболочке из ПВХ пластика сечением ВБбШв 4х16 | м | 320 | 322 |  |  | 103040 |  | 93933
47 | Прайс-лист | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая для кабеля сеч. 70- 120 мм2 - 4КНТн-1 | шт. | 4 | 1732 |  |  | 6928 |  | 6316
48 | Прайс-лист | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая для кабеля сеч. 25-50 мм2 - 4КНТн-1 | шт. | 40 | 1539 |  |  | 61560 |  | 56146
49 | Прайс-лист | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая для кабеля сеч. 16 мм2 - 4КНТн-1 | шт. | 43 | 813 |  |  | 34959 |  | 27021
50 | Прайс-лист | Самонесущий изолированный провод для воздушных линий электропередачи на напряжение 0,66/1,0кВ сечением 3х25+1х54,6мм, СИП-2А | м | 230 | 82 |  |  | 18860 |  | 17319
51 | Прайс-лист | Провод для зарядки светильников на опорах сеч.3х1,5мм ПВС | м | 400 | 23 |  |  | 9200 |  | 8688
52 | Прайс-лист | Опора несиловая фланцевая граненая с 3Ф-24/4/К300-2,0-б НФГ-9,0-0,2-ц | шт. | 14 | 35374 |  |  | 495236 |  | 451459
53 | Прайс-лист | Кронштейн серии "Стандарт" однорожковый 1.к1-2,0-2,0-ФЗ, ТАНС 41.245.000 | шт. | 12 | 5733 |  |  | 68796 |  | 62719
54 | Прайс-лист | Кронштейн серии "Стандарт" двухрожковый разнонаправленный 1.к2-2,0-2,0-/180-ФЗ-Ц, ТАНС 41.205.000 | шт. | 2 | 11479 |  |  | 22958 |  | 20912
55 | Прайс-лист | Опора силовая прямостоечная трубчатая СП-400-9,0/11-01-Ц | шт. | 14 | 72152 |  |  | 1010128 |  | 920834
56 | Прайс-лист | Кронштейн серии "Стандарт" однорожковый 1.к1-2,0-2,0-Ц, ТАНС 41.123.000 | шт. | 14 | 7840 |  |  | 109760 |  | 100069
57 | Прайс-лист | Светильник "Орион" консольный с ПРА с лампой ДНаТ-150 220в, 50Гц, IP65, ЖКУ20-150-001/001 | шт. | 30 | 5750 |  |  | 172500 |  | 157270
58 | Прайс-лист | Опора декотаривная стальная оцинкованная, фланцевая, с закладным элементом (фундаментом) НФ-4,0-02-Ц, ТАНС 12.100.000 | шт. | 17 | 13574 |  |  | 230758 |  | 210364
59 | Прайс-лист | Светильник торшерный, IP54, У1 с лампой ДНаТ-70, ЖТУ10-70-001 | шт | 17 | 5769 |  |  | 98073 |  | 89414
60 | Прайс-лист | Клеммник для опор уличного освещения 4х(А1 10-35/Си 1,5-25), SV 15.11 | шт | 35 | 1541 |  |  | 53935 |  | 49173
61 | Прайс-лист | Лампа натриевая высокого давления, SON-T 70W | шт | 17 | 466 |  |  | 7922 |  | 7310
62 | Прайс-лист | Лампа натриевая высокого давления, SON-T 150W | шт | 30 | 531 |  |  | 15930 |  | 14525
63 | Прайс-лист | Цоколь чугунный с лючком | шт | 4 | 11627 |  |  | 46508 |  | 42397
64 | Прайс-лист | Труба асбоцементная диам.100мм | м | 110 | 114 |  |  | 12540 |  | 14443
65 | Прайс-лист | Шланг гофрированный из ПНД диам.54мм | м | 50 | 27.42 |  |  | 1371 |  | 1250
66 | Прайс-лист | Труба из ПНД 50мм | м | 320 | 27.42 |  |  | 8774 |  | 7997
67 | Прайс-лист | Труба из ПНД 63мм | м | 500 | 36.39 |  |  | 18195 |  | 16585
68 | Прайс-лист | Труба из ПНД 90мм | м | 400 | 50.83 |  |  | 20332 |  | 18532
69 | Прайс-лист | Кронштейн для крепления анкерного зажима CS10.3 | шт | 13 | 191 |  |  | 2483 |  | 2271
70 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески ES1500 | шт | 10 | 482 |  |  | 4820 |  | 4394
71 | Прайс-лист | Зажим анкерный DN 35 | шт | 20 | 438 |  |  | 8760 |  | 7998
72 | Прайс-лист | Зажим сетевой Р645 | шт | 60 | 145 |  |  | 8700 |  | 7943
73 | Прайс-лист | Гильза соединительная фазовая MJPT 35N | шт | 20 | 204 |  |  | 4080 |  | 3732
74 | Прайс-лист | Колпачок изолирующий СЕ6-35 | шт | 6 | 44 |  |  | 264 |  | 243
75 | Прайс-лист | Наконечник CPTAU 25 | шт | 12 | 135 |  |  | 1620 |  | 1478
76 | Прайс-лист | Лента крепления F207 | шт | 20 | 150 |  |  | 3000 |  | 2740
77 | Прайс-лист | Скрепа NC20 для ленты крепления F207 | шт | 30 | 30 |  |  | 900 |  | 818
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2987554
Итоги по разделу 4 Материалы :
Материалы | [9 empty] | 2987554
Итого | [9 empty] | 2987554
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2987554
Итого по разделу 4 Материалы | [9 empty] | 2987554
Раздел 5. Оборудование
78 | Прайс-лист | БРП (Вводно-распределительный шкаф наружного освещения 380В, на 3 однофазных каналах 220В на 8 отходящих линий, ВРШ-НО-8), (Оборудование телемеханики ШУНО-СС.02 (+ панель телемеханики размером 2000х630х450) | шт | 1 | 300000 |  |  | 300000 |  | 413582
79 | Прайс-лист | Шкаф учета электроэнергии размером 700х300х200 (ШУ-1/Т) (+Испытательная коробка (для ШУ-1/Т) | шт | 1 | 4508 |  |  | 4508 |  | 4110
80 | Прайс-лист | Счетчик электронный трехфазный, 5-7,5А, кл.точности-0,5 (Меркурий 230 ART-03 RN) | шт | 1 | 3730 |  |  | 3730 |  | 3407
81 | Прайс-лист | Трансформатор тока 660В, 50Гц, 75/5 кл.точности-0,5 (Т-0,66 УЗ) | шт | 3 | 253 |  |  | 759 |  | 694
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 421793
Итоги по разделу 5 Оборудование :
Монтаж и перемещение оборудования | [9 empty] | 421793
Итого | [9 empty] | 421793
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 421793
Итого по разделу 5 Оборудование | [9 empty] | 421793
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 4727641
Накладные расходы | [9 empty] | 774213
В том числе, справочно:
90% ОЗП (от 297132) (Поз. 9, 4, 23, 28-29, 31) | [9 empty] | 267419
96% ОЗП (от 275930) (Поз. 11-17, 22, 24-27, 33-36, 38-41, 37) | [9 empty] | 264893
98% ОЗП (от 55428) (Поз. 3, 10, 6-7, 18-19, 21, 32) | [9 empty] | 54321
100% ЗПМ (от 179974) (Поз. 1, 3, 10, 4, 6-7, 11-19, 21-22, 24-27, 30, 32-36, 38-41, 37) | [9 empty] | 179974
114% ОЗП (от 6672) (Поз. 30) | [9 empty] | 7606
Сметная прибыль | [9 empty] | 393991
В том числе, справочно:
42% ОЗП (от 602429) (Поз. 9, 4, 11-17, 21, 23, 22, 24-29, 31, 33-36, 38-41, 37) | [9 empty] | 253020
53% ОЗП (от 8014) (Поз. 3, 10, 18, 32) | [9 empty] | 4248
58% ОЗП (от 6672) (Поз. 30) | [9 empty] | 3870
67% ЗПМ (от 179974) (Поз. 1, 3, 10, 4, 6-7, 11-19, 21-22, 24-27, 30, 32-36, 38-41, 37) | [9 empty] | 120581
68% ОЗП (от 18047) (Поз. 6-7, 19) | [9 empty] | 12272
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтаж БРП | [9 empty] | 87387
Итого по разделу 2 Монтаж опор, кронштейнов, светильников | [9 empty] | 602548
Итого по разделу 3 Монтаж сетей 0,4 кВ наружного освещения | [9 empty] | 1796563
Итого по разделу 4 Материалы | [9 empty] | 2987554
Итого по разделу 5 Оборудование | [9 empty] | 421793
Итого | [9 empty] | 5895845
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 3710960
Машины и механизмы | [9 empty] | 381486
ФОТ | [9 empty] | 815169
Накладные расходы | [9 empty] | 774213
Сметная прибыль | [9 empty] | 393991
НДС 18% | [9 empty] | 1061252.1
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 6957097.1
Составил: ___________________
Проверил: ___________________
Note on A5: /<Заказчик>/
Note on H5: /<Подрядчик>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A15: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A18: <Основание>
Note on H20: <Итого по расчету> руб.
Note on J20: <Итого по расчету> руб.
Note on H21: <Итого ФОТ> руб.
Note on J21: <Итого ФОТ> руб.
Note on A27: <Номер позиции по смете>
Note on B27: <Обоснование (код) позиции>
Note on C27: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on D27: <Ед. измерения по расценке>
Note on E27: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР 2001г. по позиции><Нормы СП 2001г. по позиции><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on F27: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах>
Note on G27: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах><К-ты к СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H27: <ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I27: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции всего>
Note on J27: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on A596: <Текстовая часть (итоги)>
Note on K596: <Прямые затраты (итоги)>
Note on B630: <Составил>
Note on B632: <Проверил>

## В текущем уровне цен
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
___________________// | [6 empty] | ___________________//
"___" __________ 200_ г. | [6 empty] | "____" _____________ 200_ г.
2012год
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на МСР ТСН, Строгино, ул.Твардовского, вл.14, к.6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: | [8 empty] | в текущем уровне цен
[6 empty] | Сметная стоимость |  |  | 6957097,1 руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 815169 руб.
Составлен(а) в уровне цен по состоянию на ___________________ 200__г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициент зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | Всего затрат, руб. | Справочно
ЗТР, всего, чел.-час
Стоимость единицы с начислениями, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтаж БРП
1 | 3.1-6-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.00212 | 771.65
|  | ЗП |  |  | 14.1 |  | 1.192 | 13.09
|  | ЭМ |  |  | 757.55 |  | 1.192 | 6.2 | 12
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 140.48 |  | 1.192 | 13.09 | 5
МР
|  | НР от | % | 98
|  | СП от | % | 77
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 8
| 1 | ЗТР | чел.час | 1.38 |  |  | 1.192
| 2.1-1-4 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ОБЪЕМ КОВША ДО 0,5 М3 | МАШ-ЧАС | 0.01 | 162.4 |  | 1.192 | 6.2 | 10.04
| 2.1-1-44 | БУЛЬДОЗЕРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ-ЧАС |  | 110.31 |  | 1.192 | 6.2
[9 empty] | 20 | 9433.96
2 | 3.1-51-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.001 | 2042.62
|  | ЗП |  |  | 2042.62 |  | 1.248 | 13.09 | 33
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.248
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.248 | 13.09
МР
|  | НР от | % | 105
|  | СП от | % | 77
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 192.7 |  |  | 1.248 |  |  | 0.24
[9 empty] | 33 | 33000
3 | 3.1-8-1 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.00212 | 42.18
|  | ЗП |  |  | 3.27 |  | 1.014 | 13.09
|  | ЭМ |  |  | 38.91 |  | 1.014 | 5.61 | 1
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.35 |  | 1.014 | 13.09
МР
|  | НР от ОЗП | % | 98
|  | СП от ОЗП | % | 53
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 0.32 |  |  | 1.014
| 2.1-1-44 | БУЛЬДОЗЕРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ-ЧАС |  | 110.31 |  | 1.014 | 5.61
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ |  | 1 |  | 1.014 | 5.61
[9 empty] | 1 | 471.7
4 | 3.8-1-1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 2.12 | 24.35
|  | ЗП |  |  | 8.12 |  | 1.047 | 13.09 | 236
|  | ЭМ |  |  | 15.17 |  | 1.047 | 6.88 | 232
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.78 |  | 1.047 | 13.09 | 110
|  | МР |  |  | 1.06 |  | 1.003 | 3.69 | 8
Н, Зам | 1.1-1-766 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ | М3 | 2.332 | 104.99 |  | 1.003 | 6.31 | 1550
|  | НР от ОЗП | % | 90 |  |  |  |  | 212
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 99
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 184
| 1 | ЗТР | чел.час | 0.78 |  |  | 1.047 |  |  | 1.74
| 2.1-4-3 | ПОГРУЗЧИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 3 Т | МАШ-ЧАС | 0.15 | 106.74 |  | 1.047 | 6.88 | 110.15
| 2.1-10-4 | КОМПРЕССОРЫ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРИЦЕПНЫЕ ДО 2,5 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 0.38 | 41.62 |  | 1.047 | 6.88 | 108.84
| 2.1-30-1 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0.76 | 0.56 |  | 1.047 | 6.88 | 2.96
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 0.02 | 1 |  | 1.047 | 6.88 | 0.14
| 1.1-1-118 | ВОДА | М3 | 0.318 | 7.07 |  | 1.003 | 3.69 | 8.3
[9 empty] | 2520 | 1188.68
5 | 1.1-1-766 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ | М3 | 2.332 | 104.99 |  |  | 6.31 | 1545
6 | 3.6-1-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 | 0.0212 | 3259.28
|  | ЗП |  |  | 1379.7 |  | 1.047 | 13.09 | 401
|  | ЭМ |  |  | 19.71 |  | 1.047 | 4.59 | 2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.6 |  | 1.047 | 13.09 | 1
|  | МР |  |  | 1859.87 |  | 1.022 | 5.71 | 230
Н, Зам | 1.3-1-34 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В3,5 (М50); ФРАКЦИЯ 5-20 | М3 | 2.162 | 514.9 |  | 1.022 | 2.6 | 2959
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  |  | 393
|  | СП от ОЗП | % | 68 |  |  |  |  | 273
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 2
| 1 | ЗТР | чел.час | 135 |  |  | 1.047 |  |  | 3
| 2.1-6-51 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ-ЧАС | 0.13 | 1.61 |  | 1.047 | 4.59 | 0.96
| 2.1-18-9 | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС |  | 84.66 |  | 1.047 | 4.59
| 1.1-1-118 | ВОДА | М3 | 0.0371 | 7.07 |  | 1.022 | 3.69 | 1.48
| 1.1-1-655 | МЕШКОВИНА | М2 | 5.3 | 7.39 |  | 1.022 | 5.69 | 223.66
[9 empty] | 4260 | 200943.4
7 | 3.6-6-10 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0.34 | 423.79
|  | ЗП |  |  | 134.68 |  | 1.047 | 13.09 | 628
|  | ЭМ |  |  | 30.2 |  | 1.047 | 6.97 | 75
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8.02 |  | 1.047 | 13.09 | 37
|  | МР |  |  | 258.91 |  | 1.022 | 3.81 | 342
Н | 930110000 | АРМАТУРА | Т | 0.34 |  |  | 1.022 | 3.81
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  |  | 615
|  | СП от ОЗП | % | 68 |  |  |  |  | 427
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 62
| 1 | ЗТР | чел.час | 11.6 |  |  | 1.047 |  |  | 4.13
| 2.1-3-35 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0.05 | 102.11 |  | 1.047 | 6.97 | 35.62
| 2.1-18-7 | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0.07 | 74.44 |  | 1.047 | 6.97 | 36.31
| 1.1-1-962 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 1,1 ММ | Т | 0.00952 | 9246.96 |  | 1.022 | 3.81 | 335.39
[9 empty] | 2149 | 6320.59
8 | 1.3-1-11 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ПЕСЧАНОГО БЕТОНА НА ОБОГАЩЕННОМ ПЕСКЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В3,5 (М50) | М3 | 2.162 | 439.31 |  |  | 3.41 | 3239
9 | 3.1-53-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 М3 | 0.01 | 1051.13
|  | ЗП |  |  | 1051.13 |  | 1.248 | 13.09 | 172
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.248
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.248 | 13.09
МР
|  | НР от ОЗП | % | 90 |  |  |  |  | 155
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 72
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 0
| 1 | ЗТР | чел.час | 107.04 |  |  | 1.248 |  |  | 1.34
[9 empty] | 399 | 39900
10 | 3.1-29-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 3,4 | 100 М3 | 0.012 | 910.85
|  | ЗП |  |  | 144.22 |  | 1.047 | 13.09 | 24
|  | ЭМ |  |  | 766.63 |  | 1.047 | 7.29 | 70
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 232.13 |  | 1.047 | 13.09 | 38
МР
|  | НР от ОЗП | % | 98 |  |  |  |  | 24
|  | СП от ОЗП | % | 53 |  |  |  |  | 13
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 63
| 1 | ЗТР | чел.час | 12.9 |  |  | 1.047 |  |  | 0.16
| 2.1-10-5 | КОМПРЕССОРЫ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРИЦЕПНЫЕ ДО 5 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 0.15 | 60.77 |  | 1.047 | 7.29 | 66.48
| 2.1-30-1 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0.15 | 0.56 |  | 1.047 | 7.29 | 0.58
[9 empty] | 194 | 16166.67
11 | 4.8-42-4 | ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 10 Т | ШТ. | 1 | 2344.06
|  | ЗП |  |  | 729.44 |  | 1.047 | 13.09 | 9997
|  | ЭМ |  |  | 1041.32 |  | 1.047 | 7.68 | 8373
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 241.82 |  | 1.047 | 13.09 | 3314
|  | МР |  |  | 573.3 |  |  | 4.56 | 2615
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  |  | 9597
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 4199
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 5534
| 1 | ЗТР | чел.час | 57.8 |  |  | 1.047 |  |  | 60.52
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 1041.32 | 1 |  | 1.047 | 7.68 | 7997.34
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 573.3 | 1 |  |  | 4.56 | 2614.25
[9 empty] | 40315 | 40315
Монтаж оборудования БРП
12 | 4.8-66-1 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ | ШКАФ | 1 | 249.81
|  | ЗП |  |  | 169.11 |  | 1.047 | 13.09 | 2318
|  | ЭМ |  |  | 61.8 |  | 1.047 | 7.68 | 497
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.35 |  | 1.047 | 13.09 | 197
|  | МР |  |  | 18.9 |  |  | 4.56 | 86
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  |  | 2225
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 974
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 329
| 1 | ЗТР | чел.час | 13.4 |  |  | 1.047 |  |  | 14.03
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 61.8 | 1 |  | 1.047 | 7.68 | 474.62
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 18.9 | 1 |  |  | 4.56 | 86.18
[9 empty] | 6429 | 6429
13 | 4.8-238-5 | ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 1700 ММ, ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ГЛУБИНА: ДО 800 ММ | М | 1 | 271.59
|  | ЗП |  |  | 80.34 |  | 1.047 | 13.09 | 1101
|  | ЭМ |  |  | 178.58 |  | 1.047 | 6.3 | 1178
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 24.3 |  | 1.047 | 13.09 | 333
|  | МР |  |  | 12.67 |  |  | 4.56 | 58
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  |  | 1057
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 462
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 556
| 1 | ЗТР | чел.час | 6.18 |  |  | 1.047 |  |  | 6.47
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 178.58 | 1 |  | 1.047 | 6.3 | 1125.05
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 12.67 | 1 |  |  | 4.56 | 57.78
[9 empty] | 4412 | 4412
14 | 4.8-239-3 | БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ | ШТ. | 1 | 117.22
|  | ЗП |  |  | 26.78 |  | 1.047 | 13.09 | 367
|  | ЭМ |  |  | 36.26 |  | 1.047 | 5.7 | 216
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.54 |  | 1.047 | 13.09 | 49
|  | МР |  |  | 54.18 |  |  | 4.56 | 247
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  |  | 352
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 154
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 82
| 1 | ЗТР | чел.час | 2.06 |  |  | 1.047 |  |  | 2.16
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 36.26 | 1 |  | 1.047 | 5.7 | 206.68
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 54.18 | 1 |  |  | 4.56 | 247.06
[9 empty] | 1418 | 1418
15 | 4.8-252-2 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ | ШТ. | 1 | 11.29
|  | ЗП |  |  | 10.4 |  | 1.047 | 13.09 | 143
|  | ЭМ |  |  | 0.68 |  | 1.047 | 7.63 | 5
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.16 |  | 1.047 | 13.09 | 2
|  | МР |  |  | 0.21 |  |  | 4.56 | 1
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  |  | 137
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 60
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 3
| 1 | ЗТР | чел.час | 0.8 |  |  | 1.047 |  |  | 0.84
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 0.68 | 1 |  | 1.047 | 7.63 | 5.19
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 0.21 | 1 |  |  | 4.56 | 0.96
[9 empty] | 349 | 349
16 | 4.8-34-1 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ТРАНСФОРМАТОР, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ | ШТ. | 3 | 39.85
|  | ЗП |  |  | 27.13 |  | 1.047 | 13.09 | 1115
|  | ЭМ |  |  | 5.16 |  | 1.047 | 6 | 97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.03 |  | 1.047 | 13.09 | 42
|  | МР |  |  | 7.56 |  |  | 4.56 | 104
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  |  | 1070
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 468
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 70
| 1 | ЗТР | чел.час | 2.15 |  |  | 1.047 |  |  | 6.75
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 15.48 | 1 |  | 1.047 | 6 | 92.88
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 22.68 | 1 |  |  | 4.56 | 103.42
[9 empty] | 2924 | 974.67
17 | 4.8-241-1 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2 | 100 ЖИЛ | 2.45 | 277.25
|  | ЗП |  |  | 200.85 |  | 1.047 | 13.09 | 6744
|  | ЭМ |  |  | 12.7 |  | 1.047 | 7.68 | 250
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.95 |  | 1.047 | 13.09 | 99
|  | МР |  |  | 63.7 |  |  | 4.56 | 712
|  | НР от ОЗП | % | 96 |  |  |  |  | 6474
|  | СП от ОЗП | % | 42 |  |  |  |  | 2832
|  | НР и СП от ЗПМ (100 и 67%) | % | 167 |  |  |  |  | 165
| 1 | ЗТР | чел.час | 15.45 |  |  | 1.047 |  |  | 39.64
| 2.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 31.11 | 1 |  | 1.047 | 7.68 | 238.92
| 1.999-0-0 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 156.1 | 1 |  |  | 4.56 | 711.82
[9 empty] | 17177 | 7011.02
Составил: ___________________
Проверил: ___________________
Note on A4: /<Заказчик>/
Note on H4: /<Подрядчик>/
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A15: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A18: <Основание>
Note on J19: <Итого по расчету> руб.
Note on J20: <Итого ФОТ> руб.
Note on A27: <Номер позиции по смете>
Note on B27: <Обоснование (код) позиции>
Note on C27: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on D27: <Ед. измерения по расценке>
Note on E27: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on F27: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах>
Note on G27: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах><К-ты к СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H27: <ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I27: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР>
Note on J27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K27: <Стоимость единицы по позиции с коэф-ми, НР и СП для БИМ><ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on J219: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K219: <Пустой идентификатор>
Note on A242: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B247: <Составил>
Note on B249: <Проверил>