## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [11 empty] | "____" ______________2011 г.
Межегейское месторождение
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | СЕТИ СВЯЗИ. ПУСКОНАЛАДКА, 627
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________594634,03 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________501805,96 |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2121,18 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________193284,34 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________835,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Телевидение
1 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 3 | 5.12 | 5.12 |  |  | 15.36 | 15.36 |  |  | 0.4 | 1.2
2 | ФЕРм10-05-001-01 | Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного | 1 проектная зона | 1 | 451.84 | 442.98 |  |  | 451.84 | 442.98 |  |  | 42.8 | 42.8
4 | ФЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 1 | 681.98 | 668.61 |  |  | 681.98 | 668.61 |  |  | 64.6 | 64.6
5 | ФЕРм10-05-001-17 | Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала | 1 измерение | 1 | 50.14 | 49.16 |  |  | 50.14 | 49.16 |  |  | 4.75 | 4.75
6 | ФЕРм10-05-001-18 | Сдача работ с контрольными измерениями для: каждого последующего канала | 1 измерение | 14 | 30.09 | 29.5 |  |  | 421.26 | 413 |  |  | 2.85 | 39.9
7 | ФЕРм10-05-001-12 | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для: одного канала | 1 измерение | 1 | 120.35 | 117.99 |  |  | 120.35 | 117.99 |  |  | 11.4 | 11.4
8 | ФЕРм10-05-001-13 | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для: каждого последующего канала | 1 измерение | 14 | 80.23 | 78.66 |  |  | 1123.22 | 1101.24 |  |  | 7.6 | 106.4
9 | ФЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.6 | 132.36 | 125.06 |  |  | 79.42 | 75.04 |  |  | 13 | 7.8
Раздел 2. Интернет
10 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.06 | 204.88 | 204.88 |  |  | 12.29 | 12.29 |  |  | 16 | 0.96
11 | ФЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.6 | 132.36 | 125.06 |  |  | 79.42 | 75.04 |  |  | 13 | 7.8
12 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 3 | 5.12 | 5.12 |  |  | 15.36 | 15.36 |  |  | 0.4 | 1.2
13 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 1 | 19.21 | 19.21 |  |  | 19.21 | 19.21 |  |  | 1.5 | 1.5
14 | ФЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 8 | 482.75 | 473.28 |  |  | 3862 | 3786.24 |  |  | 32 | 256
15 | ФЕРм10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 объект | 1 | 9681.08 | 4274.31 | 5321.28 | 556.8 | 9681.08 | 4274.31 | 5321.28 | 556.8 | 289 | 289 | 48 | 48
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16612.93 | 11065.83 | 5321.28 | 556.8 |  | 835.31 |  | 48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Переводв текущие цены 3 квартал 2013г. ОЗП=16,63; ЭМ=7,69; ЗПМ=16,63 (Поз. 2, 4-9, 11, 14-15, 1, 10, 12-13)) | [8 empty] | 225171.22 | 184024.76 | 40920.64 | 9259.58 |  | 835.31 |  | 48
Накладные расходы | [8 empty] | 160545.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 118210.82
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 501805.96 |  |  |  |  | 830.45 |  | 48
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 2121.18 |  |  |  |  | 4.86
Итого | [8 empty] | 503927.14 |  |  |  |  | 835.31 |  | 48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 225.82
Машины и механизмы | [8 empty] | 40920.64
ФОТ | [8 empty] | 193284.34
Накладные расходы | [8 empty] | 160545.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 118210.82
НДС 18% | [8 empty] | 90706.89
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 594634.03 |  |  |  |  | 835.31 |  | 48
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)