	
	
	форма №2П 

	
	Смета № 
	

	
	на проектные (изыскательские) работы
	

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных 

	или изыскательских работ
	

	
	
	
	
	

	Наименование проектной (изыскательской организации)
	

	Наименование организации заказчика
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом: диаметром до 300 мм, протяженностью, м от 100 до 500
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства . Городские инженерные сооружения коммуникации табл.7 п.1 A=33,00 тыс.руб; B=0,128 тыс.руб; Осн.показ. X=128,5 м к=1,1 (ОУ р.3 п.2.12), К=1,3 (ОП т.7 п.4), Коэф. относит. ст. К=0,7 разд.4
	Полный комплекс работ (100%): (A + B * X) * К1* К2 *К3*К4*К5*К6

(33+(0,128*128,5) * 1,1*1,3*0,7
	49,50

	
	Канализация, сооружаемая открытым способом: диаметром от 300 до 500 мм, протяженностью, м от 100 до 500
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства . Городские инженерные сооружения коммуникации табл.7 п.3 A=55,04 тыс.руб; B=0,213 тыс.руб; Осн.показ. X=36 м к=1,1 (ОУ р.3 п.2.12), К=1,3 (ОП т.7 п.4), Коэф. относит. ст. К=0,7разд.4
	Полный комплекс работ (100%): (A + B * X) * К1* К2 *К3*К4*К5*К6*К7
(55,04+(0,213*100) * 1,1*1,3*0,7
	76,42


	
	Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью, м от 100 до 500
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства . Городские инженерные сооружения коммуникации табл.6 п.1 1 A=12,00 тыс.руб; B=0,136 тыс.руб; Осн.показ. X=15 м к=1,1 (ОУ р.3 п.2.12), К=1,3 (ОП т.6 п.2), Коэф. относит. ст. К=0,7 разд.4
	Полный комплекс работ (100%): ( + B * X) * К1* К2 *К3*К4*К5*К6

(12+(0,136*100) * 1,1*1,3*0,7
	25,63

	
	
	Итого
	
	151,55

	
	Письмо Госстроя от

13.10.2009
N 33498- -СК/08

	К = 3,08(Коэф.инд. на IV квартал 2009г.)

	151,55*3,08
	466,774

	
	
	НДС 18%
	466,774*18%
	84,019

	
	
	ИТОГО по смете
	
	550,793


	
	
	
	
	

	
	

	Итого по смете
	550 793 (Пятьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто три ) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%


Составил ________________
Проверил________________

