	< 61 * 60-12 * 60-12/02-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305)
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	

	

	Объект:
	Отмостка

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(Локальный сметный расчет)

	на Отмостка

	Сметная стоимость:
	420.100
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.328
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	45.982
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 07.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ ТЕР-2001 Республики Коми. (Редакция 2009 г.)""


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Раздел 1.  РАЗБОРКА  СУЩЕСТВУЮЩЕЙ  ОТМОСТКИ

	1.
	Е46-04-003-03
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	м3
	
	4.3
	21 981.52
	94 520.55

	1. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	32.26
	138.718
	138.900
	19 267.93

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.89
	68.327
	158.630
	10 838.71

	1. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	15.89
	68.327
	818.94
	55 955.71

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	10 838.71

	1. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	31.78
	136.654
	141.21
	19 296.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98.6%
	29 685.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	16 859.72

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	141 065.42

	

	2.
	Е311-01-146-1
	Погрузка строительного мусора в самосвалы
	т
	
	10.75
	318.14
	3 420.03

	2. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.5777
	6.210275
	117.040
	726.85

	2. 2.
	х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	3.1175
	863.89
	2 693.18

	
	
	
	(1)
	
	
	538.35
	1 678.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	617.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	348.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 386.74

	

	3.
	Х403-1-10
	Перевозка грузов на автомобилях- самосвалах, работающих вне карьера на расстояние до 10км
	т
	
	10.75
	127.73
	1 373.10

	

	

	
	Раздел 2.  УСТРОЙСТВО  ОТМОСТКИ

	4.
	Е51-2-4
	Разработка грунта около стен жилого дома  при ремонте отмостки, грунты 3-4 группы, без крепления
	100 м3 грунта
	
	0.12
	68 448.64
	8 213.84

	4. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	524.7
	62.964
	130.440
	8 213.02

	4. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0012
	676.72
	0.81


	
	
	
	(1)
	
	
	458.74
	0.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67.15%
	5 515.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	36%
	2 956.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 685.57

	

	5.
	Е311-01-146-1
	Погрузка грунта  в самосвалы
	т
	
	21.6
	318.14
	6 871.87

	5. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.5777
	12.47832
	117.040
	1 460.46

	5. 2.
	х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	6.264
	863.89
	5 411.41

	
	
	
	(1)
	
	
	538.35
	3 372.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	1 241.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	701.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 814.28

	

	6.
	Х403-1-10
	Перевозка грузов на автомобилях- самосвалах, работающих вне карьера на расстояние до 10км
	т
	
	21.6
	127.73
	2 758.97

	

	7.
	Е27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	
	0.143
	88 197.84
	12 612.29

	7. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.24796
	130.440
	293.22

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.98484
	158.630
	314.86

	7. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.61347
	658.61
	404.04

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	97.31

	7. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.25311
	1 670.02
	422.70

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	40.15

	7. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.01244
	1 468.81
	1 487.08

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	160.60

	7. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.10582
	1 043.21
	110.39

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	16.79

	7. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.715
	36.16
	25.85

	7. 8.
	с408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	110
	15.73
	627.40
	9 869.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	126.65%
	770.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	462.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 844.56

	

	8.
	Е27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 
	
	0.057
	237 452.52
	13 534.79

	8. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	24.19
	1.37883
	131.650
	181.52

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.6
	1.1742
	158.630
	186.26

	8. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	2.46
	0.14022
	658.61
	92.35

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	22.24

	8. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.14763
	835.68
	123.37

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	23.42

	8. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.3
	0.1311
	1 670.02
	218.94

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	20.80

	8. 6.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	12.21
	0.69597
	1 468.81
	1 022.25

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	110.40

	8. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.04
	0.05928
	1 043.21
	61.84

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	9.40

	8. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	7
	0.399
	36.16
	14.43

	8. 9.
	с408-0018
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	м3
	63.5
	3.6195
	1 712.31
	6 197.71

	8. 10.
	с408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	63.5
	3.6195
	1 553.36
	5 622.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	126.65%
	465.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	279.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 280.10

	

	9.
	Е06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 
	
	0.043
	1 135 376.24
	48 821.18

	9. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	220.66
	9.48838
	138.900
	1 317.94

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27.31
	1.17433
	158.630
	186.28

	9. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	26.06
	1.12058
	681.50
	763.68

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	177.76

	9. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.98
	0.04214
	817.85
	34.46

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	6.68

	9. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.01161
	658.61
	7.65

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	1.84

	9. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.3
	0.1849
	63.05
	11.66

	9. 7.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	10.71
	0.46053
	17.31
	7.97

	9. 8.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.1
	0.0043
	23.08
	0.10

	9. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.47
	0.06321
	676.72
	42.78

	
	
	
	(1)
	
	
	458.74
	29.00

	9. 10.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0102
	0.0004386
	28 575.74
	12.53

	9. 11.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.005
	0.000215
	49 983.75
	10.75

	9. 12.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.002
	0.000086
	51 366.69
	4.42

	9. 13.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.04
	0.00172
	5 291.44
	9.10

	9. 14.
	С203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	3.6
	0.1548
	444.29
	68.78

	9. 15.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	8.1
	0.3483
	39 600.00
	13 792.68

	9. 16.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	101.5
	4.3645
	7 500.00
	32 733.75

	9. 17.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.01
	0.00043
	4 214.05
	1.81

	9. 18.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.73
	0.03139
	36.16
	1.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93.5%
	1 406.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	782.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51 009.82

	

	10.
	С204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	
	0.348
	24 025.99
	8 361.04

	

	11.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м 
	
	0.283
	56 232.26
	15 913.73

	11. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	21.53064
	137.690
	2 964.55

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.19244
	158.630
	30.53

	11. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.19244
	817.85
	157.39

	
	
	
	(1)
	
	
	158.63
	30.53

	11. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.01132
	676.72
	7.66

	
	
	
	(1)
	
	
	458.74
	5.19

	11. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.000283
	51 366.69
	14.54

	11. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.04811
	3 083.71
	148.36

	11. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	1.6697
	7 500.00
	12 522.75

	11. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.01698
	5 800.00
	98.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	126.65%
	3 793.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	2 276.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 983.26

	

	12.
	С413-9010-001
	Камни бортовые  150х200мм длиной 0.5
	шт.
	
	56
	700.00
	39 200.00

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	255 601.39

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	255 601.39

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	8 361.04

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.6 - по стр. 1; %=85 - по стр. 2, 5; %=67.15 - по стр. 4; %=126.65 - по стр. 7, 8, 11; %=93.5 - по стр. 9)
	
	
	
	
	43 495.05

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 5; %=36 - по стр. 4; %=76 - по стр. 7, 8, 11; %=52 - по стр. 9)
	
	
	
	
	24 666.43

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	323 762.87

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	323 762.87

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	43 495.05

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	24 666.43

	
	Увеличение НР и СП на особые условия
	
	
	
	15
	10 224.22

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	34 425.49

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	11 556.64

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	45 982.13

	
	Увеличение ЗП на особые условия
	
	
	
	15
	6 897.32

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	255.01641

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	72.85281

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	327.86922

	
	Увеличение ТР на особые условия
	
	
	
	1.15
	377.0496

	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	340 884.41

	
	Временные здания и сооружения 0.3х1.2
	
	
	
	0.36
	1 227.18

	
	Итого с временными зданиями и сооруж.
	
	
	
	
	342 111.59

	
	Зимнее удорожание 1.84%х1.1
	
	
	
	2.024
	6 924.34

	
	Итого с зимним удорожанием
	
	
	
	
	349 035.93

	
	Непредвиденные расходы и затраты 2%
	
	
	
	2
	6 980.72

	
	ВСЕГО по СМЕТЕ
	
	
	
	
	356 016.65

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	64 083.00

	
	ВСЕГО с НДС
	
	
	
	
	420 099.65


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

