«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	46 887	руб.	Смета на сумму:	46 887	руб.	

	
Стройка:	аварийно восстановительные работы на газопроводе по адресу ул.Вайнера,2 г.Кыштым	
	
Объект:	аварийно восстановительные работы на газопроводе по адресу ул.Вайнера,2 г.Кыштым	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 97-2017Акопия2	
(Локальный сметный расчет)	
на аварийно восстановительные работы на газопроводе по адресу ул.Вайнера,2 г.Кыштым	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	5.264	тыс. руб.	46.887	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.094	тыс.чел.ч	0.094	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1.201	тыс. руб.	14.619	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 24-02-041-03 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм, 100 м газопровода	0.035	2 224.58	252.68	1 654.43	78	9	58			473	111	318	
				317.46	209.49		11	7				44	92	
	Накладные расходы					21			=(130.0* (0.799))		211			
	Сметная прибыль		=(89*0.85)			12			=(89*0.85* (0.72))		110			
	
2.	ТССЦ 103-0154 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	3.5	48.20			169					948			
				48.20			169					948		
	
3.	ТЕР 22-03-001-05 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0014	31 686.43	4 960.28	11 806.75	44	7	17			348	87	101	
				14 919.40	1 684.60		21	2				161	30	
	Накладные расходы					12			=(130.0* (0.799))		122			
	Сметная прибыль		=(89*0.85)			7			=(89*0.85* (0.72))		63			
	
4.	ТЕР 24-02-121-01 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	108.63	37.94	52.17	109	38	52			744	477	198	
				18.52			19					69		
	Накладные расходы					49			=(130.0* (0.799))		496			
	Сметная прибыль		=(89*0.85)			29			=(89*0.85* (0.72))		258			
	
5.	ТЕР 24-02-122-01 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	1.43	6.05	0.97	5.07	9	1	7			66	17	49	
					0.49			1					9	
	Накладные расходы					3			=(130.0* (0.799))		27			
	Сметная прибыль		=(89*0.85)			2			=(89*0.85* (0.72))		14			
	
6.	ТЕР 24-02-122-02 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	5.74	7.79	1.46	6.33	45	8	36			348	105	242	
					0.73			4					53	
	Накладные расходы					16			=(130.0* (0.799))		164			
	Сметная прибыль		=(89*0.85)			9			=(89*0.85* (0.72))		85			
	
7.	ТЕР 24-02-124-01 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	968.45	170.24	798.21	968	170	798			7 475	2 140	5 335	
					85.12			85					1 070	
	Накладные расходы					332			=(130.0* (0.799))		3 338			
	Сметная прибыль		=(89*0.85)			194			=(89*0.85* (0.72))		1 733			
	
8.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01	439.21	43.93	6.80	4					21	6		
				388.48	0.12		4					15		
	Накладные расходы								=(90.0* (0.799))		4			
	Сметная прибыль								=(70*0.85* (0.72))		3			
	
9.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01	331.98	71.47	10.15	3	1				19	9		
				250.36	0.12		3					9		
	Накладные расходы					1			=(90.0* (0.799))		6			
	Сметная прибыль		=(70*0.85)			1			=(70*0.85* (0.72))		4			
	
10.	ТЕРп 20-05-001-1 
Отключение потребителей газа перекрытие крана на вводе в здание, объект	26	1.62	1.62		42	42				529	529		
														
	Накладные расходы					27			=(65.0* (0.799))		275			
	Сметная прибыль					17			=(40.0* (0.72))		153			
	
11.	ТЕРп 20-02-001-1 
Прием в эксплуатацию (участие в приемке в составе приемочной комиссии) законченных строительством объектов: наружного газопровода, объект	1	74.52	74.52		75	75				770	770		
														
	Накладные расходы					49			=(65.0* (0.799))		400			
	Сметная прибыль					30			=(40.0* (0.72))		223			
	
12.	ТЕРп 20-05-004-1 
Освобождение действующего газопровода от газа после отключения от газоснабжения, диаметром: до 100 мм, 100 м	7.17	7.82	7.82		56	56				663	663		
														
	Накладные расходы					36			=(65.0* (0.799))		345			
	Сметная прибыль					22			=(40.0* (0.72))		192			
	
13.	ТЕРп 20-05-007-1 
Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования, шт.	1	13.91	13.91		14	14				164	164		
														
	Накладные расходы					9			=(65.0* (0.799))		85			
	Сметная прибыль					6			=(40.0* (0.72))		48			
	
14.	ТЕРп 20-06-001-1 
Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки газовой плиты (при переводе потребителей, использующих СУГ, на природный газ), шт.	1	3.44	3.44		3	3				42	42		
														
	Накладные расходы					2			=(65.0* (0.799))		22			
	Сметная прибыль					1			=(40.0* (0.72))		12			
	
15.	ТЕРп 20-05-007-2 
Продувка газом наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм, 100 м	7.17	7.82	7.82		56	56				663	663		
														
	Накладные расходы					36			=(65.0* (0.799))		345			
	Сметная прибыль					22			=(40.0* (0.72))		192			
	
16.	ТЕРп 20-05-008-2 
Повторный пуск газа во внутренний газопровод и газоиспользующее оборудование после отключения газоснабжения: жилых домов многоквартирных, при количестве приборов на одном стояке до 5, стояк	26	19.02	19.02		494	494				5 976	5 976		
														
	Накладные расходы					321			=(65.0* (0.799))		3 108			
	Сметная прибыль					198			=(40.0* (0.72))		1 733			
	
17.	ТЕР 24-02-100-03 
Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм, 10 отключений	0.1	3 781.70	627.67	1 254.38	378	63	125			2 921	789	392	
				1 899.65			190					1 740		
	Накладные расходы					82			=(130.0* (0.799))		821			
	Сметная прибыль		=(89*0.85)			48			=(89*0.85* (0.72))		426			
	
18.	ТЕР 24-02-120-02 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	0.01	17.54	4.99	12.55						1	1	1	
					2.43									
	Накладные расходы								=(130.0* (0.799))		1			
	Сметная прибыль								=(89*0.85* (0.72))		1			
	
19.	ТЕР 24-02-121-02 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	1	188.49	64.93	85.41	188	65	85			1 253	816	304	
				38.14			38					133		
	Накладные расходы					85			=(130.0* (0.799))		849			
	Сметная прибыль		=(89*0.85)			49			=(89*0.85* (0.72))		441			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 735	1 102	1 178			23 424	13 365	6 940	
			455	99				3 119	1 254	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 826	362	1 178			13 669	4 558	6 940	
			286	99				2 171	1 254	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 3-7, 17-19; %=72 - по стр. 8, 9)	599					6 040			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 3-7, 17-19; %=43 - по стр. 8, 9)	350					3 137			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 775					22 846			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	169					948			
			169					948		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	169					948			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	740	740				8 807	8 807		
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 10-16)	481					4 580			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 10-16)	296					2 554			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	1 517					15 941			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	4 461					39 735			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 080					10 620			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	646					5 691			
	Оплата основных рабочих	1 102					13 365			
	Оплата механизаторов	99					1 254			
	Сметная заработная плата	1 201					14 619			
	Стоимость механизмов	1 178					6 940			
	Нормативная трудоемкость	94.004744					94.004744			
	Сметная стоимость материалов	455					3 119			
										
	НДС	803					7 152			
	ВСЕГО С НДС	5 264					46 887			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)