Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 
Стройка: Воронежская обл., Верхнехавского район, п.Углянец, 
Объект:   ФГУ комбинат "Опытный"

Локальная смета № 1
Монтаж  холодильного оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: техническое задание Заказчика
Составлена в ценах на: 2000г. с переводом в 1кв. 2011г.

Сметная стоимость: 54462762.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 31591.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 324651.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Монтаж оборудования	
1	ФЕРм 07-02-001-02	Установка двухступенчатго промышленного агрегата на базе компрессорного блока Howden с низкой и высокой ступенями ( Н.Р. 68% = 104940 руб. С.П. 48% = 74075 руб.)	1 компл.	3	16349,20
8178.78	4317.19
858.15	49048	24536	12952
2574	813.00
72.91	2439
219	
2	ФЕРм 06-03-022-11	Бак подготовки проипиленгликоля  внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость 2 м3,  ( Н.Р. 68% = 3557 руб. С.П. 48% = 2511 руб.)	1 т	0.35	4736,14
2517.12	2017.72
107.94	1657	881	706
38	288.00
9.01	101
3	
3	ФЕРм 07-04-004-03	Циркулярно-насосная станция ( Н.Р. 68% = 9066 руб. С.П. 48% = 6399 руб.)	1 компл.	1	15799,61
1770.56	13203.20
570.81	15800	1771	13203
571	176.00
40.34	176
40	
4	ФЕРм 07-01-035-5	Испарительный конденсатор  Baltimore Qкд=1007 кВт. ( Н.Р. 68% = 12108 руб. С.П. 48% = 8547 руб.)	1 шт.	2	3761,71
1456.77	926.39
107.11	7524	2914	1853
214	147.00
10.43	294
21	
5	ФЕРм 37-01-014-07	Монтаж линейного ресирвера с полной обвязкой запорно-регулирующей арматуро, 6 м3, массой 1,8 тн ( Н.Р. 68% = 10591 руб. С.П. 48% = 7476 руб.)	1 шт.	2	4483,92
1184.40	1979.59
183.57	8968	2369	3959
367	126.00
15.01	252
30	
6	ФЕРм 37-01-014-08	Монтаж дренажного ресирвера с полной обвязкой запорно-регулирующей арматурой, 8 м3, массой 2,68 тн ( Н.Р. 68% = 6937 руб. С.П. 48% = 4896 руб.)	1 шт.	1	5252,96
1560.40	2365.11
232.32	5252	1560	2365
232	166.00
18.72	166
19	
7	ФЕРм 19-01-064-02	Воздухоохладитель агрегатированный с вентилятором электрическим  ( Н.Р. 68% = 78436 руб. С.П. 48% = 55367 руб.)	1 компл.	20	3221,73
954.85	1098.19
58.32	64435	19097	21964
1166	86.10
4.32	1722
86	
8	ФЕРм 13-02-003-02	Теплообменник пластинчатого вида Termowave, поставляемые в собранном виде, масса до 0,3 тн ( Н.Р. 86% = 4200 руб. С.П. 48% = 2344 руб.)	1 т	0.217	21475,89
3669.76	17494.89
288.01	4660	796	3796
62	376.00
17.68	82
4	
9	ФЕРм 13-02-003-06	Теплообменник пластинчатого вида Termowave, поставляемые в собранном виде, масса до 0,6 тн ( Н.Р. 86% = 4896 руб. С.П. 48% = 2732 руб.)	1 т	0.592	7050,64
1600.64	5310.52
87.64	4175	948	3144
52	164.00
5.38	97
3	
10	ФЕРм 07-04-001-01	Насос  центробежный консольного типа 5 м3/ч ( Н.Р. 68% = 1103 руб. С.П. 48% = 779 руб.)	1 шт.	1	584,34
284.82	51.04
0.41	584	285	51
0	30.30
0.03	30
0	
11	ФЕРм 07-04-001-02	Насос  центробежный консольного типа 25 м3/ч ( Н.Р. 68% = 2295 руб. С.П. 48% = 1620 руб.)	1 шт.	2	614,07
295.16	67.19
1.35	1227	590	134
3	31.40
0.10	63
0	
12	ФЕРм 13-12-005-01	Мембранный расширительный бак фирмы Рефлекс ( Н.Р. 86% = 813 руб. С.П. 48% = 454 руб.)	1 т	0.037	9167,76
4235.84	3692.42
237.37	340	157	137
9	434.00
19.33	16
1	
13	ФЕРм 37-01-036-11	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 200 квт  ( Н.Р. 68% = 4362 руб. С.П. 48% = 3079 руб.)	1 шт.	14	234,09
80.48	0
0	3278	1127	0
0	8.00
38.20	112
535	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				166948	57031	64264
5288		5550
961	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				185142	65586	73904
6081		6382
1105	
		Индекс на весь комплекс работ:		4.95			916458					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого:	руб.				916457	324651	365825
30101		31591
5470	
		Накладные расходы %:	%				243305					
		Итого с накладными:	руб.				1159762					
		Сметная прибыль %:	%				170280					
		Всего по разделу:	руб.				1330042					
Стоимость оборудования в ценах марта 2011г. без НДС	
1	Прайс-лист	Двухступенчатый промышленный  агрегат  на базе компрессорных блоков  Howden WRVi 25-130, WRV 163-145, с низкой и высокой ступенью  Qкм= 404 кВт, , с электродвигателем, маслоотделителем, маслоохладителем, масляным насосом, комплектом приборов автоматики и холодильной арматуры, щитом управления.    Цена: 10 982 300:1,18	комп.	3	(9307033.9)		(27921102)					
2	Прайс-лист	Циркуляционно-насосная станция с циркуляционным  ресивером (с функцией отделителя жидкости), с герметичным хладагентным насосом WITT (1 рабочих, 1 резервных)  с комплектом защиты насосов, с выпаривателем масла и с полной обвязкой  запорно-регулирующей арматуры  (Hansen, AWP, WITT), с изоляцией сосуда и трубопроводов станции  (K-Flex ST), комплектом стальных труб и фитингов   Цена: 5016739:1,18	комп.	1	(4251473.73)		(4251474)					
3	Прайс-лист	Испарительный конденсатор, Baltimore Qкд=1007 кВт. с полной обвязкой запорно-регулирующей арматурой и системой автоматики. Цена: 3160629:1,18	комп.	2	(2678499.15)		(5356998)					
4	Прайс-лист	Бак подготовки пропиленгликоля с опицией сливного крана  Цена:109 620:1,18	комп.	1	(92898.31)		(92898)					
5	Прайс-лист	Отделитель неконденсируемых газов, GEA Purger  Цена: 319522:1,18	комп.	1	(270781.36)		(270781)					
6	Прайс-лист	Линейный ресирвер с полной обвязкой запорно-регулирующей арматурой, 6м3  Цена:665840:1,18	комп.	2	(564271.19)		(1128542)					
7	Прайс-лист	Дренажный ресирвер  с полной обвязкой запорно-регулирующей арматурой, 8м3  Цена:779520:1,18	комп.	1	(660610.17)		(660610)					
8	Прайс-лист	Воздухоохладитель 8,5 кВт, 10мм шаг ламели, фирмы LU-VE, среда пропиленгликоль с обязкой запорной и регулирующей арматурой Цена: 200 361:1,18	комп.	20	(169797.46)		(3395949)					
9	Прайс-лист	Пластнчатый теплообменник  Thermowave, 550 кВт, с полной обвязкой запорной арматурой Цена:889952:1,18	1	1	(754196.61)		(754197)					
10	Прайс-лист	Пластнчатый теплообменник  Thermowave, 138 кВт, с полной обвязкой запорной арматурой Цена:343882:1,18	1	1	(291425.42)		(291425)					
11	Прайс-лист	Насос центробежный консольного типа 5 м3/ч, Н=20м, мотор 1кВт  Цена:98252:1,18	1	1	(83264.41)		(83264)					
12	Прайс-лист	Насос центробежный консольного типа 25 м3/ч, Н=40м, мотор 7,5кВт  Цена:354438:1,18	1	2	(300371.19)		(600742)					
13	Прайс-лист	Мембранный расширительный бак фирмы Рефлекс 200л, 6 бар с арматурой  Цена: 19894:1,18	1	1	(16859.32)		(16859)					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			44824841					
		Всего по разделу:	руб.				44824841					

		Итого по всем разделам	руб.				46154883					
		Всего по смете	руб.				46154883					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			8307879					
		Итого по смете	руб.				54462762					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/