## Мои_данные
				ЛСР_ЛЭУ_12гр
УТВЕРЖДАЮ					СОГЛАСОВАНО
___________________ //					___________________ //

"___" __________ 2014 г.					"____" _____________ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на 04-04-05 Автоматизация технологических решений АТХ2,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
				в базисном уровне цен		в текущем уровне цен
				Сметная стоимость				0 руб.		0 руб.
				Средства на оплату труда				0 руб.		0 руб.
				Нормативная трудоемкость				130,96 чел.час
Составлен(а) в ценах на
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно
				ЗТР, всего, чел.-час
				Стоим.ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1.
1	ГЭСНм08-03-571-02	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения		1					2,2
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ		95					95
		СП от ФОТ		65					65
		ЗТР		23,7					23,7
		Всего по позиции
2		Шкаф навесной 600*400*200 ДКС R5ST0642		1
9	ГЭСНм10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча		1
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ		80					80
		СП от ФОТ		60					60
		ЗТР		5,7					5,7
		Всего по позиции
3		Контролер для генераторного оборудования IG-NT GS "Сотар"		1
4		Функциональный модуль IG-AVRI "Сотар"		1
5		Электронный ключ IGS-NT-LSM+PMS "Сотар"		1
6		Оптический кросс SC-8 мини		1
7		Конвертер CAN в оптоволокно I-2533CS "ICP-DAS"		1
25	ГЭСНм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А		2
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ		95					95
		СП от ФОТ		65					65
		ЗТР		1,56					3,12
		Всего по позиции
8		Автоматический выключатель 3р 6А кривая "С", SH203L C6 "АВВ"		2
11	Счет №15586764 от 17.07.2017г.	Вставка плавкая 2А 5*20 мм		4
10	Счет №15588378 от 17.07.2017г.	Клеммы с держателем плавких предохранителей 5*20 мм и 5*25 мм М4/8.SF, 1SNA115657R2500, "ABB"		4
27	ГЭСНм08-03-529-01	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А		22					0,22
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ		95					95
		СП от ФОТ		65					65
		ЗТР		3,42					75,24
		Всего по позиции
12		Реле ультратонкое электромех., катушка 24VDC, 34.51.7.024.0010 "Finder"		22
13		Панелька под реле 93.01.7.024 "Finder"		22
26	ГЭСНм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха		0,49					0,05
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ		95					95
		СП от ФОТ		65					65
		ЗТР		47					23,03
		Всего по позиции
14		Клемма винтовая серая МА 2,5/5, 1SNA115486R0300, "ABB"		28
15		Клемма двухуровневая В2,5/5 серая пруж. зажим1SNA290161R0000		20
16		Клемма "Земля" МА2,5/5.Р с контактом на рейку 1SNA165488R2700 "ABB"		1
17		Концевой стопор на DIN-рейку 206351R1600 "ABB"		13
28	ГЭСНм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м		0,02					0,04
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ		95					95
		СП от ФОТ		65					65
		ЗТР		8,56					0,17
		Всего по позиции
18		Короб перфорированный, серый RL12 40*40мм, 00134RL, DKS		1
19		Дин-рейка перфорированная, 35*15мм OMEGA ЗАF, DKS		2
Заголовок
20		Мотор привод АВВ Sace Emax 220VAC "ABB" 1SDA038324R1		1
21		Реле включения АВВ Sace Emax 220VAC "ABB" 1SDA038302R1		1
22		Расцепитель мин. напряжения АВВ Sace Emax 220VAC "ABB" 1SDA038312R1		1
Заголовок
23		Монтажный кабель JZ-600 НМН-С 7G 1,5 7*1,5		34
24		Монтажный кабель JZ-600 НМН-С 3G 0,75 3*0,75		46

	Составил: ___________________

	Проверил: ___________________