Унифицированная форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

	АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Номер

документа
	Дата

составления
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	08.08.2014
	04.08.2014
	12.08.2014


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда (субподряда) 
Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят один  рубль 00 коп..
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной

расценки
	Единица

измерения
	Выполнено работ

	по

порядку
	позиции

по смете
	
	
	
	Коли-

чество
	цена за единицу, 

руб.
	стоимость,

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	<Армстронг> по каркасу из оцинкованного

профиля

(100 м2 поверхности облицовки)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

демонтаж ПЗ-0,8 (0311=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8;

МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) (1-й уровень);

МДС35-1\/ п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)

HP (142 руб.): 105% от ФОТ (135 руб.)

СП (74 руб.): 55% от ФОТ (135 руб.)
	ФЕР15-01-047-15

Пр. Минрегион от

17.11.08 №253
	
	0,1465
	1370,07
914,97
	201

	2
	2
	Разборка покрытий полов: из ламината

(100 м2 покрытия)

HP (62 руб.): 110% от ФОТ (56 руб.)

СП (39 руб.): 70% от ФОТ (56 руб.)
	ФЕР46-04-010-03

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,1465
	413,9
358,88
	61


	3
	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из

пластмассовых материалов

(100 м плинтуса)

HP (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.)

СП (3 руб.): 68% от ФОТ (4 руб.)
	ФЕРр57-3-1

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,153
	29,41
29,41
	4


	4
	4
	Демонтаж: светильников

(100 шт.)

HP (5 руб.): 85% от ФОТ (6 руб.)

СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)
	ФЕРр67-4-5

Пр. Минрегион от

13.10.08 №207
	
	0,04

	145,98
143,48
	6


	5
	5
	демонтаж датчиков пожарной охраны

(1 шт.)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

демонтаж ПЗ-0,8 (03п=0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ=0,8;

МАТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)

HP (21 руб.): 80% от ФОТ (26 руб.)

СП (16 руб.): 60% от ФОТ (26 руб.
	ФЕРм 10-08-002-02

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31 /пр
	
	2
	13,18
12,93
	26

	6
	6
	Снятие обоев: простых и улучшенных

(100 м2 очищаемой поверхности)

HP (23 руб.): 77% от ФОТ (30 руб.)

СП (15 руб.): 50% от ФОТ (30 руб.)
	ФЕРр63-5-1

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,369
	81,12
81,12
	30


	7
	7
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри

здания (однослойная штукатурка) сухой

растворной смесью (типа «Бетонит»)

толщиной до 10 мм для последующей

окраски или оклейки обоями: стен

(100 м2 поверхности)

HP (216 руб.): 79% от ФОТ (274 руб.)

СП (137 руб.): 50% от ФОТ (274 руб.)
	ФЕРр61-1-9

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,369
	7590,67
720,29
	2801


	8
	8
	Покрытие поверхностей грунтовкой

глубокого проникновения: за 2 раза стен

(100 м2 покрытия)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п.4.7._Г1ри ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (70 руб.): 105% от ФОТ (67 руб.)

СП (37 руб.): 55% от ФОТ (67 руб.)
	ФЕР15-04-006-04

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,369

	183,49
180,55
	68


	9

	9
	Состав грунтовочный "Грунтовка

укрепляющая универсальная"

(кг)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ-1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
	ФССЦ-101-4266

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	7,38
	20,92
	154

	10
	10
	Оклейка обоями стен по монолитной

штукатурке и бетону: тиснеными и

плотными

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой

поверхности)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (190 руб.): 105% от ФОТ (181 руб.)

СП (100 руб.): 55% от ФОТ (181 руб.)
	ФЕР15-06-001-02

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,369
	3656,8
489,72
	1349

	11
	11
	Окраска поливинилацетатными

водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным конструкциям

стен, по обоям подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (102 руб.): 105% от ФОТ (97 руб.)

СП (53 руб.): 55% от ФОТ (97 руб.)
	ФЕР15-04-005-05

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,369
	1331,50
262,12
	491


	12
	12
	Устройство: подвесных потолков типа

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного

профиля

(100 м2 поверхности облицовки)

КОЭФ. к ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (172 руб.): 105% от ФОТ (164 руб.)

СП (90 руб.): 55% от ФОТ (164 руб.)
	ФЕР15-01-047-15

Пр. Минрегион от

17.11.08 №253
	
	0,1465
	6984,78
1107,59
	1023



	13
	13
	Устройство покрытий: из плит

древесностружечных

(100 м2 покрытия)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (87 руб.): 123% от ФОТ (71 руб.)

СП (53 руб.): 75% от ФОТ (71 руб.)
	ФЕР11-01-035-04

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,1465
	4589,95
475,34
	672

	14
	14
	Устройство покрытий: из линолеума насухо

из готовых ковров на комнату

(100 м2 покрытия)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве 03/7=7,15;

ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (31 руб.): 123% от ФОТ (25 руб.)

СП (19 руб.): 75% от ФОТ (25 руб.)
	ФЕР11-01-036-03

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31 /пр
	
	0,1465
	229,96
164,37
	34

	15
	15
	Линолеум коммерческий

(м2)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП-1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
	ФССЦ-101-4199

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	14,943
	131,03
	1958

	16
	16
	Укладка металлического накладного

профиля (порога)

(100 м профиля)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП-1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (2 руб.): 123% от ФОТ (2 руб.)

СП (2 руб.): 75% от ФОТ (2 руб.)
	ФЕР11-01-049-01

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31 /пр
	
	0,009
	276,53

167,24
	2

	17


	17
	Профили стыкоперекрывающие из

алюминиевых сплавов (порожки) с

покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м

(шт.)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
	ФССЦ-206-1366

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	1
	73,43
	73



	18
	18
	Устройство плинтусов

поливинилхлоридных: на винтах

самонарезающих

(100 м плинтуса)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДСЗб-IV п. 4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (14 руб.): 123% от ФОТ (11 руб.)

СП (8 руб.): 75% от ФОТ (11 руб.)
	ФЕР11-01-040-03

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,153
	1479,50

70,31
	226

	19
	19
	Светильник в подвесных потолках,

устанавливаемый: на профиле, количество

ламп в светильнике до 4 ( сущ.)

(100 шт.)

HP (82 руб.): 95% от ФОТ (86 руб.)

СП (56 руб.): 65% от ФОТ (86 руб.)
	ФЕРм08-03-594-14

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,04
	3366,91
2118,91
	135

	20

	20
	Смена ламп: люминесцентных

(100 шт.)

HP (16 руб.): 85% от ФОТ (19 руб.)

СП (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)
	ФЕРр67-5-2

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31 /пр
	
	0,16
	734,47
118,57
	118

	21
	21
	монтаж датчиков пожарной охраны ( сущ)

(1 шт.)

HP (26 руб.): 80% от ФОТ (32 руб.)

СП (19 руб.): 60% от ФОТ (32 руб.)
	ФЕРм10-08-002-02

Приказ Минстрся

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	2
	19,21
16,16
	38


	22
	22
	Установка жалюзи - поставка Заказчика

(100 шт. изделий)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДСЗЬ-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий

и сооружений работы, аналогичные технологическим

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;

ЭМ=1,25; ЗПМ= 1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

HP (18 руб.): 118% от ФОТ (15 руб.)

СП (9 руб.): 63% от ФОТ (15 руб.)
	ФЕР10-01-059-01

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,02
	2663,19
693,11
	53

	23
	23
	Окраска масляными составами ранее

окрашенных поверхностей радиаторов и

ребристых труб отопления: за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

HP (31 руб.): 80% от ФОТ (39 руб.)

СП (20 руб.): 50% от ФОТ (39 руб.)
	ФЕРр62-33-2

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,068
	1092,70
576,32
	74


	24
	24
	Окраска масляными составами ранее

окрашенных поверхностей труб: стальных

за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

HP (26 руб.): 80% от ФОТ (33 руб.)

СП (17 руб.): 50% от ФОТ (33 руб.)
	ФЕРр62-32-2

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,05
	1168,43
652,05
	58

	25
	25
	Смена: выключателей

(100 шт.)

HP (2 руб.): 85% от ФОТ (2 руб.)

СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)
	ФЕРр67-9-1

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,01
	840,59
218,59
	8

	26
	26
	Смена: розеток

(100 шт.)

HP (3 руб.): 85% от ФОТ (4 руб.)

СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)
	ФЕРр67-9-2

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр
	
	0,02
	778,59
218,59
	16

	Итого
	
	Х
	9679


	Накладные расходы
	1344

	Сметная прибыль
	786

	Итого Строительные работы
	66510

	Итого Монтажные работы
	3635

	Итого
	70145

	Материалы
	8100

	Машины и механизмы
	218

	ФОТ
	1379

	Накладные расходы
	1344

	Сметная прибыль
	786

	Итого
	70145

	Итого прямые затраты 
	9679

	Накладные расходы
	1344

	Сметная прибыль
	786

	Итого Строительные работы
	66510

	Итого Монтажные работы
	3635

	Итого
	70145

	Материалы
	8100

	Машины и механизмы
	218

	ФОТ
	1379

	Накладные расходы
	1344

	Сметная прибыль
	786

	НДС 18%
	12626

	Всего по акту
	
	Х
	82771


Сдал          ________________  ________________  ____________________________________

                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
М.П.

 Принял    ________________  ________________  ____________________________________

                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )

М.П.
	
	Унифицированная форма № KС-3 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	

	Инвестор
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик) 
	по ОKПО
	08674459

	Подрядчик (Субподрядчик) 
	по ОKПО
	20909422

	Стройка:работы по ремонту помещения кабинета 
	по ОKПО
	

	Объект: 
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	№7

	
	дата
	04
	08
	2014

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	08.08.2014
	
	04.08.2014
	12.08.2014

	СПРАВКА

	о стоимости выполненных работ и затрат

	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	


	№
п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, 
оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	С начала проведения работ
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно
	В том числе за отчетный период


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
	
	82771,00
	82771,00
	82771,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	82771,00

	НДС, 18%
	0,00

	Итого с НДС
	82771,00


Заказчик:    ______________________________________
____________________

_________________


      должность визирующего лица от Заказчика (Генподрядчика)

подпись


  расшифровка фамилии
М.П.

Подрядчик: ______________________________________
____________________

_________________


      должность визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика)

подпись                         расшифровка фамилии
М.П.

