## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
ООО "ВОЛЬТ-СПБ"
______________А.Б. Стрелов | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2014 г. | [7 empty] | "______ " _______________2014 г.
Объект по адресу:г. Санкт-Петербург, Парнас
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | выполнение монтажных работ по замене кабельной линии 70 м на участке по адресу: г. Санкт-Петербург, Парнас
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________26,268 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15,389 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,435 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,045 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________32,91 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1.1 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (3.188Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; 3.191Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.1 Земляные работы. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,578; ЗПМ=13,709; МАТ=5,463 | 0,036 3,6 / 100 | 67033,47 67033,47 |  | 2413.2 | 2413.2 |  | 433.68 | 15.61
1.2 | ТЕРм08-02-143-01 | Разборка:Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 | 0,05 5 / 100 | 6415,43 630,23 | 5785,2 992,56 | 320.77 | 31.51 | 289,26 49,63 | 3.906 | 0.2
1.3 | ТЕРм08-02-141-04 | Демонтаж:Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6 (100 м) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 | 0,06 6 / 100 | 3497,09 1065,85 | 2431,24 455,07 | 209.83 | 63.95 | 145,88 27,30 | 6.54 | 0.39
1.4 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 | 0,06 6 / 100 | 12057,28 3552,82 | 8104,15 1516,9 | 723.44 | 213.17 | 486,25 91,01 | 21.8 | 1.31
1.5 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 | 0,05 5 / 100 | 12417,37 1069,85 | 11347,52 1946,95 | 620.87 | 53.49 | 567,38 97,35 | 6.63 | 0.33
1.6 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 | 0,06 6 / 100 | 10692,38 1050,38 | 9642 1654,27 | 641.54 | 63.02 | 578,52 99,26 | 6.51 | 0.39
1.7 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.1 Земляные работы. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,578; ЗПМ=13,709; МАТ=5,463 | 0,036 3,6 / 100 | 12205,81 12205,81 |  | 439.41 | 439.41 |  | 97.2 | 3.5
1.8 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 150 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 | 0,06 6 / 100 | 4582,51 4582,51 |  | 274.95 | 274.95 |  | 28.4 | 1.7
1.9 | ТЕРм08-02-159-07 | Заделки концевые в резиновой перчатке для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 | 2 | 501,6 456,65 | 22,79 3,84 | 1003.2 | 913.3 | 45,58 7,68 | 2.83 | 5.66
1.1 | ТЕР27-06-007-01 | Нарезка швов в бетоне: затвердевшем (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.30.5 - Асфальтобетонные покрытия автомобильных до-рог. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=8,919; ЗПМ=13,709; МАТ=6,379 | 0,13 13 / 100 | 48300,63 1163,35 | 43078,32 3977,26 | 6279.08 | 151.24 | 5600,18 517,04 | 8.5 | 1.11
1.11 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.30.5 - Асфальтобетонные покрытия автомобильных до-рог. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=8,919; ЗПМ=13,709; МАТ=6,379 | 0,009 0,9 / 100 | 51394,73 27547,55 | 23847,18 7659,77 | 462.55 | 247.93 | 214,62 68,94 | 179.8 | 1.62
1.12 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.30.5 - Асфальтобетонные покрытия автомобильных до-рог. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=8,919; ЗПМ=13,709; МАТ=6,379 | 0,027 2,7 / 100 | 5875,49 1899,93 | 3975,56 815,27 | 158.64 | 51.3 | 107,34 22,01 | 13.22 | 0.36
1.13 | ТЕР27-04-005-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего слоя (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.30.5 - Асфальтобетонные покрытия автомобильных до-рог. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=8,919; ЗПМ=13,709; МАТ=6,379 | 0,0027 2,7 / 1000 | 42711,17 5056,7 | 37241,11 11059,74 | 115.32 | 13.65 | 100,55 29,86 | 36.96 | 0.1
1.14 | ТЕР27-06-019-03 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см: типа ДХ (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.30.5 - Асфальтобетонные покрытия автомобильных до-рог. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=8,919; ЗПМ=13,709; МАТ=6,379 | 0,009 9 / 1000 | 15503,42 7361,05 | 5382,44 1578,04 | 139.53 | 66.25 | 48,44 14,20 | 50.96 | 0.46
1.15 | ТЕР27-06-019-06 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к норме 27-06-019-3 (1000 м2) (ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.30.5 - Асфальтобетонные покрытия автомобильных до-рог. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=8,919; ЗПМ=13,709; МАТ=6,379 | 0,009 9 / 1000 | 4056,66 2750,3 | 2.5 | 36.51 | 24.75 | 0.02 | 19.04 | 0.17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 13838.84 | 5021.12 | 8184,02 1024,28 |  | 32.91
Накладные расходы | [5 empty] | 5008.8
Сметная прибыль | [5 empty] | 2976.91
Итого по разделу 1 | [5 empty] | 21824.55 |  |  |  | 32.91
Итого Строительные работы | [5 empty] | 15389.08 |  |  |  | 22.93
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 6435.47 |  |  |  | 9.98
Итого | [5 empty] | 21824.55 |  |  |  | 32.91
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 633.7
Машины и механизмы | [5 empty] | 8184.02
ФОТ | [5 empty] | 6045.4
Накладные расходы | [5 empty] | 5008.8
Сметная прибыль | [5 empty] | 2976.91
Итого по разделу 1 | [5 empty] | 21824.55 |  |  |  | 32.91
Раздел 2. ПНР
2.1 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЗПМ=13,709 | 1 | 70,05 70,05 |  | 70.05 | 70.05 |  | 0.4 | 0.4
2.2 | ФЕРп01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м (кабель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1.2.42 Пусконаладочные работы. Март 2014 г. ОЗП=13,709; ЗПМ=13,709 | 1 | 4381,81 4381,81 |  | 4381.81 | 4381.81 |  | 25 | 25
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого по разделу 2 ПНР
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 13838.84 | 5021.12 | 8184,02 1024,28 |  | 32.91
Накладные расходы | [5 empty] | 5008.8
Сметная прибыль | [5 empty] | 2976.91
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 26268.03 |  |  |  | 32.91
Итого Строительные работы | [5 empty] | 15389.08 |  |  |  | 22.93
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 6435.47 |  |  |  | 9.98
Итого | [5 empty] | 21824.55 |  |  |  | 32.91
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 633.7
Машины и механизмы | [5 empty] | 8184.02
ФОТ | [5 empty] | 6045.4
Накладные расходы | [5 empty] | 5008.8
Сметная прибыль | [5 empty] | 2976.91
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 436.49
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 22261.04
НДС 18% | [5 empty] | 4006.99
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 26268.03 |  |  |  | 32.91
Составил: ___________________________А.В. Ленгесова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Д.В. Жигунов
(должность, подпись, расшифровка)