## Ресурсная смета 12 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2014 г. | [7 empty] | "____" _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Копия Смета по отоплению гост тат. - 085-2012
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2505,974 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2117,492 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,215 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________326,152 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2535,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Отопление радиаторное
1 | ГЭСН16-04-002-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.12 | 45676.48 | 5481 | 2148 | 1086 | 201 | 2247
2 | ГЭСН16-04-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 5.4 | 34656.51 | 187145 | 110900 | 21791 | 4035 | 54454
3 |  | тройник перех. (40х25х40) | шт |  | 76 | 29 | 2204 |  |  |  | 2204
4 |  | Муфта перех. (40-32) | шт |  | 6 | 12 | 72 |  |  |  | 72
5 |  | Муфта ПП д.40мм | шт |  | 68 | 12.5 | 850 |  |  |  | 850
6 |  | Опора ПП д.40мм | шт |  | 1080 | 7.5 | 8100 |  |  |  | 8100
7 |  | Уголок ПП д.40мм | шт |  | 160 | 21 | 3360 |  |  |  | 3360
8 |  | МКВР раз. (40х1.1/4") | шт |  | 4 | 198 | 792 |  |  |  | 792
9 | ГЭСН16-04-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 2.76 | 27689.81 | 76424 | 42512 | 8862 | 1641 | 25050
10 |  | Муфта ПП д.32мм | шт |  | 70 | 3.5 | 245 |  |  |  | 245
11 |  | тройник перех. (32х25х32) | шт |  | 80 | 14 | 1120 |  |  |  | 1120
12 |  | Опора ПП д.32мм | шт |  | 552 | 3.5 | 1932 |  |  |  | 1932
13 |  | Уголок ПП д.32мм | шт |  | 120 | 11 | 1320 |  |  |  | 1320
14 |  | Муфта перех. (32-25) | шт |  | 6 | 12 | 72 |  |  |  | 72
15 | ГЭСН16-04-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 2.97 | 29805.63 | 88523 | 56203 | 16383 | 3035 | 15937
16 |  | Уголок ПП д.25мм | шт |  | 312 | 3.8 | 1186 |  |  |  | 1186
17 |  | МКНР разъемная (25х3/4) | шт |  | 156 | 93.22 | 14542 |  |  |  | 14542
18 |  | Кран шаровый ПП д.20мм (для слива теплоносителя) | шт |  | 21 | 90 | 1890 |  |  |  | 1890
19 |  | Кран шаровый латунный д.20мм | шт |  | 4 | 187.32 | 749 |  |  |  | 749
20 |  | Кран шаровый латунный д.25мм | шт |  | 3 | 245.76 | 737 |  |  |  | 737
21 |  | Кран шаровый латунный д.32мм | шт |  | 2 | 495.76 | 992 |  |  |  | 992
22 |  | Кран шаровый латунный д.40мм | шт |  | 1 | 675.66 | 676 |  |  |  | 676
23 |  | Клапан балансировочный д.20мм | шт |  | 4 | 1659.08 | 6636 |  |  |  | 6636
24 |  | Клапан балансировочный д.25мм | шт |  | 3 | 1959.12 | 5877 |  |  |  | 5877
25 |  | Клапан балансировочный д.32мм | шт |  | 2 | 2241.32 | 4483 |  |  |  | 4483
26 |  | Клапан балансировочный д.40мм | шт |  | 1 | 2632.18 | 2632 |  |  |  | 2632
27 | ГЭСН18-03-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка радиаторов: (ОЗП=3; ТЗ=3) | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.93617 | 23938.76 | 22411 | 21103 | 1308 | 333
28 |  | Радиаторы алюминиевые 500/80 | секций |  | 523 | 305.08 | 159557 |  |  |  | 159557
29 |  | Комплект пробок для радиаторов 3/4 | компл |  | 78 | 134.23 | 10470 |  |  |  | 10470
30 |  | Крепление радиаторов штырьевые 9х170мм | шт |  | 312 | 21.18 | 6608 |  |  |  | 6608
31 |  | Клапан регулирующий RA-G Ду-20мм | шт |  | 78 | 978.96 | 76359 |  |  |  | 76359
32 |  | Термостатический элемент RA 2994 | шт |  | 78 | 567.74 | 44284 |  |  |  | 44284
33 | ГЭСН18-03-004-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра |  | 0.237 | 68457.76 | 16224 | 716 | 126 | 23 | 15382
34 | ГЭСН18-07-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка кранов воздушных | 1 компл. |  | 8 | 259.41 | 2075 | 125 |  |  | 1950
35 | ГЭСН26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками | 10 м трубопровода |  | 26.2 | 745.65 | 19536 | 11663 | 4081 | 741 | 3792
36 | 104-0372 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм | м |  | 262 | 42.48 | 11130 |  |  |  | 11130
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 786694 | 245370 | 53637 | 10009 | 487687
Накладные расходы | [6 empty] | 274900
Сметная прибыль | [6 empty] | 168281
Итого по разделу 1 Отопление радиаторное | [6 empty] | 1229875
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1181720
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 48155
Итого | [6 empty] | 1229875
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 487687
Машины и механизмы | [6 empty] | 53637
ФОТ | [6 empty] | 255379
Накладные расходы | [6 empty] | 274900
Сметная прибыль | [6 empty] | 168281
Итого по разделу 1 Отопление радиаторное | [6 empty] | 1229875
Раздел 3. Теплоснабжение воздушно-тепловых завес
37 | ГЭСН16-02-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.63 | 4302 | 2710 | 2550 | 141 | 25 | 19
38 | 302-1313 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | м |  | 63 | 160.09 | 10086 |  |  |  | 10086
39 | ГЭСН16-02-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.7 | 4302 | 3011 | 2834 | 157 | 28 | 20
40 | 302-1314 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м |  | 70 | 202.72 | 14190 |  |  |  | 14190
41 | ГЭСН16-02-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.12 | 4302 | 516 | 486 | 27 | 5 | 3
42 | 302-1315 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д. 40 мм | м |  | 12 | 240.46 | 2886 |  |  |  | 2886
43 | ГЭСН18-06-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фильтров диаметром : 25 мм | 10 фильтров |  | 0.3 | 3447.65 | 1034 | 295 | 102 | 12 | 637
44 | ГЭСН16-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. |  | 37 | 197.01 | 7289 | 6305 | 806 | 42 | 178
45 |  | Кран латунный шаровый Ду 15мм | шт. |  | 17 | 110 | 1870 |  |  |  | 1870
46 |  | Кран латунный шаровый Ду 32мм | шт. |  | 2 | 351.23 | 702 |  |  |  | 702
47 |  | Кран шаровый латунный д.25мм | шт |  | 11 | 242 | 2662 |  |  |  | 2662
48 |  | Клапан балансировочный д.32мм | шт |  | 2 | 2356.21 | 4712 |  |  |  | 4712
49 |  | Клапан балансировочный д.25мм | шт |  | 5 | 1959.12 | 9796 |  |  |  | 9796
50 |  | Сгон | шт |  | 37 | 28 | 1036 |  |  |  | 1036
51 | ГЭСН26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками | 10 м трубопровода |  | 6.5 | 745.65 | 4847 | 2893 | 1013 | 184 | 941
52 | 104-0372 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм | м |  | 65 | 42.48 | 2761 |  |  |  | 2761
53 | ГЭСН09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций |  | 0.1 | 67699.31 | 6770 | 930 | 181 | 2 | 5659
54 | ГЭСН13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.13 | 1259.25 | 164 | 94 |  |  | 70
55 | ГЭСН13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска за 2 раза (т.ч 1.13.6) ОЗП=2; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.13 | 2938.33 | 382 | 115 |  |  | 267
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 77424 | 16502 | 2427 | 298 | 58495
Накладные расходы | [6 empty] | 17177
Сметная прибыль | [6 empty] | 10828
Итого по разделу 3 Теплоснабжение воздушно-тепловых завес | [6 empty] | 105429
Раздел 4. Тепловой узел
56 | ГЭСН16-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка задвижки на трубопроводах из стальных труб д.65 мм | 1 шт. |  | 2 | 5308.14 | 10616 | 341 | 56 | 5 | 10219
57 | ГЭСН18-06-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | 1 шт. |  | 2 | 3915.41 | 7831 | 926 | 149 | 5 | 6756
58 | ГЭСН18-07-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 27 | 313.83 | 8473 | 751 |  |  | 7722
59 | ГЭСН18-07-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. |  | 21 | 491.14 | 10314 | 781 |  |  | 9533
60 | ГЭСН16-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д.50 мм | 1 шт. |  | 2 | 4308.14 | 8616 | 341 | 56 | 5 | 8219
61 | ГЭСН16-05-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм | 1 шт. |  | 12 | 5487.14 | 65846 | 4048 | 486 | 27 | 61312
62 | ГЭСН16-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка вентилей кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. |  | 45 | 197.01 | 8865 | 7668 | 981 | 51 | 216
63 |  | Кран латунный шаровый Ду 15мм | шт. |  | 34 | 110 | 3740 |  |  |  | 3740
64 |  | Сгон Ду-15мм | шт |  | 34 | 18 | 612 |  |  |  | 612
65 |  | Кран латунный шаровый Ду 25мм | шт. |  | 11 | 242 | 2662 |  |  |  | 2662
66 | ГЭСН16-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб до 50 мм | 1 шт. |  | 13 | 203.24 | 2642 | 2215 | 364 | 29 | 63
67 |  | Кран латунный шаровый Ду 32мм | шт. |  | 7 | 420 | 2940 |  |  |  | 2940
68 |  | Кран латунный шаровый Ду 40мм | шт. |  | 6 | 575 | 3450 |  |  |  | 3450
69 | ГЭСН16-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. |  | 2 | 197.01 | 394 | 341 | 44 | 2 | 9
70 |  | Клапан обратный д.25мм | шт |  | 1 | 2325.14 | 2325 |  |  |  | 2325
71 | ГЭСН16-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб до 50 мм | 1 шт. |  | 3 | 203.24 | 610 | 511 | 84 | 7 | 15
158 | ГЭСН16-05-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | 1 шт. |  | 3 | 131.42 | 394 | 313 |  |  | 81
72 |  | Клапан обр. чугунный фланцевый д.32мм | шт |  | 1 | 2738.38 | 2738 |  |  |  | 2738
73 |  | Фланцы стальные д.32мм | шт |  | 2 | 175.65 | 351 |  |  |  | 351
74 | ГЭСН16-05-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм | 1 шт. |  | 2 | 949.85 | 1900 | 675 | 81 | 5 | 1144
75 |  | Клапан обр. чугунный фланцевый д.65мм | шт |  | 1 | 5319.41 | 5319 |  |  |  | 5319
76 | ГЭСН18-06-007-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фильтров диаметром : 65 мм | 10 фильтров |  | 0.3 | 2043.62 | 613 | 431 | 171 | 20 | 11
77 |  | Фильтр сетчатый со сливным краном Ду 65 FVF | шт |  | 3 | 2790 | 8370 |  |  |  | 8370
78 | 507-1001 | Фланцы стальные д. 65 мм | шт. |  | 6 | 214.18 | 1285 |  |  |  | 1285
79 | ГЭСН18-06-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фильтров | 10 фильтров |  | 0.2 | 1347.65 | 270 | 196 | 68 | 8 | 6
80 |  | Фильтр сетчатый фланцевый д.32мм | шт |  | 1 | 1324 | 1324 |  |  |  | 1324
81 |  | Фильтр сетчатый фланцевый д.25мм | шт |  | 1 | 995 | 995 |  |  |  | 995
82 | 507-0996 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. |  | 2 | 68.74 | 137 |  |  |  | 137
83 | 507-0997 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. |  | 2 | 79.09 | 158 |  |  |  | 158
84 | ГЭСНм12-12-003-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 32 мм | 1 шт. |  | 2 | 558.04 | 1116 | 1081 | 25 | 5 | 10
85 |  | Клапан регулирующий VB2 Ду 20мм | шт |  | 2 | 13478 | 26956 |  |  |  | 26956
86 |  | Электропривод редукторный AMV 23 | шт |  | 2 | 27055 | 54110 |  |  |  | 54110
87 | ГЭСНм11-02-002-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг | 1 шт. |  | 1 | 597.98 | 598 | 390 |  |  | 208
88 |  | Клапан регулятора перепада давлений VFG2 Ду 40 | шт |  | 1 | 43228.97 | 43229 |  |  |  | 43229
89 |  | Блок регулирующий (0,15-1,5) АFР | шт |  | 1 | 40136.34 | 40136 |  |  |  | 40136
90 |  | Трубка импульсная | шт |  | 2 | 1838.24 | 3676 |  |  |  | 3676
91 | ГЭСНм11-03-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Установка регулятора температуры ECL Comfort 210 | 1 шт. |  | 1 | 68.14 | 68 | 66 |  |  | 2
92 |  | Панель клемная для настенного монтажа | шт |  | 1 | 1626 | 1626 |  |  |  | 1626
93 |  | Регулятора температуры ECL Comfort 210 | шт |  | 1 | 14459.66 | 14460 |  |  |  | 14460
94 |  | Электронный ключ А266 | шт |  | 1 | 7191.98 | 7192 |  |  |  | 7192
95 | ГЭСНм11-03-011-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Установка датчика наружного воздуха ESMT | 1 компл. |  | 1 | 675.06 | 675 | 560 | 93 | 17 | 22
96 |  | Датчик наружного воздуха ESMT | шт |  | 1 | 1765.46 | 1765 |  |  |  | 1765
97 | ГЭСНм11-02-001-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | 1 шт. |  | 3 | 204.57 | 614 | 592 |  |  | 22
98 |  | Датчик погружной ESMU L=100 мм (температура воды) | шт |  | 3 | 2895.72 | 8687 |  |  |  | 8687
99 |  | Гильза для датчика | шт |  | 3 | 2496 | 7488 |  |  |  | 7488
100 | ГЭСН16-06-005-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка тепловычислителя | 1 счетчик (водомер) |  | 1 | 715.62 | 716 | 146 | 28 | 2 | 542
101 |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет-ЭР" ЭСРВ-440Л В д.50мм | шт |  | 2 | 15640 | 31280 |  |  |  | 31280
102 |  | Вычислитель Взлет ТСРВ-024 | шт |  | 1 | 8490 | 8490 |  |  |  | 8490
103 |  | Термопреобразователь ТПС | шт |  | 2 | 1800 | 3600 |  |  |  | 3600
104 |  | Штуцер наклонный | шт |  | 2 | 980 | 1960 |  |  |  | 1960
105 |  | Источник вторичного питания ADN-15/24 | шт |  | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 600
106 |  | Комплект арматуры № 2 | шт |  | 1 | 4370 | 4370 |  |  |  | 4370
107 |  | Адаптер сотовой связи Взлет АССВ-030 | шт |  | 1 | 5640 | 5640 |  |  |  | 5640
108 |  | Кабель № 15 для АССВ-030 | шт |  | 2 | 214 | 428 |  |  |  | 428
109 | ГЭСН18-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос |  | 3 | 1937.42 | 5812 | 5045 | 125 | 10 | 642
110 |  | Насосы с электродвигателем циркуляционный WILO-Star-RS 25/7 | шт |  | 2 | 22312 | 44624 |  |  |  | 44624
111 |  | Насосы с электродвигателем циркуляционный WILO-Star-RS 25/2 | шт |  | 1 | 18456 | 18456 |  |  |  | 18456
112 | 507-0997 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. |  | 6 | 79.09 | 475 |  |  |  | 475
113 | ГЭСН18-02-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка водонагревателя пластинчатого одноступенчатый | 1 секция |  | 1 | 821.49 | 821 | 408 | 221 | 26 | 192
114 |  | Теплообменник пластинчатый разборный | шт |  | 1 | 89564 | 89564 |  |  |  | 89564
115 | ГЭСН18-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка ручного насоса | 1 насос |  | 1 | 1897.27 | 1897 | 1682 | 42 | 3 | 173
116 |  | Насос ручной типа "Родник" | шт |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000
117 | ГЭСН16-02-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб д. 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 11602.79 | 928 | 414 | 14 | 3 | 500
118 | ГЭСН16-02-006-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб д. 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.06 | 34620.34 | 2077 | 414 | 43 | 8 | 1620
119 | ГЭСН16-02-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб д. 76х3,5 мм | 100 м трубопровода |  | 0.2 | 44421.54 | 8884 | 1990 | 222 | 40 | 6672
120 | ГЭСН16-02-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.12 | 4372.9 | 525 | 486 | 27 | 5 | 12
121 | 103-0016 | Трубы стальные водогазопроводные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 12 | 78.8 | 946 |  |  |  | 946
122 | ГЭСН16-02-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 4351.38 | 348 | 324 | 18 | 3 | 6
123 | 103-0017 | Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 8 | 97.86 | 783 |  |  |  | 783
124 | ГЭСН16-02-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода |  | 0.06 | 4302 | 258 | 243 | 13 | 2 | 2
125 | 103-0013 | Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные (неоцинкованные), д. 15х2,8 мм. | м |  | 6 | 35.1 | 211 |  |  |  | 211
126 | ГЭСН09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций |  | 0.1 | 67699.31 | 6770 | 930 | 181 | 2 | 5659
127 | ГЭСН13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.15 | 1259.25 | 189 | 108 |  |  | 81
128 | ГЭСН13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска за 2 раза (т.ч 1.13.6) ОЗП=2; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.15 | 2938.33 | 441 | 133 |  |  | 308
129 | ГЭСН26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками | 10 м трубопровода |  | 6 | 745.65 | 4474 | 2671 | 935 | 170 | 868
130 | 104-0392 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 18 мм | м |  | 6 | 58.26 | 350 |  |  |  | 350
131 | 104-0394 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 28 мм | м |  | 8 | 72.56 | 580 |  |  |  | 580
132 | 104-0396 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм | м |  | 12 | 89.31 | 1072 |  |  |  | 1072
133 | 104-0397 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм | м |  | 8 | 106.4 | 851 |  |  |  | 851
134 | 104-0400 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 60 мм | м |  | 6 | 145.13 | 871 |  |  |  | 871
135 | 104-0403 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 76 мм | м |  | 20 | 185.25 | 3705 |  |  |  | 3705
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 632182 | 37221 | 4527 | 460 | 590434
Накладные расходы | [6 empty] | 38835
Сметная прибыль | [6 empty] | 24216
Итого по разделу 4 Тепловой узел | [6 empty] | 695233
Раздел 5. Теплоснабжение воздухонагревателей П1, П2, П3.
136 | ГЭСН16-02-006-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб д. 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.45 | 34620.34 | 15579 | 3103 | 320 | 58 | 12156
137 | ГЭСН16-02-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.3 | 5369.79 | 1611 | 1552 | 52 | 10 | 7
138 | 103-0017 | Трубы стальные водогазопроводные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 30 | 97.86 | 2936 |  |  |  | 2936
139 | ГЭСН16-02-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.4 | 5369.79 | 2148 | 2069 | 70 | 13 | 9
140 | 103-0016 | Трубы стальные водогазопроводные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 40 | 78.8 | 3152 |  |  |  | 3152
141 | ГЭСН16-02-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.15 | 5369.79 | 805 | 776 | 26 | 5 | 3
142 | 103-0015 | Трубы стальные водогазопроводные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 15 | 62.33 | 935 |  |  |  | 935
143 | ГЭСН16-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка клапанов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. |  | 4 | 197.01 | 788 | 682 | 87 | 5 | 19
144 |  | Кран латунный шаровый Ду 25мм | шт. |  | 1 | 242 | 242 |  |  |  | 242
145 |  | Клапан балансировочный д.20мм | шт |  | 2 | 1659.08 | 3318 |  |  |  | 3318
146 |  | Клапан балансировочный д.25мм | шт |  | 1 | 1959.12 | 1959 |  |  |  | 1959
147 | ГЭСН16-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка клапанов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. |  | 4 | 203.24 | 813 | 682 | 112 | 9 | 19
148 |  | Кран латунный шаровый Ду 50мм | шт. |  | 1 | 575 | 575 |  |  |  | 575
149 |  | Кран латунный шаровый Ду 40мм | шт. |  | 2 | 420 | 840 |  |  |  | 840
150 |  | Кран латунный шаровый Ду 32мм | шт. |  | 1 | 370 | 370 |  |  |  | 370
151 |  | Клапан балансировочный д.32мм | шт |  | 1 | 2345.13 | 2345 |  |  |  | 2345
152 | ГЭСН09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций |  | 0.1 | 67699.31 | 6770 | 930 | 181 | 2 | 5659
153 | ГЭСН13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.15 | 1259.25 | 189 | 108 |  |  | 81
154 | ГЭСН13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска за 2 раза (т.ч 1.13.6) ОЗП=2; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.15 | 2938.33 | 441 | 133 |  |  | 308
155 | ГЭСН26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками | 10 м трубопровода |  | 13 | 745.65 | 9693 | 5787 | 2025 | 368 | 1881
156 | 104-0396 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм | м |  | 130 | 89.31 | 11610 |  |  |  | 11610
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 67119 | 15822 | 2873 | 470 | 48424
Накладные расходы | [6 empty] | 15882
Сметная прибыль | [6 empty] | 10168
Итого по разделу 5 Теплоснабжение воздухонагревателей П1, П2, П3. | [6 empty] | 93169
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1563419 | 314915 | 63464 | 11237 | 1185040
Накладные расходы | [6 empty] | 346795
Сметная прибыль | [6 empty] | 213493
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2505974
Итого Строительные работы | [6 empty] | 2117492
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 6215
Итого | [6 empty] | 2123707
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1185040
Машины и механизмы | [6 empty] | 63464
ФОТ | [6 empty] | 326152
Накладные расходы | [6 empty] | 346795
Сметная прибыль | [6 empty] | 213493
НДС 18% | [6 empty] | 382267
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2505974
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ Якобсон Ю.С.
(должность, подпись, расшифровка)