	< 4 * 2 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	руб.
	Смета на сумму:
	
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	
	

	СМЕТА

	на выполнение работ по капитальному ремонту лестничных маршей, 



	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего
	Затр. труда

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Рабочих 

ч.-час

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Механизаторов


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	

	
	Раздел 1.  Капитальный ремонт лестничного марша 

	

	1.
	Е29-02-027-01 

Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м, м3 железобетона
	27
	635.34
	12.85
	614.44
	17 154.13
	347.03
	16 589.90
	92 612.75
	3 825.25
	87 819.19
	29.19

	
	
	
	
	8.04
	77.16
	
	217.19
	2 083.30
	
	968.31
	22 958.40
	127.58

	
	Объем: 4*5*1.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	2.
	С601-9216 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (2-й класс груза), т
	27
	31.99
	
	
	863.73
	
	
	3 046.68
	
	
	

	
	
	
	
	31.99
	
	
	863.73
	
	
	3 046.68
	
	

	

	3.
	Е27-04-001-02; 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.015
	3 321.96
	183.31
	3 116.88
	49.83
	2.75
	46.75
	260.50
	30.31
	227.91
	0.27

	
	
	
	
	21.77
	274.55
	
	0.33
	4.12
	
	2.29
	45.38
	0.28

	
	Объем: 5*3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	4.
	Е06-01-005-01 

(Прим.) 

Бетонирование ступеней вручную, 100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.015
	15 262.25
	5 424.88
	4 933.68
	228.93
	81.37
	74.01
	1 603.86
	896.63
	346.16
	7.61

	
	
	
	
	4 903.70
	704.46
	
	73.56
	10.57
	
	361.08
	116.45
	0.65

	
	Объем: 5*3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	5.
	Е27-02-010-01; 

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня
	0.36
	3 608.62
	935.29
	119.12
	1 299.10
	336.70
	42.88
	8 951.90
	3 710.05
	213.14
	31.50

	
	
	
	
	2 554.21
	13.88
	
	919.52
	5.00
	
	5 028.72
	55.07
	0.31

	
	Объем: 3*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	6.
	С403-8023 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	36
	24.85
	
	
	894.60
	
	
	5 395.32
	
	
	

	
	
	
	
	24.85
	
	
	894.60
	
	
	5 395.32
	
	

	
	Объем: 3*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е47-01-046-04 

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	0.25
	1 676.84
	461.84
	
	419.21
	115.46
	
	2 194.46
	1 272.94
	
	11.50

	
	
	
	
	1 215.00
	
	
	303.75
	
	
	921.53
	
	

	
	Объем: 5*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	8.
	Ц38-01-003-03; 

(Прим.) 

Изготовление поручней лестничных маршей, т конструкций
	0.06955
	8 462.28
	1 622.14
	567.10
	588.55
	112.82
	39.44
	4 082.04
	1 243.34
	208.35
	9.28

	
	
	
	
	6 273.03
	22.98
	
	436.29
	1.60
	
	2 630.35
	17.62
	0.12

	
	Объем: 69.55/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 

Н17 (% СТОИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ОЗП) = 2 



	

	9.
	С999-1 

Труба круглая стальная ВГП неоц. 50х3, м
	20
	19.79
	
	
	395.80
	
	
	2 520.00
	
	
	

	
	
	
	
	19.79
	
	
	395.80
	
	
	2 520.00
	
	

	
	Объем: 5*2+5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е07-05-016-04; 

Монтаж поручней при помощи сварки к закладным деталям, устройство пандуса, 100 м ограждения
	0.2
	1 244.11
	624.20
	357.95
	248.82
	124.84
	71.59
	1 975.42
	1 376.06
	394.90
	10.50

	
	
	
	
	261.96
	6.66
	
	52.39
	1.33
	
	204.46
	14.68
	0.10

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	11.
	С204-0014 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 16-18 мм, т
	0.00594
	6 740.00
	
	
	40.04
	
	
	199.12
	
	
	

	
	
	
	
	6 740.00
	
	
	40.04
	
	
	199.12
	
	

	
	Объем: 6*0.5*1.98/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С101-3687 

Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс, т
	0.2184
	5 300.00
	
	
	1 157.52
	
	
	5 379.34
	
	
	

	
	
	
	
	5 300.00
	
	
	1 157.52
	
	
	5 379.34
	
	

	
	Объем: 21.84*2*5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е15-04-030-04; 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00628
	1 423.41
	915.25
	4.29
	8.94
	5.75
	0.03
	73.34
	63.34
	0.15
	0.51

	
	
	
	
	503.86
	0.18
	
	3.16
	
	
	9.85
	0.01
	

	
	Объем: 2*3.14*.005*20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	23 349.20
	1 126.72
	16 864.60
	128 294.73
	12 417.92
	89 209.80
	

	
	
	
	5 357.88
	2 105.92
	
	26 667.05
	23 207.61
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	588.55
	112.82
	39.44
	4 082.04
	1 243.34
	208.35
	

	
	
	
	436.29
	1.60
	
	2 630.35
	17.62
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 8)
	75.52
	
	
	706.14
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8)
	68.65
	
	
	605.26
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	732.72
	
	
	5 393.44
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 606.52
	666.87
	235.26
	31 599.94
	7 349.33
	1 182.26
	

	
	
	
	4 704.40
	21.02
	
	23 068.39
	231.59
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 955.89
	
	
	14 020.46
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 3, 5; %=89 - по стр. 4, 13; %=98 - по стр. 7; %=132 - по стр. 10)
	925.89
	
	
	8 688.66
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 3, 5; %=52 - по стр. 4; %=72 - по стр. 7; %=80 - по стр. 10; %=44 - по стр. 13)
	624.15
	
	
	5 502.80
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 156.56
	
	
	45 791.40
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
	17 154.13
	347.03
	16 589.90
	92 612.75
	3 825.25
	87 819.19
	

	
	
	
	217.19
	2 083.30
	
	968.31
	22 958.40
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1)
	3 523.98
	
	
	32 943.89
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1)
	1 822.75
	
	
	16 070.19
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
	22 500.86
	
	
	141 626.83
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	30 390.14
	
	
	192 811.67
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 525.39
	
	
	42 338.69
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 515.55
	
	
	22 178.25
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 8)
	1.96
	
	
	21.62
	
	
	

	
	
	
	1.96
	
	
	21.62
	
	

	
	НДС
	5 470.23
	
	
	34 706.10
	
	
	

	
	Всего с НДС
	35 860.37
	
	
	227 517.77
	
	
	

	


1

