## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
Весовая
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на монтаж пожарной сигнализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________71,094 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________58,198 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,954 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,942 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________22,717 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________113,59 |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  | 3 кв.2015г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕРм10-08-002-02 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(ИП 212-34А (ДИП-34А) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-02 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=17,12; МАТ=1,72 | 20 | 21,5 15,78 | 0.58 | 5.14 |  | 430 | 316 | 12 | 102 | 1.68 | 33.6
2 | ТЕРм10-08-002-01 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-01 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=3,73; ЗПМ=17,12; МАТ=2,03 | 8 | 10,43 7,89 | 0.22 | 2.32 |  | 83 | 63 | 2 | 18 | 0.84 | 6.72
3 | ТЕРм08-03-532-04 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3(ИПР-3СУМ) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-532-04 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=5,35; ЗПМ=17,12; МАТ=7,04 | 1 | 81,84 16,72 | 1.81 | 63.31 |  | 82 | 17 | 2 | 63 | 1.8 | 1.8
4 | ТЕРм10-08-003-02 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении("Гром-12м") (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-003-02 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=3,73; ЗПМ=17,12; МАТ=3,29 | 1 | 40,99 35,89 | 0.33 | 4.77 |  | 41 | 36 |  | 5 | 3.6 | 3.6
5 | ТЕРм10-08-003-01 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Монтаж оповещателя охранно-пожарного "Выход" (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-003-01 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=17,12; МАТ=3,97 | 2 | 84,68 75,48 | 0.48 | 8.72 |  | 169 | 151 | 1 | 17 | 7.92 | 15.84
6 | ТЕРм10-08-019-01 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-019-01 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЗПМ=17,12; МАТ=6,02 | 2 | 5,22 4,77 |  | 0.45 |  | 10 | 10 |  |  | 0.5 | 1
7 | ТЕРм08-02-396-05 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Короб по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=8,01; ЗПМ=17,12; МАТ=13,64 | 0,2 20/100 | 1349,1 345,17 | 806,53 140,58 | 197.4 |  | 270 | 69 | 161 28 | 40 | 37.6 | 7.52
8 | ТЕРм08-02-399-01 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-01 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=8,21; ЗПМ=17,12; МАТ=2,74 | 0,2 20/100 | 172,13 32,31 | 54,44 17 | 85.38 |  | 34 | 6 | 11 3 | 17 | 3.52 | 0.7
9 | ТЕРм08-02-409-01 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Монтаж трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=7,96; ЗПМ=17,12; МАТ=8,66 | 1 | 1574,71 218,48 | 608,49 172,31 | 747.74 |  | 1575 | 218 | 608 172 | 749 | 23.8 | 23.8
10 | ТЕРм08-02-412-01 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-01 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЭМ-ЗПМ=8,01; ЗПМ=17,12; МАТ=5,37 | 1 | 400,43 51,5 | 3,1 0,13 | 345.83 |  | 400 | 52 | 3 | 345 | 5.61 | 5.61
Раздел 2. Пусконаладочные работы
21 | ТЕРп02-01-001-01 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-01 3 квартал 2015 г. ОЗП=17,12; ЗПМ=17,12 | 1 | 185,56 185,56 |  |  |  | 186 | 186 |  |  | 13.4 | 13.4
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
13 О | Прайс | ИП 114-5-А3, извещатель тепловой пожарный максимальный (шт.) | 8 | 50 |  |  | 400 | 400
14 О | Прайс | ИПР-3СУМ, извещатель пожарный ручной (шт.) | 1 | 330 |  |  | 330 | 330
15 О | Прайс | Гром-12М, оповещатель охранно-пожарный звуковой (шт.) | 1 | 450 |  |  | 450 | 450
16 О | Прайс | Молния-12В, "Выход" Оповещатель охранно-пожарный (табло) (шт.) | 2 | 350 |  |  | 700 | 700
17 О | Прайс | УК-2П, Коробка распределительная (шт.) | 2 | 21 |  |  | 42 | 42
18 О | Прайс | Труба ПНД гибкая 20мм (м.) | 100 | 12 |  |  | 1200 | 1200
19 О | Прайс | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (м.) | 120 | 21 |  |  | 2520 | 2520
20 О | Прайс | Короб 25х16 (м.) | 20 | 65 |  |  | 1300 | 1300
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 44023 | 19242 | 8168 3475 | 9671 |  | 113.59
Накладные расходы | [7 empty] | 16290
Сметная прибыль | [7 empty] | 10781
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 58198 |  |  |  |  | 100.19
Итого Оборудование | [7 empty] | 6942
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 5954 |  |  |  |  | 13.4
Итого | [7 empty] | 71094 |  |  |  |  | 113.59
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 9671
Машины и механизмы | [7 empty] | 8168
ФОТ | [7 empty] | 22717
Оборудование | [7 empty] | 6942
Накладные расходы | [7 empty] | 16290
Сметная прибыль | [7 empty] | 10781
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 71094 |  |  |  |  | 113.59
Составила: ___________________________инженер-сметчик Зиангирова А.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ведущий инженер Васильев А.М.
(должность, подпись, расшифровка)