| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 108 |  |  |  |  |  |  | Машинный номер 01-00007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласовано |  |  | Утверждаю в сумме без НДС: 124 тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПУ УКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  | Сметная стоимость без НДС: |  |  |  |  | 124 |  | тыс.руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | 0 руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  |  |  | 156.50 |  | чел.-ч |
|  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  |  |  | 2 |  | тыс.руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  |  |  | 0 |  | тыс.руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. зарпл. | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Основ. на един. | Механ. на един. | Всего основ. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пуск и регулировка |  |  |  |  | К18=0.03; К20=0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство на территории действующих предприятий в стесненных условиях |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный коэффициент |  |  |  |  | 2500% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Пробивка отверстий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е20-06-002-1 (ВОЛОГОДА10) | Монтаж приточной установки Компакт 2112М Арктика На материалы МР=235.92*1.01=238.28 | камера | 1 | 766.69 | 417.87 | 110.54 | 3.17 | 767 | 418 | 111 | 3 | 43.71 | 0.22 | 43.71 | 0.22 |
| 2 | Ц11-03-001-1 (ВОЛОГОДА10) | Монтаж пульта управления На материалы МР=1.03*1.01=1.04 Коэффициент 'Пуск и регулировка' отменяется : | шт | 1 | 6.41 | 5.37 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 |
| 3 | Ц08-03-573-4 (ВОЛОГОДА10) | Монтаж модуля управления приточной установки На материалы МР=4,41*1.01=4,45 Коэффициент 'Пуск и регулировка' отменяется : | шт | 1 | 77.77 | 24.48 | 48.84 | 3.37 | 78 | 24 | 49 | 3 | 2.37 | 0.29 | 2.37 | 0.29 |
| 4 | Е20-02-004-15 (ВОЛОГОДА10) | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм На материалы МР=172.07*1.01=173.79 | клапан | 1 | 215.76 | 37.99 | 3.98 | 0 | 216 | 38 | 4 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 |
| 5 | НСИ 55484548 | Клапан огнезадерживающий универсальный с электроприводом "BELIMO" со встроенной возвратной пружиной КПУ-1М-0-Н-400х400-2хф-1хМБ220-Т-сн-0-0-0-0-0 Индекс перехода от 08.2011г к базисным ценам 200г МР=988,85/2,309=4283,17 На материалы МР=4283,17*1,01=4326 Общие указания п.1.6 К=1,06 МР=4326*1,06=4585,56 |  | 1 | 4 585.56 | 0 | 0 | 0 | 4 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Е20-02-002-1 (ВОЛОГОДА10) | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 На материалы МР=3.13*1.01=3.16 | решетка | 1 | 19.32 | 13.64 | 2.52 | 0 | 19 | 14 | 3 | 0 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0 |
| 7 | НСИ 55480663 | Решетка вентиляционная АМН 400х400 Переход от 11.2010г к базисным ценам 2000г МР=626,04/2,322=269,6 На материалы МР=269,61*1,01=272,31 Общие указания п.1.6 К=1,06 МР=272,31*1,06=288,65 |  | 1 | 288.65 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Е20-01-001-4 (ВОЛОГОДА10) | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 250 мм 3.1.4 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 10-ти. Kоз=1.32 На материалы МР=436.21*1.01=440.57 | 100м2 | 0.1735 | 2 616.93 | 2 018.54 | 157.82 | 7.50 | 454 | 350 | 27 | 1 | 221.58 | 0.52 | 38.44 | 0.09 |
| 9 | 301-1789 (ВОЛОГОДА10) | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм На материалы МР=98.25*1.01=99.23 | м2 | 17.35 | 99.23 | 0 | 0 | 0 | 1 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Е20-01-001-5 (ВОЛОГОДА10) | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром 315 мм 3.1.4 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 10-ти. Kоз=1.32 На материалы МР=397.75*1.01=401.73 | 100м2 | 0.0348 | 2 378.10 | 1 848.16 | 128.21 | 6.20 | 83 | 64 | 4 | 0 | 202.87 | 0.43 | 7.06 | 0.02 |
| 11 | 301-1790 (ВОЛОГОДА10) | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 315 мм На материалы МР=88.31*1.01=89.19 | м2 | 3.48 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 301-0477 (ВОЛОГОДА10) | Крепления для воздуховодов На материалы МР=13307.47*1.01=13440.54 | т | 0.09 | 13 440.54 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Е09-06-024-12 (ВОЛОГОДА10) | Монтаж м/к фланца из сортовой стали кол-во=5*1,46/1000=0,0073 На материалы МР=353.27*1.01=356.8 Коэффициент 'Пуск и регулировка' отменяется : | т | 0.0073 | 1 991.37 | 712.12 | 922.45 | 4.04 | 15 | 5 | 7 | 0 | 71.07 | 0.28 | 0.52 | 0.00 |
| 14 | 201-0755 (ВОЛОГОДА10) | Стоимость м/к Класс груза I На материалы МР=10475.1*1.01=10579.85 | т | 0.0073 | 10 579.85 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Е09-06-024-5 (ВОЛОГОДА10) | Монтаж м/к фланца из листовой стали кол-во=40*0,79/1000=0,032 На материалы МР=237.58*1.01=239.96 Коэффициент 'Пуск и регулировка' отменяется : | т | 0.032 | 1 638.86 | 544.99 | 853.91 | 16.31 | 52 | 17 | 27 | 1 | 54.39 | 1.13 | 1.74 | 0.04 |
| 16 | 201-0768 (ВОЛОГОДА10) | Стоимость м/к на материал МР=10475,1*1,01=10579,85 | т | 0.032 | 10 562.59 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Е26-01-010-1 (ВОЛОГОДА10) | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой На материалы МР=668.74*1.01=675.43 Коэффициент 'Пуск и регулировка' отменяется : | м3 изол | 0.2 | 921.11 | 191.70 | 53.98 | 0 | 184 | 38 | 11 | 0 | 18.85 | 0 | 3.77 | 0 |
| 18 | НСИ 35181083 (ВОЛОГОДА10) | Маты минеральные кашированные аллюминиевой фольгой ROCWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ Кол-во=0,2*1,03=0,206 Кол-во=0.2*1.24=0.248 переход от 06.2011 к базисным ценам 2000г МР=6513,86/2,322=2805,28 на материалы МР=2805,28*1,01=2833,33 общие указания п.1.6 К=1.06 МР=2833,33*1,06=3003,33 | м3 | 0.206 | 3 003.33 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по разделу в ценах 2000г., руб |  |  |  |  | 11 024 |  |  | 975 | 243 | 9 |  |  | 103.61 | 0.65 |
|  |  | в том числе: материалы, руб |  |  |  |  | 9 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Раздел. Стоимость оборудования в текущих ценах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | комм.предл. №170512 26.08.2011г. ОБ | Приточная установка Компакт 2112М |  | 1 | 98 531.55 | 0 | 0 | 0 | 98 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по разделу в ценах 2000г., руб |  |  |  |  | 98 532 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: материалы, руб |  |  |  |  | 98 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. Раздел. Система В1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Е20-03-002-1 (ВОЛОГОДА10) | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т На материалы МР=2.13*1.01=2.15 | вентилят | 1 | 49.79 | 39.88 | 7.76 | 0.14 | 50 | 40 | 8 | 0 | 3.98 | 0.01 | 3.98 | 0.01 |
| 21 | НСИ 55542061 (ВОЛОГОДА10) | Вентиляторы осевые AW SILEO250T2 (Sistemair) Индекс перехода от 09.2011г к базисным ценам 2000г МР=13500/2,322=5813,95 На материалы МР=5813,95*1,01=5872,09 Общие указания п.1.6 К=1.06 МР=5872,09*1,06=6224,42 | шт | 1 | 6 224.42 | 0 | 0 | 0 | 6 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ц08-03-605-1 (ВОЛОГОДА10) | Вентилятор На материалы МР=4.5*1.01=4.55 Коэффициент 'Пуск и регулировка' отменяется : | шт | 1 | 38.80 | 12.81 | 21.44 | 1.15 | 39 | 13 | 21 | 1 | 1.24 | 0.08 | 1.24 | 0.08 |
| 23 | Ц08-03-603-1 (ВОЛОГОДА10) | Трансформатор пятиступенчатый RTRE 1.5 На материалы МР=29,72*1.01=30,02 | шт | 1 | 50.53 | 14.77 | 5.74 | 0.29 | 51 | 15 | 6 | 0 | 1.43 | 0.02 | 1.43 | 0.02 |
| 24 | НСИ 55391126 (ВОЛОГОДА10) | Трансформатор пятиступенчатоый RTRE 1.5 (Sistemair) Индекс перехода от 09.2008г к базисным ценам 2000г МР=5740/1,612=3560,79 На материалы МР=3560,79*1,01=3596,4 Общие указания п.1.6 К=1.06 МР=3596,4*1,06=3812,18 | шт | 1 | 3 812.18 | 0 | 0 | 0 | 3 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Е20-02-004-15 (ВОЛОГОДА10) | Установка клапанов огнезадерживающих периметром 1200 мм На материалы МР=172.07*1.01=173.79 | клапан | 1 | 215.76 | 37.99 | 3.98 | 0 | 216 | 38 | 4 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 |
| 26 | 301-9170 (ВОЛОГОДА10) | Клапаны Кол-во=1*1=1 | шт. | 1 | 64.81 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по разделу в ценах 2000г., руб |  |  |  |  | 10 456 |  |  | 105 | 39 | 2 |  |  | 10.67 | 0.11 |
|  |  | в том числе: материалы, руб |  |  |  |  | 10 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 120 012 | 1 080 | 281 | 10 |  | 114.28 | 0.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 118 650 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 | Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (СТР): 5. Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 20% (п-ты 1,4,6,8,10,13,15,17,20,25) ОЗ = 0.2*1022.88 = 205 ЗМ = 0.2*5.38 = 1 ЭМч = 0.2*200.1 = 40 ТЗО = 0.2*108.72 = 22 ТЗМ = 0.2*0.37 = 0 ОУ = 204.58+1.08+40.02 = 246 7. Строительство на территории действующих предприятий в стесненных условиях, 15% (п-ты 1,4,6,8,10,13,15,17,20,25) ОЗ = 0.15*1227.46 = 184 ЗМ = 0.15*6.45 = 1 ЭМч = 0.15*240.12 = 36 ТЗО = 0.15*130.47 = 20 ТЗМ = 0.15*0.45 = 0 ОУ = 184.12+0.97+36.02 = 221 Итого: ОУ = 245.68+221.11 = 467 | 467 | 389 | 78 | 2 |  | 41.31 | 0.14 |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 9. Металлоконструкции, 90% (Kпопр=0.94) (п-ты 13,15) НР = (0.9*32)*0.94 = 27 16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=0.94) (п-ты 1,4,6,8,10,20,25) НР = (1.28*1334.09)*0.94 = 1 605 20. Теплоизоляционные работы, 100% (Kпопр=0.94) (п-т 17) НР = (1*52.91)*0.94 = 50 43.2. Монтаж оборудования, 80% (Kпопр=0.94) (п-т 2) НР = (0.8*5.37)*0.94 = 4 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (Kпопр=0.94) (п-ты 3,22,23) НР = (0.95*56.87)*0.94 = 51 Итого: НР = 27.07+1605.18+49.74+4.04+50.78 = 1 737 | 1 737 |  |  |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 9. Металлоконструкции, 85% (п-ты 13,15) СП = 0.85*32 = 27 16. Сантехнические работы внутренние, 83% (п-ты 1,4,6,8,10,20,25) СП = 0.83*1334.09 = 1 107 20. Теплоизоляционные работы, 70% (п-т 17) СП = 0.7*52.91 = 37 43.2. Монтаж оборудования, 60% (п-т 2) СП = 0.6*5.37 = 3 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (п-ты 3,22,23) СП = 0.65*56.87 = 37 Итого: СП = 27.2+1107.29+37.04+3.22+36.97 = 1 212 | 1 212 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете без НДС, руб | 123 427 | 1 481 |  |  |  | 156.50 |  |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3JV0TL992

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Базисно-индексный

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Кратко

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=нуль

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.10

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.0;2.0;1.0;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Арх.номер-Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=Нет

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,Нет,КИНД,ОУ НР СП КИНД,ОУ НР'КНРСП СП'КНРСП,ОУ НР'КНРСП СП'КНРСП НР СП,ОУ НР СП,ОУ ИНД НР СП

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Полностью

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=НЕТ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=НЕТ

КОНЦОВКИ=ПУСК, ОУ, КТЕР, НР, СП|

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСА=Выводить

С НДС=Да

УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ=Выводить