Стройка:	Расширение сетей газоснабжения к зданию магазина 	
	
Объект:	Наружное газоснабжение	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Наружный газопровод	
Основание: чертежи ГСН-373.09	
Сметная стоимость:	44.330	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.064	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.499	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2009 г.	

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
1.	Е01-01-055-2	Рытье и засыпка траншей глубиной до 1,6 м роторными экскаваторами, группа грунтов 2	км траншеи	0.01	17 267.98			4КВАРТА-Л				
		Объем: 10/1000										
		 Зарплата рабочих			1 596.14	1.15	18		10.58	194		
		 Эксплуатация машин			15 671.84	1.15	180		4.53	816		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1 112.08	1.15	13		10.58	135		
		 Накладные расходы	%		95		29		89.3	294		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		16		50	165		
		 Затраты труда	чел-ч	299.5865							2.995865	
							244			1 469	2.995865	
	
2.	Е01-01-055-6	Добавить на изменение глубины траншеи до 2 м (2-1,6=0,4 м)	км траншеи	0.01	1 747.54			4КВАРТА-Л				
		Объем: 10/1000										
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
		 Зарплата рабочих			404.38	2	8		10.58	86		
		 Эксплуатация машин			1 343.16	2	27		4.53	122		
		  в т.ч. зарплата машинистов			100.52	2	2		10.58	21		
		 Накладные расходы	%		95		10		89.3	96		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		5		50	54		
		 Затраты труда	чел-ч	132							1.32	
							50			356	1.32	
	
3.	Е01-02-057-2б	Доработка грунта, разработанного механизированным способом, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0.01	1 139.29			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			1 139.29	1.15	13		10.58	139		
		 Накладные расходы	%		80		10		75.2	105		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		45		6		45	63		
		 Затраты труда	чел-ч	177.1							1.771	
							29			306	1.771	
	
4.	Е42-01-020-1	Укладка полиэтиленовой сигнальной ленты (10х0,25=2,5 м2)	100 м2 экрана	0.025	1 387.20			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			25.06	1.15	1		10.58	8		
		 Эксплуатация машин			20.38	1.15	1		4.53	3		
		  в т.ч. зарплата машинистов			7.00	1.15			10.58	2		
		 Материальные ресурсы			1 341.76		34		4.79	161		
		 Накладные расходы	%		89		1		83.66	8		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		1		70	7		
		 Затраты труда	чел-ч	4.1515							0.1037875	
							37			186	0.1037875	
	
5.	С Ценапоставщ.	Лента сигнальная	м	10	5.21	*1.07	56	4КВАРТА-Л	4.79	267		
		Поправки: М: *1.07	
	
6.	Е01-02-061-2	Засыпка трубопровода песком вручную траншей, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.01	566.68			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			566.68	1.15	7		10.58	69		
		 Накладные расходы	%		80		6		75.2	52		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		45		3		45	31		
		 Затраты труда	чел-ч	111.78							1.1178	
							16			152	1.1178	
	
7.	С408-0127	Смесь песчаная для строительных работ	м3	2.6	81.87		213	4КВАРТА-Л	4.79	1 020		
	
8.	Е01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3 уплотн. грунта	0.026	419.86			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			86.98	1.15	3		10.58	28		
		 Эксплуатация машин			332.88	1.15	10		4.53	45		
		  в т.ч. зарплата машинистов			30.04	1.15	1		10.58	10		
		 Накладные расходы	%		95		4		89.3	34		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		2		50	19		
		 Затраты труда	чел-ч	14.4095							0.374647	
							19			126	0.374647	
	
9.	Е24-02-034-1	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм, длиной 10м	100 м газопровода	0.1	5 839.35			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			7.33	1.15	1		10.58	9		
		 Эксплуатация машин			2.92	1.15			4.53	2		
		 Материальные ресурсы			5 829.10		583		4.79	2 792		
		 Накладные расходы	%		130		1		122.2	11		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89		1		89	8		
		 Затраты труда	чел-ч	1.173							0.1173	
							586			2 822	0.1173	
	
10.	Е24-02-090-3	Врезка в действующий газопровод диаметром до 100 мм	10 врезок	0.1	1 691.41			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			440.94	1.15	51		10.58	536		
		 Эксплуатация машин			535.88	1.15	62		4.53	279		
		 Материальные ресурсы			714.59		71		4.79	342		
		 Накладные расходы	%		130		66		122.2	655		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89		45		89	477		
		 Затраты труда	чел-ч	62.5255							6.25255	
							296			2 290	6.25255	
	
11.	Е24-02-007-2	Установка седелок полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 90х32	соединение	1	28.93			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			11.63	1.15	13		10.58	142		
		 Эксплуатация машин			14.22	1.15	16		4.53	74		
		 Материальные ресурсы			3.08		3		4.79	15		
		 Накладные расходы	%		130		17		122.2	174		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89		12		89	126		
		 Затраты труда	чел-ч	1.61							1.61	
							61			530	1.61	
	
12.	С Ценапоставщ.	Седло электросварное Д90х32мм	шт.	1	272.82	*1.07	292	4КВАРТА-Л	4.79	1 398		
		Поправки: М: *1.07	
	
13.	Е24-02-007-1	Установка муфт полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 32 мм	соединение	2	21.54			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			7.98	1.15	18		10.58	194		
		 Эксплуатация машин			10.48	1.15	24		4.53	109		
		 Материальные ресурсы			3.08		6		4.79	30		
		 Накладные расходы	%		130		23		122.2	237		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89		16		89	173		
		 Затраты труда	чел-ч	1.104							2.208	
							88			743	2.208	
	
14.	С Ценапоставщ.	Муфта электросварная Д32мм	шт.	2	28.90	*1.07	62	4КВАРТА-Л	4.79	296		
		Поправки: М: *1.07	
	
15.	Е24-02-061-1	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание в футляре, диаметр газопровода: до 63 мм	10 вводов	0.1	13 276.42			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			896.79	1.15	103		10.58	1 091		
		 Эксплуатация машин			1 375.16	1.15	158		4.53	716		
		 Материальные ресурсы			11 004.47		1 100		4.79	5 271		
		 Накладные расходы	%		130		134		122.2	1 333		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89		92		89	971		
		 Затраты труда	чел-ч	124.1195							12.41195	
							1 588			9 383	12.41195	
	
16.	С Ценапоставщ.	Кран шаровый 11б27п  Ду20мм	шт.	1	22.55	*1.07	24	4КВАРТА-Л	4.79	116		
		Поправки: М: *1.07	
	
17.	Е24-02-120-1	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.1	21.17			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			3.20	1.15			10.58	4		
		 Эксплуатация машин			17.97	1.15	2		4.53	9		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.98	1.15			10.58	2		
		 Накладные расходы	%		130				122.2	7		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89				89	5		
		 Затраты труда	чел-ч	0.4715							0.04715	
	
18.	Е24-02-122-1	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов  условным диаметром: до 50 мм	100 м газопровода	0.1	8.44			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			0.63	1.15			10.58	1		
		 Эксплуатация машин			7.81	1.15	1		4.53	4		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.40	1.15			10.58			
		 Накладные расходы	%		130				122.2	1		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89				89	1		
		 Затраты труда	чел-ч	0.092							0.0092	
	
19.	Е24-02-124-1	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов	участок испытания	1	1 329.45			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			109.42	1.15	126		10.58	1 331		
		 Эксплуатация машин			1 220.03	1.15	1 403		4.53	6 356		
		  в т.ч. зарплата машинистов			69.16	1.15	80		10.58	841		
		 Накладные расходы	%		130		268		122.2	2 654		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89		183		89	1 933		
		 Затраты труда	чел-ч	16.1							16.1	
							1 980			12 274	16.1	
	
20.	Е27-09-008-1	Установка опознавательных знаков: на металлических стойках	100 знаков	0.02	6 788.29			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			2 532.44	1.15	58		10.58	616		
		 Эксплуатация машин			2 643.70	1.15	61		4.53	275		
		  в т.ч. зарплата машинистов			165.37	1.15	4		10.58	40		
		 Материальные ресурсы			1 612.15		32		4.79	154		
		 Накладные расходы	%		142		88		133.48	876		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		59		95	623		
		 Затраты труда	чел-ч	419.52							8.3904	
							298			2 545	8.3904	
	
21.	С Ценапоставщ.	Опознавательный знак	шт.	2	122.55	*1.07	262	4КВАРТА-Л	4.79	1 256		
		Поправки: М: *1.07	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					5 106			26 377	54.829649	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 106			26 377	54.829649	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					213			1 020		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2, 8; %=75.2 - по стр. 3, 6; %=83.66 - по стр. 4; %=122.2 - по стр. 9-11, 13, 15, 17-19; %=133.48 - по стр. 20)					657			6 536		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 8; %=45 - по стр. 3, 6; %=70 - по стр. 4; %=89 - по стр. 9-11, 13, 15, 17-19; %=95 - по стр. 20)					440			4 655		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 203			37 568		
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					6 203			37 568		
	НДС  18%		18			1 117			6 762		
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  С  НДС					7 320			44 330		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					657			6 536		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					440			4 655		

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)