Стройка:	Расширение сетей газоснабжения к зданию магазина 	
	
Объект:	Внутренее газоснабжение	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.	
(Локальный сметный расчет)	
на Внутренний  газопровод	
Основание: чертежи ГСВ-373.09	
Сметная стоимость:	67.526	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.036	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	3.152	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2009 г.	

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
Если стесненность взята как «существующие здания, освобожденные от…» то нужно руководствоваться дополнениями к МДС 35. Письмо 3230	
1.	Е24-02-090-1	Врезка в стальные газопроводы низкого давления, условный диаметр врезаемого газопровода: 20 мм	10 врезок	0.1	949.71			4КВАРТА-Л				
	По сб.16	 Зарплата рабочих			270.93	1.2	33		10.58	344		
		 Эксплуатация машин			308.50	1.2	37		4.53	168		
		 Материальные ресурсы			370.28		37		4.79	177		
		 Накладные расходы	%		130		43		122.2	420		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		89		29		89	306		
		 Затраты труда	чел-ч	40.584							4.0584	
							179			1 416	4.0584	
	
2.	Е16-02-003-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0.025	2 699.43			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			241.59	1.2	7		10.58	77		
		 Эксплуатация машин			51.24	1.2	2		4.53	7		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.99	1.2			10.58	1		
		 Материальные ресурсы			2 406.60		60		4.79	288		
		 Накладные расходы	%		128		9		120.32	94		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		6		83	65		
		 Затраты труда	чел-ч	37.092							0.9273	
							84			531	0.9273	
	
3.	С103-9140	Кран газовый Ду15	шт.	1	36.33		36	4КВАРТА-Л	4.79	174		
	
4.	Е16-02-003-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.16	2 803.12			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			241.59	1.2	46		10.58	491		
		 Эксплуатация машин			51.24	1.2	10		4.53	45		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.99	1.2			10.58	4		
		 Материальные ресурсы			2 510.29		402		4.79	1 924		
		 Накладные расходы	%		128		59		120.32	596		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		38		83	411		
		 Затраты труда	чел-ч	37.092							5.93472	
							555			3 465	5.93472	
	
5.	Е46-03-010-1д	Пробивка в железобетонных стенах и полах толщиной 200 мм (Техническая часть п. 3.3, 3.4) отверстий площадью до 20 см2	100 шт.	0.01	1 503.28			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			224.83	1	3		10.58	29		
		 Эксплуатация машин			1 278.45	1	15		4.53	69		
		  в т.ч. зарплата машинистов			82.89	1	1		10.58	11		
		 Накладные расходы	%		110		4		103.4	41		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		3		70	28		
		 Затраты труда	чел-ч	18.204							0.18204	
							25			167	0.18204	
	
6.	Е16-02-004-1	Прокладка футляра из стальных бесшовных труб Д40х3,5	100 м трубопровода	0.005	5 479.84			4КВАРТА-Л				
	Убрать поз.6, гильзы в составе работ по проклкадке учтены	 Зарплата рабочих			481.35	1.2	3		10.58	31		
		 Эксплуатация машин			102.59	1.2	1		4.53	3		
		  в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.2			10.58			
		 Материальные ресурсы			4 895.90		24		4.79	117		
		 Накладные расходы	%		128		4		120.32	37		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		2		83	26		
		 Затраты труда	чел-ч	72.996							0.36498	
							34			214	0.36498	
	
7.	С Ценапоставщ.	Стоимость крепления газопровода	шт.	10	7.80	*1.07	83	4КВАРТА-Л	4.79	400		
		Поправки: М: *1.07	
	
8.	Е16-07-006-1	Заделка при проходе труб через стены диаметром до 100 мм	шт.	1	15.81			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			13.23	1.2	16		10.58	168		
		 Материальные ресурсы			2.58		3		4.79	12		
		 Накладные расходы	%		128		20		120.32	202		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		13		83	139		
		 Затраты труда	чел-ч	2.16							2.16	
							52			522	2.16	
	
9.	Е65-6-10	Установка гибких подводок: шланг газовый гибкий Ду15 мм	100 приборов	0.01	2 293.62			4КВАРТА-Л				
	Лучше удалить, в составе водонагревателей есть и гофры ст. и трубки соед.	 Зарплата рабочих			385.04	1.2	5		10.58	49		
		 Эксплуатация машин			4.58	1.2			4.53			
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.37	1.2			10.58			
		 Материальные ресурсы			1 904.00		19		4.79	91		
		 Накладные расходы	%		103		5		96.82	47		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		3		60	29		
		 Затраты труда	чел-ч	62.88							0.6288	
							32			217	0.6288	
	
10.	С103-9140	Изолирующая вставка Ду15	шт.	1	137.79		138	4КВАРТА-Л	4.79	660		
	
11.	Е19-01-015-1	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	0.185	367.67			4КВАРТА-Л				
		Объем: 2.5+16										
		 Зарплата рабочих			310.05	1.2	69		10.58	728		
		 Материальные ресурсы			57.62		11		4.79	51		
		 Накладные расходы	%		128		88		120.32	876		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		57		83	604		
		 Затраты труда	чел-ч	41.88							7.7478	
							225			2 259	7.7478	
	
12.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-020	100 м2 окраш. пов-ти	0.02355	240.47			4КВАРТА-Л				
		Объем: 0.11*2.5+0.13*16										
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
		 Зарплата рабочих			45.21	2*1,2	2		10.58	23		
		 Эксплуатация машин			9.28	2*1,2			4.53	2		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.28	2*1,2			10.58			
		 Материальные ресурсы			185.98		9		4.79	42		
		 Накладные расходы	%		90		2		84.6	19		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		1		70	16		
		 Затраты труда	чел-ч	10.62							0.250101	
							14			102	0.250101	
	
13.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов за 2 раза	100 м2 окраш. пов-ти	0.02355	671.49			4КВАРТА-Л				
		Объем: 0.11*2.5+0.13*16										
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
		 Зарплата рабочих			28.14	2*1,2	1		10.58	14		
		 Эксплуатация машин			6.07	2*1,2			4.53	1		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.28	2*1,2			10.58			
		 Материальные ресурсы			637.28		30		4.79	144		
		 Накладные расходы	%		90		1		84.6	12		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		1		70	10		
		 Затраты труда	чел-ч	7.66							0.180393	
							34			181	0.180393	
	
14.	Е19-01-002-2	Установка отопительного газового аппарата	прибор	1	1 495.84			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			51.04	1.2	61		10.58	648		
		 Эксплуатация машин			11.14	1.2	13		4.53	61		
		  в т.ч. зарплата машинистов			2.83	1.2	3		10.58	36		
		 Материальные ресурсы			1 433.66		1 434		4.79	6 867		
		 Накладные расходы	%		128		82		120.32	823		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		53		83	568		
		 Затраты труда	чел-ч	7.836							7.836	
							1 643			8 967	7.836	
	
15.	С300-0009	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	-1	936.19		- 936	4КВАРТА-Л	4.79	-4 484		
		Объем: (1.0)*(-1.0)										
	
16.	С Ценапоставщ.	Стоимость аппарата АОГВ-11.6	шт.	1	6 263.05	*1.07	6 701	4КВАРТА-Л	4.79	32 100		
		Поправки: М: *1.07	
	
17.	Е16-06-005-1	Установка газовых счетчиков  (со стоимостью)	счетчик	1	1 064.39			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			3.12	1.2	4		10.58	40		
		 Эксплуатация машин			0.72	1.2	1		4.53	4		
		 Материальные ресурсы			1 060.55		1 061		4.79	5 080		
		 Накладные расходы	%		128		5		120.32	48		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		3		83	33		
		 Затраты труда	чел-ч	0.492							0.492	
							1 073			5 205	0.492	
	
18.	Е19-01-006-1	Установка предохранительных клапанов диаметром 20 мм	клапан	2	107.72			4КВАРТА-Л				
		 Зарплата рабочих			16.96	1.2	41		10.58	431		
		 Эксплуатация машин			7.77	1.2	19		4.53	84		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.05	1.2	3		10.58	27		
		 Материальные ресурсы			82.99		166		4.79	795		
		 Накладные расходы	%		128		56		120.32	551		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		37		83	380		
		 Затраты труда	чел-ч	2.604							5.208	
							318			2 241	5.208	
	
19.	С Ценапоставщ.	Клапан газовый термозапорный Ду20 КТЗ-20	шт.	1	208.90	*1.07	224	4КВАРТА-Л	4.79	1 071		
		Поправки: М: *1.07	
	
20.	С Ценапоставщ.	Клапан электромагнитный Ду20 КЭГ-20	шт.	1	354.90	*1.07	380	4КВАРТА-Л	4.79	1 819		
		Поправки: М: *1.07	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					10 268			50 843	35.970534	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 432			41 583	25.462734	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122.2 - по стр. 1; %=103.4 - по стр. 5; %=120.32 - по стр. 11, 14, 18; %=84.6 - по стр. 12, 13)					277			2 743		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 1; %=70 - по стр. 5, 12, 13; %=83 - по стр. 11, 14, 18)					181			1 912		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 890			46 238		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 836			9 260	10.5078	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 2, 4, 6, 8, 17; %=96.82 - по стр. 9)					102			1 024		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 2, 4, 6, 8, 17; %=60 - по стр. 9)					66			703		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 004			10 987		
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					10 894			57 225		
	НДС  18%		18			1 961			10 301		
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  С  НДС					12 855			67 526		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					379			3 767		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					247			2 615		

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)