## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01
Копия архитектурная подсветка | [13 empty] | Копия архитектурная подсветка
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 19.04.-ЭН.С
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 6628.53 | (1040,74) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 413.68 | (35,64) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 476.21 | (32,53) | тыс.руб.
| монтажных работ | 5963.96 | (985,89) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2630.4 | чел.час.
| оборудования | 13.77 | (3,05) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 86.19 | чел.час.
| прочих затрат | 237.11 | (16,16) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство лесов | [14 empty] | Раздел 1. Устройство лесов
1 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 4: 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов; 7: 10,352 |  |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
|  | Объем=((46,7+18)*16) / 100 | [14 empty] | Объем=((46,7+18)*16) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 475.02; 9: 1,15; 10: 5655.02; 11: 14.63; 12: 82733 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.22; 9: 1,15; 10: 85.95 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 716.25; 10: 7414.62 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43,5; 6: 1,15; 7: 517,8588 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1198.49; 10: 13155.59 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5655.02; 12: 82733 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 10: 6899.12; 12: 100934 | [6 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 4524.02; 12: 66186 | [6 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24578.73 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР08-07-001-04 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 |  |  | 4: 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов; 7: 2,882 |  |  | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02
|  | Объем=((25*2+21,7*6+18*6)) / 100 | [14 empty] | Объем=((25*2+21,7*6+18*6)) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.07; 9: 1,15; 10: 238.86; 11: 14.63; 12: 3495 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,6; 6: 1,15; 7: 21,87438 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.07; 10: 238.86 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 238.86; 12: 3495 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 10: 291.41; 12: 4264 | [6 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 191.09; 12: 2796 | [6 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 721.36 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР08-07-006-01 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада |  |  | 4: 100 м2 сетки; 7: 13,234 |  |  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада
|  | Объем=(25*18+21,7*22+18*22) / 100 | [14 empty] | Объем=(25*18+21,7*22+18*22) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.01; 9: 1,15; 10: 213.22; 11: 14.63; 12: 3119 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,3; 6: 1,15; 7: 19,78483 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.01; 10: 213.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 213.22; 12: 3119 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 10: 260.13; 12: 3805 | [6 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 170.58; 12: 2495 | [6 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 643.93 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦ-101-5289 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: 1323,4; 8: 2.79; 10: 3692.29 |  |  | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2
|  | Итоги по разделу 1 Устройство лесов : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство лесов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17299.96 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6107.1 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 85.95 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  | 10: 11106.91 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 29636.31 | [10 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6107.1 | [10 empty] | оплата труда
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 85.95 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | материалы |  |  | 10: 11106.91 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7450.66 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4885.69 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6107.1 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7450.66 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4885.69 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Устройство лесов |  |  | 10: 29636.31 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Устройство лесов
Раздел 2. Архитектурная подсветка | [14 empty] | Раздел 2. Архитектурная подсветка
Электрооборудование | [25 empty] | Электрооборудование
5 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.09; 9: 1,15; 10: 33.45; 11: 14.63; 12: 489 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.76; 9: 1,15; 10: 34.22 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 9: 1,15; 10: 1.87; 11: 14.63; 12: 27 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 183.12; 10: 183.12 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,32; 6: 1,15; 7: 2,668 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 0,115 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 241.97; 10: 250.79 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.32; 12: 516 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 33.55; 12: 490 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 22.96; 12: 335 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 307.3 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-509-5742 | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 236.2; 10: 236.2 |  |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм
7 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 10 |  |  | Прибор или аппарат
|  | Объем=7+3 | [14 empty] | Объем=7+3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.04; 9: 1,15; 10: 161.46; 11: 14.63; 12: 2362 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.63; 10: 6.3 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 6: 1,15; 7: 12,88 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.67; 10: 167.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.46; 12: 2362 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 153.39; 12: 2244 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 104.95; 12: 1535 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 426.1 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_62.1.01.02_74_7710753570_21.05.2021_02 | Выключатель автоматический дифференциального тока 10А 30мА тип AC 6кА АВДТ-63 электромех. PROxima EKF DA63-10-30-AC |  |  | шт |  |  | 7 | 1782.34 |  | 2215.99 | 5.63 | 12476 |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока 10А 30мА тип AC 6кА АВДТ-63 электромех. PROxima EKF DA63-10-30-AC
|  | Цена=1696,5*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=1696,5*1,03*1,02
9 | ТЦ_20.1.02.04_74_7710753570_21.05.2021_02 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ 8х12-24-Д-С IEK YNN10-812-24D-K07 |  |  | шт |  |  | 2 | 356.15 |  | 126.47 | 5.63 | 712 |  |  | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ 8х12-24-Д-С IEK YNN10-812-24D-K07
|  | Цена=339*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=339*1,03*1,02
10 | ТЦ_20.1.02.04_74_7710753570_21.05.2021_02 | Шина соединительная PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) КЭАЗ 143234 |  |  | шт |  |  | 1 | 1035.89 |  | 184.01 | 5.63 | 1036 |  |  | Шина соединительная PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) КЭАЗ 143234
|  | Цена=986,00*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=986,00*1,03*1,02
11 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,05 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
|  | Объем=5 / 100 | [14 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.14; 9: 1,15; 10: 25.02; 11: 14.63; 12: 366 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,15; 10: 0.9 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1,15; 10: 0.01; 11: 14.63 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 165.27; 10: 8.26 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,7; 6: 1,15; 7: 1,99525 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,000575 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 616.08; 10: 34.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.03; 12: 366 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 23.78; 12: 348 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 16.27; 12: 238 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.23 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.72; 9: 1,15; 10: 34.18; 11: 14.63; 12: 500 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.68; 9: 1,15; 10: 42.18 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 9: 1,15; 10: 4.39; 11: 14.63; 12: 64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.85; 10: 3.85 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,37; 6: 1,15; 7: 2,7255 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,29; 6: 1,15; 7: 0,3335 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.25; 10: 80.21 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.57; 12: 564 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 36.64; 12: 536 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 25.07; 12: 367 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.92 | [8 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_62.1.02.23_74_7451384296_27.05.2021_02 | ЯУО-9601-3474 |  |  | шт |  |  | 1 | 10553.9 |  | 2334.96 | 4.52 | 10554 |  |  | ЯУО-9601-3474
|  | Цена=12150/1,2*1,03*1,012 | [24 empty] | Цена=12150/1,2*1,03*1,012
14 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,05 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
|  | Объем=5 / 100 | [14 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.14; 9: 1,15; 10: 25.02; 11: 14.63; 12: 366 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,15; 10: 0.9 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1,15; 10: 0.01; 11: 14.63 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 165.27; 10: 8.26 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,7; 6: 1,15; 7: 1,99525 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,000575 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 616.08; 10: 34.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.03; 12: 366 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 23.78; 12: 348 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 16.27; 12: 238 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.23 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  | 4: 1 компл.; 7: 1 |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 78.8; 9: 1,15; 10: 90.62; 11: 14.63; 12: 1326 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.81; 9: 1,15; 10: 0.93 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 8.42; 10: 8.42 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,48; 6: 1,15; 7: 7,452 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 88.03; 10: 99.97 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.62; 12: 1326 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 72.5; 12: 1061 | [6 empty] | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 54.37; 12: 796 | [6 empty] | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.84 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.65; 9: 1,15; 10: 24.9; 11: 14.63; 12: 364 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.11; 9: 1,15; 10: 1.28 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 42.92; 10: 42.92 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,15; 7: 2,07 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.68; 10: 69.1 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.9; 12: 364 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 23.66; 12: 346 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 16.19; 12: 237 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.95 | [8 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_62.2.01.04_74_7710753570_21.05.2021_02 | Пост кнопочный на 2 кноп. с возвр. с подсв SchE XALD363M |  |  | шт |  |  | 1 | 3214.12 |  | 711.06 | 4.52 | 3214 |  |  | Пост кнопочный на 2 кноп. с возвр. с подсв SchE XALD363M
|  | Цена=3083,50*1,03*1.012 | [24 empty] | Цена=3083,50*1,03*1.012
18 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,04 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Объем=4 / 100 | [14 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.67; 9: 1,15; 10: 9.69; 11: 14.63; 12: 142 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.37; 9: 1,15; 10: 0.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1,15; 10: 0.01; 11: 14.63 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 120.96; 10: 4.84 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,8; 6: 1,15; 7: 0,7728 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,00046 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334; 10: 14.64 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.7; 12: 142 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 9.22; 12: 135 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 6.31; 12: 92 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.17 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.04; 9: 1,15; 10: 16.15; 11: 14.63; 12: 236 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.63; 10: 0.63 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 6: 1,15; 7: 1,288 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.67; 10: 16.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.15; 12: 236 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 15.34; 12: 224 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 10.5; 12: 153 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.62 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-509-6553 | Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 100А |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 43.83; 10: 43.83 |  |  | Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 100А
21 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,03 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
|  | Объем=3 / 100 | [14 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.14; 9: 1,15; 10: 15.01; 11: 14.63; 12: 220 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,15; 10: 0.54 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1,15; 10: 0.01; 11: 14.63 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 165.27; 10: 4.96 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,7; 6: 1,15; 7: 1,19715 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,000345 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 616.08; 10: 20.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.02; 12: 220 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 14.27; 12: 209 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 9.76; 12: 143 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.54 | [8 empty] | Всего по позиции
Светотехнические изделия | [25 empty] | Светотехнические изделия
22 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах (на высоте+22.33 м) |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,59 |  |  | Светильник на кронштейнах (на высоте+22.33 м)
|  | Объем=(14+20+25) / 100 | [14 empty] | Объем=(14+20+25) / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | [15 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1775.66; 9: 1,4375; 10: 1505.98; 11: 14.63; 12: 22032 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.45; 9: 1,15; 10: 32.19 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 2.22; 11: 14.63; 12: 32 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 150.49; 10: 88.79 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 141,6; 6: 1,4375; 7: 120,0945 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,1357 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1973.6; 10: 1626.96 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1508.2; 12: 22064 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1432.79; 12: 20961 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 980.33; 12: 14342 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4040.08 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах (на высоте +18.965, +19.245 м) |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,97 |  |  | Светильник на кронштейнах (на высоте +18.965, +19.245 м)
|  | Объем=(12+14+71) / 100 | [14 empty] | Объем=(12+14+71) / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1775.66; 9: 1,265; 10: 2178.82; 11: 14.63; 12: 31876 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.45; 9: 1,15; 10: 52.93 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 3.65; 11: 14.63; 12: 53 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 150.49; 10: 145.98 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 141,6; 6: 1,265; 7: 173,75028 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,2231 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1973.6; 10: 2377.73 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2182.47; 12: 31929 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 2073.35; 12: 30333 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1418.61; 12: 20754 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5869.69 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.3.03.07_74_7448129793_20.05.2021_02 | Линейный светодиодный светильник LEDALL-RS-SL-SLINE-32W-1550 |  |  | шт |  |  | 85 | 22197.43 |  | 335130.02 | 5.63 | 1886782 |  |  | Линейный светодиодный светильник LEDALL-RS-SL-SLINE-32W-1550
|  | Цена=25354/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=25354/1,2*1,03*1,02
25 | ТЦ_20.3.03.07_74_7448129793_20.05.2021_02 | Линейный светодиодный светильник LEDALL-RS-SL-SLINE-45W-1550 |  |  | шт |  |  | 71 | 22197.43 |  | 279932.15 | 5.63 | 1576018 |  |  | Линейный светодиодный светильник LEDALL-RS-SL-SLINE-45W-1550
|  | Цена=25354/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=25354/1,2*1,03*1,02
26 | ТЦ_20.2.06.05_74_7448149630_19.05.2021_02 | Деталь (2c) Кронштейн (25 |  |  | шт |  |  | 156 | 743.08 | 1,02 | 21001.6 | 5.63 | 118239 |  |  | Деталь (2c) Кронштейн (25
|  | Объем=85+71 | [14 empty] | Объем=85+71
|  | Цена=865,73*1,03/1,2 | [24 empty] | Цена=865,73*1,03/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
27 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 22 |  |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.69; 9: 1,15; 10: 852.36; 11: 14.63; 12: 12470 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 144.97; 9: 1,15; 10: 3667.74 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.64; 9: 1,15; 10: 446.29; 11: 14.63; 12: 6529 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.95; 10: 262.9 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,73; 6: 1,15; 7: 69,069 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,08; 6: 1,15; 7: 27,324 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 190.61; 10: 4783 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1298.65; 12: 18999 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1233.72; 12: 18049 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 844.12; 12: 12349 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6860.84 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.2.06.05_74_7448149630_19.05.2021_02 | Деталь (2c) Кронштейн (25 |  |  | шт |  |  | 22 | 743.08 | 1,02 | 2961.81 | 5.63 | 16675 |  |  | Деталь (2c) Кронштейн (25
|  | Цена=865,73*1,03/1,2 | [24 empty] | Цена=865,73*1,03/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
29 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными приминительно |  |  | 4: 1 шт.; 7: 22 |  |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными приминительно
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.37; 9: 1,15; 10: 490.06; 11: 14.63; 12: 7170 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.11; 9: 1,15; 10: 1090.68 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.06; 9: 1,15; 10: 128.02; 11: 14.63; 12: 1873 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 43.1; 10: 948.2 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,46; 6: 1,15; 7: 36,938 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,31; 6: 1,15; 7: 7,843 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.58; 10: 2528.94 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 618.08; 12: 9043 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 587.18; 12: 8591 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 401.75; 12: 5878 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3517.87 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.3.03.07_74_7448129793_20.05.2021_02 | Светильник светодиодный LEDALL-RS-SL-TESS-10W-3010 |  |  | шт |  |  | 22 | 10753.77 |  | 42021.85 | 5.63 | 236583 |  |  | Светильник светодиодный LEDALL-RS-SL-TESS-10W-3010
|  | Цена=12283/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=12283/1,2*1,03*1,02
31 | ТЕРм08-03-596-03 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,39 |  |  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт
|  | Объем=(31+8) / 100 | [14 empty] | Объем=(31+8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3591.46; 9: 1,15; 10: 1610.77; 11: 14.63; 12: 23566 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3492.69; 9: 1,15; 10: 1566.47 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1158.03; 9: 1,15; 10: 519.38; 11: 14.63; 12: 7599 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1651.99; 10: 644.28 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 286,4; 6: 1,15; 7: 128,4504 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94,61; 6: 1,15; 7: 42,432585 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8736.14; 10: 3821.52 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2130.15; 12: 31165 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 2023.64; 12: 29607 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1384.6; 12: 20257 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7229.76 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_20.3.04.04_74_7448129793_20.05.2021_02 | Прожектор светодиодный LEDALL-RS-SL-G2-43W-11-3010 |  |  | шт |  |  | 31 | 26533.78 |  | 146100.71 | 5.63 | 822547 |  |  | Прожектор светодиодный LEDALL-RS-SL-G2-43W-11-3010
|  | Цена=30307/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=30307/1,2*1,03*1,02
33 | ТЦ_20.3.04.04_74_7448129793_20.05.2021_02 | Прожектор светодиодный LEDALL-RS-SL-G2-25W-11-3010 |  |  | шт |  |  | 8 | 20477.07 |  | 29097.16 | 5.63 | 163817 |  |  | Прожектор светодиодный LEDALL-RS-SL-G2-25W-11-3010
|  | Цена=23389/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=23389/1,2*1,03*1,02
34 | ТЦ_20.2.06.05_74_7448149630_19.05.2021_02 | Деталь (2c) Кронштейн (25 |  |  | шт |  |  | 39 | 757.95 |  | 5250.44 | 5.63 | 29560 |  |  | Деталь (2c) Кронштейн (25
|  | Объем=31+8 | [14 empty] | Объем=31+8
|  | Цена=865,73/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=865,73/1,2*1,03*1,02
Кабельно-проводниковая продукция | [25 empty] | Кабельно-проводниковая продукция
35 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 8,3 |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=830 / 100 | [14 empty] | Объем=830 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 176.47; 9: 1,15; 10: 1684.41; 11: 14.63; 12: 24643 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.69; 9: 1,15; 10: 607.92 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 26.28; 10: 218.12 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 6: 1,15; 7: 145,084 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 266.44; 10: 2510.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1684.41; 12: 24643 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1600.19; 12: 23411 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1094.87; 12: 16018 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5205.51 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_24.3.01.02_74_7710753570_21.05.2021_02 | Труба гофрированная ПА 6 d17мм ПВ-0 Dвн.16.8мм Dнар.21.2мм с протяж. темн. сер. (уп.50м) DKC |  |  | уп |  |  | 16,6 | 4806.5 |  | 14171.94 | 5.63 | 79788 |  |  | Труба гофрированная ПА 6 d17мм ПВ-0 Dвн.16.8мм Dнар.21.2мм с протяж. темн. сер. (уп.50м) DKC
|  | Цена=4575,00*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=4575,00*1,03*1,02
37 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,51 |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=(3*17) / 100 | [14 empty] | Объем=(3*17) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 292.97; 9: 1,15; 10: 171.83; 11: 14.63; 12: 2514 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 141.08; 9: 1,15; 10: 82.74 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.21; 9: 1,15; 10: 3.64; 11: 14.63; 12: 53 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 222.52; 10: 113.49 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,64; 6: 1,15; 7: 14,45136 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,22287 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 656.57; 10: 368.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.47; 12: 2567 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 166.7; 12: 2439 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 114.06; 12: 1669 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 648.82 | [8 empty] | Всего по позиции
38 |  | Труба жесткая из нержавеющей стали D=25мм, d=22,6мм, L=3000мм |  |  | 4: шт; 7: 17 |  |  | Труба жесткая из нержавеющей стали D=25мм, d=22,6мм, L=3000мм
внутри здания | [25 empty] | внутри здания
39 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  |  | 4: 100 м; 7: 0,02 |  |  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
|  | Объем=2 / 100 | [14 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 490.82; 9: 1,15; 10: 11.29; 11: 14.63; 12: 165 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.34; 9: 1,15; 10: 1.69 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 0.08; 11: 14.63; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 221.05; 10: 4.42 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41,28; 6: 1,15; 7: 0,94944 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,0046 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 785.21; 10: 17.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.37; 12: 166 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 10.8; 12: 158 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 7.39; 12: 108 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.59 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,24 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=24 / 100 | [14 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.79; 9: 1,15; 10: 20.64; 11: 14.63; 12: 302 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.12; 9: 1,15; 10: 1.97 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 9: 1,15; 10: 0.14; 11: 14.63; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.62; 10: 10.71 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,29; 6: 1,15; 7: 1,73604 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 6: 1,15; 7: 0,00828 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 126.53; 10: 33.32 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.78; 12: 304 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 19.74; 12: 289 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 13.51; 12: 198 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.57 | [8 empty] | Всего по позиции
41 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,24 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=24 / 100 | [14 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.09; 9: 1,15; 10: 17.69; 11: 14.63; 12: 259 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.75; 9: 1,15; 10: 1.31 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 1,15; 10: 0.09; 11: 14.63; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30.11; 10: 7.23 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,39; 6: 1,15; 7: 1,48764 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,15; 7: 0,00552 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 98.95; 10: 26.23 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.78; 12: 260 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 16.89; 12: 247 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 11.56; 12: 169 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.68 | [8 empty] | Всего по позиции
по фасаду здания | [25 empty] | по фасаду здания
42 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте до 7 м ) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,7 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте до 7 м )
|  | Объем=(140+30) / 100 | [14 empty] | Объем=(140+30) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.63; 9: 1,15; 10: 235.83; 11: 14.63; 12: 3450 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.71; 9: 1,15; 10: 114.78 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 6.39; 11: 14.63; 12: 93 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.41; 10: 68.7 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,92; 6: 1,15; 7: 19,3936 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,391 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 219.75; 10: 419.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.22; 12: 3543 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 230.11; 12: 3366 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 157.44; 12: 2303 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 806.86 | [8 empty] | Всего по позиции
43 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 7 до 13 м) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,6 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 7 до 13 м)
|  | Объем=160 / 100 | [14 empty] | Объем=160 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [15 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.63; 9: 1,2075; 10: 233.06; 11: 14.63; 12: 3410 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.71; 9: 1,15; 10: 108.03 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 6.02; 11: 14.63; 12: 88 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.41; 10: 64.66 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,92; 6: 1,2075; 7: 19,16544 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,368 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 219.75; 10: 405.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 239.08; 12: 3498 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 227.13; 12: 3323 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 155.4; 12: 2274 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 788.28 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 14 до 20 м) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,8 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 14 до 20 м)
|  | Объем=180 / 100 | [14 empty] | Объем=180 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.63; 9: 1,265; 10: 274.67; 11: 14.63; 12: 4018 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.71; 9: 1,15; 10: 121.53 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 6.77; 11: 14.63; 12: 99 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.41; 10: 72.74 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,92; 6: 1,265; 7: 22,58784 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,414 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 219.75; 10: 468.94 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 281.44; 12: 4117 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 267.37; 12: 3911 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 182.94; 12: 2676 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 919.25 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 21 до 30 м) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3,22 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 21 до 30 м)
|  | Объем=322 / 100 | [14 empty] | Объем=322 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | [15 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.63; 9: 1,4375; 10: 558.37; 11: 14.63; 12: 8169 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.71; 9: 1,15; 10: 217.4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 12.11; 11: 14.63; 12: 177 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.41; 10: 130.12 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,92; 6: 1,4375; 7: 45,9172 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,7406 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 219.75; 10: 905.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 570.48; 12: 8346 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 541.96; 12: 7929 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 370.81; 12: 5425 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1818.66 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте до 7 м |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,2 |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте до 7 м
|  | Объем=20 / 100 | [14 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.21; 9: 1,15; 10: 39.38; 11: 14.63; 12: 576 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.12; 9: 1,15; 10: 14.52 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 0.75; 11: 14.63; 12: 11 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.27; 10: 9.05 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,08; 6: 1,15; 7: 3,2384 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,046 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.6; 10: 62.95 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.13; 12: 587 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 38.12; 12: 558 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 26.08; 12: 382 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.15 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 7 до 13 м) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,08 |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 7 до 13 м)
|  | Объем=8 / 100 | [14 empty] | Объем=8 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [15 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.21; 9: 1,2075; 10: 16.54; 11: 14.63; 12: 242 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.12; 9: 1,15; 10: 5.81 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 0.3; 11: 14.63; 12: 4 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.27; 10: 3.62 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,08; 6: 1,2075; 7: 1,360128 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,0184 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.6; 10: 25.97 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.84; 12: 246 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 16; 12: 234 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 10.95; 12: 160 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.92 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 14 до 20 м) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,3 |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 14 до 20 м)
|  | Объем=130 / 100 | [14 empty] | Объем=130 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.21; 9: 1,265; 10: 281.55; 11: 14.63; 12: 4119 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.12; 9: 1,15; 10: 94.36 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 4.89; 11: 14.63; 12: 72 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.27; 10: 58.85 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,08; 6: 1,265; 7: 23,15456 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,299 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.6; 10: 434.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 286.44; 12: 4191 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 272.12; 12: 3981 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 186.19; 12: 2724 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 893.07 | [8 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 21 до 30 м) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,8 |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (на высоте от 21 до 30 м)
|  | Объем=80 / 100 | [14 empty] | Объем=80 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | [15 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.21; 9: 1,4375; 10: 196.89; 11: 14.63; 12: 2881 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.12; 9: 1,15; 10: 58.07 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,15; 10: 3.01; 11: 14.63; 12: 44 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.27; 10: 36.22 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,08; 6: 1,4375; 7: 16,192 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,184 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.6; 10: 291.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.9; 12: 2925 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 189.91; 12: 2779 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 129.94; 12: 1901 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 611.03 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕРм08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 434 |  |  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
|  | Объем=217*2 | [14 empty] | Объем=217*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.19; 9: 1,15; 10: 5584.93; 11: 14.63; 12: 81708 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.37; 9: 1,15; 10: 1182.87 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1,15; 10: 79.86; 11: 14.63; 12: 1168 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.65; 10: 2452.1 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,92; 6: 1,15; 7: 459,172 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 4,991 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.21; 10: 9219.9 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5664.79; 12: 82876 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 5381.55; 12: 78732 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 3682.11; 12: 53869 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18283.56 | [8 empty] | Всего по позиции
Кабельная продукция | [25 empty] | Кабельная продукция
51 | ТССЦ-501-0677 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 1,06; 8: 15790; 10: 16737.4 |  |  | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
|  | Объем=1060 / 1000 | [14 empty] | Объем=1060 / 1000
52 | ТССЦ-501-8507 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,03; 8: 17254.78; 10: 517.64 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
|  | Объем=30 / 1000 | [14 empty] | Объем=30 / 1000
53 | ТССЦ-501-1671 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,03; 8: 9491.41; 10: 284.74 |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
|  | Объем=30 / 1000 | [14 empty] | Объем=30 / 1000
54 | ТССЦ-502-0504 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,001; 8: 13190; 10: 13.19 |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2
|  | Объем=1 / 1000 | [14 empty] | Объем=1 / 1000
прочие работы | [25 empty] | прочие работы
55 | ТЕРр63-3-4 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2/ приминительно демонтаж-монтаж фасадных плит |  |  | 4: 100 м2 остекления; 7: 0,3472 |  |  | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2/ приминительно демонтаж-монтаж фасадных плит
|  | Объем=(217*0,4*0,4) / 100 | [14 empty] | Объем=(217*0,4*0,4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2822.39; 10: 979.93; 11: 14.63; 12: 14336 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.23; 10: 11.88 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 1.42; 11: 14.63; 12: 21 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4315.18; 10: 579.16 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 243,1; 7: 84,40432 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 0,0868 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4524.7; 10: 1570.97 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 981.35; 12: 14357 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.13 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 755.64; 12: 11055 | [6 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 490.68; 12: 7179 | [6 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2817.29 | [8 empty] | Всего по позиции
56 | ТЕР46-08-012-01 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм |  |  | 4: 100 шт.; 7: 14,7 |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм
|  | Объем=1470 / 100 | [14 empty] | Объем=1470 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.9; 10: 1056.93; 11: 14.63; 12: 15463 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.6; 10: 229.32 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,67; 7: 98,049 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.5; 10: 1286.25 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1056.93; 12: 15463 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1162.62; 12: 17009 | [6 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 739.85; 12: 10824 | [6 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3188.72 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтажные изделия | [25 empty] | Монтажные изделия
57 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: 1 шт.; 7: 14 |  |  | Коробка ответвительная на стене
|  | Объем=10+4 | [14 empty] | Объем=10+4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.17; 9: 1,15; 10: 99.34; 11: 14.63; 12: 1453 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.47; 10: 6.58 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,15; 7: 8,05 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.64; 10: 105.92 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 99.34; 12: 1453 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 79.47; 12: 1162 | [6 empty] | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 59.6; 12: 872 | [6 empty] | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.99 | [8 empty] | Всего по позиции
58 | ТССЦ-503-0702 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм |  |  | 4: шт.; 7: 10; 8: 17.62; 10: 176.2 |  |  | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
59 | ТССЦ-503-0656 | Коробка протяжная У994У2 |  |  | 4: шт.; 7: 4; 8: 18.9; 10: 75.6 |  |  | Коробка протяжная У994У2
60 | ТЦ_20.2.05.02_74_7710753570_21.05.2021_02 | Держатель с крышкой для полиамид. труб (клипса) DN 17мм черн. DKC PASW17N |  |  | уп |  |  | 1 | 135.53 |  | 24.16 | 5.63 | 136 |  |  | Держатель с крышкой для полиамид. труб (клипса) DN 17мм черн. DKC PASW17N
|  | Цена=129*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=129*1,03*1,02
61 | ТЦ_20.2.05.02_74_7710753570_21.05.2021_02 | Держатель для полиамид. труб с крышкой (клипса) Dn36мм черн. DKC PASW36N |  |  | уп |  |  | 1 | 497.98 |  | 88.45 | 5.63 | 498 |  |  | Держатель для полиамид. труб с крышкой (клипса) Dn36мм черн. DKC PASW36N
|  | Цена=474,00*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=474,00*1,03*1,02
62 | ТЦ_01.7.15.12_74_7710753570_21.05.2021_02 | Шпилька резьбовая М8 DIN975 L1000 SM8-1000 сталь КМ LO0694 |  |  | шт |  |  | 600 | 73.02 |  | 7781.88 | 5.63 | 43812 |  |  | Шпилька резьбовая М8 DIN975 L1000 SM8-1000 сталь КМ LO0694
|  | Цена=69,5*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=69,5*1,03*1,02
63 | ТЦ_22.2.02.20_74_7710753570_21.05.2021_02 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6 диам.25-26мм |  |  | шт |  |  | 1400 | 33.18 |  | 8250.8 | 5.63 | 46452 |  |  | Хомут стальной с внутренней резьбой М6 диам.25-26мм
|  | Цена=37,9/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=37,9/1,2*1,03*1,02
64 | ТЦ_14.1.06.06_74_7710753570_21.05.2021_02 | Клеевой анкер HIT-1 |  |  | шт |  |  | 33 | 1181.93 |  | 6927.89 | 5.63 | 39004 |  |  | Клеевой анкер HIT-1
|  | Цена=1125*1.03*1,02 | [24 empty] | Цена=1125*1.03*1,02
65 | ТЦ_01.7.15.12_74_7710753570_21.05.2021_02 | Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M8x110 |  |  | шт |  |  | 870 | 45.22 |  | 6987.74 | 5.63 | 39341 |  |  | Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M8x110
|  | Цена=43,04*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=43,04*1,03*1,02
|  | Итоги по разделу 2 Архитектурная подсветка : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Архитектурная подсветка :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 960419.39 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 18536.77 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9345.27 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 1231.33 | [10 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 932537.35 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6006.01 | [10 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2036.86 | [10 empty] | оплата труда
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 241.2 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | материалы |  |  | 10: 579.16 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1918.26 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1230.53 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 985891.95 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 16499.91 | [10 empty] | оплата труда
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9104.07 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | материалы |  |  | 10: 931958.19 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16814.87 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11514.91 | [10 empty] | сметная прибыль
| Письмо Минстроя №8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г | Оборудование |  |  | 10: 3046.02 | [10 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19768.1 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18733.13 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 12745.44 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Архитектурная подсветка |  |  | 10: 994943.98 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Архитектурная подсветка
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 599137.31 | [10 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 13768 | [10 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Раздел 3. ПНР | [14 empty] | Раздел 3. ПНР
66 | ТЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 220 |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ
|  | Объем=217+1+1+1 | [14 empty] | Объем=217+1+1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.21; 10: 7746.2; 11: 14.67; 12: 113637 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 7: 534,6 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.21; 10: 7746.2 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7746.2; 12: 113637 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 5035.03; 12: 73864 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 3098.48; 12: 45455 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15879.71 | [8 empty] | Всего по позиции
67 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  | 4: 1 токоприемник; 7: 7 |  |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 10: 138.25; 11: 14.67; 12: 2028 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 7: 8,54 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 138.25 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.25; 12: 2028 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 89.86; 12: 1318 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 55.3; 12: 811 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.41 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ПНР : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 ПНР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7884.45 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7884.45 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 16163.12 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 16163.12 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7884.45 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5124.89 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3153.78 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7884.45 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5124.89 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3153.78 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 ПНР |  |  | 10: 16163.12 | [11 empty] | Итого по разделу 3 ПНР
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 985603.8; 12: 5852300 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 32528.32; 12: 476205 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9431.22; 12: 63377 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 1231.33; 12: 18011 | [15 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 943644.26; 12: 5312718 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 35642.32; 12: 413684 | [15 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8143.96; 12: 119146 | [15 empty] | оплата труда
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 327.15; 11: 6.72; 12: 2198 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | материалы |  |  | 10: 11686.07; 11: 5.63; 12: 65793 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9368.92; 12: 137067 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6116.22; 12: 89480 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 985891.95; 12: 5963961 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 16499.91; 12: 241394 | [15 empty] | оплата труда
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9104.07; 11: 6.72; 12: 61179 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| Письмо Минстроя №1886-ИФ/09 от 22.01.2021 г | материалы |  |  | 10: 931958.19; 11: 5.63; 12: 5246925 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16814.87; 12: 246001 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11514.91; 12: 168462 | [15 empty] | сметная прибыль
| Письмо Минстроя №8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г | Оборудование |  |  | 10: 3046.02; 11: 4.52; 12: 13768 | [15 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 16163.12; 12: 237113 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 16163.12; 12: 237113 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7884.45; 12: 115665 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5124.89; 12: 75182 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3153.78; 12: 46266 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 33759.65; 12: 494216 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 31308.68; 12: 458250 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 20784.91; 12: 304208 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1040743.41; 12: 6628526 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 599137.31; 12: 3373143 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 13768 | [15 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]