                                                  Справка по расценке

Сборник:  ФЕР-22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
Обоснование:  ФЕР22-01-021-13
Краткое имя:  Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм
Полное имя:   Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм
Единица измерения:  1 км трубопровода
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	33349,34

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	7012,92

	Эксплуатация машин
	Руб.
	24682,1

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	1914,99

	Материалы
	Руб.
	1654,32

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	773,2

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	155,69

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	021141
	57,69
	маш.-ч
	111,99

	Электростанции передвижные 4 кВт
	040102
	98
	маш.-ч
	27,11

	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	042901
	55
	маш.-ч
	27,1

	Сварочный агрегат «OMICRON»
	392207
	140
	маш.-ч
	98,85

	Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т
	400102
	1,69
	маш.-ч
	119,36

	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т
	400112
	1,69
	маш.-ч
	19,76


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода
	411-0001
	678
	м3
	2,44

	Трубы полиэтиленовые
	507-9005
	1010
	м
	0


Состав работ

	Наименование

	01. Выгрузка материалов в места производства.

	02. Сварка труб в плети.

	03. Опускание и укладка плетей труб в траншею.

	04. Гидравлическое испытание.

	05. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.


