Основные советы по монтажу нагревательных секций 
[image: image1.png]j\.rEXEI'IS





 INCLUDEPICTURE "http://www.luxpol.ru/images/logo/teplolux2.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image2.png]



[image: image3.jpg]



Для монтажа системы необходимо: 
- Подготовить в стене место для терморегулятора.
- Проштробить в стене канавки для электропроводки, монтажных концов нагревательной секции и трубки для датчика температуры.
- Подготовить поверхность пола (выровнять, очистить от мусора).
- Уложить теплоизоляцию. 
- Закрепить отрезки монтажной ленты. 
- Уложить и закрепить нагревательную секцию.
- Смонтировать датчик температуры.
- Установить терморегулятор. 
- Выполнить необходимые электрические соединения. Проверить отсутствие повреждений нагревательной секции и датчика температуры. Измерить сопротивление секции и датчика.
- Залить цементно-песчаную стяжку. 
- Уложить декоративное покрытие пола по Вашему вкусу.
- Через 28 дней после заливки стяжки система готова к работе. 

[image: image4.jpg]



    Укладывать нагревательную секцию следует таким образом, чтобы в последствии над ней не стояла мебель без ножек.

Удельная мощность нагревательной секции должна составлять:
- менее 110–120 Вт на кв. м. свободной площади, когда система используется в качестве дополнительного отопления;
- 130 – 150 Вт на кв. м., когда система используется в качестве основного отопления. 

Шаг укладки
Шаг укладки определяется удельной мощностью системы обогрева и определяется по формуле:
ШАГ УКЛАДКИ (в см.)= (100*S) / L

S - фактическая площадь, на которую укладывается нагревательная секция, кв.м.
L – длина секции, м (указана в паспорте секции)
Датчик температуры должен располагаться внутри гофрированной трубки вблизи ее конца. Необходимо убедиться в том, что датчик свободно перемещается внутри трубки, это позволит в случае не исправности термодатчика произвести его замену без вскрытия пола и стен. 

!!! При включении в первый раз ощущение «теплого пола» может появиться через значительный промежуток времени (от 6 до 48 часов). 

Важно!!!
!!! Запрещается вносить какие – либо изменения в конструкцию нагревательной секции. 
!!! От правильности монтажа на 99% зависит нормальная работа теплых полов в течение многих лет.
!!! Система ТЕПЛОЛЮКС должна подключаться через УЗО (УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ).
!!! Терморегуляторы, управляющие обогревом помещений с повышенной влажностью должны быть установлены вне таких помещений.

Основные советы по монтажу нагревательных матов 

[image: image5.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.luxpol.ru/images/logo/naxans2.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image6.png]j\.rEXEI'IS





 INCLUDEPICTURE "http://www.luxpol.ru/images/logo/teplolux2.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image7.png]



Для монтажа системы необходимо:
- Подготовить в стене место для терморегулятора.
- Проштробить в стене канавки для электропроводки.
- Подготовить в полу канавку 20х20 мм для датчика температуры.
- Подготовить поверхность пола: !основание должно быть ровным.
- Поместить датчик температуры в трубку.
- Заполнить канавку раствором для плитки.
- Отметить на полу место расположения датчика.
- Подготовленную поверхность загрунтовать.
- Уложить нагревательный мат.
- Залить нагревательный мат раствором.
- Уложить керамическую плитку.
- После полного высыхания система готова к работе.

[image: image8.jpg]HawecuTe cnoit Knes wa ocHosy nona wim
crapyo nawmey






 INCLUDEPICTURE "http://www.luxpol.ru/images/1/24.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image9.jpg]TManoxssre Mar Harpesarenwii Ha Wawecewi
Knesso 10 MaT MoXHO NROTHGTS 10 BopMe
‘oborpesaswosi nosspocTH].






 INCLUDEPICTURE "http://www.luxpol.ru/images/1/25.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image10.jpg]Hawecure cnosi pactaopa 4ns kpennenns nawmkn
T, 4706w 80k MaT HOTPSBGTERMHA HOXORAICE

o pacraope.






 INCLUDEPICTURE "http://www.luxpol.ru/images/1/26.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image11.jpg]‘Caspy nonosne nvey. Moaxmowre repaocrar,
KK 370 omicano  weTPypH. Teni non roros.





Важно!!!
!!! Запрещается вносить какие – либо изменения в конструкцию матов полученных от производителя, за исключением разрезания сетки при укладке.
!!! Подключать к сети маты, свернутые в рулон.
!!! Минимальная температура монтажа -20 С.

Упрощенный монтаж
Основным плюсом в системе является монтаж. Нагревательные маты представляют собой готовую конструкцию, нагревательный кабель закреплен на самоклеящейся стеклосетке, что гораздо упрощает процесс монтажа. Маты можно легко разрезать (не затрагивая при этом нагревательный кабель) это позволяет разместить их на площади любой формы.

