Заказчик: Томский политехнический университет                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»
     Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 30                                                                                                                         Проректор   по АХР
Объект: Главный корпус по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                               ___________________Б.И. Юргин

                                                                                                                                                                               «_____»_____________________2009г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-00-204э
 
Ремонт электроосвещения ауд. 204 главного корпуса.
 
Основание: 

Сметная стоимость 254474.27 руб.

Средства на оплату труда 49852.64 руб.

Составлен в текущих   ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.
(в базисном уровне цен)	Индекс	Общая стоимость, руб.
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп
100 шт.	0.35	203.83
201.93	1.9
1.27	62.5 Демонтаж осветительных приборов
Кзп=7.25
Кэм=7.72
Кзпм=7.27
Кмт=0	517.53	512.4	5.13
3.23	17.89
0.08	6.26
0.03	
		НР: 79.9 (85%*0.94)
СП: 65										
2	ТЕРм 08-03-572-08
общая часть п.3.1.4.
Кзп=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0; Кзм=0.3
Ктз=0.3; Ктзм=0.3	Демонтаж ЩРВ-12
шт.	2	202.33
32.38	31.56
1.59	35.229 Блоки управления и распределительные пункты
Кзп=7.56
Кэм=5.42
Кзпм=7.27
Кмт=4.39	249.51	146.88	102.63
6.94	0.696
0.06	1.39
0.12	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
3	ТЕРм 08-03-572-03	Монтаж щита распределительного ЩРН-24
шт.	1	268.07
32.38	32.74
1.59	35.229 Блоки управления и распределительные пункты
Кзп=7.56
Кэм=5.42
Кзпм=7.27
Кмт=4.39	1313.19	244.79	177.45
11.56	2.32
0.2	2.32
0.2	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
4	ТЕРм 08-03-572-08	Монтаж щита распределительного ЩРВ-12
шт.	1	202.33
32.38	31.56
1.59	35.229 Блоки управления и распределительные пункты
Кзп=7.56
Кэм=5.42
Кзпм=7.27
Кмт=4.39	1023.38	244.79	171.06
11.56	2.32
0.2	2.32
0.2	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
5	ТЕРм 08-03-575-01	Установка и присоединение   автоматов в ЩРН-24, ЩРВ-12
шт.	21	16.65
15.63	0.57
0.03	35.232 Приборы или автоматы, снятые перед транспортировкой
Кзп=7.56
Кэм=5.27
Кзпм=7.24
Кмт=2.36	2566.8	2481.42	63.08
4.56	1.12
0	23.52
0	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
6	ТЕРм 08-03-574-01	Разделка и подключение концов , провод или кабель сечением, мм2, до: 10, на группах , на вводе в щитках
100 жил	0.77	2883.61
234.45	2.86
0.16	35.231 Разводка по устройствам и подключение жил
Кзп=7.56
Кэм=5.28
Кзпм=7.25
Кмт=0.86	3128.79	1364.78	11.63
0.89	16.8
0.02	12.94
0.02	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
7	ТЕРм 08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
100шт.	0.55	13154.44
3726.02	3973.97
1450.43	35.247 Светильники с люминисцентными лампами: в подвесных потолках на профиле
Кзп=7.56
Кэм=4.28
Кзпм=7.27
Кмт=1.82	30307.42	15492.79	9354.73
5799.54	267
92.6	146.85
50.93	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
8	ТЕРм 08-03-545-06	Коробка  устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до: 6
шт.	4	101.83
41.99	3.12
0.1	35.225 Коробки (ящики) с зажимами
Кзп=7.59
Кэм=6.58
Кзпм=7.27
Кмт=3.3	2105.64	1274.82	82.12
2.91	3.17
0.01	12.68
0.04	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
9	ТЕРм 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
100шт.	0.08	601.66
457.73	11.45
0.64	35.234 Выключатели при скрытой проводке
Кзп=7.56
Кэм=5.27
Кзпм=7.23
Кмт=1.25	294.92	276.84	4.83
0.37	32.8
0.08	2.62
0.01	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
10	ТЕРм 08-02-396-05
прим.	Кабель-канал по стенам и потолкам, длина, м: 2
100м	0.24	1451.27
498.07	831.9
203.59	35.144 Короба металлические
Кзп=7.58
Кэм=4.7
Кзпм=7.27
Кмт=3.35	1942	906.09	938.38
355.22	37.6
14.1	9.02
3.38	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
11	ТЕРм 08-02-409-04	Гофротруба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50
100м	4	1698.36
361.63	585.13
188.45	35.155 Трубы винипластовые по установленным конструкциям
Кзп=7.58
Кэм=4.43
Кзпм=7.27
Кмт=1.53	25932.91	10964.62	10368.5
5480.13	27.3
12.2	109.2
48.8	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
12	ТЕРм 08-02-412-02	Кабель. провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6  в гофротрубе  ВВГ3х1,5мм2
100м	3	459.43
89.24	5.72
0.32	35.159 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава
Кзп=7.58
Кэм=5.27
Кзпм=7.26
Кмт=1.47	3727.06	2029.32	90.43
6.97	6.74
0.04	20.22
0.12	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
13	ТЕРм 08-02-148-01	Кабель массой 1 м, кг, до: 1,    в гофротрубе, в кабель-канале  ВВГ 5х6, ВВГ 5х10мм2
100м кабеля	1.4	791.06
168.02	560.81
43.14	35.71 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах
Кзп=7.6
Кэм=5.15
Кзпм=7.31
Кмт=2.15	6018.48	1787.73	4043.44
441.49	12.4
3.78	17.36
5.29	
		НР: 89.3 (95%*0.94)
СП: 65										
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		79127.63	37727.27	25413.41
12125.37		366.7
109.14	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1 (ТЕРр 67) - 79.9% (85%*0.94) (от 515.63); 2-13 (ТЕРм 08) - 89.3% (95%*0.94) (от 49337.01))			44469.93					
И Т О Г О			123597.56					
Сметная прибыль по работам от ФОТ 65% (от 49852.64)			32404.18					
И Т О Г О			156001.74					
Материалы, не учтенные ценником	
14	ТССЦ 5009008-90001	Светильник зеркальный растровый 595Х595, 600Х600, 605Х605ММ
шт	55	500
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=0.9854	27098.5	0	0
0	0
0	0
0	
15	ТССЦ 5460101-00001	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18
10шт	22	76
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.6075	4359.74	0	0
0	0
0	0
0	
16	ТССЦ 5009008-90004	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220
10шт	22	26
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.3346	763.4	0	0
0	0
0	0
0	
17	ТССЦ 5010622	Кабели силовые с медными жилами, с пхв изоляцией и оболочкой ввг 3Х1,5ММ2 0,66КВ
1000м	0.3	4860
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.3327	3401.05	0	0
0	0
0	0
0	
18	ТССЦ 5009075-90548	Кабели силовые с медными жилами, с пхв изоляцией и оболочкой ввг 5Х6ММ2 0,66КВ
1000м	0.04	24030
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.689	2584.63	0	0
0	0
0	0
0	
19	ТССЦ 5009075-90549	Кабели силовые с медными жилами, с пхв изоляцией и оболочкой ввг 5Х10ММ2 0,66КВ
1000м	0.1	37125
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.8542	10596.07	0	0
0	0
0	0
0	
20	ТССЦ 5009714-90066
прим.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением  50Х40Х2000ММ
м	24	35.85
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.2929	1112.4	0	0
0	0
0	0
0	
21	ТССЦ 5309015-90012	Трубы пвх гофрированные диаметром: 16 мм
м	300	8.4
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=0.494	1245	0	0
0	0
0	0
0	
22	ТССЦ 5309015-90010	Трубы пвх гофрированные диаметром: 40 мм
м	100	19.2
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=0.7203	1383	0	0
0	0
0	0
0	
23	ТССЦ 5009011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
шт	8	9.4
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.6213	197.12	0	0
0	0
0	0
0	
24	ТССЦ 5121083	Коробка распределительная  200х200
шт	4	45.8
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.6384	483.36	0	0
0	0
0	0
0	
25	ТССЦ 5009097-90004	Коробка ответвительная для скрыт. и открытых электропроводок типа У195М ХЛ2 диам.80ММ
1000шт	0.06	500.5
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=13.5864	408	0	0
0	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		53632.27	0	0
0		0
0	
Оборудование	
Шкаф распределительный по заказу ОГЭ:	
26	ТССЦ 6040021-00026	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12
шт	1	260
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.9655	511.04	0	0
0	0
0	0
0	
27	ТССЦ 6040021-00033	Щиты распределительные навесные ЩРН-24
шт	1	298
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.0113	599.38	0	0
0	0
0	0
0	
28	ТССЦ 6040001-00057	Выключатель автоматический однополюсный ва 47-29 1Р , 10А
шт	9	36.7
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=0.8243	272.25	0	0
0	0
0	0
0	
29	ТССЦ 6040001-00043	Выключатель автоматический трехполюсный ва 47-29 3Р 25А
шт	1	35.5
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.5544	90.68	0	0
0	0
0	0
0	
30	ТССЦ 6040001-00068	Выключатель автоматический серии ва 47-29 3Р 50А
шт	1	61.18
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=1.8552	113.5	0	0
0	0
0	0
0	
31	ТССЦ 6040001-00060
прим.	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ32 2Р 16А иэк
шт	10	174.49
0	0
0	Кзп=1
Кэм=1
Кзпм=1
Кмт=2.5419	4435.3	0	0
0	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		6022.15	0	0
0		0
0	
ИТОГО (прямые затраты) по смете		138782.05	37727.27	25413.41
12125.37		366.7
109.14	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1 (ТЕРр 67) - 79.9% (85%*0.94) (от 515.63); 2-13 (ТЕРм 08) - 89.3% (95%*0.94) (от 49337.01))			44469.93					
И Т О Г О			183251.98					
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1-13 - 65% (от 49852.64))			32404.18					
И Т О Г О			215656.16					
Налог на добавленную стоимость 18%	38818.11		254474.27					
			ИТОГО		254474.27					

   Составил  инженер ПСБ                                                                     Гаврилова Г.А.                                                                                                                

   Начальник ПСБ                                                                                    Килин М.В.