Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 176350.06 руб.
Нормативная трудоемкость: 2713.94 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 30367.93 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Стены	
1	ФЕР 10-04-011-6	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами <КНАУФ>: в два слоя без изоляции Высота свыше 3 м и МДС 81-35.2004 пп.4.7: к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 1,01 к з/п рабочих: 1,46*1,15 ( Н.Р. 118*0,846% = 21395.77 руб. С.П. 63*0,85% = 11476.94 руб.)	100 м2 перегородок за вычетом проемов	1	27900,76
1979.71	6690.94
1586.38	27900.77	1979.71	6690.94
1586.38	130.00
98.00	130.00
98.00	
	201-8132	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х50х0,55	м	-202	11.82		-2387.64					
	201-8116	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 50х40х0,55	м	-70.7	11.8		-834.26					
	101-3591	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5 см	100 м	-1.515	0		0					
	101-4150	Шпаклевочная смесь "Фугенфюллер"	кг	-30.3	10.26		-310.88					
	101-3275	Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм	м2	-424.2	33		-13998.60					
	101-2031	Лента звукоизоляционная самоклеющаяся 50 мм	м	-121.2	1.03		-124.84					
	прайс-лист	Лист гипсокартонный 12.5 мм	м2	670	(80)		(53600.00)					
	прайс-лист	Профиль стоечный 100*50	м	354	(42)		(14868.00)					
	прайс-лист	Прфиль направляющий 100*40	м	252	(37)		(9324.00)					
	прайс-лист	Лента армирующая	м	180	(1.2)		(216.00)					
	прайс-лист	Шпаклевка "Унифлот"	кг	75	(43)		(3225.00)					
2	ФЕР 10-04-011-6	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами <КНАУФ>: в два слоя без изоляции Демонтаж: к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 ( Н.Р. 118% = 1744.72 руб. С.П. 63% = 931.51 руб.)	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0.17	4305,81
825.37	3480.43
621.81	731.98	140.31	591.67
105.71	91.00
68.60	15.47
11.66	
3	ФЕР 15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен МДС 81-35.2004 пп.4.7: к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,846% = 7025.44 руб. С.П. 55*0,85% = 3697.39 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.55	1648,85
514.07	12.75
1.99	4204.57	1310.88	32.51
5.07	46.42
0.15	118.37
0.38	
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-0.0867	4294		-372.29					
	101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	-0.16065	15481		-2487.02					
	прайс-лист	Шпатлевка "Ветонит ЛР"	кг	225	(27)		(6075.00)					
	прайс-лист	Шпатлевка "Шитрок"	кг	84	(34)		(2856.00)					
	прайс-лист	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	190	(30)		(5700.00)					
4	ФЕРр 62-16-5	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %  ( Н.Р. 80% = 7853.00 руб. С.П. 50% = 4908.13 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.7	1718,39
242.09	6.52
1.69	11513.21	1622.00	43.68
11.32	28.02
0.16	187.73
1.07	
	101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	-0.4489	15481		-6949.42					
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-0.4288	4294		-1841.27					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				15044.31	5052.90	7358.80
1708.48		451.57
111.11	
		Индекс на весь комплекс работ:		6.01			90416.30					
		Итого с индексацией:	руб.				90416.30	30367.93	44226.39
10267.96		2713.94
667.77	
		Накладные расходы %:	%				38018.93					
		Итого с накладными:	руб.				128435.23					
		Сметная прибыль %:	%				21013.97					
		Итого:	руб.				149449.20					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			26900.86					
		Всего по разделу:	руб.				176350.06					

		Итого по всем разделам:	руб.				176350.06					
		Всего по смете:	руб.				176350.06					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/