	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



	Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	СОГЛАСОВАНО: 
	
	УТВЕРЖДАЮ: 
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	"_____" ______________ 20__ г.
	"_____" ______________ 20__ г.

	МКР Долгушино, ул.Пионерская,6.

	(наименование стройки)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21

	Вертикальная планировка

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	45030
	 руб.

	
	строительных работ
	45030
	 руб.

	
	монтажных работ
	0
	 руб.

	
	оборудования
	0
	 руб.

	
	прочих работ
	0
	 руб.

	Средства на оплату труда
	3276
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	1663
	 чел. час.

	Смета составлена в ценах  года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ФЕР- 01- 01- 030- 01
Кзпм=1,15 Козп=1,15
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1
	1,8311
	662,3
	662,3
	1213
	
	1213
	
	

	
	
	
	1000М3 ГРУНТА
	
	144,34
	
	
	264
	
	

	2
	ФЕР- 01- 01- 016- 01
Кзпм=1,15 Козп=1,15
	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (ГРУНТ, ВЫГРУЖЕННЫЙ ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ- САМОСВАЛОВ)
	1,8311
	301,13
	272,14
	551
	49
	498
	2,99
	5,47

	
	
	
	1000М3 ГРУНТА
	26,82
	50,61
	
	
	93
	
	

	3
	ФЕР- 01- 01- 036- 01
Кзпм=1,15 Козп=1,15
	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80Л.С.)
	4,3025
	23,26
	23,26
	100
	
	100
	
	

	
	
	
	1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПО
	
	5,07
	
	
	22
	
	

	4
	ФЕР- 01- 02- 027- 04
Кзпм=1,15 Козп=1,15
	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1
	1,3824
	980,95
	
	1356
	1356
	
	100
	138,24

	
	
	
	1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛ
	980,95
	
	
	
	
	
	

	5
	ФСПГ- 3- 21- 1- 12
Кзпм=1,15 Козп=1,15
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ
	2443,92
	12,2
	
	29816
	
	
	
	

	
	
	
	Т ГРУЗА
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ФСПГ- 1- 1- 1- 39
Кзпм=1,15 Козп=1,15
	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)
	2443,92
	3,96
	
	9678
	
	
	
	

	
	
	
	Т ГРУЗА
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по смете:
	42714
	1405
	1811
	
	143,71

	
	379
	
	

	

	

	Составил: 
	
	
	  


PAGE  
2
21 Стр.

