Стройка:	1	
Объект:	1	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.6	
Отопление	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	223.894	тыс. руб.	1 416.813	тыс. руб.	
монтажных работ:	21.238	тыс. руб.	139.534	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.469	тыс.чел.ч	1.469	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	14.441	тыс. руб.	90.208	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Раздел 1.  САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
	Код индекса	
	20.10	
1.	Е16-02-001-1 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м	6.75	1 767.48	352.61	51.68	11 930.50	6.57	6.57	78 383	15 638	2 292	
				1 363.19	2.53		6.57	6.57		60 454	112	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
2.	Е16-02-001-2 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м	3.7	1 998.95	352.61	51.68	7 396.12	6.57	6.57	48 592	8 572	1 256	
				1 594.66	2.53		6.57	6.57		38 765	62	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
3.	Е16-02-001-3 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м	1.4	2 476.57	352.61	51.68	3 467.19	6.57	6.57	22 779	3 243	475	
				2 072.28	2.53		6.57	6.57		19 061	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4.	Е16-02-001-4 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м	1.45	2 992.65	352.61	51.68	4 339.34	6.57	6.57	28 509	3 359	492	
				2 588.36	2.53		6.57	6.57		24 658	24	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5.	Е16-02-001-5 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м	1.25	3 462.21	352.61	51.68	4 327.76	6.57	6.57	28 433	2 896	424	
				3 057.91	2.53		6.57	6.57		25 113	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
6.	Е16-02-001-6 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м	1.6	4 096.81	437.64	99.40	6 554.90	6.57	6.57	43 066	4 600	1 045	
				3 559.77	3.21		6.57	6.57		37 420	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7.	Е18-03-001-1 
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт	3.40955	33 361.82	755.64	395.72	113 748.78	6.57	6.57	747 329	16 927	8 864	
				32 210.46	34.81		6.57	6.57		721 538	780	
	Объем: 1843*0.185											
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8.	С300-9230-103 
Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27п давлением 1.6 МПа диаметром 15 мм, шт.	78	27.76			2 165.28			14 226			
				27.76			6.57			14 226		
9.	С300-9230-104 
Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27п давлением 1.6 МПа диаметром 20 мм, шт.	32	45.88			1 468.16			9 646			
				45.88			6.57			9 646		
10.	С300-9230-105 
Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27п давлением 1.6 МПа диаметром 25 мм, шт.	4	62.78			251.12			1 650			
				62.78			6.57			1 650		
11.	С300-9230-106 
Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27п давлением 1.6 МПа диаметром 32 мм, шт.	2	133.71			267.42			1 757			
				133.71			6.57			1 757		
12.	С300-9230-107 
Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27п давлением 1.6 МПа диаметром 40 мм, шт.	6	195.98			1 175.88			7 726			
				195.98			6.57			7 726		
13.	С300-9230-108 
Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27п давлением 1.6 МПа диаметром 50 мм, шт.	4	302.55			1 210.20			7 951			
				302.55			6.57			7 951		
14.	С300-1134 
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт.	13	17.26			224.38			1 474			
				17.26			6.57			1 474		
15.	С300-1135 
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт.	7	20.20			141.40			929			
				20.20			6.57			929		
16.	С300-9230-103 
Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27п давлением 1.6 МПа диаметром 15 мм, шт.	27	27.76			749.52			4 924			
				27.76			6.57			4 924		
17.	С300-9230-104 
Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б27п давлением 1.6 МПа диаметром 20 мм, шт.	2	45.88			91.76			603			
				45.88			6.57			603		
18.	Е18-07-001-5 
Установка кранов воздушных, комплект	78	7.56	1.36		589.76	6.57	6.57	3 875	697		
				6.20			6.57	6.57		3 178		
	Начисления: Н5= 1.15	
19.	Ц11-02-001-1 
Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5, шт.	203	10.91	9.87		2 214.09	6.57	6.57	14 547	13 160		
				1.04			6.57	6.57		1 386		
	Начисления: Н11= 5	
20.	С300-9170-213 
Кран регулирующий с термостатом, шт.	203	79.90			16 219.70			106 563			
				79.90			6.57			106 563		
21.	Е16-07-005-1 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м	16.15	124.43	64.70	55.63	2 009.58	6.57	6.57	13 203	6 865	5 903	
				4.10			6.57	6.57		435		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	180 542.84			1 186 165	75 957	20 751	
						1 089 457	1 056	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 433.79			121 110	13 160		
						107 949		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	16 219.70			106 563			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 19)	1 602.46			10 528			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19)	1 201.85			7 896			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21 238.10			139 534			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	162 109.05			1 065 055	62 797	20 751	
						981 508	1 056	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1-7, 18, 21)	11 195.98			73 559			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1-7, 18, 21)	6 856.56			45 048			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	180 161.59			1 183 662			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	201 399.69			1 323 196			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 798.44			84 087			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 058.41			52 944			
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 19)	10.05			66			
						66		
	
	Раздел 2.  ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	
	
	Код индекса	
	20.10	
	
22.	Е18-тех.ч. 
Пуск и регулировка 3%, 	0.03	26 072.67	19 012.11	7 060.56	782.18	6.57	6.57	5 139	3 747	1 392	
					503.84		6.57	6.57			99	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	782.18			5 139	3 747	1 392	
							99	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	782.18			5 139	3 747	1 392	
							99	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2)	674.47			4 431			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55)	413.06			2 713			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 869.71			12 283			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 869.71			12 283			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	674.47			4 431			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	413.06			2 713