## Лист1
Приложение 1
Опросный лист
1. Данные об участнике опроса
1. Данные об организации
1.1. Полное наименование (сокращенное наименование)
1.2. Фактический адрес
1.3. Телефон
1.4. Адрес электронной почты
1.5. Адрес в сети интернет
2. Дата заполнения опросного листа
3. ФИО контактного лица
2. Необходимо дополнить
Наименование проекта норматива, подлежащего дополнению (не учтен в действующей СНБ) | Обоснование необходимости дополнения | Имеющиеся обосновывающие документы
Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы
Часть 4 "Скважины", раздел 1, таблицы 77 и 78 | Отсутствуют элементные сметные нормы на горизонтально-направленное бурение с предварительным расширением скважины длиной свыше 50 м до 1500 м | Типовые технологические карты "Устройство закрытого перехода трубопровода методом горизонтально-направленного бурения", "Сооружение подводных переходов трубопроводов методом наклонно-направленного бурения"
Часть 4 "Скважины", раздел 1, таблицы 77 и 78 | В элементных сметных нормах на горизонтально-направленное бурение не учтен расход бентонитовой глины (407-0005) и полимеров для стабилизации скважин (110-0199)
Часть 33 "Линии электропередачи", раздел 1 "Воздушные линии электропередач напряжением 35-1150 кВ", подраздел 3 "Опоры стальные ВЛ 35-1150 кВ" | Отсутствуют элементные сметные нормы на монтаж стальных многогранных опор ВЛ напряжением 35 кВ и устройство фундаментов под них | Типовые проекты: 22.0098 (ОАО «НТЦ электроэнергетики»); ТСК.35.01 (ЗАО ДЗМК «Метако»). Серия ЭЛ-ТП.35/110/220.02 (ЭЛСИ)
Часть 33 "Линии электропередачи", раздел 1 "Воздушные линии электропередач напряжением 35-1150 кВ" | Отсутствуют элементные сметные нормы на монтаж птицезащитных устройств
Часть 33 "Линии электропередачи", раздел 1 "Воздушные линии электропередач напряжением 35-1150 кВ", подраздел 3 "Опоры стальные ВЛ 35-1150 кВ" | Отсутствуют элементные сметные нормы на монтаж стальных многогранных опор ВЛ напряжением 110 кВ и устройство фундаментов под них | Типовые проекты: 22.0099 и 28.0034 (ОАО «НТЦ электроэнергетики»); 3.407.2-182.09 (ЗАО ВНПО «РОСЛЭП»); б/н (ОАО "ПРОМИК"). Серия ЭЛ-ТП.35/110/220.02 (ЭЛСИ)
Часть 33 "Линии электропередачи", раздел 4, таблица 13 | Отсутствуют элементные сметные нормы на устройство ответвлений проводом СИП-2, СИП-3, СИП-4 | Типовые проекты: 11.0016 и 12.0019 (ОАО "НИИЦ МРСК"). Рекомендации по применению самонесущих изолированных проводов и линейной арматуры на линиях 0,4 кВ (НИЛЕД). Пособие по проектированию воздушных линий электропередач (книги 1, 2, 3, 4. РОСЭП, Логинов А.В., Логинова С.Е.). Типовые технологические карты на строительство и ремонт ВЛИ 0,4 кВ с линейной арматурой ENSTO
Часть 33 "Линии электропередачи", раздел 4 "Линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ и трансформаторные подстанции" | Отсутствуют элементные сметные нормы на строительство ВЛЗ 6-10 кВ проводом СИП-3
Часть 33 "Линии электропередачи", раздел 4 "Линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ и трансформаторные подстанции" | Отсутствуют элементные сметные нормы на монтаж стальных многогранных опор ВЛ напряжением 6-10 кВ и фундаментов под них | Типовые проекты: 28.0006, 22.0028 (ОАО «НТЦ электроэнергетики»); 3.407.2-181.09 (ЗАО ВНПО «РОСЛЭП»). Серия ЭЛ-ТП.35/110/220.02 (ЭЛСИ)
Часть 33 "Линии электропередачи", раздел 4 "Линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ и трансформаторные подстанции", подраздел 3, таблица 41 "Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям" | Отсутствуют элементные сметные нормы на снятие ответвлений в 3 провода | Типовые технологические карты на строительство и ремонт ВЛИ 0,4 кВ с линейной арматурой ENSTO
Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования
Часть 40 "Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования" | Отсутствуют элементные сметные нормы на перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10т на расстояния свыше учтенных частью 8 ГСН на монтажные работы, а также нормы на безрельсовый такелаж | "Расценки на безрельсовый такелаж крупногабаритного оборудования" (разработаны институтом "Южэнергосетьпроект", г. Ростов-на-Дону. Утверждены протоколом Минэнерго СССР от 5 июля 1991 г. № АС-2916пр. Срок введения в действие 01.07.91 г. 13680тм-т1)
Часть 8 "Электротехнические установки", отдел 1 "Распределительные устройства открытые 6-750 кВ" | Отсутствуют элементные сметные нормы на монтаж сухих реакторов. | Требуется введение дополнительной расценки (таблицы) в связи с тем, что нормами таблицы м08-01-004 учтены затраты на выполнение отбора проб масла, выполнение которых на сухих реакторах не представляется возможным.
Часть 8 "Электротехнические установки", отдел 2 "Канализация электроэнергии и электрические сети", раздел 1 "Кабельные линии до 500 кВ" | Отсутствуют элементные сметные нормы на монтаж термоусаживаемых соединительных муфт | Инструкция по монтажу термоусаживаемых концевых муфт наружной установки типа КНТп для оконцевания 3-х жильных силовых кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ (ОАО "ЗЭТА"). Инструкция по монтажу соединительных термоусаживаемых муфт для одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ марок 1ПСТ-10 (КВТ) и 1ПСТ-10 Б (КВТ) (Электротехнический завод КВТ)
Часть 8 "Электротехнические установки", отдел 2 "Канализация электроэнергии и электрические сети", раздел 1 "Кабельные линии до 500 кВ", таблица 153 | Отсутствуют элементные сметные нормы на монтаж готовых металлических коробов на болтовых соединениях без примения сварки для прокладки силовых кабелей напряжением от 380 кВ | Справочник "Электромонтажные устройства и изделия" (АООТ ЦПКБ "Электромонтаж", 1999, издание 4е). "Каталог коробов" (ОАО "Электрокабель" - Кольчугинский завод) и иные каталоги производителей изделий для прокладки кабельной продукции
Часть 8 "Электротехнические установки", отдел 3 "Электросиловые и электроосветительные установки", раздел 5 "Приборы нагревательные, щитки, счетчики" | Отсутствуют элементные сметные нормы на монтаж гиких светодиодных шнуров / лент ("гибкий неон", дюралайт и иные)
Часть 8 "Электротехнические установки", Общие указания | Отсутствуют данные о размере установленных лимитов на запас кабеля: на изгибы и повороты, "змейку" | Технический циркуляр № 318-75 от 14.05.1975 года «Снижение запаса кабеля, предусматриваемого в проектах»
Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы
Часть 1 "Электротехнические устройства", отдел 4 "Устройства релейной защиты" | Необходима актуализация перечня типовых устройств РЗА: отсутствуют элементные сметные нормы на наладку микропроцессорных устройств РЗиА, в том числе, с применением специализированного программного обеспечения | Протоколы наладочных работ основных производителей оборудования РЗиА (ИЦ Бреслер, НПП ЭКРА, Радиус-Автоматика и др.)
Государственные элементные сметные нормы на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве
Федеральный сборник цен на материалы, изделия и конструкции, часть 5 "Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ", раздел 5.09 "Прочие материалы", группа "Изделия специального назначения" | В связи с широким применением провода СИП при устройстве ВЛ 0,4-10 кВ необходима актуализация номенклатуры линейно-сцепной арматуры: отсутствуют расценки для определения стоимости линейно-сцепной арматуры производителей ENSTO, NILED, SICAM, МЗВА | Каталоги заводов-производителей
3. Необходимо изменить
Наименование и шифр норматива (расценки), подлежащего изменению | Обоснование необходимости корректировки нормативов |  |  |  | Имеющиеся обосновывающие документы
| Уточнение перечня операций в составе работ | Необходимость корректировки устаревших вспомогательных материалов и крепежных эл-в и норм расхода | Необходимость корректировки механизмов | Необходимость корректировки норм затрат труда и эксплуатации машин и механизмов
Часть 8 "Линии электропередачи", раздел 1, таблица 81 "Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации", расценки 2 и 3 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Необходимо откорректировать затраты труда рабочих в соответствии с количеством подключаемых концов
4. Необходимо исключить
Наименование и шифр норматива (расценки), подлежащего исключению | Обоснование необходимости исключения | Имеющиеся обосновывающие документы
Ресурс "150102 Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч" в составе "Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования", часть 8 | Отсутствие необходимости использования агрегата при монтаже силовых не маслонаполненных кабелей
ФИО | / / | Подпись уполномоченного лица
Дата