Заказчик:		
Подрядчик:		
Номер договора:	
Дата договора: 

	
Стройка:		
	
Объект:	Энергоцех. Административно-бытовой корпус.	
ЖУРНАЛ	
учета выполненных работ 	
на Вентиляция и оборудование. Энергоцех. Административно-бытовой корпус.	
Составлен в текущих ценах	

№ поз.	Шифр норматива	Наименование работ	Единица измерения	По смете	С нач.стр.	Май	Июль	Всего за год	Остаток	
				Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	
				Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ВЕHТИЛЯЦИЯ	
	
	Система 10QLC01	
1.	Е20-06-002-01 
(Приказ № 899/пр от 11.12.2015)	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	1 камера	1	1		1	1		
					5 468		5 468	5 468		
	
2.	Цена поставщика. 
Оборудование	Приточный агрегат в комплекте с автоматикой КЦКП-1,6-У3	шт.	1	1		1	1		
					181 090		181 090	181 090		
	
3.	Е20-02-001-01 
(Приказ № 899/пр от 11.12.2015)	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг	1 воздухораспределитель	8					8	

	
	  ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА:	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ			2 506 436.00	48 930.00	2 457 506.00	2 506 436.00		
	HДС			501 287.20	9 786.00	491 501.20	501 287.20		
	Итого с учетом HДС			3 007 723.20	58 716.00	2 949 007.20	3 007 723.20		

Сдал:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.		
		
Принял:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.