ТЕР-2001-15 СПб  Отделочные работы

ТЕР-2001-15 СПб  Отделочные работы


ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 15

Отделочные работы

ТЕР-2001-15 СПб

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения отделочных работ и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. В настоящий сборник включены расценки на:

а) облицовочные работы - облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы - штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы - установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы - окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены нормы расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы - остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы - оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.4. Расценки настоящего сборника предусматривают:

а) Выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м. Возможность использования ра​нее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в поме​щениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Стоимость работ по установвке лесов следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».
б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по расценкам Сборника ТЕР–2001-08 СПб "Конструкции из кирпича и блоков;

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.5. В расценках на облицовку природным камнем предусмотрены: 

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиу​сом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, дора​ботанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м2 облицовки согласно расценок табл. 01-005.

Расценки, указанные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Расценки по таблице 01-048 на облицовку доломитовыми плитами учитывают затраты на установку деталей крепления.

Расценки по таблице 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м предус​мотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного се​чения следует определять по расценке 2 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по расценке 3 таблиц 01-023, 01-025.

В таблицах 01-023 и 01-025 к простым относятся капители и прямые тя​ги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверх​ностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, оп​ределяемыми в соответствии с правилами производства и приемки ра​бот, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание по​верхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклоне​ниями, не превышающими допускаемые.

Составы растворов для оштукатуривания в расценках принимаются:

— цементный 1:3; 

— цементно-известковый 1:1:6; 

— известковый 1:2,5.
В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ тол​щиной намета, превышающей нормативные, к затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты, определенные по формуле К=Тф/Тн, где Тф - проектная (фактическая) толщина намета; Тн - норма​тивная (усредненная) толщина намета.

1.8. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высо​кокачественной отделкой поверхности предусмотрены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п. ).

1.9. В расценках на оштукатуривание поверхностей внутри здания предусмотрено выполнение простой, улучшенной или высококачествен​ной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатурива​ние отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вы​тягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновиднос​тям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в поме​щениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхности, затраты на ее выполнение следует определять по расценкам табл. 02-031 (расценки 8-9).
Подготовка поверхности при облицовке предусматривает комплекс процессов, которые должны отвечать тре​бованиям СНиП 3.04.01-87: бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку; поверхности стен, выполненных впустошовку, необхо​димо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором; любые поверхности необходимо перед их облицовкой промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска.

Расход ресурсов на выполнение насечки поверхности следует определять как указано выше по расценкам табл. 02-031 (нормы 8-9).

1.12. В расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) предусмотрено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площа​док следует определять по расценке 4 табл. 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В расценках табл. с 02-001 по 02-007 не предусмотрено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке, затраты на которое следует определять по расценкам табл. 02-036 (расценки 1-4), а на уст​ройство карнизов и тяг – по расценкам табл. 02-036 (расценки 5-6).

1.15. В расценках табл. с 03-005 по 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не предусмотрена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по расценкам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к уста​навливаемым по сложности.

1.17. В расценках на установку лепных изделий предусмотрен затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

	№ п/п
	Наименование деталей
	Ед. изм.
	Количество деталей в модели

	
	
	
	гипсовых
	цементных

	1
	Балясины без орнамента
	шт.
	250
	150

	2
	Балясины орнаментованные
	шт.
	150
	100

	3
	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка
	шт.
	150
	100

	4
	То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды
	шт.
	100
	60

	5
	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие
	шт.
	170
	100

	6
	То же, орнаментованные
	шт.
	80
	50

	7
	Капители коринфские
	шт.
	70
	35

	8
	Погонные летали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка
	шт.
	125
	75

	9
	То же, рисунка средней сложности и сложного
	шт.
	75
	50

	10
	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка
	шт.
	200
	120

	11
	То же, рисунка средней сложности и сложного
	шт.
	120
	80

	12
	Поручни и тетивы
	шт.
	200
	120


1.19. В расценках на малярные работы предусмотрено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для определения расхода ресурсов на малярные работы с использовани​ем необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки.

В расценках на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительство про​олифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балкон​ными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В расценках табл. 04-025, 04-026 предусмотрена расколеровка в два тона. Для определения затрат на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон до​бавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда и 17,66 руб. оплаты труда рабочих.

1.22. Для определения расхода ресурсов на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда и 25,89 руб. оплаты труда рабочих.

1.23. Подготовка поверхности при покрытиии эмалевыми составами (табл. 04-038 расценки 1-3) предусматривает комплекс процессов, принятый для мас​ляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением затрат на третью шпатлевку и шлифовку (табл. 04-047 расценок. 1-8).

1.25. В расценках на отделку под шелк (табл. 04-047 расценок. 3-8) пре​дусмотрен затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (табл. 15-2).

1.26. В расценках на разделку по эскизам (табл. 04-047 расценок. 9-11) предусмотрен затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаре​там и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценкам табл. 04-047 (расценка 8).

1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по расценкам Сборника ТЕР–2001-13 СПб «За​щи​та строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.29. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 02-005 по 02-009, с 02-015 по 02-017) предусмотрен затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Расход на окраску сложных фасадов (с содержанием архитек​турных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же нормам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.21 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В расценке 5 табл. 05-001 предусмотрен затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на ос​текление наружных фрамуг с коробками следует определять по расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В расценках 3, 4 таблицы 05-002 предусмотрен затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витрин​ным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, разме​ров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в со​ответствии с проектом на его строительство, следует определять по расценкам табл. с 01-031 по 01-041.

1.33. Норами табл. 04-049 учтен комплекс работ по отделке поверхностей декоративным покрытием «под мрамор» («венецианская штукатурка») внутри помещений, включая затраты по подготовке поверхности, принятой для окраски по штукатурке с высококачественной отделкой.

В нормах табл. 04-049 предусмотрено применение готовых декоративных составов с нанесением их на поверхность вручную участками 0,5-1,0 м2.
1.33. Расценки таблиц сборника №15 ТЕР-2001 «Отделочные работы» разработаны из условия выполнения об​лицовочных штукатурных и других отделочных работ с точностью в пределах допусков, предусмотренных п.3.14 и табл.9 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». В случае, когда проектными решениями пре​дусмотрены более жесткие требования к качеству отделки, надлежит разрабатывать индивидуальные сметные нормы и расценки, либо индивидуальные повышающие коэффициенты к нормам и расценкам таблиц сборника №15 ТЕР-2001 «Отделочные работы», учитывающие все усложняющие факторы, связанные с повышенными тре​бованиями к качеству отделочных работ.

1.34. В соответствии с требованиями п.3.8 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» обеспы​ливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя облицовочных, приклеивающих, шту​катурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.

Затраты по обеспыливанию следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций оборудования от коррозии».

1.35. При устройстве подвесных потолков типа «Армстронг» с криволинейыми очертаниями в плане радиусом до 2-х метров к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей в расценке таблицы 15-01-047-1 следует применять коэффициент 1,2.

Раздел 01.

Облицовочные работы

4.Облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами, устройство подвесных и натяжных потолков

1. Общие положения

1. Расценками таблиц 01-054 и 01-055 предусмотрено устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки и полиэфирной ткани, пропитанной полиуретаном. Расценками учтен монтаж полотен заводского изготовления, раскроенных на помещение.

           Расценками не учтены затраты на выполнение работ по устройству натяжных потолков со встроенными светильниками, с циркулярными элементами и переходами уровней.

Дополнения СИ№9 июнь 2005г. стр.60.

1.1 Затраты на устройство стяжки нормами не предусмотрено и их следует учитывать дополнительно по соответствующим расценкам.

1.2 Укладка плиток керамогранита производится на клей на основе акрила или латекса с высокими адгезивными (проникающими свойствами). 
Дополнения из СИ№2 2005г стр.70

1.33 Нормы табл. 15-01-055 предусматривают устройство декоративных настенных покрытий из натуральной пробки из плит размером 600х300х2 (3) мм и полотен 1000х300000х1,2 (2) мм.

1.34  Поверхность стен должна быть ровной, сухой, чистой и достаточно твердой. Влажность помещения должна быть не более 5 %.

1.35 Клей «Cola Cork» наносится на поверхность стены и плиток зубчатым шпателем 1,5 мм или жесткой кистью ровным слоем.

1.36 После нанесения клея на поверхность, необходимо дать подсохнуть в течении 15-40 мин. После чего, точно по разметке приклеить первую плитку. Плитки лучше клеить в разбежку (со смещением в пол-листа).

1.37 В процессе укладки покрытий температуры в помещении должна быть не ниже 18 С, а влажность не выше 60%.

2. Расценки предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при устройстве потолков в помещениях высотой (от пола до существующего потолка) до 4 м. При устройстве потолков в помещениях от пола до существующего потолка более 4 м, следует использовать коэффициенты п.3.31.
При внесении изменений, не затрагивающие основные параметры системы, нормы не корректируются. Расход металлических профилей, а также марка и расход теплоизоляционных материалов может уточняться по проектным данным.

Дополнения из СИ№2 2004г стр.120

   Подвесные потолки на металлическом каркасе с подшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ) по типу систем KNAUF и GYPROC применяются в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и при новом строительстве с целью отделки, скрытия коммуникаций , повышения звукоизоляции и огнестойкости перекрытий. Имеют гладкую бесшовную поверхность. Предназначены под последующую декоративную отделку, например окраску.

   При внесении изменений, не затрагивающие основные параметры потолков нормы не корректируются. В случае укладки теплоизоляционных материалов, затраты на эти цели определяются по норме 26-01-039 (для изделий из волокнистых и зернистых материалов) или по норме 26-01-041-05 (для изделий из пенопласта) Сборника ГЭСН-2001-26 «Теплоизоляционные работы».

   Нормы предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при устройстве потолков в помещениях высотой (от пола до существующего потолка) до 4 м. При устройстве потолков в помещениях от пола до существующего потолка более 4 м, следует использовать коэффициенты п. 3.29.
Дополнения из СИ№2 2004г стр.123

  Нормы предусматривают  монтаж подвесных потолков, имеющих однотипные конструктивные решения из числа представленных на российском рынке: американские фирмы ARMSTRONG и GELOTEX, шведская ECOPHON, голландская HUNTER DOUGLAS, испанская ESCAYOLAS DE LADOSA, канадская OTTAWA FIBRE, австрийские SIRO BURG и RIGIPS, немецкие AMF, GEIPEL, OWA и DONN, финская ISOVER OY, итальянская CATENA , отечественные «ЛЮМСВЕТ», «АЛБЕС», ТИГИ-KNAUF и ряд других.

  Нормы 1, 2 предусматривают применение унифицированных плиточных элементов (их еще называют модулями или растрами), изготовленных из минерального волокна или гипса.

  Нормы 3-6 предусматривают применение унифицированных реечных элементов из алюминиевой или оцинкованной стальной полосы толщиной 0,5-1 мм. С особой обработкой  или окраской в соответствующий цвет в заводских условиях.

  При внесении изменений , не затрагивающие основные параметры потолков нормы не корректируются. В случае укладки теплоизоляционных материалов, затраты на эти цели определяются по норме 26-01-039 (для изделий из волокнистых и зернистых материалов) или по норме 26-01-041-05 (для изделий из пенопласта) Сборника ГЭСН-2001-26 «Теплоизоляционные работы».

  Нормы предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при устройстве потолков в помещениях высотой (от пола до существующего потолка) до 4 м. При устройстве потолков в помещениях от пола до существующего потолка более 4 м, следует использовать коэффициенты п. 3.29.
Таблица 15-2

	Категория сложности
	Количество

	
	тонов в фоне
	трафаретов
	филенок

	1
	2-3
	1
	2

	2
	3
	2
	2

	3
	3-5
	2-3
	5


Дополнения из СИ№9 2005г  стр.60.
1.1 Затраты на устройство стяжки нормами не предусмотрены и их следует учитывать дополнительно по соответствующим расценкам.

1.2 Укладка плиток керамогранита производится на клей на основе акрила или латекса с высокими адгезивными (проникающими) свойствами.
Дополнения из СИ№5 2008г  стр.56.
1. Нормами и расценками по устройству тепло-
предусмотрены затраты на устройство оконных отли-
изолирующей   системы   «Наасkе  IsolierKlinkег»   не
вов, которые учитываются дополнительно по проекту.
предусмотрен ремонт и выравнивание облицовывав-
3. Нормами и расценками не предусмотрена ус-
мых поверхностей. Затраты на эти работы следует
тановка лесов. При необходимости выполнения работ
определять дополнительно.
с лесов расход ресурсов на их устройство следует
2. Нормами и расценками по устройству тепло-
определять по нормам и расценкам Сборника ГЭСН
изолирующей системы     «Наасkе  IsolierKlinkег» не
(ФЕР)-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».
2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне. 

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен опреде​ляется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавля​ется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м2) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м2 определяется по развернутой по​верхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 02-015, 02-016 (расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценкам табл. 02-031 (расценка 3). 

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение определять по расценкам 1-2 табл. 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета прое​мов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным дан​ным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника. 

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фа​садных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске по​верхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в расценках предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов 
	Характеристика заполнения
	Материал стен
	Состав заполнения
	Коэффициент к площади заполнения проемов
	В т.ч. детали проолифленные

	
	
	
	Количество переплетов

	
	
	
	1
	2
	1
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Оконные проемы жилых и общественных зданий

	Раздельные переплеты

	1. С подоконной доской
	Каменные
	Коробка, переплет, подоконная доска
	1,5
	2,8
	0,3
	0,3

	2. С подоконной доской
	Деревянные
	То же с наличниками с двух сторон
	2,2
	3,5
	0,6
	0,5

	3. Без подоконной доски 
	Каменные
	Коробка, переплет
	1,2
	2,5
	-
	-

	Спаренные переплеты

	4. С подоконной доской
	Каменные
	Коробка, переплет, подоконная доска
	-
	2,5
	-
	0,3

	5. Без подоконной доски
	Каменные
	Коробка, переплет
	-
	2,2
	-
	-

	6. Фрамуги
	Перегородки
	Переплет, наличники с двух сторон
	1,6
	-
	0,7
	-

	7. Витринное деревянное
	Каменные
	Коробка, переплет
	1,75
	3,5
	0,45
	 0,9

	Оконные проемы промышленных зданий

	8. Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами
	Каменные
	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски
	 2,1 
	3,2
	0,3 
	0,3

	9. То же более 4 м2
	Каменные
	То же
	1,7 
	2,6
	0,2
	0,2

	Балконные двери

	10. Раздельные полотна
	Каменные
	Коробка, двер​ные полотна
	2,1
	3,5
	-
	-

	11. Спаренные полотна
	Каменные
	То же
	
	2,6
	-
	

	Дверные проемы

	12. Глухие дверные полотна
	Каменные
	Коробка, полотно
	2,4
	-
	-
	-

	13. То же
	Деревянные
	То же с наличниками с двух сторон
	2,7
	-
	0,3
	-

	14. То же
	Перегородки
	То же
	2,7
	-
	0,3
	-

	15. Остекленные дверные полотна
	Каменные
	Коробка, полотно
	1,8
	-
	-
	-

	16. То же
	Перегородки
	То же с наличниками с двух сторон
	2,1
	-
	0,3
	-

	17. Шкафные двери
	То же
	Коробка, полотно, наличники с одной стороны
	2,7 
	-
	0,2
	-

	18. Обрамление открытого проема
	То же
	Коробка, наличники с двух сторон
	0,9
	-
	0,4
	-


Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется  по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали определяется по величине следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. - 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка - 0,7 м2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб, мм:

 15 - 0,11 м2; 20 - 0,13 м2; 25 - 0,16 м2; 32 - 0,18 м2; 40 - 0,21 м2; 50 - 0,26 м2;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре труб, мм:

50 - 0,28 м2; 75 - 0,37 м2; 100 - 0,48 м2; 125 - 0,59 м2; 150 - 0,72 м2.

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки - по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.
Дополнения из СИ№5 2008г  стр.56.
2. Правила исчисления объемов работ.
1. Объем работ по облицовке фасадов стеновыми элементами системы «Наасkе  IsolierKlinkег» определяется по площади фасада за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. Площадь оконных и дверных откосов дополнительно не учитывается. Затраты по облицовке оконных и дверных откосов угловыми элементами системы «Наасkе  IsolierKlinkег» учтены в работах и затратах по облицовке фасадов.
Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

	Наименование операций
	Клеевая
	Казеиновая
	Известковая
	Силикатная

	
	простая
	улучшенная
	высококачественная
	улучшенная
	высококачественная
	по штукатурке
	по дереву и кирпичу
	

	
	
	
	по штукатурке
	по сб./к
	
	по штукатурке
	по сб./к
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Очистка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 +
	 +
	+
	+

	2. Смачивание водой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	3. Расшивка трещин
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	-
	-

	4. Сглаживание торцом дерева
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	 +
	+
	-
	-

	5. Первая огрунтовка
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	+
	+
	+
	+

	6. Частичная подмазка
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	-
	-

	7. Шлифовка подмазанных мест
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	-
	-

	8. Первая сплошная шпатлевка
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	 -
	-
	-
	-

	9. Шлифовка
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	
	-
	-
	-

	10. Вторая сплошная шпатлевка
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-

	11. Шлифовка
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-

	12. Вторая огрунтовка
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13. Третья огрунтовка (с подцветкой)
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14. Окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15. Торцевание
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-

	16. Вытягивание филенок
	+ 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-


Примечания:

1. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком "-" - операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В графах 5 и 8 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.

3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Таблица 15-3б Состав работ при окраске фасадов

	Наименование операций
	Виды красок

	
	силикатная
	известковая и цементная
	перхлорвиниловая
	поливинилацетатная и кремнийорганическая

	1. Очистка
	+
	+
	+
	+

	2. Расшивка трещин
	+
	+
	+
	+

	3. Подмазка
	+
	+
	+ 1)
	+

	4. Шлифовка
	+
	+
	+
	+

	5. Смачивание водой 2)
	-
	+
	-
	-

	6. Огрунтовка
	+
	-
	+
	+

	7. Первая окраска
	+
	+
	+
	+

	8. Вторая окраска
	+
	+
	+
	+


Примечания:


1) под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.

2) смачивание выполняется только при окраске цементным составом.красками.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

	Наименование операций
	по дереву
	заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску
	по штукатурке
	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	по металлу

	
	П
	У
	В
	П
	У
	П
	У
	В
	П
	У
	В
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Очистка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Сглаживание торцом дерева
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	3. Вырезка суч​ков и засмолов с расшивкой щелей
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Расшивка трещин
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	5. Проолифка
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	7. Шлифовка подмазанных мест
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	8. Первая сплошная шпатлевка
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	9. Шлифовка
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	10. Вторая сплошная шпатлевка
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	11. Шлифовка
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	12. Огрунтовка
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	13. Флейцевание
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	14. Шлифовка
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	15. Первая окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16. Флейцевание
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	17. Шлифовка
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	18. Вторая окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19. Флейцевание или торцевание
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	20. Вытягивание филенок
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-


Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.

2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка 

3. В графах 5 и 6 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12  – по конструкциям, подготовленным под окраску.

4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком "+" обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

	Наименование операций
	Оклейка обоями
	Обивка дверей

	
	стен
	потол-

ков
	обивочными

	
	по монолитной штукатурке и бетону
	по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
	
	материалами по 

войлоку

	
	простые и средней плотности
	тисненые

плотные
	линк​руст
	простые и средней плотности
	тисненые плотные
	линкруст
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Очистка от набела верха стен
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	2. Прочистка поверхностей
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-

	3. Оклейка стыков
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-

	4. Проклейка поверхностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	5. Подмазка неровностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	6. Шлифовка подмазанных мест пемзой
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	7. Шлифовка пемзой
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	8. Оклейка бумагой
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. Шлифовка пемзой
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. Проклейка поверхностей
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	+

	11. Оклейка обоями
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	12. Приготовление клеевых составов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	13. Обрезка и нарезка материалов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	14. Раскладка войлока или обивочных материалов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	15. Формирование валиков
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	16. Прибивка тесьмы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	17. Прибивка материала
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+


Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

	Наименование операций
	Оклейка моющимися обоями на основе:

	
	бумажной
	тканевой
	бумажной
	тканевой
	бумажной
	тканевой

	
	по штукатурке и бетону
	по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
	по листовым материалам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Очистка от набела верха стен
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Прочистка поверхностей
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	3. Огрунтовка поверхности стен
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	4. Оклейка стыков
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	5. Частичная подмазка
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	6. Шлифовка помазанных мест
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	7. Сплошная шпатлевка
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	8. Шлифовка поверхности пемзой
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	9. Проклейка поверхностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11. Оклейка обоями и обрезка кромок
	+
	+
	+
	+
	+
	+


Таблица 15-3е. Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами

	Наименование операций
	по штукатурке
	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску

	
	простая
	улучшенная
	высококачествен
	простая
	улучшенная
	высококачествен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Очистка
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Сглаживание торцом дерева
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3. Расшивка трещин
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4. Проолифка
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6. Шлифовка подмазанных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7. Первая сплошная шпатлевка
	-
	+
	+
	-
	-
	-

	8. Шлифовка
	-
	+
	+
	-
	-
	-

	9. Вторая сплошная шпатлевка
	-
	-
	+
	-
	-
	+

	10. Шлифовка
	-
	-
	+
	-
	+
	+

	11. Огрунтовка
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	12. Флейцевание
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	13. Шлифовка
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	14. Первая окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15. Флейцевание
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	16. Шлифовка
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	17. Вторая окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18. Флейцевание или торцевание
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	19. Вытягивание филенок
	+
	+
	+
	+
	+
	+


Таблица 15-4 «Состав работ при оштукатуривании поверхностей»

	Технологические операции
	Оштукатуривание

	
	Простое
	Улучшенное
	Высококачественное

	Подготовка поверхностей под оштукатуривание
	+
	+
	+

	Провешивание поверхностей
	+
	+
	+

	Установка маяков
	-
	-
	+

	Нанесение обрызга
	+
	+
	+

	Нанесение грунта
	+
	+
	+

	Разравнивание нанесенного грунта
	+
	+
	+

	Нанесение грунта (второй слой)
	-
	-
	+

	Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя)
	-
	-
	+

	Разделка углов
	+
	+
	+

	Разделка потолочных рустов
	+
	+
	+

	Нанесение накрывочного слоя
	-
	+
	+

	Затирка
	+
	+
	+

	Отделка откосов и заглушин
	+
	+
	+


Примечания.

/. Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются нарезкой, насечкой, грун​тованием 7%-ным раствором паливинилацетатной дисперсии и последующим оштукатуриванием полимерце-ментным раствором, промывкой 10%-ным раствором технической соляной кислоты.

2. Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсо​бетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

3. Коэффициенты к Единичным расценкам 

	Условия применения
	Номер

таблиц (расценок)
	Коэффициенты  

	
	
	к затратам труда и оплате труда рабочих
	к стоимости

эксплуатации машин
	к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Облицовка природным кам​нем криволинейных поверхно​стей радиусом до 25 м
	01-001, 01-002
	1,07
	-
	-

	3.2. Облицовка стен неполиро​ванными плитами из травертина
	01-002 (6-10)
	0,9
	-
	-

	3.3. То же, четырехгранных колонн
	01-004 (9-12)
	0,9
	-
	-

	3.4. То же, многогранных колонн
	01-004 (13-16)
	0,85
	-
	-

	3.5. Облицовка неполированны​ми плитами из травертина толщиной 10 мм
	01-009
	0,8
	-
	-

	3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных по​верхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток
	01-019, 01-020
	1,2
	-
	-

	3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов
	01-019, 01-020
	1,25
	-
	-

	3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн
	01-021 (3, 4)
	1,15
	-
	-

	3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором
	01-022 (1), 01-024 (1)
	1,35
	-
	-

	3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения
	01-022 (2-5), 01-024 (2-5)
	1,25
	-
	-

	3.11. Оштукатуривание и обли​цовка искусственными плит​ками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов
	01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025;

с 02-031 по 02-038
	0,9
	0,9
	-

	3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением
	02-002(1), 

02-005 (1)
	1,05
	-
	-

	3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозерни​стую фактуру (щеткой или циклей)
	02-023 (2)
	1,15
	-
	-

	3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)
	02-005
	1,25
	
	

	3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)
	02-005
	1,3
	
	

	3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криво​линейной поверхности и мно​гогранных кессонов на плоской поверхности
	02-022, 02-023
	1,3
	-
	-

	3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности
	02-022, 0-023
	1,6
	-
	-

	3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры
	03-003, 03-007
	0,5
	0,5
	0,5

	3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз
	03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13),

03-008 (1-3)
	1,5
	-
	-

	3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м
	04-001, 04-002, 04-004, 

04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8),

04-025 (1, 8, 10), 04-026 (1, 6, 8),

04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7),

04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14)
	1,1
	1,1
	-

	
	04-005 (2, 4, 6, 8,10), 04-024 (2, 9),

04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9),

04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6)
	1,25
	1,25
	-

	3.20.1. Декоративное покрытие «под мрамор»(«венецианская штукатурка») стен, потолков и колонн в помещениях высотой от 4 до 8 м.
	04-049 (1-7;15-28)
	1,1
	1,1
	-

	
	04-049(8-14)
	1,25
	1,25
	-

	3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)
	с 04-011 по 04-018, 

04-048 (1-4)
	1,25
	1,25
	1,25

	3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов
	04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5)
	1,25
	-
	-

	3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площа​док
	04-024 (8), 04-025 (10), 04-026 (8)
	1,2
	-
	-

	3.24. Окраска заполнения дверных проемов 

филенчатых и остекленных дверей
	04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4)
	1,08
	-
	-

	3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой
	05-002 (3, 4)
	1,1
	-
	-

	3.26. Остекление двойных пе​реплетов промышленных зданий
	05-012, 05-013
	2
	2
	2

	3.27. Устройство облицовки высотой более 3м
	01-051 (1-4, 7, 8-11)
	1,10
	
	1,04

	
	01-051 (5, 6, 12, 13)
	1,18
	
	1,04

	3.28. При облицовке криволинейных поверхностей (переменного сечения для колон и пилястр) 
	01-051 (1, 2, 8, 9)
	1,07
	
	-

	
	01-051(3-6, 7 ,10-13)
	1,15
	
	-

	3.29. Устройство потолков в помещениях высотой более 4 м
	01-052
	1,20
	1,04
	-

	
	01-053
	1,20
	1,04
	-

	3.30 Устройство многоуровневых подвесных потолков и криволинейного очертания по существующему плоскому потолку
	01-052
	1,35
	1,06
	1,06

	3.31. Устройство натяжных потолков в помещениях высотой более 4 м
	01-054
	1,20
	1,04
	-


При одновременном применении коэффициенты перемножаются.
              Дополнения из журнала «Новые Технологии»
                   СБОРНИК 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

   РАЗДЕЛ 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
     4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
    УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ И НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

   Облицовка внутренних поверхностей гипсокартонными листами с  

    устройством металлического каркаса по типу систем 
    KNAUF и GYPROC
Техническая часть к элементным сметным нормам
При внесении изменений, не затрагивающие основные параметры системы, нормы не корректируются. Расход металлических профилей, а также марка и расход теплоизоляционных материалов может уточняться по проектным и фактическим данным.
Коэффициенты к сметным нормам
	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	коэффициенты

	
	
	к нормам затрат рабочих-строителей
	к нормам расхода материалов

	3.27. Устройство облицовки высотой более 3 м
	01-051 (1-4, 8-11)
	1,10
	1,04

	
	01-051 (5, 6, 12, 13)
	1,18
	1,04

	3.28. При облицовке криволинейных поверхностей (переменного сечения для колонн и пилястр)
	01-051 (1, 2, 8,9)
	1,07
	-

	
	01-051 (3-6, 10-13)
	1,15
	-


    При одновременном применении коэффициенты перемножаются.
    УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ      

    КАРКАСЕ С ПОДШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (ГКЛ)  

    ПО ТИПУ СИСТЕМ KNAUF И GYPROC
Общие положения
   Необходимые элементы и материалы, применяемые для выполнения подвесных потолков с металлическим каркасом, выпускают многие фирмы. Например,
хорошо известны подвесные потолки компании ТИГИ Knauf и GYPROC.
   Эта система представляет собой каркас из металлических профилей,
обшитый листами гипсокартона. Металлические профили изготавливаются из
стальной ленты (толщина 0,55-0,8 мм) методом холодной прокатки и имеют
швеллерообразное сечение. Поверхность таких элементов покрыта слоем цинка для  предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.
   Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей — потолочные и направляющие. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса подвесного потолка. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, ширина полки — 27 мм. Для облегчения центровки крепежных шурупов и придания элементу дополнительной жесткости спинка и полки профиля имеют по три канавки.
   К базовому потолку профиль крепится с помощью специальных подвесов. Основные виды подвесов— подвес прямой и подвес с зажимом. Края полок
профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом. Прямой
подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов.
Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов.
   Потолочный направляющий профиль ПН 28/27 — это направляющая основа для каркаса из потолочных профилей ПП 60/27. Он имеет спинку шириной 28 мм и две полки шириной по 27 мм. В процессе монтажа подвесного потолка направляющий профиль ПН закрепляется на стенах по периметру помещения. Для установки на несущее основание (в данном случае — стену) направляющий профиль имеет отверстия диаметром 8 мм, расположенные с шагом 250 мм. Крепление производится шурупами с дюбелями.
   Существует два типа каркасов для подвесных потолков на основе металлических профилей. В одном случае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях.
   При этом вес одного кв. метра потолка составляет 13 кг. Максимальное
расстояние между подвесами— 900мм. Наибольший шаг между основными
профилями — не более 1000 мм. Расстояние между несущими профилями —
не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем —
100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют ПП-соединитель профилей двухуровневый. 

   Другой вариант каркаса для подвесного потолка выглядит следующим образом. Основные и несущие профили находятся на одном уровне. В этом
случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку
может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями —
1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью ПП-соединителей одноуровневых.
   Монтаж подвесных потолков следует начинать на той стадии работ, когда закончено применение жидких растворов, способных повысить влажность в помещении.
   Порядок устройства подвесных потолков следующий. Прежде всего следует определить необходимое расстояние между основным и подвесным потолками. В соответствии с этим производится разметка и монтаж направляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей. С помощью анкеров подвесы крепятся к базовому потолку, и к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подвесов, основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепятся несущие профили.
   Затем с использованием специальных подпорок листы гипсокартона устанавливаются в необходимое для монтажа положение и закрепляются на несущих профилях саморезами с шагом не более 170мм. Листы гипсокартона располагают перпендикулярно к несущим профилям, причем их стыки должны находиться на несущих профилях. Швы в местах стыков заделываются специальной шпаклевкой и армирующей лентой.
   Обшивка гипсокартонными листами может производиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм. После проведения вышеописанных мероприятий поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей декоративной отделки.
	[image: image1.jpg]



	Основные и несущие профили, расположенные на разных уровнях

	[image: image2.jpg]



	Основные и несущие профили, расположенные на одном уровне


Дополнения из №12 2002 г. Стр.46
Техническая часть
   Подвесные потолки на металлическом каркасе с подшивкой гипсокартон​ными листами (ГКЛ) применяются в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве с целью отделки, скрытия коммуникаций, повышения звукоизоляции и огнестойкости перекрытий. Имеют гладкую бесшовную поверхность. Предназначены под последующую декора​тивную отделку, например, окраску.
   При внесении изменений, не затрагивающих основные параметры потол​ков, нормы не корректируются. В случае укладки теплоизоляционных материа​лов, затраты на эти цели определяются по норме 26-01-039 (для изделий из волокнистых и зернистых материалов) или по норме 26-01-041-05 (для изде​лий из пенопласта) Сборника ГЭСН-2001-26 «Теплоизоляционные работы».
   Нормы предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при устройстве потолков в помещениях высотой (от пола до существующего потолка) до 4 м. При устройстве потолков в помещениях от пола до существующего потолка более 4 м, следует использовать коэффициенты п. 3.29.
Коэффициенты к сметным нормам
	Условия применения
	Номер таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам

	
	
	Затрат труда
	Времени использования машин
	Расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.29. Устройство потолков в помещениях высотой более 4 м
	01-052
	1,20
	1,04
	-

	3.30. Устройство многоуровневых подвесных потолков и криволинейного очертания по существующему плоскому полотку
	01-052
	1,35
	1,06
	1,06


   При одновременном применении коэффициенты перемножаются.
    УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХМОДУЛЬНЫХ И РЕЕЧНЫХ  

    ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ПО    

    ТИПУ СИСТЕМ KNAUF И GYPROC
Техническая часть
   Нормы предусматривают монтаж подвесных потолков, имеющих однотипные конструктивные решения из числа представленных на российском рынке : американские фирмы ARMSTRONG и CELOTEX, шведская ECOPHON, голландская HUNTER DOUGLAS, испанская ESCAYOLAS DE LADOSA, канадская OTTAWA FIBRE, австрийские SIRO BURG и RIGIPS, немецкие AMF, GEIPEL, OWA и DONN, финская ISOVER OY, итальянская CATENA, отечественные ЛЮМСВЕТ, АЛБЕС, ТИГИ-KNAUF и ряд других.
   Нормы 1, 2 предусматривают применение унифицированных плиточных элементов (их еще называют модулями или растрами), изготовленных из минерального волокна или гипса
   Нормы 3-6 предусматривают применение унифицированных реечных элементов из алюминиевой или оцинкованной стальной полосы толщиной 0,5-1 мм с особой обработкой или окраской в соответствующий цвет в заводских условиях.
   При внесении изменений, не затрагивающие основные параметры потолков нормы не корректируются. В случае укладки теплоизоляционных материалов, затраты на эти цели определяются по норме 26-01-039 (для изделий волокнистых и зернистых материалов) или по норме 26-01-041-05 (для изделий из пенопласта) Сборника ГЭСН-2001-26 «Теплоизоляционные работы».
   Нормы предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при устройстве потолков в помещениях высотой (от пола до существующего потолка) до 4 м. При устройстве потолков в помещениях от пола до существующего потолка более 4 м, следует использовать, коэффициенты п. 3.29.
Коэффициенты к сметным нормам
	Условия применения
	Номер таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам

	
	
	затрат труда
	времени использования машин
	расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.29. Устройство потолков в помещениях высотой более 4 м
	15-01-053
	1,20
	1,04
	-


   УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 
Введение
   Техническая справка
   Первые современные технологии изготовления натяжных потолков с при​менением нагрева и заменой тяжелой ткани на тонкую пластиковую пленку были созданы в 60-х годах в скандинавских странах. Настоящей революцией в этой области стало изобретение в 1967 г. французским конструктором Фернандом Шеррером потолка BARRISOL. К концу 80-х натяжные потолки получили широкое распространение по всему миру и до сих пор пользуются заслуженной по​пулярностью. На российском рынке этот интересный отделочный элемент явился относительно недавно. Лучше всего у нас известны французские марки EXTENZO, BARRISOL, NOVELUM, NEWMAT и голландская MONDEA.
   Натяжные потолки можно разделить по двум основным признакам: материалу полотна и способу его крепления.
   По первому признаку различают натяжные потолки из мягкого поливинилхлорида (ПВХ) без содержания кадмия и из полиэфирной ткани, пропитанной полиуретаном (последние выпускаются только под маркой CLIPSO). Соответственно физическим свойствам этих материалов различаются и внешние ка​чества натяжных потолков.

   По способу крепления натяжные потолки делятся на два больших класса — гарпунные и безгарпунные.
   При гарпунном способе по периметру полотна приваривают окантовку из более жесткого ПВХ, имеющую в поперечном сечении форму крючка-гарпуна. К классу гарпунных натяжных потолков относятся самые известные марки BARRISOL, EXTENZO, NEWMAT, NOVELUM, CARRE NOIR и недавно пришедшие на российский рынок DPS, DECOMAT и DECKENFEST.
   Безгарпунные потолки условно можно разделить на несколько подклассов
   Для закрепления клиновых потолков края нагретого и расправленного по​лотна просто зажимают на каркасе с помощью распорного профиля (как ткань, в пяльцах для вышивания). Используется в потолках фирмы MONDEA (Нидер​ланды).
   При кулачковом способе пленку из ПВХ крепят между двумя полукруглыми поверхностями разводимых «кулачков», которые входят в крепежный профиль. Эти «кулачки» раздвигаются во время проталкивания пленки шпателем, но ав​томатически сжимаются при попытке вытянуть ее назад. Такой способ приме​няется при монтаже потолков PRESTIGE DESIGN и SKOL. Используемый при этом крепежный профиль позволяет сократить потерю высоты помещения до 8 мм.
   И наконец, полиэфирные потолки закрепляются с помощью гибкого шнура. Они выпускаются только фирмой CLIPSO (Франция).
[image: image3.jpg]



   Технология установки для каждого вида потолка своя.

   При гарпунном способе монтажная фирма в первую очередь производит замеры помещения. Затем не позднее чем через месяц полотно доставляют на объект, который должен быть подготов​лен в соответствии с определенными требованиями: все строительные рабо​ты полностью закончены, мусор тща​тельно собран, к местам установки све​тильников подведена электропроводка.
Стены возле потолка должны быть прочными и ровными. Гипсокартон, керамическую плитку и другие отделочные материалы необходимо надежно закрепить.
   Монтаж осуществляется следующим образом. Разметив с помощью гидроуровня и красящего шнура линию крепления потолка, устанавливают крепеж​ный профиль. Затем полотно прямо в упаковке прогревают тепловой пушкой и постепенно разворачивают. После этого посредством специальных зажимов его подвешивают к крепежу и шпателем заправляют гарпун первого угла полотна в крепежный профиль. Затем участок полотна вдоль диагонали нагревают до 70 градусов и, растягивая размягченную пленку, заводят гарпун в паз профиля в противоположном углу. Эту процедуру повторяют для другой диагонали, а по​том и по всему периметру окантовки. После остывания нагретого полотна обра​зуется прочное соединение натянутой пленки с крепежным профилем.
   Клиновой способ не требует такой точности измерений, достаточно со​общить при заказе длину и ширину помещения — полотно подгоняется по раз​мерам прямо на объекте. С помощью пластиковых клиньев предварительно подвешенная пленка закрепляется в специальном профиле, установка которого возможна как на стены, так и прямо на потолок. Выступающие из-под крепежного профиля излишки полотна обрезают и закрывают место заклинивания специальной планкой в виде небольшого плинтуса с уплотняющей гибкой частью, которая защелкивается в профиле. Прямолинейность швов и отсутствие складок обеспечиваются строгим соблюдением последовательности всех операций при натяжении потолка. Этот способ монтажа более трудоемок, чем гарпунный, и закрепленное полотно потом сложнее демонтировать.
   Технология крепления гибким шнуром и кулачкового схожа с клиновым, отличается только крепежный профиль. Полотна здесь также заказываются без предварительного замера и обрезаются при установке. 
   Самым трудоемким способом крепится трехмерный, или, как его еще называют, 3D-потолок. Сначала проектируют и заказывают каркас из отдельных элементов алюминиевого профиля. Затем этот каркас монтируют на нижней части перекрытия и стенах (его конструкция до натяжения пленки напо​минает ажурные фермы моста). Изготовление и монтаж отдельных полотен в этом случае намного сложнее, чем при плоском потолке.
   Чтобы исключить образование конденсата в пространстве между потолочным перекрытием и полотном, в крепежных профилях делают вентиляционные каналы. При площади помещения более 35 м² стоит предусмотреть принудительную вытяжку, например, установить в полотне вентиляционные решетки.     

   Ассортимент натяжных потолков весьма разнообразен. 

   Самые известные гарпунные натяжные потолки — BARRISOL. Потолки этой марки дороже других на 10-15%, их доставка занимает примерно 25-30 дней, а выбор фактур - более скромный, чем у иных поставщиков. Интересна коллекция лаковых потолков BARRISOL сиреневых тонов, подобные которым есть еще только в ассортименте EXTENZO. Потолки BARRISOL бывают лаковыми, матовыми, «сатиновыми», полупрозрачными, могут имитировать замшу («бархат») или металл.
   Торговая марка NEWMAT имеет богатый выбор фактур — на сегодняшний день их 15. Кроме общих для всех производителей матовых, «сатиновых», лаковых потолков и «металлика» NEWMAT выпускает «матовое стекло» и «бархат»
(такие фактуры предлагают и BARRISOL и EXTENZO), «мрамор» и «галактику»
(IXTENZO и CARRE NOIR). «Дерево», «декор» и «венецианская штукатурка»
имеются только у NEWMAT. Технология этой фирмы newgraphic позволяет нанести на матовое полотно натяжного потолка любой рисунок, причем изображение проникает в саму структуру материала, так что изготовитель дает 10 лет гарантии на качество.
   По декоративности и техническим характеристикам потолки EXTENZO почти не уступают другим маркам и все чаще находят применение в строительстве, ремонте, реконструкции и отделке коттеджей. У этой фирмы богатый ассортимент фактурных и цветовых вариантов: 43 глянцевых, 22 «сатиновых», 13 матовых,   10 «замшевых», 7 «мраморных», 5 «космос», 3 «металлик», 1 «кожа». По общему количеству фактур поверхности EXTENZO уступает только торговой марке NEWMAT. Варианты крепежа: видимый — узкая пластиковая планка (25 мм) и скрытый — он выглядит снизу как белая полоска шириной 8 мм. Основное достоинство EXTENZO — оперативность, при желании потолок этой марки можно уста​вить через три дня после оформления заказа.
   Голландские натяжные потолки MONDEA по количеству цветовых оттенков «глянцевых» (82 варианта) и «сатиновых» (82 варианта) оставляют далеко позади вышеописанные французские фирмы. Кроме «глянца» и «сатина» в ассортименте MONDEA присутствуют «матовые» (3 варианта), «мрамор» (7 вариантов), «металлик» (4 варианта) и «велюр» (4 варианта).
   Отечественная фирма Simplex предлагает довольно богатый ассортимент фактур потолков, выполненных по французской технологии: 39 глянцевых, 4 матовых, 8 «сатиновых», 5 под кожу, 5 «галактика», 7 под мрамор, 4 «металлик» и 1 полупрозрачный. Крепятся они по желанию заказчика как на видимый, так и на невидимый багет. Сроки изготовления минимальны, поскольку продукцию не надо ввозить из-за границы.
   Цена зависит от структуры полотна, метража и сложности монтажных работ.  Самые дешевые — матовые и «сатиновые» потолки, они стоят от 29 до 40 долл. за 1 кв. метр. Средние по стоимости — лаковые: 45—55 долл. Все остальные считаются дорогими — 60 долл. и выше.
   Современные конструкции натяжных потолков позволяют применять различные источники света — обычные лампы накаливания, галогенные, рассчитанные на 12 и 220 В и люминесцентные. Особенности их крепления требуют ограничения мощности встраиваемых потолочных светильников. Она не должна превышать 60 Вт для обычных ламп накаливания (кроме ламп со сплошным цоколем) и люминесцентных ламп и 35 Вт для галогенных. При установке встроенных светильников на 12 В потребуются обмоточные трансформаторы без индукционных сердечников с пониженным выходным напряжением (примерно 11,5 В), иначе выделяемое тепло может привести к увеличению пластичности ПВХ и провисанию пленки. Между стеклянной колбой лампы и плоскостью потолка обязатель​но должно быть расстояние не менее 1 см, необходимое для термоизоляции.
   Понижающие трансформаторы закрепляются на металлических стойках или непосредственно на нижней плоскости перекрытия. В последнем случае крепежный профиль опускают ниже на 5—7 см.
   Кроме светильников на потолке могут находиться вентиляционные решетки, подвесные внутренние блоки сплит-систем кондиционирования, индикаторы дыма. Через потолок, как правило, проходят также стояки центрального отопления. Монтаж полотна в местах соприкосновения со всеми этими конструктивными элементами имеет свою специфику, но смотреться на готовом натяжном по​толке перечисленные элементы будут точно так же, как и на традиционном.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
   1.Общие положения
    1. Нормами и расценками таблиц 01 -054 и 04-055 предусмотрено устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки и полиэфирной ткани,
пропитанной полиуретаном. Нормами и расценками учтен монтаж полотен заводского изготовления, раскроенных на помещение.
   Нормами и расценками не учтены затраты на выполнение работ по устройству натяжных потолков со встроенными светильниками, с циркулярными элементами и переходами уровней.
    2. Нормы и расценки предусматривают выполнение работ с инвентарных
столиков, стремянок и приставных лестниц при устройстве потолков в помещениях высотой (от пола до существующего потолка) до 4 м. При устройстве потолков в помещениях от пола до существующего потолка более 4 м, следует пользовать коэффициенты п. 3.31.
Коэффициенты к сметным нормам и единичным расценкам
	Условия применения
	Номер таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам

	
	
	затрат труда
	времени использования машин
	расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.31. Устройство натяжных потолков в помещениях высотой более 4 м
	15-01-054, 055
	1,20
	1,04
	-


   РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
   5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
   Декоративное покрытие «под мрамор» («венецианская штукатурка»)
Введение
   Что такое «венецианская штукатурка»? Сам термин является буквальным переводом итальянского выражения «stucco veneziano» — декоративные покрытия, искусно имитирующие ценные материалы: драгоценные металлы, красное дерево, различные сорта мрамора. У нас под термином «венецианская штукатурка» чаще всего понимают вид декоративного покрытия для имитации мрамора. 

    Современные покрытия типа «венецианская штукатурка» созданы из естественных материалов содержащих кальций и полимерного связующего. Это точка соприкосновения эстетики древности и прагматичной функциональности современного декора. Такое покрытие делает интерьер одновременно и торжественным, и уютным.
   Состоящие из тонкодисперсных частиц (пудры) мрамора, извести, гипса и полимерного связующего на водной основе, они экологичны, без запаха, износостойки, водонепроницаемы, легко моются, пожаробезопасны, технологичны, быстро сохнут. Обычно покрытия продаются в готовом для применения виде, но ряд фирм предпочитает поставлять основной материал и краситель раздельно, чтобы по желанию покупателя расширить цветовую гамму.
   Блестящие или матовые готовые поверхности получают по-разному. Для одних видов покрытий требуется нанесение тонкого воскового слоя определенного состава, а для других— достаточно энергичного разглаживания поверхности стальным шпателем. В последнем случае под действием тепла, выделяющегося в результате трения инструмента о материал, происходит полимеризация связующего и на поверхности образуется прочная тонкая коре блестящая или матовая в зависимости от состава покрытия.
   Технология венецианской штукатурки позволяет не только получать покры​тых разнообразных цветов и оттенков, но и создавать оригинальные, не​жимые рисунки. Кроме того, фактура покрытий хорошо гармонирует с со​временными конструкциями окон, дверей, мебели, осветительных и нагреваемых приборов. В отличие от красок и обоев венецианская штукатурка не отклеивается, практически не изменяет свой цвет за все время эксплуатации, которое для отдельных видов доходит до 10-15 лет, ее можно мыть, она экологична, не имеет запаха, огнестойка. Если возникнет необходимость изменить интерьер квартиры или офиса, данный материал не нужно сдирать или ошкуривать, можно на него нанести любую краску, эмаль или наклеить обои. В настоящее время только в Москве более десятка фирм («СПЕКТРА», «СТРОЙКОМП-ЛЕКТРЕЗЕРВ», «КРИТ», «ЛЕОНАРДО», «СПЕКТРОДИЗАЙН», «ФРАНС ДЕКОР», «НЕОЛАСТ» и другие) предлагают свои услуги по отделке венецианской штукатуркой внутренних помещений квартир, коттеджей, офисов, ресторанов. 
   Рассмотрим нанесение нескольких разновидностей (составов) «венецианской штукатурки».
   1. «Raffaello decor stucco»
   Состав «Raffaello decor stucco»- штукатурный материал с перламутровым
эффектом наносимый по технологии, разработанной фирмой OIKOS (Италия).
   Покрытие состоит из мельчайших частиц мрамора, извести, гипса и воды
(«известкового молочка»), натуральных неорганических добавок (никаких смол).
После его нанесения в течение 20-25 дней идет процесс естественной карбонизации (насыщение материала углекислым газом) и образования очень прочной и одновременно пористой пленки. Эта штукатурка безвредна для человека и обеспечивает хорошую транспирацию (паропроницаемость), способствуя естественному влагообмену в помещении и предотвращая появление плесени и заражение бактериями. Поэтому она пригодна для отделки детских садов
учебно-профилактических учреждений, что подтверждено соответствующим
сертификатом Российской Федерации.
   Венецианскую штукатурку с перламутровым эффектом можно наносить на
стены и потолки практически из любых материалов. Сущность технологии
работы с ней, как и технологии «stucco», заключается в нанесении отдельными
мазками и разравнивании материала шпателем. Отличие заключается в нанесении трех слоев: двух — основных (выравнивающего и фонового) и третьего -
отделочного, с компонентами, создающими перламутровый эффект. При необходимости наносят и четвертый, защитный слой. Для двух основных применяют состав «Raffaello decor stucco», а для, отделочного— его смешивают с
соответствующим составом «Raffaelto Maderperlato». Цвет венецианской штукатурки с перламутровым эффектом выбирают по цветовой карте, которая
содержит 35 оттенков основных цветов с белым перламутром золотого или
оного отлива.
   Подготовка поверхности.
   Непременное условие получения красивой и качественной поверхности с перламутровым блеском — ее тщательная подготовка: все аккуратно прошпаклевывают и отшлифовывают абразивной шкуркой вручную или шлифовальной машинкой. Подготовленную поверхность, если необходимо, следует разметить, и границы будущего покрытия оклеить защитной бумажной лентой. Затем ни сухую поверхность кистью, ворсистым валиком или краскораспылителем наносят тонкий слой белой грунтовки (праймер).
   В зависимости от адсорбирующей способности материала поверхности фирменную грунтовку предварительно разбавляют чистой водой и тщательно перемешивают. Для слабо адсорбирующих поверхностей (старая масляная краска, ДСП) на 1 л грунтовки добавляют 1 л воды, для обычных поверхностей (оштукатуренные стены) — 1,5 л, а для сильно адсорбирующих поверхностей (стены из пенобетона, гипсолита) — 2 л воды. На 15-20 м2 площади хватает 1 л грунтовки. При температуре 2О°С она высыхает за 6-8 ч. Образовавшиеся на​плывы или потеки после высыхания шлифуют мелкой наждачной бумагой и приступают к нанесению первого основного слоя покрытия.
   Нанесение на поверхность.
   Если при хранении материал загустел, его необходимо разбавить чистой питьевой водой и тщательно перемешать, доведя до консистенции густой сметаны.
   Первый основной слой штукатурки, как и все последующие, обычно начинают наносить на стену с верхнего угла большим шпателем. На рабочую поверхность шпателя берут 100-120 см3 материала и разнонаправленными движениями равномерно его распределяют, «размазывают» ровным слоем по обрабатываемой поверхности. Затем такими же движениями нанесенный состав «шлифуют» (выравнивают, разглаживают), вдавливая его кромкой шпателя и стену, тем самым добиваясь получения тонкого и равномерного слоя. Через каждые два-три движения шпатель очищают и протирают влажной салфеткой. Далее по границе шлифованного слоя тем же способом наносят, разравнивают, а потом шлифуют новую порцию материала, причем так, чтобы границы не было видно. Это повторяется до тех пор, пока вся стена не будет покрыта первым шлифованным слоем штукатурки (смысл использованного здесь термина «шлифование» несколько отличается от общепринятого, но именно так мастера называют операцию разглаживания материала).
   При работе с покрытием приходится приспосабливаться к его свойствам, в частности к скорости высыхания. Работать можно только при плюсовых темпе​ратурах в интервале от 5 до 36°С и относительной влажности не более 80%. Нанесенный при температуре +20сС, материал подсыхает (перестает пачкаться) уже через час, а при более высокой температуре и низкой влажности — еще быстрее. Нанесение штукатурки, ее разравнивание, шлифование, а для последнего слоя — и полирование (глянцевание) приходится делать достаточно быстро, так как при высыхании она становится менее пластичной и удобной в работе.
   Первый основной слой выравнивает поверхность, «закрашивает» белую грунтовку и создает цветовой фон покрытия. Следующий слой можно нано​сить только спустя 6-8 часов, когда просохнет первый.
   Второй основной слой покрытия наносится так же (тот же состав и та же последовательность действий), только перед этим следует аккуратно удалить мелкой абразивной шкуркой небольшие неровности. Таким образом продолжается выравнивание поверхности и обеспечивается насыщенность цвета покрытия. Одного килограмма материала хватает для отделки в два слоя площади примерно 0,8-1,2 м2.
   Для нанесения третьего, отделочного слоя готовят специальный состав:
пять весовых частей штукатурки двух первых основных слоев и одна весовая
часть выбранного по цветовой карте материала «Raffaello Maderperlato». Для создания
мраморного рисунка покрытие третьего слоя наносят отдельными мазками малым или средним шпателем, затем шлифуют большим шпателем и сразу же с усилием полируют. В зависимости от размера шпателей и техники движений при полировании можно получить различные эффекты конечной отделки поверхности: матовый или блестящий, глянцевый. Расход этого материала составляет 1 кг на 10-15 м2. Мыть нанесенное декоративное покрытие можно только через 20-25 дней, когда завершится процесс естественной карбонизации.
   Чтобы придать покрытию свойство водоотталкивания, через четыре-пять дней 
после нанесения третьего слоя поверхность обрабатывается восковым защитным средством «Cera per Raffaello», которое равномерно, круговыми движениями, наносится мягкой хлопчатобумажной салфеткой в два слоя с интервалом в один час. Для покрытия площади 15-20 м2 будет достаточно 1 л раствора. Мыть покрытие можно уже через четыре дня.
   2. »Master Marmo»
   Состав «Master Marmo»- штукатурный материал для внутренней отделки, содержащий мраморную крошку тонкого помола, что обеспечивает надежное сцепление с основанием.
   Его наносят тонким слоем стальной гладилкой или шпателем так же, как шпатлевку (расход от 700 до 1500 г/м2), После просушки (4-6 час.) на этот слой наносят покрывающие, лессировочные слои, создающие фактуру рисунка покрытия. 
   Если нужно получить матовое покрытие, то второй и последующие слои выполняют из того же материала «Master Marmo». При необходимости получить глянцевую поверхность— из тонкодисперсного материала марки «Master Stucco», смешанного с выбранным красителем (расход 500-1200 г/м2 на два слоя). 
   Подготовка поверхности.
   Обработайте стены облицовочной шпатлевкой «Vetonit KR» (из расчета 0,6-кг/м2). Шпатлевка сохнет 6-8 часов.
   Нанесите грунтовку «ARDFIX», разбавленную водой в соотношении 1:7, в два слоя широкой кистью, тщательно втирая ее с легким нажимом на кисть. Оставьте сохнуть на 4-6 часов.
   Отмерьте нужное количество материала «Master Marmo» (из расчета 800 г/м2), хорошенько перемешайте и добавьте рассчитанную порцию красителя «Gelcolor», выбранную по каталогу фирмы (наибольший расход красителя не превышаает 100 г на 1 кг основы).
   Все тщательно перемешайте до сметанообразной консистенции. 
   На рабочую поверхность гладилки наложите шпателем приблизительно 70-100 см³ материала «Master Marmo».

   Начните работу с любого верхнего угла, разгоните материал в стороны
разнонаправленными движениями. Покрыв все стены, дайте материалу просохнуть в течение 4-6 часов. Отмерив нужное количество покрывающего материала марки «Master Stucco» и перемешав его, добавьте краситель и все еще раз хорошо перемешайте до получения однородной массы.
   Вдоль кромки гладилки наложите узким шпателем примерно 30-50 см³ материала «Master Marmo». Размажьте его произвольно расположенными мазками с помощью дугообразных коротких движений (примерно равных длит гладилки). Наплыв материала, собирающийся на стене в конце предыдущего движения, разгоните прямолинейным движением под углом к линии наплыва. Так, чередуя движения намазывания и разгона и произвольно изменяя их длину и направление, покройте участок площадью примерно 0,7 х 0,7 м.

   Разровняйте покрытие на этом участке длинными движениями гладилки в произвольных направлениях до образования равномерного тонкого слоя.
   Закончив разравнивать, подождите минут 10 и начинайте заглаживать покрытие кромкой шпателя слегка перекрещивающимися движениями сверху вниз. По мере появления глянца нажим на шпатель ослабляйте, чтобы не повредить образующуюся тонкую корочку.
   Окончательно заглянцуйте поверхность, разглаживая ее чистой гладилкой.
   На глянцевую поверхность можно наносить все новые и новые слои (можно разных цветов) до получения желаемого результата.
   Отделку ведут участками площадью от 0,5 м2 до 1 м2. При этом последовательно выполняют четыре операции:
· нанесение мазков материала (можно разных цветов);
· их разравнивание;
· разглаживание материала по площади участка;
· глянцевание поверхности (полирование).
   При нанесении мазков нажим на гладилку в начале и конце движения ослабляют (как при соскабливании), тем самым изменяя толщину слоя материала. Полностью закончив работу на одном участке стены, весь цикл операций повторяют на соседнем и так до тех пор, пока не будет отделана вся стена. При разглаживании и глянцевании движения гладилки должны обязательно пересекать границы смежных участков. ..      

   3. «Veneto»
   Состав «Veneto» — штукатурный материал для внутренней и наружной отделки с блестящей поверхностью и эффектом мрамора. Этот материал создан на основе извести, природных пигментов, молотого мрамора, акриловой смолы и добавок, обеспечивающих хорошую схватываемость и удобство обработки. Состав «Veneto»- может быть использован для нанесения на известковые, известково-цементные и гипсовые поверхности стен после предварительной подготовки и на основания, обработанные краской или синтетической штукатуркой, если они достаточно плотные и сухие.
   Подготовка поверхности.

   Основание для состава «Veneto» должно быть идеально гладкое. Поверхности, не имеющие гладкой структуры, следует подвергнуть обработке. Новые созревшие известковые, известково-цементные штукатурки, бетонные и гипсовые основания следует обработать шпателем и отшлифовать. Ровные и гладкие поверхности с помощью кисти или валика обрабатываются средством «Suprim 100» в интерьере или пропиткой «Isolfless» на фасаде. Со старых оснований необходимо удалить все отстающие фрагменты, на места, поражённые плесенью, рекомендуется нанести противоплесневый состав.
   Нанесение на поверхность.
   Материал готов к использованию. Перед применением следует всё содержимое упаковки тщательно перемешать. Состав «Veneto» наносится на подготовленную поверхность несколькими слоями с помощью нержавеющего шпателя с закругленными краями. Первый слой наносят сплошным слоем в строго заданном направлении (лучше по диагонали) таким образом, чтобы он был ровным, гладким, без царапин и как можно тоньше, немедленно удаляя излишки материала (т.е. «на сдир»). По мере высыхания первого слоя, второй наносят так же, но слегка изменив угол диагонали или создавая по желанию те или иные узоры (например, нанося материал мелкими проходками крест-накрест или «рваным слоем». Наслоение мазков создает определенный рисунок. Третий представляет собой выравнивающий слой, заполняющий пустоты, неровности второго слоя. Наносится фрагментарно, по мере необходимости, также очень. тонко («на сдир»). Рисунок, который появится, должен быть однородным. Высохшее покрытие, отполировывается с помощью нержавеющего шпателя, проводимого под давлением. Отделка завершается нанесением шпателем воска «Waxatine». После полной просушки, через 12-24 часа воск полируется мягкой тканью. В случае известковых выцветов, которые могут проявиться на свежем покрытии через несколько дней при дождливой погоде, могут быть устра​нены путём переполировки с помощью нержавеющей гладилки.
   Температура воска при нанесении не должна опускаться ниже 70°С. При нанесении нельзя допускать попадания на обрабатываемые поверхности прямого солнечного излучения.


   Толщина основного покрытия 0,8 мм, расход состава 0,8 кг/м2.      

   4.«MANTOVANO»
   Состав «Mantovano» — штукатурный материал для внутренней и наружной отделки с блестящей поверхностью и эффектом мрамора. Этот материал coздан на основе извести, природных пигментов, молотого мрамора, акриловой смолы и добавок, обеспечивающих хорошую схватываемость и удобство обработки. Состав «Mantovano» — может быть использован для нанесения на изветковые, известково-цементные и гипсовые поверхности стен после предварит​ельной подготовки и на основания, обработанные краской или синтетической штукатуркой, если они достаточно плотные и сухие. 
   Подготовка поверхности.
   Основание для состава «Mantovano» должно быть идеально гладкое. Поверхности, не имеющие гладкой структуры, следует подвергнуть обработке. Новые созревшие известковые, известково-цементные штукатурки, бетонные и гипсовые основания следует обработать шпателем и отшлифовать. Ровные и гладкие поверхности с помощью кисти или валика обрабатываются средством «Primer (P. А.)» в интерьере или пропиткой «Isolfless» на фасаде. Со старых оснований необходимо удалить все отстающие фрагменты, на места, поражённые плесенью, рекомендуется нанести противоплесневый состав. 
    Нанесение на поверхность.
   Материал готов к использованию. Перед применением следует всё содержимое упаковки тщательно перемешать. Состав «Mantovano» наносится на подготовленную поверхность несколькими слоями с помощью нержавеющего шпателя с закругленными краями. Первый слой наносят сплошным слоем в строго заданном направлении таким образом, чтобы он был ровным, гладким, без царапин и как можно тоньше, немедленно удаляя излишки материала (т.е. «на сдир»). По мере высыхания первого слоя, второй наносят так же, но слегка изменив угол диагонали или создавая по желанию те или иные узоры (например, нанося материал мелкими проходками крест-накрест или «рваным слоем». Наслоение мазков создает определенный рисунок. Третий слой представляет собой выравнивающий слой, заполняющий пустоты, неровности второго слоя. Наносится фрагментарно, по мере необходимости, также очень тонко («на сдир»). Рисунок, который появится, должен быть однородным. Высохшее покрытие, отполировывается с помощью нержавеющего шпателя, проводимого под давлением. Отделка завершается нанесением шпателем  воска «Verniwax». После полной просушки, через 12-24 часа воск полируется мягкой тканью. В случае известковых выцветов, которые могут проявиться на свежем покрытии через несколько дней при дождливой погоде, могут быть устранены путём переполировки с помощью нержавеющей гладилки. Температура воска при нанесении не должна опускаться ниже 70°С. При нанесении нельзя допускать попадания на обрабатываемые поверхности прямого солнечного излучения.
   Толщина основного покрытия 0,8 мм, расход состава 0,9 кг/м2.
   5. «STUCCO BRILLANTE»
   Состав «Stucco Brilliante» — венецианская штукатурка, очень тонкая декоративная отделка в интерьере, имеет эффект прозрачности, зеркального отражения. Отделка состоит из специальных полимеров, растворенных в водной эмульсии, неорганических пигментов и различных добавок. Предназначена для цементных и известковых поверхностей, а так же поверхностей из гипсокартона, деревянных панелей, предварительно обработанных.
   «Stucco Brilliante» придает поверхности эстетический вид, применяется в  современной архитектуре и при реставрации античных элементов.
   Подготовка поверхности.
   Свежая штукатурка должна быть абсолютно сухой. Ранее подготовленные поверхности и недостаточно стойкие необходимо обработать пропиткой «lsolcoat».  Деревянные поверхности должны быть обработаны белой матовой грунтовкой. Все остальные поверхности в начале грунтуются покрытием «Marlit», подходящего по цвету, нанося его шпателем из нержавеющей стали и через 8 часов обрабатывается очень тонкой наждачной бумагой. При необходимости эту операцию проделать дважды.
   Нанесение на поверхность.
   На заранее огрунтованную поверхность, используя покрытие «Marlit», нанести состав «Stucco Brilliante» шпателем, открытыми тонкими мазками и когда «Stucco Brilliante» начнет подсыхать, круговыми движениями при помощи мастерка из нержавеющей стали, выровнять поверхность, достигая гладкого, зеркального эффекта.
   Для получения эффекта зеркальности достаточно 1,5 кг/м2 покрытия «Marlit» и около 0,4 кг/м2 состава «Stucco Brilliante», конечная толщина слоя 0,8 мм.
   6. «STUCCO MARINO»
   Состав «Stucco Marino» — система внутреннего и наружного покрытия для обработки стен, создает эффект мрамора. Состоит из «Stucco Marino Fond» (база) и «Stucco Marino Plak» (финиш) на основе извести, натуральных цветных грунтов, мраморной крошки и добавок, обеспечивающих хорошую схватываемость и удобство обработки. Материал «Stucco Marino» можно использовать для нанесения на любые внутренние поверхности, в том числе уже обработанные краской и синтетической штукатуркой, если они достаточно плотные и сухие. Материал можно использовать и для наружных поверхностей, если они достстаточно плотные и не повреждены из-за капиллярной влажности. Основание для обработки материалом «Stucco Marino» должно быть гладким. Поверхности, не имеющие гладкой структуры, должны быть подвергнуты предварительной обработке. 
   Подготовка основания.
   Новые основания должны быть закончены не ранее, чем 4-6 недель назад, по крайней мере должна произойти нейтрализация всей поверхности,
включая более поздние исправления. Основание должно быть сухим. На сильно влагопоглощающие и крошащиеся основания рекомендуется равномерно
нанести один слой пропитки «Isolcoat». Через 8 часов устранить значительные
неровности.
   Со старых оснований необходимо удалить все отстающие и обветренные фрагменты, места, пораженные плесенью, рекомендуется обработать противогрибковым составом. Сухое основание, очищенное от пыли и загрязнений, стабилизируется с помощью одного слоя «Isolcoat». Через 8 часов устранить в неровности. Через 24 часа можно наносить состав «Stucco Marino». 
   Нанесение.
   Продукт готов к использованию. Перед использованием  все содержимое упаковки тщательно перемешать. Если в упаковке над продуктом имеется немного воды, перед перемешиванием ее необходимо слить. Наличие воды не свидетельствует о снижении качества продукта. Если после перемешивания состав слишком густой, можно разбавить его небольшим количеством воды. 
   «Stucco Marino Fond» наносится металлическим шпателем и разглаживается шпателем из пластика. На влагопоглощающие поверхности наносится молитановым шпателем из нержавеющего материала. Через 24 часа шпателем из нержавеющего материала наносится «Stucco Marino Plak», а когда этот слой начинает просыхать, тщательно разглаживается. Чтобы получить равномерно окрашенную поверхность целесообразно нанести «Stucco Marino Plak» в два слоя. При работе внутри помещений обработку можно закончить через неделю, нане​сением слоя воска «BellaWax» и полировкой с помощью мягкой тряпочки.
   Температура нанесения не должна опускаться ниже 50°С. Во время нанесения не рекомендуется подвергать обрабатываемые поверхности воздействию прямых солнечных лучей.
   Толщина готового покрытия 1,5 мм, расход «Stucco Marino Fond» — 2 кг/м2, «Stucco Marino Plak» — 0,4 кг/м2. 
   7. »STUCCO ANTIC»
   Состав «Stucco Antic» — тонкий, легко разглаживающийся материал, пригодный для создания полуматовых покрытий на основе извести, цветных грунтов, мраморной крошки и растительных связующих. Состав «Stucco Antic» coздан на минеральной основе, не содержит органических связующих. При нанесении покрытия на стену происходит реакция с углекислым газом, содержащимся в воздухе. Одновременно состав вступает в реакцию с известковыми солями,
содержащимися в штукатурке, нанесенной на основание, в результате чего обеспечивается хорошее схватывание. 

   Состав «Stucco Antic» отлично держится на основаниях, покрытых известковой или известково-цементной штукатуркой. Хорошо пропускает воздух, а потому подходит для обработки стен с капиллярной влажностью. Применение состава «Stucco Antic» уничтожает плесень и грибки. Учитывая вышеописанные свойства, а также широкий спектр оттенков, похожих на цвета применяющихся ранее стройматериалов и хорошие эстетические качества, этот материал может использоваться при реставрации исторических объектов.
   Подготовка основания.
   Основание для покрытия составом «Stucco Antic» должно быть ровным и гладким, лишенным выступов. Лучше всего подходит невысохшая известковая или известково-цементная штукатурка. Если основание сухое, необходимо за день до нанесения состава «Stucco Antic» увлажнить его. Ни в коем случае нельзя использовать дисперсные составы или составы на основе растворителя.
   Нанесение.
   Продукт готов к использованию. Перед нанесением достаточно его перемешать. Если в упаковке над продуктом имеется немного воды, прежде чем перемешивать, слить воду. Наличие воды не говорит о снижении качества продукта. Если и после перемешивания продукт остается густым, разбавить небольшим количеством воды. Состав «Stucco Antic» наносится движениями в виде полукруга с помощью нержавеющего мастерка в два слоя непосредственно один за другим. Для того чтобы поверхность была глянцевой, отполировать и второй слой гранью нержавеющего мастерка.
   Во время нанесения состава и во время первых 24 часов температура не должна опускаться ниже 5°С. Обрабатываемая поверхность не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Поверхность обработанную составом «Stucco Antic» необходимо беречь от сильного дождя по крайней мере в течение 48 часов.
   Толщина основного покрытия 0,3 мм, расход состава 0,5-0,8 кг/м2.
   ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
   1 .Общие указания
   1. Нормами и расценками табл. 04-049 учтен комплекс работ по отделке поверхностей декоративным покрытием «под мрамор» («венецианская штукатурка») внутри помещений, включая затраты по подготовке поверхности, принятой для окраски по штукатурке с высококачественной отделкой.
   В нормах и расценках табл. 04-049 предусмотрено применение готовых декоративных составов с нанесением их на поверхность вручную участками 0,5-1,0 м².

Коэффициенты к сметным нормам и единичным расценкам
я
	Условия применения
	Номер таблиц (норм)
	Коэффициенты

	
	
	к нормам затрат труда и оплате труда
	ко времени использования и стоимости эксплуатации машин
	к расходу и стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.20. Декоративное покрытие «под мрамор» («венецианская штукатурка») стен, потолков и колонн в помещениях высотой от 4 до 8 м
	15-04-049

(1-7; 15-28)
	1,10
	1,10
	-

	
	15-04-049 (8-14)
	1,25
	1,25
	


8
29

