## Лист2 (2)
Предварительный Бюджет
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем
1 | Общестроительные работы | м2зд | 5010
1.1 | Устройство фасадов | к-с | 1
1.1.1 | Демонтаж натурального камня, штукатурки по сетке т.40мм | м2 | 4060
1.1.2 | Вентилируемый фасад HPL-панели | м2 | 3000
1.1.3 | Мокрый фасад с утеплением + ламели | м2 | 850
1.1.4 | Перфорированные листы | м2 | 1900
1.1.5 | Керамогранит | м2 | 210
1.2 | Модульный светодиодный экран на фасаде | м2 | 180
1.3 | Отделочные работы в т.ч.: | м2 | 5010
1.3.1 | Демонтаж | к-с | 1
1.3.2 | Подвал | к-с | 1
1.3.3 | 1-й этаж | к-с | 1
1.3.4 | 2-й этаж | к-с | 1
1.4 | Кровля + демонтаж | м2 | 3105
1.5 | Металлоконструкции | к-с | 1
1.6 | ММГН | к-с | 1
1.7 | Архитектурное освещение | к-с | 1
1.8 | Наружное освещение | опор. | 46
1.9 | Благоустройство территории | к-с | 1
1.9.1 | Тротуары из пешеходной плитки | м2 | 4205
1.9.2 | Проезды из а/б | м2 | 1344
1.9.3 | МАФ | к-с | 1
1.9.4 | Озеленение | к-с | 1
1.9.5 | Демонтаж покрытий с вывозом на полигон | м2 | 5549
2 | Внутренние инженерные работы , в т.ч.: | м2зд | 5010
2.1 | Водопровод и канализация, в т.ч.: | м2зд | 5010
2.2 | Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение | м2зд | 5010
2.3 | Отопление | м2зд | 5010
2.4 | ИТП (проект, демонтаж/монтаж ГВС и ТС ПВ, УУТЭ) | м2зд | 5010
2.5 | Демонтаж систем ОВ, ВК | м2зд | 5010
2.4 | Автоматика АОВ, АВК, ДО | м2зд | 5010
2.5 | Электроснабжение и электрооборудование + демонтаж | м2зд | 5010
| ДГУ | к-с | 1
2.6 | Автоматика системы дымоудаления | м2зд | 5010
2.7 | Структурированная кабельная система | м2зд | 5010
2.8 | Система оповещения, трансляции и управления эвакуацией | м2зд | 5010
2.9 | Система автоматической пожарной сигнализации | м2зд | 5010
2.10 | Система охранной сигнализации | м2зд | 5010
2.11 | Система контроля и управления доступом | м2зд | 5010
2.12 | Система охранного телевидения (видеонаблюдение) | м2зд | 5010
2.13 | Автоматическая установка газового пожаротушения | м2зд | 5010
2.14 | Система часофикации | м2зд | 5010
2.16 | Система коллективного приема телевидения | м2зд | 5010
2.17 | Телефонизация | м2зд | 5010
2.18 | Радиофикация | м2зд | 5010
2.20 | Диспетчеризация | м2зд | 5010
2.22 | Демонтаж существующих слаботочных систем | м2зд | 5010
2.24 | ОЗДС | м2зд | 5010
3 | Замена лифтов | м2зд | 1
3.1 | Замена лифтов (с демонтажем) | к-с | 1
3.2 | Диспетчеризация лифта | к-с | 1
4 | Работы по переоборудованию большого зала | м2зд | 1
5 | Технологическое оборудование, мебель | м2зд | 1
7 | Дополнительная закупка мебели | м2зд | 1
| ИТОГО СМР | м2зд | 5010
Общая стоимость работ около 350 млн. руб.