Сметный Калькулятор

Сметный Калькулятор


Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №1адм.

Переоборудование помещений под

противошоковую операционную

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:февраль 2013 года

Сметная стоимость: 999853.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1158.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 169276.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТЕРм 34-01-057-8
	Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип: "Хирадент" (прим. демонтаж) к прямым затратам: 0,7 ( Н.Р. 80*0,85% = 17725.09 руб. С.П. 60*,8% = 12511.83 руб.)
	компл.
	3
	661,94
659.99
	0
0
	1985.82
	1979.97
	0
0
	56.70
0
	170.10
0

	2
	ТЕРм 34-01-071-1
	Светильник стационарный: с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный (прим. демонтаж) к прямым затратам: 0,5 ( Н.Р. 80*0,85% = 1572.54 руб. С.П. 60*0,8% = 1110.03 руб.)
	1 шт.
	1
	176,05
175.66
	0
0
	176.05
	175.66
	0
0
	15.45
0
	15.45
0

	3
	ТЕРр 53-01-001-1
	Разборка обшивки: неоштукатуренной (обшивка радиатора) ( Н.Р. 86*0,85% = 34.79 руб. С.П. 70*0,8% = 26.69 руб.)
	100 м2
	0.03
	164,83
113.65
	51.18
7.11
	4.95
	3.41
	1.54
0.21
	12.30
0.45
	0.37
0.01

	4
	ТЕРр 56-01-009-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах ( Н.Р. 82*0,85% = 499.02 руб. С.П. 62*0,8% = 356.44 руб.)
	100 шт.
	0.03
	1974,05
1757.14
	216.91
48.12
	59.22
	52.71
	6.51
1.44
	179.30
3.97
	5.38
0.12

	5
	ТЕРр 56-01-010-1
	Снятие дверных полотен  ( Н.Р. 82*0,85% = 162.28 руб. С.П. 62*0,8% = 115.92 руб.)
	100 м2
	0.05
	352,28
352.28
	0
0
	17.61
	17.61
	0
0
	36.28
0
	1.81
0

	6
	ТЕРр 56-01-011-1
	Снятие наличников  ( Н.Р. 82*0,85% = 37.69 руб. С.П. 62*0,8% = 26.92 руб.)
	100 м
	0.1
	40,88
40.88
	0
0
	4.09
	4.09
	0
0
	4.21
0
	0.42
0

	7
	ТЕР 10-04-011-4
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией (зашивка дверного проема) к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,85% = 910.56 руб. С.П. 63*0,85*0,8% = 435.04 руб.)
	100 м2
	0.02
	6889,98
3798.48
	293.78
43.79
	137.80
	75.97
	5.88
0.88
	342.21
3.31
	6.84
0.07

	
	101-9154-001
	Листы гипсокартонные 2500х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м2
	8.4
	(78.43)
	
	(658.81)
	
	
	
	

	
	104-9131-057
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем, полужесткие, П- 75 толщ. 80 мм ГОСТ 9573-96 (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м3
	0.103
	(1762.58)
	
	(181.55)
	
	
	
	

	
	201-9009-018
	Профили ПН 50 стандарта DIN металлические направляющие 50х40 мм (дл. 3 м) (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м
	8
	(26.49)
	
	(211.92)
	
	
	
	

	
	201-9009-015
	Профили ПС 50 стандарта DIN металлические стоечные 50х50 мм (дл. 3 м) (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м
	12.6
	(32.35)
	
	(407.61)
	
	
	
	

	8
	ТЕР 10-04-001-6
	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм (зашивка дверного проема в кирпич. стене) к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,85% = 1212.46 руб. С.П. 63*0,85*0,8% = 579.29 руб.)
	100 м2
	0.02
	10855,20
5077.20
	257.60
39.31
	217.10
	101.54
	5.15
0.79
	468.81
2.97
	9.38
0.06

	
	101-9154-001
	Листы гипсокартонные 2500х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м2
	4.2
	(78.43)
	
	(329.41)
	
	
	
	

	
	104-9131-057
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем, полужесткие, П- 75 толщ. 80 мм ГОСТ 9573-96 (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м3
	0.1648
	(1762.58)
	
	(290.47)
	
	
	
	

	9
	ТЕРр 65-01-003-7
	Снятие: смесителя без душевой сетки ( Н.Р. 74*0,85% = 190.93 руб. С.П. 50*0,8% = 121.22 руб.)
	100 шт.
	0.06
	384,74
382.89
	1.85
0.91
	23.08
	22.97
	0.11
0.05
	36.71
0.07
	2.20
0.00

	10
	ТЕРр 65-01-004-1
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин ( Н.Р. 74*0,85% = 267.89 руб. С.П. 50*0,8% = 170.09 руб.)
	100 приборов
	0.06
	541,92
535.06
	6.86
3.39
	32.51
	32.10
	0.41
0.20
	51.30
0.26
	3.08
0.02

	11
	ТЕРр 65-02-014-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 646.10 руб. С.П. 50*0,8% = 410.22 руб.)
	100 м
	0.19
	410,02
410.02
	0
0
	77.90
	77.90
	0
0
	37.80
0
	7.18
0

	12
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (прим. демонтаж) к прямым затратам: 0,5 ( Н.Р. 128*0,85% = 839.61 руб. С.П. 83*0,8% = 508.39 руб.)
	100 м
	0.15
	474,73
389.30
	4.83
0.79
	71.20
	58.39
	0.72
0.12
	32.12
0.07
	4.82
0.01

	
	(300-9660)
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	7.485
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	103-0743
	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	-0.1125
	88.1
	
	-9.91
	
	
	
	

	
	300-0040
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
	т
	-0.00009
	23500
	
	-2.12
	
	
	
	

	
	411-0001
	Вода
	м3
	-0.02925
	2.16
	
	-0.06
	
	
	
	

	13
	ТЕРм 08-02-396-5
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (прим. демонтаж кабель-канала) к прямым затратам: 0,5 ( Н.Р. 95*0,85% = 2022.47 руб. С.П. 65*0,8% = 1298.37 руб.)
	100 м
	0.58
	654,92
220.53
	313.84
106.47
	379.86
	127.91
	182.03
61.75
	18.80
7.03
	10.90
4.08

	14
	ТЕРр 67-01-003-1
	Демонтаж кабеля  ( Н.Р. 85*0,85% = 505.79 руб. С.П. 65*0,8% = 365.29 руб.)
	100 м
	0.58
	92,13
91.87
	0.26
0.13
	53.43
	53.28
	0.15
0.08
	9.64
0.01
	5.59
0.01

	15
	ТЕРр 67-01-004-1
	Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки ( Н.Р. 85*0,85% = 232.14 руб. С.П. 65*0,8% = 167.65 руб.)
	100 шт.
	0.44
	55,66
55.66
	0
0
	24.49
	24.49
	0
0
	5.84
0
	2.57
0

	16
	ТЕРр 67-01-004-5
	Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп ( Н.Р. 85*0,85% = 217.35 руб. С.П. 65*0,8% = 156.97 руб.)
	100 шт.
	0.13
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	23.06
	22.79
	0.27
0.14
	17.89
0.08
	2.33
0.01

	17
	ТЕРр 53-01-002-1
	Разборка кладки стен из: кирпича ( Н.Р. 86*0,85% = 7559.39 руб. С.П. 70*0,8% = 5798.98 руб.)
	10 м3
	0.33
	3124,92
2191.65
	933.27
191.93
	1031.22
	723.24
	307.98
63.34
	212.41
15.35
	70.10
5.07

	18
	ТЕРр 53-01-003-3
	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных ( Н.Р. 86*0,85% = 1065.99 руб. С.П. 70*0,8% = 817.75 руб.)
	1 м2
	3.2
	41,85
34.43
	2.74
0.23
	133.93
	110.18
	8.77
0.74
	3.26
0.02
	10.43
0.06

	19
	ТЕРр 56-01-003-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных ( Н.Р. 82*0,85% = 514.59 руб. С.П. 62*0,8% = 367.57 руб.)
	100 м2
	0.06
	930,71
930.71
	0
0
	55.84
	55.84
	0
0
	94.97
0
	5.70
0

	20
	ТЕРр 58-01-003-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (водоотлив) ( Н.Р. 83*0,85% = 218.07 руб. С.П. 65*0,8% = 159.71 руб.)
	100 м
	0.12
	194,58
194.41
	0.17
0
	23.35
	23.33
	0.02
0
	20.40
0
	2.45
0

	21
	ТЕРр 56-01-002-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных ( Н.Р. 82*0,85% = 897.87 руб. С.П. 62*0,8% = 641.33 руб.)
	100 м2
	0.21
	476,42
451.88
	24.54
12.11
	100.04
	94.89
	5.15
2.54
	46.11
0.93
	9.68
0.20

	22
	ТЕРр 56-01-001-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ( Н.Р. 82*0,85% = 725.08 руб. С.П. 62*0,8% = 517.91 руб.)
	100 шт.
	0.06
	1382,42
1284.73
	97.69
26.69
	82.94
	77.08
	5.86
1.60
	128.73
2.15
	7.72
0.13

	23
	ТЕР 10-01-034-6
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,85% = 2983.81 руб. С.П. 63*0,85*0,8% = 1425.60 руб.)
	100 м2
	0.21
	9995,35
1079.83
	583.58
119.39
	2099.02
	226.76
	122.55
25.07
	93.90
9.40
	19.72
1.97

	
	101-9219-042
	Блоки оконные трехстворные ПВХ 15-21 - одна створка поворотная, другая поворотно-откидная, третья глухая, двухкамерные (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м2
	21
	(3281.36)
	
	(68908.56)
	
	
	
	

	24
	ТЕР 10-01-035-2
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,85% = 365.41 руб. С.П. 63*0,85*0,8% = 174.58 руб.)
	100 м2
	0.21
	416,16
142.58
	18.75
4.28
	87.39
	29.94
	3.94
0.90
	12.70
0.35
	2.67
0.07

	
	201-9463-005
	Отливы толщ. 0,55 мм из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м2
	3.885
	(503.05)
	
	(1954.35)
	
	
	
	

	25
	ТЕР 10-01-033-5
	Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,85% = 473.11 руб. С.П. 63*0,85*0,8% = 226.04 руб.)
	100 м2
	0.21
	732,19
185.58
	18.32
4.58
	153.76
	38.97
	3.85
0.96
	16.92
0.38
	3.55
0.08

	
	101-9468-004
	Доски подоконные из ПВХ шириной 400 мм (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м
	15.54
	(293.12)
	
	(4555.08)
	
	
	
	

	26
	ТЕР 15-01-051-7
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: колонн, пилястр, оконных и дверных откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,85% = 4836.72 руб. С.П. 55*0,85*0,8% = 2236.98 руб.)
	100 м2
	0.09
	14754,70
5082.03
	95.92
20.72
	1327.92
	457.38
	8.63
1.86
	433.25
1.70
	38.99
0.15

	
	101-9154-009
	Листы гипсокартонные 2500х1200х 9,5мм KNAUF (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м2
	9.45
	(75.22)
	
	(710.83)
	
	
	
	

	
	201-9009-018
	Профили ПН 50 стандарта DIN металлические направляющие 50х40 мм (дл. 3 м) (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м
	18.675
	(26.49)
	
	(494.70)
	
	
	
	

	
	201-9009-015
	Профили ПС 50 стандарта DIN металлические стоечные 50х50 мм (дл. 3 м) (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м
	37.8
	(32.35)
	
	(1222.83)
	
	
	
	

	27
	ТЕРр 57-01-003-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ( Н.Р. 80*0,85% = 247.71 руб. С.П. 68*0,8% = 196.71 руб.)
	100 м
	0.77
	35,93
35.93
	0
0
	27.67
	27.67
	0
0
	3.77
0
	2.90
0

	28
	ТЕРр 63-01-007-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток ( Н.Р. 77*0,85% = 3282.65 руб. С.П. 50*0,8% = 2020.09 руб.)
	100 м2
	0.52
	812,13
713.28
	98.85
24.43
	422.31
	370.91
	51.40
12.70
	74.30
1.99
	38.64
1.03

	29
	ТЕРр 63-01-005-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных ( Н.Р. 77*0,85% = 729.33 руб. С.П. 50*0,8% = 448.82 руб.)
	100 м2
	0.86
	99,11
99.11
	0
0
	85.23
	85.23
	0
0
	10.40
0
	8.94
0

	30
	ТЕР 15-02-031-8
	Насечка поверхности: стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,85% = 5604.18 руб. С.П. 55*0,85*0,8% = 2591.93 руб.)
	100 м2
	1.09
	488,17
488.17
	0
0
	532.11
	532.11
	0
0
	42.55
0
	46.38
0

	31
	ТЕРр 57-01-002-3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ( Н.Р. 80*0,85% = 4884.95 руб. С.П. 68*0,8% = 3879.22 руб.)
	100 м2
	0.73
	766,74
728.74
	38.00
18.75
	559.72
	531.98
	27.74
13.69
	69.87
1.44
	51.01
1.05

	32
	ТЕР 10-01-039-9
	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,85% = 1859.62 руб. С.П. 63*0,85*0,8% = 888.49 руб.)
	100 м2
	0.13
	5262,80
1081.05
	534.58
126.25
	684.17
	140.54
	69.50
16.41
	90.82
10.35
	11.81
1.35

	
	(прайс)
	Дверь маятниковая на качающихся петлях, износостойкий пластик
	м2
	13
	(8934)
	
	(116142.00)
	
	
	
	

	
	(прайс)
	Наличник ПВХ с кабель-каналом
	м
	50.31
	(72.27)
	
	(3635.90)
	
	
	
	

	33
	ТЕРр 62-01-017-4
	Ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % ( Н.Р. 80*0,85% = 2112.45 руб. С.П. 50*0,8% = 1242.62 руб.)
	100 м2
	0.85
	501,48
275.62
	6.75
1.99
	426.26
	234.28
	5.74
1.69
	26.10
0.16
	22.19
0.14

	
	101-9844-003
	Краски водоэмульсионные для потолков, супербелые ПРОФИ (Текс) (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	т
	0.05355
	(39332.88)
	
	(2106.28)
	
	
	
	

	34
	ТЕР 11-01-011-9
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"толщиной слоя 5 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,9*0,85% = 3585.56 руб. С.П. 75*0,85*0,8% = 1945.36 руб.)
	100 м2
	0.74
	431,83
385.88
	35.16
5.66
	319.55
	285.55
	26.02
4.19
	36.06
0.44
	26.68
0.33

	
	101-9544-002
	Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	т
	0.6216
	(22174.87)
	
	(13783.90)
	
	
	
	

	35
	ТЕР 11-01-052-1
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2,0 мм (безискровые, антистатические) к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,9*0,85% = 7107.76 руб. С.П. 75*0,85*0,8% = 3856.34 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.74
	10834,79
772.28
	25.50
3.88
	8017.75
	571.49
	18.87
2.87
	68.77
0.34
	50.89
0.25

	
	113-9064-005
	Отвердитель № 2 (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	т
	0.00185
	(142487.29)
	
	(263.60)
	
	
	
	

	36
	ТЕР 15-04-005-5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откос оконный) к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,85% = 441.08 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 204.00 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.13
	386,53
320.56
	8.90
1.60
	50.25
	41.67
	1.16
0.21
	29.22
0.14
	3.80
0.02

	
	101-9844-005
	Краски водоэмульсионные моющиеся, супербелые ПРОФИ (Текс) (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	т
	0.00819
	(73426.44)
	
	(601.36)
	
	
	
	

	37
	ТЕРр 62-01-016-4
	Ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % ( Н.Р. 80*0,85% = 632.65 руб. С.П. 50*0,8% = 372.15 руб.)
	100 м2
	0.33
	430,09
212.15
	6.75
1.99
	141.93
	70.01
	2.23
0.66
	20.09
0.16
	6.63
0.05

	
	101-9844-005
	Краски водоэмульсионные моющиеся, супербелые ПРОФИ (Текс) (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	т
	0.02079
	(73426.44)
	
	(1526.54)
	
	
	
	

	38
	ТЕР 15-01-019-5
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (в т. ч. дверные откосы) к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,85% = 34750.54 руб. С.П. 55*0,85*0,8% = 16072.13 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	1.58
	2108,84
2062.05
	39.28
26.25
	3331.97
	3258.04
	62.06
41.48
	183.62
2.06
	290.12
3.25

	
	101-9049-059
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Вальс"-премиум класс), разм. 400х250х8 мм (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м2
	158
	(441.94)
	
	(69826.52)
	
	
	
	

	
	(прайс)
	Крепс экспресс
	кг
	592.5
	(21.44)
	
	(12703)
	
	
	
	

	
	(прайс)
	Шпаклевка Фуген
	кг
	79
	(14.64)
	
	(1157)
	
	
	
	

	39
	ТЕРр 62-01-010-4
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % ( Н.Р. 80*0,85% = 162.39 руб. С.П. 50*0,8% = 95.53 руб.)
	100 м2
	0.04
	650,81
451.44
	6.75
1.99
	26.03
	18.06
	0.27
0.08
	42.75
0.16
	1.71
0.01

	
	(прайс)
	Краска масляная МА-15 белая Дитекс
	кг
	0.836
	(107.3)
	
	(89.70)
	
	
	
	

	40
	ТЕР 11-01-040-1
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,9*0,85% = 1062.90 руб. С.П. 75*0,85*0,8% = 576.68 руб.)
	100 м
	0.63
	302,75
135.90
	2.58
0.43
	190.75
	85.62
	1.63
0.27
	10.34
0.04
	6.51
0.03

	
	(прайс)
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	63.63
	(31.6)
	
	(2011)
	
	
	
	

	41
	ТЕРм 08-02-396-5
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 ( Н.Р. 95*0,85% = 6625.33 руб. С.П. 65*0,8% = 4253.30 руб.)
	100 м
	0.95
	1309,85
441.05
	627.68
212.95
	1244.36
	419.00
	596.30
202.30
	37.60
14.06
	35.72
13.36

	
	(прайс)
	Кабель-канал 25х16 мм белый
	м
	95
	(14.95)
	
	(1420.25)
	
	
	
	

	42
	ТЕРм 08-02-402-1
	Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2  ( Н.Р. 95*0,85% = 2908.08 руб. С.П. 65*0,8% = 1866.92 руб.)
	100 м
	0.95
	962,14
181.23
	534.36
105.83
	914.03
	172.17
	507.64
100.54
	15.30
7.17
	14.54
6.81

	
	(прайс)
	Кабель ВВГ 3*2,5мм
	м
	75
	(35.2)
	
	(2640)
	
	
	
	

	
	(прайс)
	Кабель ВВГ 3*1,5мм
	м
	20
	(22.32)
	
	(446)
	
	
	
	

	43
	ТЕРм 08-03-591-8
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,85% = 1790.53 руб. С.П. 65*0,8% = 1149.48 руб.)
	100 шт.
	0.32
	923,86
523.58
	13.10
1.14
	295.64
	167.55
	4.19
0.36
	43.20
0.08
	13.82
0.03

	
	(прайс)
	Розетка о/у с заземлением со шторками Eljo Quiсk белая
	шт.
	32
	(181)
	
	(5792.00)
	
	
	
	

	44
	ТЕРм 08-03-591-1
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,85% = 460.35 руб. С.П. 65*0,8% = 295.53 руб.)
	100 шт.
	0.09
	876,87
478.74
	10.95
0.85
	78.93
	43.09
	0.99
0.08
	39.50
0.06
	3.55
0.01

	
	(прайс)
	Выключатель одноклавишный о/у Этюд белый
	шт.
	9
	(59)
	
	(531.00)
	
	
	
	

	45
	ТЕР 33-04-014-2
	Установка светильников: с лампами люминесцентными к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,85% = 8701.54 руб. С.П. 60*0,85*0,8% = 4459.54 руб.)
	1 светильник
	18
	102,86
28.52
	73.91
17.38
	1851.48
	513.36
	1330.38
312.84
	2.63
1.14
	47.34
20.52

	
	(прайс)
	Лампа Osram L18W/640 d26 G13 590 мм
	шт.
	72
	(29)
	
	(2088.00)
	
	
	
	

	
	(прайс)
	Светильник ЛПО 2*40 
	шт.
	18
	(624)
	
	(11232.00)
	
	
	
	

	46
	ТЕР 17-01-005-4
	Установка раковин  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9*0,85% = 1288.36 руб. С.П. 83*0,85*0,8% = 736.21 руб.)
	10 компл.
	0.8
	236,11
121.68
	14.49
3.15
	188.88
	97.34
	11.59
2.52
	10.34
0.26
	8.27
0.21

	
	(прайс)
	Раковина
	шт.
	8
	(1300)
	
	(10400)
	
	
	
	

	47
	ТЕР 17-01-002-3
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9*0,85% = 977.95 руб. С.П. 83*0,85*0,8% = 558.83 руб.)
	10 шт.
	0.8
	115,68
94.75
	0.09
0
	92.54
	75.80
	0.07
0
	8.05
0
	6.44
0

	
	(прайс)
	Смеситель Aqueduc Gera
	шт.
	8
	(1112)
	
	(8896)
	
	
	
	

	48
	ТЕР 16-03-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9*0,85% = 1595.55 руб. С.П. 83*0,85*0,8% = 911.74 руб.)
	100 м
	0.08
	1584,72
1539.16
	44.69
6.70
	126.78
	123.13
	3.58
0.54
	128.80
0.55
	10.30
0.04

	
	300-9905-011
	Трубы металлополимерные Henco д.16х2.0 мм (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м
	7.488
	(46.2)
	
	(345.95)
	
	
	
	

	
	300-9230-365
	Краны шаровые Valtec VT.214 вн.-вн. 1/2" (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	шт.
	16
	(106.75)
	
	(1708.00)
	
	
	
	

	
	(прайс)
	Тройник полипропиленовый
	шт.
	5
	(12)
	
	(60.00)
	
	
	
	

	
	(прайс)
	Угол полипропиленовый 
	шт.
	3
	(8)
	
	(24.00)
	
	
	
	

	
	(прайс)
	Переходник
	шт.
	6
	(44)
	
	(264.00)
	
	
	
	

	49
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9*0,85% = 926.21 руб. С.П. 83*0,85*0,8% = 529.26 руб.)
	100 м
	0.08
	1068,66
895.38
	12.09
1.98
	85.50
	71.63
	0.97
0.16
	73.88
0.16
	5.91
0.01

	
	300-9660-001
	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 50 мм (СтройЦена 2.2013 Санкт-Петербург )
	м
	7.984
	(103.25)
	
	(824.35)
	
	
	
	

	50
	ТЕР 16-07-004-1
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9*0,85% = 3278.71 руб. С.П. 83*0,85*0,8% = 1873.55 руб.)
	1 врезка
	3
	171,89
84.56
	0.86
0.15
	515.67
	253.68
	2.58
0.45
	8.11
0.01
	24.33
0.03

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	28581
	12858
	3394
877
	
	1158
61

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	28581
	12858
	3394
877
	
	1158
61

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	169276
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.694
	
	
	29507
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	11546
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.053
	
	
	74621
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	350444
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	623849
	169276
	29507
11546
	
	1158
61

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	141733
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	765582
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	81751
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	847333
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	152519.94
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	999853
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	999853
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	999853
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

 

 


