## Смета
г. Ульяновск, ул. Радищева, 102
(наименование стройки)
УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик
УМУП "Городская теплосеть" |  |  |  |  | МБОУ Лицей при УлГТУ
Директор _________________ С.Н. Тарасов |  |  |  |  | Директор __________________ Н.М. Котельникова
"____________" "___________" 2022г |  |  |  |  | "____________" "___________" 2022г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-1
Монтаж узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в здании МБОУ Лицей при УлГТУ по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,102
(наименование работ и затрат)
Монтаж узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в здании МБОУ Лицей при УлГТУ по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,102
(наименование объекта)
| Основание: | дефектная ведомость
Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) |  |  |  |  | Пересчет в цены 4 квартал 2021 г. |  | Сметная стоимость |  | 187680,00 руб.
|  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч, |  | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Общая стоимость по разделам, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Стоимость по разделам | Начисления | Стоимость единицы, руб.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуа-тация машин | всего | оплата труда | эксплуа-тация машин | рабочих машинистов | [11 empty] | с учетом н/р и п/н | на составл. расценок | материалов на ед.изм. | экспл.машин (без учета з/п машинистов) | зарплата рабочих, обсл. машины
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Работа
1 | 11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, | 2 | 10.88 | 2.78 | 423 | 351 | 72 | 0.93 | 2
|  | преобразователь, устанавливаемые |  | 8.1
на фланцевых соединениях,
диаметр условного прохода до 50
мм (расходомер),
1 шт.
МР ФЕР табл.3 п.4 /демонтаж
оборуд._не пригодного для
дальн.использ. без разборки и
резки/: к ОТ 0,3 к МС к ЭМC 0,3
к ЗТ 0,3 к ЗТМ 0,3
Эксплуатация машин (стоимость)
9,28x0,3=2,78
Материалы (стоимость) 10,45x0=0
Оплата труда 27,01x0,3=8,1
Затраты труда 3,09x0,3=0,93
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 12,07
по стоимости материалов 10,38
2 | 11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на | 4 | 3.07 |  | 263 | 263 |  | 0.31 | 1
|  | резьбовых соединениях, масса до |  | 3.07
1,5 кг (датчики давления и
температуры),
1 шт.
МР ФЕР табл.3 п.4 /демонтаж
оборуд._не пригодного для
дальн.использ. без разборки и
резки/: к ОТ 0,3 к МС к ЭМC 0,3
к ЗТ 0,3 к ЗТМ 0,3
Материалы (стоимость) 1,32x0=0
Оплата труда 10,22x0,3=3,07
Затраты труда 1,03x0,3=0,31
Индексы
к оплате труда 21,91
по стоимости материалов 4,45
3 | 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления | 1 | 19.05 | 12 | 273 | 153 | 120 | 0.71 | 1
|  | навесной, высота, ширина и |  | 7.05 | 0.95 |  |  | 22 | 0.09
глубина до 600х600х350 мм,
1 шт.
МР ФЕР табл.3 п.4 /демонтаж
оборуд._не пригодного для
дальн.использ. без разборки и
резки/: к ОТ 0,3 к МС к ЭМC 0,3
к ЗТ 0,3 к ЗТМ 0,3
Эксплуатация машин (стоимость)
39,99x0,3=12
Материалы (стоимость) 2,81x0=0
Оплата труда 23,51x0,3=7,05
Затраты труда 2,37x0,3=0,71
Затраты труда машинистов
0,29x0,3=0,09
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 9,98
по стоимости материалов 9,33
4 | 11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, | 2 | 46.74 | 9.28 | 1618 | 1183 | 217 | 3.09 | 6
|  | преобразователь, устанавливаемые |  | 27.01
на фланцевых соединениях,
диаметр условного прохода до 50
мм,
1 шт.
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 12,07
по стоимости материалов 10,38
5 | 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на | 1 | 6.18 |  | 120 | 110 |  | 0.52 | 1
|  | металлоконструкциях, щитах и |  | 5.16
пультах, масса до 5 кг,
1 шт.
Индексы
к оплате труда 21,91
по стоимости материалов 10,43
6 | 11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на | 4 | 11.54 |  | 920 | 898 |  | 1.03 | 4
|  | резьбовых соединениях, масса до |  | 10.22
1,5 кг,
1 шт.
Индексы
к оплате труда 21,91
по стоимости материалов 4,45
7 | 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления | 1 | 66.31 | 39.99 | 944 | 526 | 399 | 2.37 | 2
|  | навесной, высота, ширина и |  | 23.51 | 3.16 |  |  | 66 | 0.29
глубина до 600х600х350 мм,
1 шт.
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 9,98
по стоимости материалов 9,33
8 | 08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ | 0.26 | 222.08 | 65.75 | 887 | 789 | 22 | 15.2 | 4
|  | для защиты проводов и кабелей, |  | 139.54
100 м
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 1,27
по стоимости материалов 15,16
9 | 103-1178 | Клипса для крепежа гофротрубы, | 45.5 | 0.42 |  | 194
диаметром 32 мм,
шт.
Индексы
по стоимости материалов 10,21
10 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные, | 26.312 | 2.16 |  | 630
м
Индексы
по стоимости материалов 11,05
11 | 08-02-412-01 | Затягивание провода в | 0.26 | 56.41 | 2.24 | 272 | 241 | 10 | 4.49 | 1
|  | проложенные трубы и |  | 42.21 | 0.14 |  |  |  | 0.01
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение
до 2,5 мм2,
100 м
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 10,49
по стоимости материалов 7,05
12 | 08-02-412-09 | Затягивание провода в | 0.78 | 27.37 | 2.24 | 338 | 285 | 21 | 1.83 | 1
|  | проложенные трубы и |  | 17.2 | 0.14 |  |  |  | 0.01
металлические рукава каждого
последующего одножильного или
многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2,
100 м
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 10,49
по стоимости материалов 5,35
13 | 08-03-575-01 | Прибор или аппарат, | 1 | 11.51 |  | 242 | 241 | 1 | 1.12 | 1
|  | 1 шт. |  | 11.11
Индексы
к оплате труда 21,91
по стоимости материалов 10,08
14 | 08-03-574-01 | Разводка по устройствам и | 0.45 | 219.49 | 2.24 | 1831 | 1643 | 10 | 16.8 | 8
|  | подключение жил кабелей или |  | 166.66 | 0.14 |  |  |  | 0.01
проводов сечением до 10 мм2,
100 жил
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 10,49
по стоимости материалов 7,75
15 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная | 0.01 | 655.36 | 17.92 | 144 | 131 |  | 58.73 | 1
|  | трехполюсная, |  | 582.6 | 1.08 |  |  |  | 0.08
100 шт.
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 10,49
по стоимости материалов 13,04
16 | 12-10-001-01 | прим. Бобышки, штуцеры на | 0.04 | 2973.26 | 473.34 | 1590 | 548 | 161 | 65.4 | 3
|  | условное давление до 10 МПа |  | 629.15
(резьбы врезка под краны),
100 шт.
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 8,48
по стоимости материалов 11,75
17 | 09-05-003-01 | Постановка болтов строительных с | 0.08 | 110.46 | 2.53 | 197 | 197 |  | 11.9 | 1
|  | гайками и шайбами, |  | 107.93
100 шт. болтов
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 12,08
18 | 101-1448 | Шпильки черные стяжные диаметром | 0.00266 | 5431.36 |  | 216
16 мм длиной 1100-2000 мм,
т
Индексы
по стоимости материалов 15,4
19 | 02-01-002-03 | Автоматизированная система | 1 | 1257.83 |  | 27563 | 27563 |  | 85 | 85
|  | управления II категории |  | 1257.83
технической сложности с
количеством каналов (Кобщ) 10,
1 система
Индексы
к оплате труда 21,91
по эксплуатации машин 7,43
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 38670 | 35122 | 1044 |  | 122
|  | "Работа" с учетом | [5 empty] | 88
коэффициентов
Итоги по разделу "Работа"
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 1542
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 1237 | 197 |  |  | 1
|  | накладные расходы |  |  |  | 183
| Пр/812-009. | Строительные металлические |  |  |  | 183
| 0-1 | конструкции 93% от ФОТ=197
|  | сметная прибыль |  |  |  | 122
| Пр/774-009.0 | Строительные металлические |  |  |  | 122
конструкции 62% от ФОТ=197
|  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 20533
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 9870 | 7362 | 1044 |  | 36
88
|  | накладные расходы |  |  |  | 6992
| Пр/812-054. | Технологические трубопроводы 90% |  |  |  | 493
| 0-1 | от ФОТ=548
| Пр/812-049. | Электротехнические установки на |  |  |  | 765
| 2-1 | горнорудных объектах 97% от
ФОТ=789
| Пр/812-049. | Электротехнические установки на |  |  |  | 3209
| 3-1 | других объектах 97% от ФОТ=3308
| Пр/812-053. | Приборы, средства автоматизации |  |  |  | 2525
| 0-1 | и вычислительной техники 90% от
ФОТ=2805
|  | сметная прибыль |  |  |  | 3671
| Пр/774-054.0 | Технологические трубопроводы 46% |  |  |  | 252
от ФОТ=548
| Пр/774-049.2 | Электротехнические установки на |  |  |  | 442
горнорудных объектах 56% от
ФОТ=789
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на |  |  |  | 1687
других объектах 51% от ФОТ=3308
| Пр/774-053.0 | Приборы, средства автоматизации |  |  |  | 1290
и вычислительной техники 46% от
ФОТ=2805
|  | Стоимость прочих работ |  |  |  | 57883
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 27563 | 27563 |  |  | 85
|  | накладные расходы |  |  |  | 20397
| Пр/812-083. | Пусконаладочные работы 74% от |  |  |  | 20397
| 0-1 | ФОТ=27563
|  | сметная прибыль |  |  |  | 9923
| Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы 36% от |  |  |  | 9923
ФОТ=27563
|  | Итого по разделу "Работа" |  |  |  | 79958
Материалы и оборудование не
учтенные в расценках
20 | Цена | Тепловычислитель ТВ-7-04.1М тип | 1 | 15432.6 |  | 15433
| поставщика | АА с блоком сетевого питания
Цена 18156/1,2*1,02=15432,6,
шт
21 | Цена | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. А | 2 | 22888.8 |  | 45778
| поставщика | расходомер эл.-маг. F1=0, F2=1
Цена поставщика
26928/1,2*1,02=22888,8,
шт
22 | Цена | СДВ-И-М (1,6) -СМ20=1,5 | 2 | 2363.34 |  | 4727
| поставщика | "Комуналец" преобразователь
давления Цена поставщика
2780,4/1,2*1,02=2363,34,
шт
23 | Цена | КТС-Б-Pt100-В-х4 -П 3-80/6-50-Е | 1 | 2140.98 |  | 2141
| поставщика | комплект термрметров с гильзами
и бобышками Цена поставщика
2518,8,4/1,2*1,02=2140,98,
компл.
24 | 509-2227 | Выключатели автоматические <IEK> | 1 | 10.98 |  | 131
ВА47-29 1Р 10А, характеристика
С,
шт.
Индексы
по стоимости оборудования 11,89
25 | 509-6341 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, | 1 | 1384.23 |  | 4941
размером 1000х650х300 мм,
степень защиты IP54,
шт.
Индексы
по стоимости материалов 3,57
26 | 501-1804 | Кабель микрофонный | 0.026 | 5488.89 |  | 964
экранированный марки КММ, число
жил - 4 и сечением 0,35 мм2,
1000 м
Индексы
по стоимости материалов 6,74
27 | 501-1803 | Кабель микрофонный | 0.052 | 3719.09 |  | 1301
экранированный марки КММ, число
жил - 2 и сечением 0,35 мм2,
1000 м
Индексы
по стоимости материалов 6,74
28 | 502-0904 | Шнуры на напряжение до 380 В с | 0.026 | 2113.26 |  | 280
параллельными жилами, с
изоляцией и оболочкой из ПВХ,
марки ШВВП 2х0,75,
1000 м
Индексы
по стоимости материалов 5,09
29 | 503-0706 | Розетка РА16-112 Б IP44 для | 1 | 20.13 |  | 162
открытой проводки с заземляющими
контактами,
шт.
Индексы
по стоимости материалов 8,12
30 | 509-2643 | DIN-рейка металлическая ТН | 1 | 5.37 |  | 26
35/7,5 длиной 300 мм,
шт.
Индексы
по стоимости материалов 5,28
31 | 302-0062 | Кран шаровый муфтовый Valtec для | 2 | 26.55 |  | 307
воды диаметром 15 мм, тип в/в,
шт.
Индексы
по стоимости материалов 5,79
32 | 302-1334 | Краны трехходовые без фланца | 2 | 18.28 |  | 251
муфтовые 11Б18бк для воды и пара
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
диаметром 15 мм,
шт.
Индексы
по стоимости материалов 6,78
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 76311
"Материалы и оборудование не
учтенные в расценках " с
учетом коэффициентов
Итоги по разделу "Материалы и
оборудование не учтенные в
расценках "
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 68637
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 68637
|  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 7674
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 7674
|  | Стоимость оборудования |  |  |  | 131
|  | Итого по разделу "Материалы и |  |  |  | 76442
оборудование не учтенные в
расценках "
Итоги по смете
|  | строительные работы |  |  |  | 70179
|  | монтажные работы |  |  |  | 28207
|  | прочие работы |  |  |  | 57883
|  | оборудование |  |  |  | 131
|  | Итого по смете |  |  |  | 156400
Справочно
|  | материалы |  |  |  | 78815
|  | оплата труда рабочих |  |  |  | 35122
|  | эксплуатация машин |  |  |  | 1044
|  | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  |  | 88
|  | накладные расходы |  |  |  | 27572
|  | сметная прибыль |  |  |  | 13716
|  | оборудование |  |  |  | 131
Налоги
| ФЗ РФ от | НДС 20% |  |  |  | 31280
03.08.18
№303-ФЗ
|  | Итого |  |  |  | 187680
|  | Всего по смете |  |  |  | 187680
Составил
Проверил