	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Фонтан  диаметром  14м
	шт.
	1

	2
	Насосный  агрегат 
	шт.
	5

	3
	Струйная  насадка
	шт.
	323

	4
	Подводный  светильник
	шт.
	160

	5
	Колонка  звуковая
	шт.
	8

	6
	Источник   водоснабжения  
	коллектор  хозпитьевой  воды

	7
	Рабочее  водоснабжение 
	оборотное

	8
	Дренаж  воды
	канализационный  коллектор  

	9
	Пункт управления с сетями
	шт.
	1


ЛОТ 129

СМЕТА

на текущее содержание 

фонтана на пл. Согласия на 2006г.

 согласно перечня  №8 МУ УБТС.

	№

п/п
	Наименование затрат
	ФОТ

Год


	В том числе по кварталам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	Всего затрат, руб.:
	652711
	0
	255434
	343355
	53922


Перечень № 8

текущего  содержания

фонтана  на  пл. Согласия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на текущее  содержание  фонтана на пл. Согласия  г.Междуреченска.

Технические условия:

Текущее  содержание  фонтана на пл. Согласия  г.Междуреченска  выполняется по графику «Технического Обслуживания и Ремонта», разработанному эксплуатирующей организацией и согласованному с «Лицом ответственным за электрохозяйство» Заказчика в соответствии с требованиями:  «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил безопасности при эксплуатации электроустановок» и  другими  нормативно – техническими документами  и инструкциями  изготовителя.

1. Техническое обслуживание.

1.1. Техническое обслуживание фонтана  включает комплекс мероприятий, направленных на  обеспечение:

1.1.1 Содержания фонтана в работоспособном состоянии при  сохранении паспортных технических  параметров  и заданных графиков  его  работы;

1.1.2 Бесперебойной и надежной работы фонтана;

1.1.3 Предотвращения преждевременного износа оборудования фонтана, как при паспортном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его нарушении, путем своевременного проведения технического обслуживания, выявления и устранения возникающих неисправностей.

1.2. В комплекс мероприятий технического обслуживания  фонтана входит:

1.2.1 Обеспечение регламентированного графика и режима работы фонтана;  

1.2.2 Контроль его состояния путем своевременного включения, частичного и полного отключения;

1.2.3 Функциональные и внеочередные осмотры фонтана, выявление не рабочих светильников,  форсунок, повреждений в сетях и устройствах управления с фиксацией  в журнале дефектов и неисправностей;

1.2.4 Уход за фонтаном – замена ламп и вышедших из строя светофильтров в подводных светильниках, протирка  декоративных элементов фонтана, поддержание комфортного уровня звука;

1.2.5 Своевременное  снятие показаний  средств учёта электроэнергии  и  воды;

1.2.6 Поддержание  номинального  уровня  воды  в  чаше  фонтана  и  удаление  дренажной  воды  из  насосной  фонтана и  технологических  колодцев.

1.2.7 Техническое  обслуживание  электронасосных  агрегатов;

1.3 Финансирование текущего обслуживания фонтана  производится согласно  смете на текущее содержание фонтана. 

1.4 Финансирование и  замена  вышедшего из  строя  оборудования производится  дополнительно и по возможности проводится при проведения  текущего  и  капитального  ремонта  с  октября  по  май – на  период  консервации  фонтана.

                                                                                                                        Локальная  смета.                                                                        
	г. Междуреченск.  Капитальный  ремонт. Общегородские  объекты.                                                                                          Текущее  содержание фонтана на  пл. Согласия.  Расконсервация фонтана.

	


                                                                       на сумму:    156047-00  руб.
	№п/п
	Наименование работ
	Обоснование цены
	Единица  измерения
	Цена за единицу
	Выполнено работ

	
	
	
	
	Прямые затраты
	Оплата труда  рабочих
	экспл.маш. всего
	в т.ч. оплата труда.
	затраты труда рабочих
	затраты труда механ.
	Кол-во
	Прямые затраты
	Оплата  труда  рабочих
	экспл.маш. всего
	в т.ч. зарпл.    
	затраты труда
	в т.ч. механ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	 
	Электромонтажные  работы   раздел 1.
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж    светильников  герметичных     
	08-03-593-5
	100шт
	4897,24
	1112,10
	2209,85
	542,64
	93,40
	41,60
	1,60
	7836
	1779
	3536
	868,2
	149
	66,56

	2
	Монтаж  трансформаторов, массой до 0,1т 
	08-01-105-1  прим.
	шт
	285,68
	213,86
	 
	 
	18,50
	 
	4,0
	1143
	855
	0
	0
	74
	0,00

	3
	Монтаж   звуковоспроизводящих  колонок  на  опоры 
	08-03-543-2 прим.
	шт
	71,99
	27,25
	4,55
	0,05
	2,41
	0,008
	8,0
	576
	218
	36
	0
	19
	0,06

	4
	Присоединение к зажимам жил  кабеля сечением  до  2,5  мм2  
	08-02-144-1
	100шт
	138,72
	138,72
	 
	 
	12,00
	 
	5,16
	716
	716
	0
	0
	62
	0,00

	5
	Монтаж  первого кабеля с  затягиванием  в проложенные  трубы, суммарное сечение до 6 мм2  
	08-02-412-2
	100м
	612,99
	76,20
	6,27
	0,27
	6,74
	0,04
	1,80
	1103
	137
	11
	0,5
	12
	0,07

	6
	Монтаж  последующего кабеля с  затягиванием  в проложенные  трубы, суммарное сечение до 6 мм2  
	08-02-412-9
	100м
	206,34
	25,89
	3,13
	0,13
	2,29
	0,02
	10,08
	2080
	261
	32
	1,3
	23
	0,20

	 
	Итого по  1 разделу:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11374
	3705
	3583
	869
	316
	67

	 
	НР: от ОЗП+ЗПМ     -95%
	МДС81-33.2004 п.45.2
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СП: от ОЗП+ОЗМ   -  65%
	МДС  81-25.2001 п.45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2973
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Общестроительные  работы   раздел  2.
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Очистка   фонтана  от:  мокрого  ила  и  грязи  при  наличии труб, глубина  очистки до 2 м,расстояние более 4м
	66-11-19 прим.
	м3
	109,54
	109,54
	 
	 
	11,8
	 
	2
	219,1
	219,1
	0
	0
	23,6
	0

	 
	Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром до 200мм
	66-13-1 прим.
	км
	202,18
	202,18
	 
	 
	20,6
	 
	0,09
	18,2
	18,2
	0
	0
	1,9
	0

	2
	Наполнение  системы  водой  и  слив      (промывка) с осмотром  системы.
	65-23-2 
	1000м3
	13,04
	13,04
	 
	 
	1,27
	 
	0,130
	1,70
	1,70
	0
	0
	0,165
	0

	3
	Замена  прокладок  на  фланцевых  соединениях  труб  диам 150 мм
	66-20-2
	10  прок
	187,69
	39,01
	11,05
	 
	3,8
	 
	1,00
	188
	39
	11
	0
	4
	0

	4
	Смена  арматуры   (заглушек  на форсунки  с муфтами)  диаметром до 20мм
	65-5-1прим
	100шт
	949,66
	883,92
	5,52
	 
	81
	 
	3,23
	3067
	2855
	18
	0
	262
	0

	 
	Итого  по 2  разделу:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3494
	3133
	29
	0
	292
	0

	 
	НР: от ОЗП+ЗПМ     -74%
	МДС81-33.2004 п.1.2
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2179
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СП: от ОЗП+ОЗМ   -  50%
	МДС  81-25.2001 п.1
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1332
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Пусконаладочные  работы.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Проверка наличия  цепи  между заземлителями и заземленными  элементами.
	01-11-011-01
	100   точек
	245,84
	245,84
	 
	 
	16,00
	 
	1,8
	442,51
	442,51
	0,00
	0,00
	28,80
	0,00

	2
	Замер  полного сопротивления цепи " фаза-нуль"
	01-11-013-01
	токо-приемник
	23,05
	23,05
	 
	 
	1,5
	 
	5,0
	115,25
	115,25
	0,00
	0,00
	7,50
	0,00

	3
	Фазировка электрической  линии до 1кВ
	01-11-024-01
	фазировка
	15,37
	15,37
	 
	 
	1,0
	 
	10,0
	153,70
	154
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00

	4
	Измерение  сопротивления  изоляции  мегаомметром.
	01-11-028-01
	линия
	6,14
	6,14
	 
	 
	0,4
	 
	10,0
	61,40
	61
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	772,86
	772,8
	0,00
	0,00
	50,3
	0,00

	 
	НР: от ОЗП+ЗПМ    65%
	МДС81-33.2004 п.48
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	472,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СП: от ОЗП+ОЗМ   - 60%
	МДС  81-25.2001 п.48
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	394,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1639,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделам с пусконалад. работами :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27076
	7611
	3612
	869
	658
	67

	таб 5.3
	Накладные  расходы (к=0,94 применён в разделах)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6736
	 
	 
	 
	 
	 

	таб 5.3
	Сметная  прибыль (к=0,85 применён в разделах)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4699
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38511
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Индексы  цен  к элементам прямых затрат к сметным  ценам на 01.01.2000г. по ЦЦС №1 январь 2006 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда 
	4,29
	 
	7611
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32651
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	2,54
	 
	15853,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40267
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Эксплуатация  машин
	2,843
	 
	3612
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10269
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	27076
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные  расходы
	4,29
	 
	6736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28897
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Сметная  прибыль
	4,29
	 
	4699
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20159
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого:
	 
	 
	38511
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132243
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23804
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО по смете .
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156047
	 
	 
	 
	 
	 


