	Расчет емкости системы теплоснабжения

	

	Объект: АБК по ул. Томилинской 237. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Емкость внутренней системы теплопотребления определяется:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vсист = Q * Vуд  м3  (2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Где:
	Q  =
	0,18
	Гкал/ч
	 расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления;

	
	Vуд  =
	31
	м3*ч/Гкал
	удельный объем воды в системе.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Vсети =
	5,7807
	м3
	
	
	
	
	


