## Лист1
№ п/п | Виды работ | Обоснование стоимости работ | Расчет стоимости | [8 empty] | ВСЕГО
|  |  | а | б | х | П + Р | сейсм (п.3.7 М.У.) | инф.
1 | Автономные источники тепла (АИТ) теплопроизводительностью, мВт | СБЦ Газооборудование и газоснабжение | 423.92 | 18.97 | 9.7 | 1 | 1.2 | 3.46 |  |  |  | 2524.1212
9,7 МВТ
2 | Автоматизация | СБЦ Газооборудование и газоснабжение | 423.92 | 18.97 | 9.7 | 1 | 1.2 | 3.46 | 0.04 |  |  | 100.9648
3 | Узел учета расхода газа | СБЦ Газооборудование и газоснабжение | 423.92 | 18.97 | 9.7 | 1 | 1.2 | 3.46 | 0.05 |  |  | 126.2061
4 | Расчет потребности в тепле и топливе | СБЦ Газооборудование и газоснабжение | 423.92 | 18.97 | 9.7 | 1 | 1.2 | 3.46 | 0.05 |  |  | 126.2061
5 | Металлические дымовые трубы для автономных источников тепла св. 30 до 60 | СБЦ Газооборудование и газоснабжение | 4.908 | 0.174 | 60 | 1 | 1.2 | 3.46 | 1.1 | 1.3 | 4 | 364.5064
6 | Резервное топливное хозяйство 5,8 МВТ | СБЦ Газооборудование и газоснабжение | 423.92 | 18.97 | 5.8 | 1 | 1.2 | 3.46 | 0.25 |  |  | 554.2359
7 | Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия св. 4 до 6 объектов | СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ ЗАЩИТЫ | 5.068 |  | 1 | 1 | 1.2 | 26.67 | 2 | 1.4 |  | 454.1496
8 | Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью, м2 св. 200 до 400 | СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ ЗАЩИТЫ | 0.82 |  | 1 | 1 | 1.2 | 26.67 | 1.5 | 2 |  | 78.7298
9 | Системы оповещения людей о пожаре м2 св. 200 до 400 |  | 0.656 |  | 1 | 1 | 1.2 | 26.67 |  | 2 |  | 41.9892
10 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью, м2 св. 200 до 400 |  | 0.738 |  | 1 | 1 | 1.2 | 26.67 |  | 2 |  | 47.2379

## Лист2
| Номера таблиц и пунктов таблицы |  | 2
| Стадия проекти­рования | PП | PП
| Эффектив­ность инвести­ций |  | 1
| Генераль­ный план и транс­порт |  | -
| Технолог­ическая часть |  | 27
| Автомати­зация |  | 10
| Электро­снабжение и электрообо­рудование |  | 5
| Электри­ческая защита |  | -
| Газоснаб­жение и газообору­дование |  | 10
| Архитек­турно-строитель­ная часть |  | 26
| Водоснаб­жение и канали­зация |  | 2
| Отопление и вентиляция |  | 6
| Пассивная защита от коррозии |  | -
| Организация строительства |  | 3
| Сметная докумен­тация |  | 10
100
4. Цена проектирования пожаротушения приведена для помещений с объемом до 1000 м3. При наличии помещений с объемом более 1000 м3 цена проектирования определяется с коэффициентом 1,4.
3. Цена проектирования установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами пожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки), определяется с коэффициентом 1,5.