## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [8 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Школа №5 Мирская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________125374,96 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________67770,56 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________38842,23 |  | руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1555,55 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12286,61 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________60,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2012 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтаж
1 | ТЕРм08-02-146-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (3621,85 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2233,09 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1.1 | 1585,68 141,81 | 782,57 102,63 | 661.3 | 1744.25 | 155.99 | 860,83 112,89 | 727.43 | 18.37 | 20.21
|  | Затраты труда рабочих (ср 4), (чел.час) | 18,37 20,21 | 7.72 |  |  | 156.02 | 156.02
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т, (маш.-ч) | 0,42 0,46 | 137.42 | 137,42 10,37 |  | 63.21 |  | 63,21 4,77
| 2. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т, (маш.-ч) | 3,91 4,3 | 2.03 | 2,03 |  | 8.73 |  | 8.73
| 3. 030408 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т), (маш.-ч) | 3,91 4,3 | 53.82 | 53,82 8,9 |  | 231.43 |  | 231,43 38,27
| 4. 031050 | Вышка телескопическая 25 м, (маш.-ч) | 5,22 5,74 | 86.49 | 86,49 10,37 |  | 496.45 |  | 496,45 59,52
| 5. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, (маш.-ч) | 0,42 0,46 | 108.74 | 108,74 |  | 50.02 |  | 50.02
| 6. 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм, (т) | 0,0001 0,00011 | 9327.83 |  | 9327.83 | 1.03 |  |  | 1.03
| 7. 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной: 1,0 мм, (т) | 0,0016 0,00176 | 38624.51 |  | 38624.51 | 67.98 |  |  | 67.98
| 8. 101-1699 | Патроны для пристрелки, (10 шт.) | 24,8 27,28 | 3.96 |  | 3.96 | 108.03 |  |  | 108.03
| 9. 101-2478 | Лента К226, (100 м) | 0,0245 0,02695 | 128.76 |  | 128.76 | 3.47 |  |  | 3.47
| 10. 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные, (10 шт.) | 24,8 27,28 | 11.12 |  | 11.12 | 303.35 |  |  | 303.35
| 11. 111-0086 | Бирки маркировочные, (100 шт.) | 0,001 0,0011 | 52.39 |  | 52.39 | 0.06 |  |  | 0.06
| 12. 113-1786 | Лак битумный: БТ-123, (т) | 0,00288 0,003168 | 8132.32 |  | 8132.32 | 25.76 |  |  | 25.76
| 13. 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30, (кг) | 0,5 0,55 | 68.5 |  | 68.5 | 37.68 |  |  | 37.68
| 14. 509-0070 | Кнопки монтажные, (1000 шт.) | 0,0208 0,02288 | 22.79 |  | 22.79 | 0.52 |  |  | 0.52
| 15. 509-0103 | Скобы и накладки для крепления кабеля, (10 шт.) | 10,2 11,22 | 15.75 |  | 15.75 | 176.72 |  |  | 176.72
| 16. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих), (руб) | 2,58 2,838 | 1 |  | 1 | 2.84 |  |  | 2.84
2 | ТЕР33-04-008-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (184,91 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (95,22 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 0.04 | 1085,26 257,21 | 606,58 53,31 | 221.47 | 43.41 | 10.29 | 24,26 2,13 | 8.86 | 34.9 | 1.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6), (чел.час) | 34,9 1,4 | 7.37 |  |  | 10.32 | 10.32
| 1. 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.), (маш.-ч) | 2,36 0,09 | 74.52 | 74,52 10,37 |  | 6.71 |  | 6,71 0,93
| 2. 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, (маш.-ч) | 3,24 0,13 | 81.31 | 81,31 8,9 |  | 10.57 |  | 10,57 1,16
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г, (маш.-ч) | 1,75 0,07 | 95.58 | 95,58 |  | 6.69 |  | 6.69
| 4. 101-1745 | Бензин растворитель, (т) | 2E-5 8E-7 | 6300.12 |  | 6300.12 | 0.01 |  |  | 0.01
| 5. 101-1757 | Ветошь, (кг) | 0,02 0,0008 | 1.74 |  | 1.74
| 6. 101-2349 | Смазка ЗЭС, (кг) | 0,1 0,004 | 17.27 |  | 17.27 | 0.07 |  |  | 0.07
| 7. 509-0181 | Зажимы К-СФ-1, (шт.) | 6 0,24 | 11.32 |  | 11.32 | 2.72 |  |  | 2.72
| 8. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 2,1 0,084 | 72.22 |  | 72.22 | 6.07 |  |  | 6.07
3 | ФССЦ-502-0849 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 | 0.15 | 75614.13 |  | 75614.13 | 11342.12 |  |  | 11342.12
4 | 100-1903 | Крепление фасадное (СИП): BRPF 70-150-6F (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 | 200 | 12.79 |  | 12.79 | 2558 |  |  | 2558
5 | ТСЦ-111-3161 | Хомут стяжной (СИП) Е778 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 | 10 | 1.05 |  | 1.05 | 10.5 |  |  | 10.5
6 | ТЕРм08-03-574-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (130,8 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (80,65 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 0.02 | 1301,3 484,76 | 30,73 0,31 | 785.81 | 26.03 | 9.7 | 0,61 0,01 | 15.72 | 60.9 | 1.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2), (чел.час) | 60,9 1,22 | 7.96 |  |  | 9.71 | 9.71
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т, (маш.-ч) | 0,03 | 137.42 | 137,42 10,37
| 2. 350451 | Пресс: гидравлический с электроприводом, (маш.-ч) | 20,3 0,41 | 1.15 | 1,15 |  | 0.47 |  | 0.47
| 3. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, (маш.-ч) | 0,03 | 108.74 | 108,74
| 4. 101-0501 | Лаки канифольные, марки КФ-965, (т) | 0,0004 8E-6 | 35842.09 |  | 35842.09 | 0.29 |  |  | 0.29
| 5. 101-1964 | Шпагат бумажный, (кг) | 0,1 0,002 | 11.88 |  | 11.88 | 0.02 |  |  | 0.02
| 6. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные, (кг) | 7,94 0,1588 | 15.85 |  | 15.85 | 2.52 |  |  | 2.52
| 7. 101-2365 | Нитки швейные, (кг) | 0,06 0,0012 | 115.2 |  | 115.2 | 0.14 |  |  | 0.14
| 8. 101-2478 | Лента К226, (100 м) | 0,15 0,003 | 128.76 |  | 128.76 | 0.39 |  |  | 0.39
| 9. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм, (кг) | 1 0,02 | 88.55 |  | 88.55 | 1.77 |  |  | 1.77
| 10. 111-0087 | Бирки-оконцеватели, (100 шт.) | 1,02 0,0204 | 45.28 |  | 45.28 | 0.92 |  |  | 0.92
| 11. 509-0038 | Наконечники кабельные: для электротехнических установок, (шт.) | 102 2,04 | 4.51 |  | 4.51 | 9.2 |  |  | 9.2
| 12. 509-0070 | Кнопки монтажные, (1000 шт.) | 0,15 0,003 | 22.79 |  | 22.79 | 0.07 |  |  | 0.07
| 13. 509-1210 | Вазелин технический, (кг) | 0,3 0,006 | 34.47 |  | 34.47 | 0.21 |  |  | 0.21
| 14. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих), (руб) | 9,7 0,194 | 1 |  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
7 | ФССЦ-111-3249 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 70 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 | 6 | 56.97 |  | 56.97 | 341.82 |  |  | 341.82
8 | ФССЦ-111-3250 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 | 2 | 71.29 |  | 71.29 | 142.58 |  |  | 142.58
9 | ТЕРм08-02-413-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 70 мм2 (100 м трубок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (1792,06 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1104,92 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 0.3 | 1649,5 431,86 | 275,7 11,61 | 941.94 | 494.85 | 129.56 | 82,71 3,48 | 282.58 | 57.2 | 17.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8), (чел.час) | 57,2 17,16 | 7.55 |  |  | 129.56 | 129.56
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т, (маш.-ч) | 1,12 0,34 | 137.42 | 137,42 10,37 |  | 46.72 |  | 46,72 3,53
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, (маш.-ч) | 1,12 0,34 | 108.74 | 108,74 |  | 36.97 |  | 36.97
| 3. 101-0319 | Картон строительный: прокладочный марки Б, (т) | 0,00033 9,9E-5 | 11062.22 |  | 11062.22 | 1.1 |  |  | 1.1
| 4. 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, (т) | 0,0014 0,00042 | 6343.14 |  | 6343.14 | 2.66 |  |  | 2.66
| 5. 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм, (т) | 0,0021 0,00063 | 9327.83 |  | 9327.83 | 5.88 |  |  | 5.88
| 6. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I, (т) | 0,0078 0,00234 | 1981.36 |  | 1981.36 | 4.64 |  |  | 4.64
| 7. 101-2143 | Краска, (кг) | 0,06 0,018 | 23.43 |  | 23.43 | 0.42 |  |  | 0.42
| 8. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм, (кг) | 0,4 0,12 | 88.55 |  | 88.55 | 10.63 |  |  | 10.63
| 9. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые, (100 шт.) | 0,32 0,096 | 70.47 |  | 70.47 | 6.77 |  |  | 6.77
| 10. 111-0086 | Бирки маркировочные, (100 шт.) | 0,06 0,018 | 52.39 |  | 52.39 | 0.94 |  |  | 0.94
| 11. 301-0041 | Патрубки, (10 шт.) | 3,2 0,96 | 227.76 |  | 227.76 | 218.65 |  |  | 218.65
| 12. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3, (т) | 0,021 0,0063 | 877.82 |  | 877.82 | 5.53 |  |  | 5.53
| 13. 509-0033 | Сжимы ответвительные, (100 шт.) | 0,16 0,048 | 474.65 |  | 474.65 | 22.78 |  |  | 22.78
| 14. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих), (руб) | 8,64 2,592 | 1 |  | 1 | 2.59 |  |  | 2.59
10 | ТСЦ-500-9455 | Трубы гладкие из ПВХ для электропроводки легкого типа диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 | 3 | 118.88 |  | 118.88 | 356.64 |  |  | 356.64
11 | ФССЦ-111-0156 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 | 2 | 34.91 |  | 34.91 | 69.82 |  |  | 69.82
12 | ФССЦ-111-0142 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 | 2 | 95.4 |  | 95.4 | 190.8 |  |  | 190.8
13 | ТЕРм08-02-158-15 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (287,73 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (177,4 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 2 | 19,18 10,58 | 2,46 0,1 | 6.14 | 38.36 | 21.16 | 4,92 0,20 | 12.28 | 1.37 | 2.74
|  | Затраты труда рабочих (ср 4), (чел.час) | 1,37 2,74 | 7.72 |  |  | 21.15 | 21.15
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т, (маш.-ч) | 0,01 0,02 | 137.42 | 137,42 10,37 |  | 2.75 |  | 2,75 0,21
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, (маш.-ч) | 0,01 0,02 | 108.74 | 108,74 |  | 2.17 |  | 2.17
| 3. 101-0069 | Бензин авиационный Б-70, (т) | 0,0008 0,0016 | 5315.22 |  | 5315.22 | 8.5 |  |  | 8.5
| 4. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая, (кг) | 0,15 0,3 | 4.47 |  | 4.47 | 1.34 |  |  | 1.34
| 5. 101-2478 | Лента К226, (100 м) | 0,0024 0,0048 | 128.76 |  | 128.76 | 0.62 |  |  | 0.62
| 6. 111-0086 | Бирки маркировочные, (100 шт.) | 0,01 0,02 | 52.39 |  | 52.39 | 1.05 |  |  | 1.05
| 7. 509-0070 | Кнопки монтажные, (1000 шт.) | 0,00204 0,00408 | 22.79 |  | 22.79 | 0.09 |  |  | 0.09
| 8. 509-1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1, (т) | 1E-5 2E-5 | 12742.34 |  | 12742.34 | 0.25 |  |  | 0.25
| 9. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих), (руб) | 0,21 0,42 | 1 |  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
14 | ТЕРм08-02-374-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (2510,28 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1547,74 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 2 | 463,54 44,96 | 403,78 48,22 | 14.8 | 927.08 | 89.92 | 807,56 96,44 | 29.6 | 5.34 | 10.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6), (чел.час) | 5,34 10,68 | 8.42 |  |  | 89.93 | 89.93
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т, (маш.-ч) | 0,01 0,02 | 137.42 | 137,42 10,37 |  | 2.75 |  | 2,75 0,21
| 2. 031050 | Вышка телескопическая 25 м, (маш.-ч) | 4,64 9,28 | 86.49 | 86,49 10,37 |  | 802.63 |  | 802,63 96,23
| 3. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, (маш.-ч) | 0,01 0,02 | 108.74 | 108,74 |  | 2.17 |  | 2.17
| 4. 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм, (т) | 0,00064 0,00128 | 9327.83 |  | 9327.83 | 11.94 |  |  | 11.94
| 5. 101-1951 | Лента ПХВ-304, (кг) | 0,08 0,16 | 25.61 |  | 25.61 | 4.1 |  |  | 4.1
| 6. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные, (кг) | 0,02 0,04 | 15.85 |  | 15.85 | 0.63 |  |  | 0.63
| 7. 101-2143 | Краска, (кг) | 0,13 0,26 | 23.43 |  | 23.43 | 6.09 |  |  | 6.09
| 8. 113-1786 | Лак битумный: БТ-123, (т) | 2,4E-5 4,8E-5 | 8132.32 |  | 8132.32 | 0.39 |  |  | 0.39
| 9. 509-0783 | Втулки изолирующие, (шт.) | 8 16 | 0.29 |  | 0.29 | 4.64 |  |  | 4.64
| 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих), (руб) | 0,9 1,8 | 1 |  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
15 | ТЕРп01-11-024-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (94,75 руб.): 65%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (52,54 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 | 10,28 10,28 |  |  | 10.28 | 10.28 |  |  | 1 | 1
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда, (чел.час) | 0,5 0,5 | 10.37 |  |  | 5.19 | 5.19
|  | Инженер III категории, (чел.час) | 0,5 0,5 | 10.18 |  |  | 5.09 | 5.09
16 | ТЕРр67-3-1 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (145,7 руб.): 85%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (100,4 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 0.2 | 60,76 60,35 | 0,41 0,09 |  | 12.15 | 12.07 | 0,08 0,02 |  | 9.64 | 1.93
|  | Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | 9,64 1,93 | 6.26 |  |  | 12.08 | 12.08
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м, (маш.-ч) | 0,01 | 41.09 | 41,09 8,9
17 | ТЕРп01-11-013-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (1 токоприемник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (284,05 руб.): 65%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (157,52 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ | 2 | 15,41 15,41 |  |  | 30.82 | 30.82 |  |  | 1.5 | 3
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда, (чел.час) | 0,75 1,5 | 10.37 |  |  | 15.56 | 15.56
|  | Инженер III категории, (чел.час) | 0,75 1,5 | 10.18 |  |  | 15.27 | 15.27
18 | ТЕРп01-11-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (30,32 руб.): 65%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (16,81 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ | 0.02 | 164,4 164,4 |  |  | 3.29 | 3.29 |  |  | 16 | 0.32
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда, (чел.час) | 8 0,16 | 10.37 |  |  | 1.66 | 1.66
|  | Инженер III категории, (чел.час) | 8 0,16 | 10.18 |  |  | 1.63 | 1.63
19 | ТЕРп01-11-028-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469 НР (37,88 руб.): 65%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (21,01 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 | 4,11 4,11 |  |  | 4.11 | 4.11 |  |  | 0.4 | 0.4
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда, (чел.час) | 0,2 0,2 | 10.37 |  |  | 2.07 | 2.07
|  | Инженер III категории, (чел.час) | 0,2 0,2 | 10.18 |  |  | 2.04 | 2.04
Итого по разделу 1 Монтаж | [6 empty] | 108168.34 |  |  |  |  | 60.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 18346.91 | 477.19 | 1780,97 215,17 | 16088.75 |  | 60.06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2016 г. ОЗП=17,746; ЭМ=7,351; ЗПМ=17,746; МАТ=4,469) | [6 empty] | 93460.76 | 8468.21 | 13091,92 3818,40 | 71900.63 |  | 60.06
Накладные расходы | [6 empty] | 9120.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 5587.28
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 67770.56 |  |  |  |  | 1.4
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 38842.23 |  |  |  |  | 53.94
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 1555.55 |  |  |  |  | 4.72
Итого | [6 empty] | 108168.34 |  |  |  |  | 60.06
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 71900.63
Машины и механизмы | [6 empty] | 13091.92
ФОТ | [6 empty] | 12286.61
Накладные расходы | [6 empty] | 9120.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 5587.28
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 2163.37
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 110331.71
Расчет затрат на плату налога (Основание: Письмо НЗ-6292/10 от 6 октября 2003 года) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [6 empty] | 15043.25
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 125374.96 |  |  |  |  | 60.06
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)