Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | (наименование стройки) |  |
| --- | --- | --- |

Локальный СМЕТный расчет № 84

от 19.03.2014

«Установка (демонтаж и монтаж) оконных блоков из ПВХ»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 266 001 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 295 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 29 837 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 0,876 100 м2 | 1767,24 1525,29 | 241,95 91,49 | 1548 | 1336 | 212 80 | 188,54 7,74 | 165,16 6,78 |
| 2 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданияхоконных блоков из ПВХ профилей глухих сплощадью проема до 2 м2 | 0,048 100 м2 проемов | 12702,95 1492,36 | 418,14 20,80 | 610 | 72 | 20 1 | 170,75 1,76 | 8,20 0,08 |
|  | прайс | Блоки оконные пластиковые PLAFEN Classic-line (белый) 1831,61/1,18/5,39 | 4,8 м2 | 287,97 |  | 1382 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих сплощадью проема более 2 м2 | 0,384 100 м2 проемов | 9353,26 1201,14 | 382,54 7,80 | 3592 | 461 | 147 3 | 137,43 0,66 | 52,77 0,25 |
|  | прайс | Блоки оконные пластиковые PLAFEN Classic-line (белый) 2021,58/1,18/5,39 | 38,4 м2 | 317,84 |  | 12205 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-034-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 0,06 100 м2 проемов | 13894,30 1698,53 | 477,77 20,80 | 834 | 102 | 29 1 | 194,34 1,76 | 11,66 0,11 |
|  | прайс | Блоки оконные пластиковые PLAFEN Classic-line (белый) 3118,6/1,18/5,39 | 6 м2 | 490,33 |  | 2942 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, втом числе при наличии створок глухого остекления | 0,384 100 м2 проемов | 10150,68 1303,66 | 405,24 7,80 | 3898 | 501 | 156 3 | 149,16 0,66 | 57,28 0,25 |
|  | прайс | Блоки оконные пластиковые PLAFEN Classic-line (белый) 2175,16/1,18/5,39 | 38,4 м2 | 341,99 |  | 13132 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 40143 | 2472 | 564 88 |  | 295,07 7,48 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | 29661 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 40143 | 2472 | 564 88 |  | 295,07 7,48 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | 29661 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  | 200156 | 29837 | 3000 1062 |  | 295,07 7,48 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 159873 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 200 156 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,94 | 79 | 12 693 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,94 | 85 | 11 033 |
| Итого накладных расходов |  |  | 23 726 |
| Итого |  |  | 223 882 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,9 | 43 | 6 615 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,9 | 39 | 4 847 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 11 462 |
| Итого |  |  | 235 344 |
| ИТОГО |  |  | 235 344 |
| НДС от материалов |  | 18 | 30 117 |
| ИТОГО |  |  | 265 461 |
| НДС от экспл. машин |  | 18 | 540 |
| В С Е Г О |  |  | 266 001 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |