http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?49D530BA-9E18-0743-ABB2-88DFD7B59C5F
	Письмо Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 01.10.2008 N 2008-10/П439 О введении дополнительных территориальных единичных расценок на устройство круглых пластиковых канализационных колодцев диам. 400, 630, 800 и 1000 мм к сборнику ТЕР-2001-23 СПб "Канализация - наружные сети".

	[image: image1.png]





05.12.08 13:06 | INFOLine, ИА (по материалам Администрации) | Advis.ru | В целях дальнейшего развития и совершенствования территориальной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве:
1. Ввести с 1 октября 2008 года дополнительные территориальные единичные расценки на устройство круглых пластиковых канализационных колодцев диам. 400, 630, 800 и 1000 мм (приложение). Об этом сообщили ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru).
2. Дополнить указанными расценками раздел 03 "Колодцы канализационные" ТЕР-2001-23 СПб "Канализация - наружные сети".
3. Элементные сметные нормы на устройство круглых пластиковых канализационных колодцев диам. 400, 630, 800 и 1000 мм введены письмом Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 30.09.2008 N КЦ/П238.
4. Настоящие расценки являются объектом авторских прав Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве. Перепечатка и распространение (полностью или частично), а также внесение изменений в расценки без разрешения РЦЦС СПб не допускаются.
Начальник центра А.И.Штоколов
Приложение к письму РЦЦС СПб от 01.10.2008 N 2008-10/П439 
Территориальные единичные расценки Сборник ТЕР-2001-23 СПб "Канализация - наружные сети"
Раздел 03. Колодцы канализационные
В сметных ценах на 01.01.2000

	N расценок 
 
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций 
 
	Ед. измерения 
 
	Прямые затраты, руб.
 
	В том числе, руб.
 
	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
 

	(Коды неучтенных материалов)
 
	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов 
 
	
 
	
 
	оплата труда рабочих-строителей 
 
	эксплуатация машин 
 
	материалы 
 
	
 

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	всего 
 
	в т.ч. оплата труда машинистов 
 
	расход неучтенных материалов 
 
	
 

	1 
 
	2 
 
	3 
 
	4 
 
	5 
 
	6 
 
	7 
 
	8 
 
	9 
 

	Табл. Устройство круглых пластиковых канализационных колодцев диаметром мм

Измеритель: 1 шт.
 

	
 
	Устройство круглых пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" диаметром 800 мм, глубиной:
 

	23-03-010-1 
 
	1,5 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	1434,75 
 
	130,98 
 
	95,27 
 
	15,93 
 
	1208,50 
 
	11,80 
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев"РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-2 
 
	1,5 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	1729,18 
 
	149,41 
 
	118,66 
 
	19,89 
 
	1461,11 
 
	13,46 
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-3 
 
	2,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	2286,23 
 
	134,20 
 
	96,64 
 
	16,16 
 
	2055,39 
 
	12,09 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-4 
 
	2,0 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	2580,77 
 
	152,74 
 
	120,03 
 
	20,12 
 
	2308,00 
 
	13,76 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-5 
 
	2,5 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	3163,35 
 
	163,06 
 
	98,01 
 
	16,39 
 
	2902,28 
 
	14,69 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	2 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-6 
 
	2,5 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	3457,89 
 
	181,60 
 
	121,40 
 
	20,36 
 
	3154,89 
 
	16,36 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	2 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580) 
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-7 
 
	3,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	4050,86 
 
	200,47 
 
	100,65 
 
	16,74 
 
	3749,74 
 
	18,06 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	3 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-8 
 
	3,0 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	4247,32 
 
	219,00 
 
	123,36 
 
	20,59 
 
	3904,96 
 
	19,73 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	3 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-9 
 
	4,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	5779,36 
 
	231,66 
 
	103,61 
 
	17,20 
 
	5444,09 
 
	20,87 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	5 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-10 
 
	4,0 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	6073,78 
 
	250,08 
 
	127,00 
 
	21,16 
 
	5696,70 
 
	22,53 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	5 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-11 
 
	5,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	7507,74 
 
	262,74 
 
	106,56 
 
	17,66 
 
	7138,44 
 
	23,67 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	7 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-12 
 
	5,0 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	7802,17 
 
	281,16 
 
	129,96 
 
	21,62 
 
	7391,05 
 
	25,33 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	7 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-13 
 
	6,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	9246,21 
 
	303,81 
 
	109,61 
 
	18,12 
 
	8832,79 
 
	27,37 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	9 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-010-14 
 
	6,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	9540,74 
 
	322,34 
 
	133,00 
 
	22,08 
 
	9085,40 
 
	29,04 
 

	(300-2183)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	9 
 
	
 

	(300-2186)
 
	Переходы-конусы под телескоп 800/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 800 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	Табл. Устройство круглых пластиковых канализационных колодцев диаметром мм

Измеритель: 1 шт.
 

	
 
	Устройство круглых пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" диаметром 1000 мм, глубиной:
 

	23-03-011-1 
 
	1,5 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	1608,73 
 
	147,96 
 
	115,01 
 
	19,27 
 
	1345,76 
 
	13,33 
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-2 
 
	1,5 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	2017,68 
 
	173,83 
 
	147,47 
 
	24,73 
 
	1696,38 
 
	15,66 
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-3 
 
	2,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	2583,99 
 
	151,51 
 
	117,07 
 
	19,62 
 
	2315,41 
 
	13,65 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-4 
 
	2,0 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	2993,51 
 
	177,27 
 
	150,21 
 
	25,18 
 
	2666,03 
 
	15,97 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-5 
 
	2,5 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	3584,78 
 
	180,60 
 
	119,12 
 
	19,96 
 
	3285,06 
 
	16,27 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	2 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-6 
 
	2,5 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	3994,30 
 
	206,35 
 
	152,27 
 
	25,53 
 
	3635,68 
 
	18,59 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	2 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580) 
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт. 
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-7 
 
	3,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	4594,70 
 
	218,34 
 
	121,08 
 
	20,19 
 
	4255,28 
 
	19,67 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	3 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-8 
 
	3,0 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	4872,21 
 
	244,20 
 
	154,91 
 
	25,88 
 
	4473,10 
 
	22,00 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	3 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-9 
 
	4,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	6570,64 
 
	250,08 
 
	125,41 
 
	20,88 
 
	6195,15 
 
	22,53 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	5 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-10 
 
	4,0 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	6980,15 
 
	275,83 
 
	158,55 
 
	26,45 
 
	6545,77 
 
	24,85 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	5 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-11 
 
	5,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	8546,48 
 
	281,72 
 
	129,74 
 
	21,57 
 
	8135,02 
 
	25,38 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	7 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-12 
 
	5,0 м в мокрых грунтах 
 
	1 шт.
 
	8955,99 
 
	307,47 
 
	162,88 
 
	27,14 
 
	8485,64 
 
	27,70 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	7 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-13 
 
	6,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	10531,70 
 
	323,34 
 
	133,47 
 
	22,15 
 
	10074,89 
 
	29,13 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	9 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580) 
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 
 
	шт. 
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 

	23-03-011-14 
 
	6,0 м в сухих грунтах 
 
	1 шт.
 
	10941,33 
 
	349,21 
 
	166,61 
 
	27,71 
 
	10425,51 
 
	31,46 
 

	(300-2184)
 
	Трубы-кольца пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм, рабочая высота 500 мм (с ребрами для крепления лестницы)
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	9 
 
	
 

	(300-2187)
 
	Переходы-конусы под телескоп 1000/630 мм для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм с резиновым уплотнением 
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9580)
 
	Кинеты (основания) пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9581)
 
	Телескопы с чугунным люком для пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	1 
 
	
 

	(300-9583)
 
	Кольца уплотнительные для присоединения труб к пластиковым канализационным колодцам "РОСПАЙП"
 
	шт.
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	П 
 
	
 


Эксплуатация строительных машин 

     

	Код 
 
	Наименование 
 
	Ед. изм.
 
	Цена без НДС, руб.
 

	
 
	
 
	
 
	сметная стоимость, маш.-ч.
 
	в т.ч. оплата труда машинистов 
 

	030301 
 
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т)
 
	маш.-ч.
 
	0,49 
 
	-
 

	031812 
 
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т 
 
	маш.-ч.
 
	176,65 
 
	15,80 
 

	050101 
 
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м.куб./мин 
 
	маш.-ч.
 
	52,20 
 
	12,12 
 

	111301 
 
	Вибраторы поверхностные 
 
	маш.-ч.
 
	0,42 
 
	-
 

	331101 
 
	Трамбовки пневматические 
 
	маш.-ч.
 
	1,25 
 
	-
 

	400001 
 
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 
 
	маш.-ч.
 
	68,56 
 
	11,50 
 


  

Сметные цены на материальные ресурсы 

  

	Код 
 
	Наименование 
 
	Ед. изм.
 
	Цена без НДС, руб.
 

	101-2489 
 
	Смазка для уплотнительных колец 
 
	кг 
 
	57,00 
 

	204-0021 
 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм 
 
	т 
 
	7890,00 
 

	204-0036 
 
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм 
 
	т 
 
	1947,60 
 

	300-2188 
 
	Лестница алюминиевая для сборных пластиковых канализационных колодцев "РОСПАЙП"
 
	м 
 
	416,64 
 

	300-2189 
 
	Заглушка конца лестницы 
 
	шт.
 
	74,04 
 

	300-2190 
 
	Уплотнительные кольца телескопа 400/315 мм для колодцев "РОСПАЙП" 400 мм 
 
	шт.
 
	294,85 
 

	300-2191 
 
	Уплотнение резиновое для колодцев "РОСПАЙП" 630 мм 
 
	шт.
 
	341,16 
 

	300-2192 
 
	Уплотнение резиновое для колодцев "РОСПАЙП" 800 мм (для соединения колец тела колодца и кинеты)
 
	шт.
 
	634,58 
 

	300-2193 
 
	Уплотнение резиновое для колодцев "РОСПАЙП" 1000 мм (для соединения колец тела колодца и кинеты)
 
	шт.
 
	757,34 
 

	401-0206 
 
	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200)
 
	м[image: image2] 
 
	632,01 
 

	408-9040 
 
	Песок для строительных работ природный 
 
	м[image: image3] 
 
	90,50 
 

	411-0001 
 
	Вода 
 
	м[image: image4] 
 
	2,16 
 


