Локальная смета

на выполнение комплекса работ по частичной реконструкции линии циркуляции ГВС по адресу

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 200.08-015-АОВ

Наименование региона: Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург Госэталон 2012 ред.2014

Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2016 Санкт-Петербург Госэталон 2012

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 08.2016 Санкт-Петербург Госэталон 2012

Сметная стоимость: 75 570.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: монтаж приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм 11-02-001-01 |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к материалам: 2.747, (Н.Р. 68 = 68% = 303.08 руб. С.П. 48 = 48% = 213.94 руб.) |  | 1 шт. |  | 2 |  | 18,32 12.48 |  | 0 0 |  | 477.80 |  | 445.71 |  | 0 0 |  | 1.03 0 |  | 2.06 0 |  |
|  |  | прайс поставщика |  | Прессостат КРI 35 Danfoss |  | шт. |  | 1 |  | (2871.75) |  |  |  | (2871.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс поставщика |  | Термостат КР 78 Danfoss |  | шт. |  | 1 |  | (3670.5) |  |  |  | (3670.50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕРм 11-03-001-01 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к материалам: 3.414, (Н.Р. 68 = 68% = 153.00 руб. С.П. 48 = 48% = 108.00 руб.) |  | 1 шт. |  | 2 |  | 7,87 6.30 |  | 0 0 |  | 235.72 |  | 225.00 |  | 0 0 |  | 0.52 0 |  | 1.04 0 |  |
|  |  | прайс поставщика |  | Контактор КМИ 10910 |  | шт. |  | 1 |  | (328.09) |  |  |  | (328.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс поставщика |  | Тепловое реле РТИ 1305 |  | шт. |  | 1 |  | (379.94) |  |  |  | (379.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 714 |  | 671 |  | 0 0 |  |  |  | 3 0 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент на стесненность: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого со стесненностью: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 714 |  | 671 |  | 0 0 |  |  |  | 3 0 |  |
|  |  |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с индексацией: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 7964 |  | 671 |  | 0 0 |  |  |  | 3 0 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с накладными: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 8420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 8742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Налог на добавленную стоимость % |  | % |  | 18 |  |  |  |  |  | 1573.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 10316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм 08-03-526-06 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 5.254, к материалам: 5.873, (Н.Р. 81 = 81% = 817.52 руб. С.П. 52 = 52% = 524.83 руб.) |  | 1 шт. |  | 3 |  | 103,91 18.84 |  | 1.42 0 |  | 2505.49 |  | 1009.28 |  | 22.38 0 |  | 1.62 0 |  | 4.86 0 |  |
|  |  | 509-9011-055П |  | Выключатели автоматические ВА4729, 6-40А, 1Ф, ИЭК (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | шт. |  | 3 |  | (70.43) |  |  |  | (211.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕРм 08-03-591-11 |  | Розетка штепсельная трехполюсная Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 8.579, к з/п машинистов: 17.857, к материалам: 8.901, (Н.Р. 81 = 81% = 103.15 руб. С.П. 52 = 52% = 66.22 руб.) |  | 100 шт. |  | 0.01 |  | 800,41 711.81 |  | 17.77 1.26 |  | 134.94 |  | 127.11 |  | 1.52 0.23 |  | 58.73 0.08 |  | 0.59 0.00 |  |
|  |  | 503-9013-031П |  | Розетка открытой проводки с заземлением PA 16-004 (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | шт. |  | 1 |  | (21.84) |  |  |  | (21.84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРм 08-01-102-01 |  | Шкаф управления и регулирования Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 8.578, к з/п машинистов: 17.857, к материалам: 4.146, (Н.Р. 81 = 81% = 2666.33 руб. С.П. 52 = 52% = 1711.72 руб.) |  | 1 шкаф |  | 1 |  | 468,36 171.70 |  | 177.73 12.64 |  | 5083.70 |  | 3066.05 |  | 1524.57 225.71 |  | 14.60 0.80 |  | 14.60 0.80 |  |
|  |  | прайс поставщика |  | щит прибора 300х300х210 |  | шт. |  | 1 |  | (2393) |  |  |  | (2393.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм 08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 6.643, к з/п машинистов: 17.857, к материалам: 7.501, (Н.Р. 81 = 81% = 956.29 руб. С.П. 52 = 52% = 613.91 руб.) |  | 100 м |  | 0.3 |  | 286,53 218.96 |  | 45.68 1.42 |  | 1313.29 |  | 1172.99 |  | 91.04 7.61 |  | 19.04 0.09 |  | 5.71 0.03 |  |
|  |  | 507-0705-020П |  | Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 25 мм (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | м |  | 30 |  | (16.38) |  |  |  | (491.40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм 08-02-412-01 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 8.586, к з/п машинистов: 17.857, к материалам: 5.843, (Н.Р. 81 = 81% = 224.78 руб. С.П. 52 = 52% = 144.30 руб.) |  | 100 м |  | 0.3 |  | 69,55 51.64 |  | 2.22 0.16 |  | 309.86 |  | 276.64 |  | 5.72 0.86 |  | 4.49 0.01 |  | 1.35 0.00 |  |
|  |  | 501-1803 |  | Кабель микрофонный экранированный, марки КММ 2х0,35 мм2 (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | 1000 м |  | 0.03 |  | (29755.75) |  |  |  | (892.67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 8.583, к з/п машинистов: 17.857, к материалам: 5.706, (Н.Р. 81 = 81% = 135.19 руб. С.П. 52 = 52% = 86.79 руб.) |  | 100 м |  | 0.15 |  | 87,14 61.99 |  | 4.44 0.32 |  | 189.49 |  | 166.04 |  | 5.72 0.86 |  | 5.39 0.02 |  | 0.81 0.00 |  |
|  |  | 501-8191 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ ВВГ 3х2,5 мм2 (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | 1000 м |  | 0.015 |  | (32409.73) |  |  |  | (486.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРм 08-03-545-01 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 4.988, к материалам: 6.450, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1101.30 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 707.01 руб.) |  | 1 шт. |  | 2 |  | 95,63 38.07 |  | 2.42 0 |  | 2095.08 |  | 1359.63 |  | 24.14 0 |  | 3.31 0 |  | 6.62 0 |  |
|  |  | прйс поставщика |  | Колодка клемная |  | шт. |  | 2 |  | (3.95) |  |  |  | (7.90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 11632 |  | 7178 |  | 1675 235 |  |  |  | 35 1 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент на стесненность: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого со стесненностью: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 11632 |  | 7178 |  | 1675 235 |  |  |  | 35 1 |  |
|  |  |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с индексацией: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 16136 |  | 7178 |  | 1675 235 |  |  |  | 35 1 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 6005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с накладными: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 22141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 3855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 25996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Налог на добавленную стоимость % |  | % |  | 18 |  |  |  |  |  | 4679.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 30675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3: металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР 09-03-039-01 |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 6.809, к з/п машинистов: 17.857, к материалам: 5.450, (Н.Р. 77 = 77% = 1119.33 руб. С.П. 68 = 68% = 988.50 руб.) |  | 1 т конструкций |  | 0.0794 |  | 1811,42 1023.09 |  | 475.46 2.18 |  | 1843.02 |  | 1450.58 |  | 257.05 3.09 |  | 80.22 0.11 |  | 6.37 0.01 |  |
|  |  | 103-1790 |  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | м |  | 10 |  | (104.06) |  |  |  | (1040.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-3685 |  | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | т |  | 0.043 |  | (34106.13) |  |  |  | (1466.56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  | 1451 |  | 257 3 |  |  |  | 6 0 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент на стесненность: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого со стесненностью: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  | 1451 |  | 257 3 |  |  |  | 6 0 |  |
|  |  |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с индексацией: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 4350 |  | 1451 |  | 257 3 |  |  |  | 6 0 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 1119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с накладными: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 5469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 6457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Налог на добавленную стоимость % |  | % |  | 18 |  |  |  |  |  | 1162.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 7619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4: защита металлических конструкций от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР 13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 8.027, к з/п машинистов: 17.857, к материалам: 3.337, (Н.Р. 77 = 77% = 84.06 руб. С.П. 56 = 56% = 61.14 руб.) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1248 |  | 612,06 48.84 |  | 5.18 0.15 |  | 346.43 |  | 108.84 |  | 5.19 0.33 |  | 3.83 0.01 |  | 0.48 0.00 |  |
|  |  |  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 346 |  | 109 |  | 5 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент на стесненность: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого со стесненностью: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 346 |  | 109 |  | 5 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с индексацией: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 346 |  | 109 |  | 5 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с накладными: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Налог на добавленную стоимость % |  | % |  | 18 |  |  |  |  |  | 88.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5: теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР 26-01-003-01 |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.857, к стоимости машин: 10.475, к материалам: 4.341, (Н.Р. 85 = 85% = 66.28 руб. С.П. 56 = 56% = 43.66 руб.) |  | 1 м3 изоляции |  | 0.018 |  | 904,08 242.58 |  | 48.10 0 |  | 134.97 |  | 77.97 |  | 9.07 0 |  | 18.80 0 |  | 0.34 0 |  |
|  |  | 104-1306 |  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL) (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | м |  | 3 |  | (199.52) |  |  |  | (598.56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 104-1314 |  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) (ТССЦ 8.2016 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) |  | м |  | 1 |  | (245.86) |  |  |  | (245.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  | 78 |  | 9 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент на стесненность: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого со стесненностью: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  | 78 |  | 9 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с индексацией: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 979 |  | 78 |  | 9 0 |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с накладными: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Налог на добавленную стоимость % |  | % |  | 18 |  |  |  |  |  | 196.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6: наладка оборудования ИТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРп 02-01-002-01 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 Индексы: к з/п рабочих: 17.857, (Н.Р. 65*0,85 = 55% = 6255.22 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 3639.40 руб.) |  | 1 система |  | 2 |  | 318,45 318.45 |  | 0 0 |  | 11373.12 |  | 11373.12 |  | 0 0 |  | 17.60 0 |  | 35.20 0 |  |
|  |  |  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 11373.12 |  | 11373.12 |  | 0 0 |  |  |  | 35.20 0 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент на стесненность: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого со стесненностью: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 11373.12 |  | 11373.12 |  | 0 0 |  |  |  | 35.20 0 |  |
|  |  |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11373.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с индексацией: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 11373.12 |  | 11373.12 |  | 0 0 |  |  |  | 35.20 0 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 6255.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с накладными: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 17628.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 3639.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 21267.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Налог на добавленную стоимость % |  | % |  | 18 |  |  |  |  |  | 3828.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 25096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 75570 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 75570 |  |  |  |  |

Сметная стоимость составила: 75 570 руб. 00 коп. (семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят ь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 11 527 руб. 63 коп.