


	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод - изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Система закладных устройств
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель-канал 105x50
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Кабель-канал 105x50 с крышкой 65 мм
	
	010429
	Legrand
	м
	22
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Перегородка разделительная для кабель-каналов высотой 50 мм
	
	010582
	Legrand
	м
	22
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Накладка на стык профиля
	 
	10696
	Legrand
	шт.
	22
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Накладка на стык крышки 65мм
	 
	10801
	Legrand
	шт.
	11
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Угол внутренний для кабель-канала DLP 50х105
	
	010605
	Legrand
	шт
	1
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Заглушка для кабель-канала 105x50
	
	010700
	Legrand
	шт
	2
	
	

	
	Кабель-канал 220x65
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Кабель-канал 220x65
	
	010459
	Legrand
	м
	18
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Крышка гибкая 65 мм
	
	010521
	Legrand
	м
	54
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Перегородка несущая для кабель-каналов DLP 65х150/195/220
	
	010473
	Legrand
	м
	36
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Перегородка разделительная для кабель-каналов высотой 50 мм
	
	10582
	Legrand
	м
	54
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Заглушка для кабель-канала 220x65
	
	010708
	Legrand
	шт
	4
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Угол плоский для кабель-канала 65х220
	
	010796
	Legrand
	шт
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Накладка на стык профиля, монтаж на защелках
	
	010691
	Legrand
	шт
	18
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Накладка на стык крышки 65 мм
	
	010801
	Legrand
	шт
	9
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Отвод T на 65х150/195/220 для перехода на кабель-канал шириной 105 мм
	
	010738
	Legrand
	шт
	3
	
	

	
	Трубы
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Труба гофрирован. ПВХ 32мм 1м
	 
	32ПВХ
	РОССИЯ
	м
	200
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Труба ПХВ d=50мм, 1м
	 
	ПХВ D=50 
	РОССИЯ
	м
	5
	
	

	
	Информационная кабельная система
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектующие для кроссов
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Комплект CQE: крыша с фланцем и основание для шкафов 800x800 мм
	
	R5KTB88FIT
	DKC
	компл.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Стойка вертикальная 2000 мм без дополнительных креплений (4шт)
	
	R5KMN20
	DKC
	компл.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Вертикальный C-образный профиль для 19" оборудования, 2000 мм (2шт)
	
	R5MCRE20ITC
	DKC
	компл.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Монтажный комплект для установки 19" стоек в шкафах шириной 800 мм 
	
	R5MCRE01IT
	DKC
	компл.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Дверь с тонированным стеклом 2000х800 мм
	
	R5ITCPTED2080
	DKC
	шт
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Сплошная дверь 2000х800 мм
	
	R5ITCPE2080
	DKC
	шт
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Боковые панели с замком 800х2000 мм (2шт)
	
	R5ITCPELK2080
	DKC
	компл.
	1
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Боковая рейка CQE широкая 800мм (4шт)
	
	R5PDL800
	DKC
	компл.
	1
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Модуль потолочный вентиляторный с термостатом 4 вентилятора для крыши
	
	R5VSIT6004FT
	DKC
	шт
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Регулируемые ножки по высоте 4 шт. (до 50 мм)
	
	R5A45
	DKC
	компл.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko 1U
	
	R519SH8
	DKC
	шт
	4
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Объединение шкафов, соединитель угловой (4шт)
	
	R5KSRE65
	DKC
	компл.
	1
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Объединение шкафов, соединитель прямой (4шт)
	
	R5KRE65
	DKC
	компл.
	1
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Коммутационная панель Кат.6 GigaSPEED XL 360 1100-24 Evolve, 1U
	
	760152561
	Commscope
	шт
	5
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Кабельный органайзер 19", 1U, серебристый
	
	760172882
	Commscope
	шт
	5
	
	

	
	Оборудование рабочего места
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Суппорт Mosaic 2 модуля, 65 мм 
	
	010952
	Legrand
	шт
	55
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Модуль Кат.6 MGS400, белый
	
	700206725
	Commscope
	шт
	112
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Рамка Legrand Mosaic 22,5*45 для 1 M - series модуля, со шторкой, белая
	
	999910016
	Commscope
	шт
	112
	
	


	 AUTONUMLGL  \e 
	Монтажная коробка для полых стен, 50 мм на 2 модуля
	
	80051
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Суппорт для электроустановочных изделий "Mosaic" на 2 модуля 45х45
	
	80251
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Рамка Mosaic для 2 модулей белая
	
	78802
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	
	Кабели
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Кабель UTP Кат.6 GigaSPEED XL 3071 LSZH, коробка 305 м
	
	700216450
	Commscope
	шт.
	19
	
	

	
	Шнуры
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Шнур GS8E-6FT
	
	CPC3392-03F006
	Commscope
	шт.
	56
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Шнур GS8E-9FT
	
	CPC3392-03F009
	Commscope
	шт.
	56
	
	

	
	Групповые сети электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование рабочего места в DLP
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Суппорт Mosaic на 6 мод. 65мм
	
	10956
	Legrand
	шт.
	41
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Розетка Мозаик 45, 3х2К+З, с мех. блокир.
	
	77423
	Legrand
	шт.
	41
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Вставка-ключ к розеткам с защ. контактами
	 
	50299
	Legrand
	шт.
	123
	
	

	
	Оборудование рабочего места в монтажные коробки
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Монтажная коробка для полых стен, 50 мм на 3х2 модуля
	
	80053
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Суппорт для электроустановочных изделий "Mosaic" 3х2 модуля
	
	80253
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Mosaic Рамка на 6 модулей белая
	
	78816
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Розетка Mosaic с мех. блокировкой, тройная нем. ст.
	
	77282
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Вставка-ключ к розеткам с защ. контактами
	 
	50299
	Legrand
	шт.
	6
	
	

	
	Накладные розетки на стену
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Розетка накладная 32А 2К+З 230В IP44
	
	555254
	Legrand
	шт.
	6
	
	

	
	Кабели
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Кабель NYM-J 3х2.5
	
	NYM-J 3Х2.5
	РОССИЯ
	м
	280
	
	

	
	Щиты и комплектующие
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Авт. DX однопол С16А 1М
	
	03386
	Legrand
	шт.
	3
	
	

	
	Распределительные коробки
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Коробка распаячн. 130х130х74, 10 муфт
	
	92032
	Legrand
	шт.
	7
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Клеммная колод. IP2, зел 8х16 L 75мм
	
	04832
	Legrand
	шт.
	7
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Клеммная колод. IP2, син 8х16 L 75мм
	
	04842
	Legrand
	шт.
	7
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Клеммная колод. IP2, черн 8х16 L 75мм
	
	04852
	Legrand
	шт.
	7
	
	

	
	Расходные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Хомут Colson 9х262 черный, шт
	
	31916
	Legrand
	шт.
	200
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Дюбель-основание 8мм стандарт, шт.
	
	31955
	Legrand
	шт.
	200
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Хомут JS 200x4.8 бандаж 10шт., упак.
	
	S16020
	Sormat
	шт.
	20
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Хомут JS 300x4.8 бандаж 10шт., упак.
	
	S16030
	Sormat
	шт.
	20
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Маркеры 25мм, d=6.7мм, лист 49маркеров
	 
	BR029743
	BRADY
	шт.
	5
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Фломастер нестираемый (черный), шт
	 
	39598
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	LYT 8/60 UK KP дюбель гвоздь, 1шт.
	
	S75665
	Sormat
	шт.
	100
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Изолента 15х25 м зеленая ПВХ, шт.
	
	М1122
	Эл-монтаж
	шт.
	3
	
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Klebebander.Изолента 15ммХ25м желтая ПВХ, шт.
	
	М1123
	Эл-монтаж
	шт.
	3
	
	


	
	
	
	
	
	
	ЛПРТ.ХХХХХ.01.ВМСО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	Разработал
	
	
	
	Структурированная кабельная система


	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	Р
	1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования, изделий

 и материалов
	

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	Синько П.
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	ЛПРТ.ХХХХХ.01.ВМСО
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	
	



