СОГЛАСОВАНО
ПОДРЯДЧИК

УТВЕРЖДАЮ

	шифр	
	един	
	Трудоз	атраты	Механиз	мы	Материа	ЛЫ	разрядо/	

	ресурса	Наименование затрат	измер	кол-во	наед	всего	наед.	всего	на ед.	всего	часы	
1	07-04-001-1	Демонтаж насосы центробежны	е	

	

	

	к=0,7	до 0,067тн ср.разряд 3,8	1шт	4	21,21	84,84	

	
	322,392	

	Автокран	

	
	0,021	0,084	

	

	Грузовая	

	
	0,021	0,084	

	
												
2	07-04-001-1	Монтаж насосы центробежные	

	

	

	

	до 0,067тн ср.разряд 3,8	1шт	4	30,3	121,2	

	

	
	Автокран	

	
	0,03	0,12	

	

	Грузовая	

	
	0,03	0,12	

	

	лебедки электрич.	

	
	0,63	2,52	

	

	установка для ручной сварки ду	-овой	

	3,60	14,4	
	
	460,56	

	подкладки металлические	кг	

	
	
	15,2	60,8	

	
	кислород	мЗ	

	
	
	1,4	5,6	

	
	пропан бутан	кг	

	
	
	0,24	0,96	

	
	сопло	шт	

	
	
	4	16	

	.08-03-593-5	Светильники для ламп накал.	

	

	

	

	настенный 4,2разряд	100шт	0,32	93,4	29,888	

	
	125,5296	

	Автокран	

	
	0,8	0,256	

	

	Грузовая	

	
	0,8	0,256	

	

	Подъемник гидравлич.	

	
	40	12,8	

	

	Дрель электрич.	

	
	25,6	8,192	

	

	винты 50мм	тн	

	
	
	0,0031	0,0010	

	
	розетка потолочная	100шт	

	
	
	1,02	0,33	

	
	лента изоляционная	кг	

	
	
	0,310	0,10	

	
	сжим ответа ительны и	100шт	

	
	
	2,04	0,7	

	
	дюбели распорные	100шт	

	
	
	4,08	1,3	

	
	сжим соединительный 	100шт	

	
	
	1,02	0,32640	

	
	ИТОГО	

	206,0	
	0,4	
	
	783,0	

	С Кф.стесненные условия 	1	
	
	206,0	
	0,4	
	206,4	

РАСЧЕТ КОМПЕНСИРУЕМЫХ ЗАТРАТ 
1	Оплата труда рабочих	

	206,4	Ч/Ч	154,90	РУб	31978|	

	Эл.монтажные работы	

	

	

	5357руб.*1,31 *1,21*2,2*1,24*1,11	/166,08	час	

	

	

	средний разряд работ	783	ч/ч*раз	
	206	3,8	

	

	П.о 12000руб*0,25*2/12/1б6,08	

	206	
	3,01	
	621	

	итого	

	

	
	32,599	
2	Затраты на механизмы	

	

	

	автокран	

	^ , 0,20	М/Ч	1056,8	РУб	216	

	грузовая	

	• 0,20	М/Ч	695,42	
	142	

	итого	

	0,4	

	357	
3	Прочие механизмы	

	

	

	установка для сварки ручной	

	14,40	
	31,19	руб	449,1	

	лебедки электрич.	

	2,52	
	103,10	
	259,8	

	итого	

	

	
	709	
4	Затраты на материалы	

	
	з.с.р	цена	

	подкладки металлические	кг	
	
	60,8	1,0075	28,7	руб	1758	

	Светильники	шт	
	
	32,0	1,0120	7256	
	234978	

	Кабель КГХЛ 4х4 /	м	
	
	56,0	1,0200	356	
	20335	

	пропан бутан	кг	
	
	1,0	1,02	38	
	37	

	сопло	шт	
	
	16,0	1,02	1500	
	24480	

	Насос дренажный	шт	
	
	4,000	1,012	54326	
	219912	

	итого	

	

	
	501500	

	с НДС на материалы	

	
	1,18	
	
	591770	
5	Накладные расходы 88*0,7	
	31978	
	61,6%	

	19698	
6	Сметная прибыль 60*0,9	
	31978	
	54,0%	

	17268	

	ВСЕГО	

	

	
	662402