## Лист1
Утверждено:
Заказчик________________________________
наименование организации, должность и ФИО, печать
Прайс-лист к ОСР№ 02-01
на материалы и оборудование, базисная стоимость которых определена по прайс-листам
Наименование ЛС | Наименование раздела ЛС | № пп по ЛС | Наименование материала | Единица измерения | Количество
Сети связи | Радиофикация | 1.1 | Громкоговоритель АГ-360 | шт | 36 | 13.1-2-35
|  | 7.1 | Оповещатель пожарный | шт | 3 | 13.1-2-49
| Телевидение | 11.1 | Приемник оптический OR8602H | шт | 1 | 13.1-2-43
| Система пожарной сигнализации | 30.1 | Пульт контроля С2000М | шт | 1 | 13.1-2-97
|  | 31.1 | Пульт контроля С2000-КДЛ | шт | 2 | 13.1-2-228 доп.в9
|  | 32.1 | Пульт контроля С2000-БИ | шт | 1 | доп в.9
|  | 33.1 | Пульт контроля С2000-КПБ | шт | 1 | доп в.9
|  | 36.1 | Резервный источник питания РИП-24 исп. 06 | шт | 1 | 13.1-1-55
|  | 37.1 | Аккумулятор 12 В 17 А/ч | шт | 2 | 13.1-1-21
| Оборудовани в стойку | 41.1 | Тромбон ПУ-8 | шт | 1
|  | 42.1 | Усилитель мощьности Тромбон УМ-4-120 Класс D | шт | 1 | 13.1-7-15
|  | 43.1 | Блок резервного питания и коммутации Тромбон БП-21 | шт | 1 | 13.1-1-32
|  | 44.1 | Удаленная консоль Тромбон-УК для ПУ-8 | шт | 1
|  | 45.1 | Небалансный аудиокабель JACK JACK 6,3 мм | шт | 5
|  | 45.2 | Комплект кабелей питания №1 | шт | 1
|  | 46.1 | Шкаф WZ3987-01-02-011 | шт | 1
|  | 46.2 | Комплект Т1Z-00-0002 | шт | 1
| Громкоговорители и коммутационное оборудование | 48.1 | Оповещатель настенный Глагол Н-1-1 | шт | 9 | 13.1-2-49
ОДС | Оборудование | 18 | Концентратор универсальный | шт | 3 | 13.1-1-82
|  | 19 | Концентратор управляющий | шт | 1 | 13.1-1-82
Вентиляция | Монтажные работы | 9.1 | Вентилятор бытовой Compact200H | шт | 1
|  | 2.1 | Клапан регулирующий VB-2 c электроприводом AMV23 | шт | 1 | 13.1-5-82
|  | 5.1 | Клапан регулятор подпора давления VFG-2 с регулирующим блоком AFA | шт | 1 | 13.1-5-80
|  | 6.1 | Клапан обратный чугунный тип 802 "Данфос" | шт | 3 | 13.1-5-76
| Автоматика | 28.1 | Термопреобразователь сопротивления ESMU | шт | 2 | 13.1-3-21
|  | 28.2 | Термопреобразователь сопротивления ESMT | шт | 1 | 13.1-3-22
|  | 30.1 | Поплавковый выключатель WA-95 WILO | шт | 2
|  | 32.1 | Микропроцессорный прибор ECL Compact 310 | шт | 1 | 13.1-3-84
|  | 33.1 | Шкаф автоматики ША | шт | 1 | 13.1-1-291
Автоматизация |  | 1.1 | Шкаф управления хозпитьевыми насосами АЭП23-003-54К-22А | шт | 1 | 13.1-1-294
УУТ | УУТ: отопления и вентиляции, ГВС | 11,1; 25,1 | Габаритный имтатор д=25 L=160 | шт | 4
| Электроавтоматика | 29.1 | Теплосчетчик ВИС.Т | шт | 1 | 13.1-3-19
|  | 31.1 | Преобразователь сопротивления | шт | 1 | 13.1-3-120
|  | 32.1 | Принтер Epson FX-300 | шт | 1 | 13.1-14-3
|  | 32.2 | Кабель для принтера | шт | 1 | 13.1-14-7
ОЗДС | Оборудование | 11 | Блок преобразователя импульсный БПИ | шт | 1 | 13.1-1-235
|  | 12 | Блок высоковольтного усилителя БВУ | шт | 17 | 13.1-2-4