## ЛСР ПНР доп
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 10
на дополнительные пусконаладочные работы
(наименование пусконаладочных работ, наименование объекта)
Основание: Ведомость дополнительных пуско-наладочных работ и индивидуальных испытаний системы пожарной сигнализации на объекте НПС-5А
Сметная стоимость |  | 9618168.38 | руб.
Сметная трудоемкость |  | 26935.36 | чел.час
Составлен в ценах по состоянию на II квартал 2016 г.
№ п.п | Обоснование | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость
[5 empty] | единицы измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. ПНР
33-002 Площадка систем сглаживания волн давления
1 | ФЕРп09-02-050-03 | Насос погружной с установочным корпусом, производительность: до 50 м3/сут | 1 установка | 1 | 871,92 | 871.92
2 | ФЕРп01-03-003-01 | Пост местного управления взрывозащищенный, для диапазано температур от минус 40 до плюс 40 прим | шт | 2 | 67,64 | 135.28
3 | ФЕРп03-01-011-03 | Преобразователь избыточного давления прим | 1 устройство | 3 | 83,87 | 251.61
33-003 Магистральная насосная
4 | ФЕРп01-03-003-01 | Пост местного управления взрывозащищенный, для диапазано температур от минус 40 до плюс 40. прим | 1шт | 9 | 67,64 | 608.76
5 | ФЕРп03-01-011-03 | Преобразователь избыточного давления (Прим.) | 1 устройство | 14 | 83,87 | 1174.18
33-004 Площадка фильтров магистральных трубопроводов
6 | ФЕРп03-01-011-03 | Датчик перепада давления прим. | 1 устройство | 1 | 83,87 | 83.87
33-005 Площадка дренажных емкостей
7 | ФЕРп03-01-011-03 | Преобразователь избыточного давления прим. | 1 устройство | 3 | 83,87 | 251.61
33-008 Площадка узла регулирования
8 | ФЕРп03-01-011-03 | Преобразователь избыточного давления прим. | 1 устройство | 7 | 83,87 | 587.09
33-042 Столовая
9 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 7 | 86.77 | 607.39
10 | ФЕРп01-09-001-02 | Ручной пожарный извещатель | 1 шт. | 1 | 76.06 | 76.06
11 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный тепловой | 1 шт. | 6 | 86.77 | 520.62
12 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 2 | 1151.56 | 2303.12
13 | ФЕРп01-09-012-03 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" | 1 шт. | 2 | 654.35 | 1308.7
14 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
15 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
16 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
17 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
18 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
19 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 4 | 54.47 | 217.88
20 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 16 | 274.78 | 4396.48
21 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
22 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 72 | 14.27 | 1027.44
33-035 Медпункт
23 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 14 | 86.77 | 1214.78
24 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 3 | 54.47 | 163.41
25 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 1 | 1151.56 | 1151.56
26 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
27 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
28 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
29 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
30 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
31 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
32 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 9 | 274.78 | 2473.02
33 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
34 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 20 | 14.27 | 285.4
33-030-Административно-бытовое здание
35 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 19 | 86.77 | 1648.63
36 | ФЕРп01-06-012-01 | ВУОС Выносное устройство оптической сигнализации | 1 устройство | 7 | 54.47 | 381.29
37 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 4 | 54.47 | 217.88
38 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 1 | 1151.56 | 1151.56
39 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
40 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
41 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
42 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
43 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
44 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
45 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 15 | 274.78 | 4121.7
46 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
47 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 74 | 14.27 | 1055.98
33-026-Здания ЗРУ и КТП
48 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 2 | 86.77 | 173.54
49 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 9 | 54.47 | 490.23
50 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
51 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
52 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
53 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
54 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
55 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
56 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 13 | 274.78 | 3572.14
57 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
58 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 31 | 14.27 | 442.37
59 | ФЕРп02-01-001-01 | Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ, шкафного исполнения, напольное, состоящее из шкафов с выкатными блоками, IP31 | 1 система | 5 | 190,01 | 950.05
60 | ФЕРп01-04-063-01 | Ячейка комплектного распределительного устройства 10кВ прим | 1 комп. | 24 | 535,86 | 12860.64
33-040-Материальный склад
61 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 2 | 54.47 | 108.94
62 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
63 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
64 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
65 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
66 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
67 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
68 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 8 | 274.78 | 2198.24
69 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
70 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 26 | 14.27 | 371.02
33-031-Контрольно-пропускной пункт с досмотром
71 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 12 | 86.77 | 1041.24
72 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 6 | 54.47 | 326.82
73 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 1 | 1151.56 | 1151.56
74 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
75 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
76 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
77 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
78 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
79 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
80 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 11 | 274.78 | 3022.58
81 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
82 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 21 | 14.27 | 299.67
33-032-Контрольно-пропускной пункт
83 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 16 | 86.77 | 1388.32
84 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 6 | 54.47 | 326.82
85 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 1 | 1151.56 | 1151.56
86 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
87 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
88 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
89 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
90 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
91 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
92 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 11 | 274.78 | 3022.58
93 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
94 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 25 | 14.27 | 356.75
33-037-Ремонтная мастерская со стоянкой автомобилей
95 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный тепловой | 1 шт. | 20 | 86.77 | 1735.4
96 | ФЕРп01-09-001-02 | Ручной пожарный извещатель | 1 шт. | 1 | 76.06 | 76.06
97 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 6 | 54.47 | 326.82
98 | ФЕРп01-06-012-01 | ВУОС Выносное устройство оптической сигнализации | 1 устройство | 4 | 54.47 | 217.88
99 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 3 | 1151.56 | 3454.68
100 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
101 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
102 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 3 | 85.26 | 255.78
103 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
104 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
105 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
106 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 18 | 274.78 | 4946.04
107 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
108 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 77 | 14.27 | 1098.79
109 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 3 | 2486,06 | 7458.18
110 | ФЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 3 | 1257,83 | 3773.49
33-011-Отдельностоящее противорадиационное укрытие
111 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 1 | 54.47 | 54.47
112 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 12 | 86.77 | 1041.24
113 | ФЕРп01-09-012-03 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" | 1 шт. | 1 | 654.35 | 654.35
114 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 1 | 1151.56 | 1151.56
115 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
116 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
117 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
118 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 12 | 274.78 | 3297.36
119 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
120 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 17 | 14.27 | 242.59
121 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 2 | 2486,06 | 4972.12
33-059-Прачечная
122 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный тепловой | 1 шт. | 24 | 86.77 | 2082.48
123 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 2 | 54.47 | 108.94
124 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
125 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 1 | 1151.56 | 1151.56
126 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
127 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
128 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
129 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
130 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
131 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 20 | 274.78 | 5495.6
132 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
133 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 30 | 14.27 | 428.1
33-036-Общественный центр
134 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 14 | 86.77 | 1214.78
135 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 3 | 54.47 | 163.41
136 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 1 | 1151.56 | 1151.56
137 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
138 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
139 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
140 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
141 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
142 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
143 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 13 | 274.78 | 3572.14
144 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
145 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 25 | 14.27 | 356.75
33-041-Склад ГСМ
146 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 4 | 54.47 | 217.88
147 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
148 | ФЕРп01-09-012-05 | Пульт контроля и управления "С2000" | 1 шт. | 1 | 1040.62 | 1040.62
149 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
150 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 85.26 | 85.26
151 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 1 | 1008.09 | 1008.09
152 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
153 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 7 | 274.78 | 1923.46
154 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
155 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 13 | 14.27 | 185.51
33-029-Операторная
156 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 16 | 86.77 | 1388.32
157 | ФЕРп01-09-001-01 | Датчик закрытия дверей | 1 шт. | 3 | 21.69 | 65.07
158 | ФЕРп01-09-012-01 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 4 | 268.38 | 1073.52
159 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 3 | 54.47 | 163.41
160 | ФЕРп01-06-012-01 | ВУОС Выносное устройство оптической сигнализации | 1 устройство | 20 | 54.47 | 1089.4
161 | ФЕРп01-09-012-03 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" | 1 шт. | 1 | 654.35 | 654.35
162 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 1 | 268.38 | 268.38
163 | ФЕРп01-09-010-02 | Релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 3 | 85.26 | 255.78
164 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 2 | 1008.09 | 2016.18
165 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
166 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 2 | 72.65 | 145.3
167 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 4,5А*час прим.* | 1 устройство | 6 | 72.65 | 435.9
168 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 7 | 274.78 | 1923.46
169 | ФЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 | 2486.06 | 2486.06
170 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 96 | 14.27 | 1369.92
171 | ФЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 5 | 190,01 | 950.05
33-034-Помещение для проживания персонала
172 | ФЕРп01-06-012-01 | Светозвуковой оповещатель | 1 устройство | 40 | 54.47 | 2178.8
173 | ФЕРп01-09-002-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 шт. | 240 | 86.77 | 20824.8
174 | ФЕРп01-08-030-01 | Преобразователь "С2000-ПИ" | 1 устройство | 4 | 1151.56 | 4606.24
175 | ФЕРп01-09-012-01 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | 1 шт. | 40 | 268.38 | 10735.2
176 | ФЕРп01-06-011-04 | Резервированный источник питания РИП-24 | 1 устройство | 40 | 1008.09 | 40323.6
177 | ФЕРп01-06-010-01 | Аккумуляторная батарея U+12В, 17А*час прим.* | 1 устройство | 80 | 72.65 | 5812
178 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 80 | 274.78 | 21982.4
179 | ФЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 40 | 1257.83 | 50313.2
180 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 320 | 14.27 | 4566.4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 353744.91
Накладные расходы | [5 empty] | 229934.19
Сметная прибыль | [5 empty] | 141497.96
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 30%, 'под нагрузкой' - 70% | [5 empty] | 1787.44
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 718575.49
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% | [5 empty] | 4814.13
Итого | [5 empty] | 725177.06
Всего с учетом "2 кв.2016 г Письмо "17269-ХМ/09 от 03.06.2016г СМР=11,24" | [5 empty] | 8150990.15
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [5 empty] | 353744.91
Накладные расходы | [5 empty] | 229934.19
Сметная прибыль | [5 empty] | 141497.96
НДС 18% | [5 empty] | 1467178.23
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 9618168.38

## Исходные данные
|  |  | было | стало | добавляется/ исключаетя
Извещатель пожарный дымовой ПНР | Серия ЕСО1003 | шт | 48 | 54 | 6
Извещатель пламени | ИП329-9-1 "Спектрон-403" | шт | 2 | 2 | 0
Извещатель ручной уличный ПНР | WCP3A-R000SF | шт | 3 | 4 | 1
Извещатель пожарный тепловой ПНР | ИП 101-31 A1R | шт | 0 | 6 | 6
Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 | С2000-ПИ | шт | 0 | 2 | 2
Пульт | С2000М | шт | 1 | 2 | 1
Прибор приемно-контрольный | С2000-4 | шт |  | 1 | 1
Релейный блок | С2000-СП1 | шт | 1 | 1 | 0
Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт | 1 | 1 | 0
Источник питания | РИП 24 | шт | 1 | 1 | 0
Аккумуляторная батарея | U+12В, 17А*час | шт | 1 | 1 | 0
Светозвуковой оповещатель "Пожар" | Молния-24-З | шт | 3 | 4 | 1
Светозвуковой оповещатель "Пожар" IP55 | Молния-24-З | шт |  | 3 | 3
Световой оповещатель "Пожар" IP56 | Молния-24 | шт | 1 | 1 | 0