Ремонт РВС-1000

- Устройство фундаментных плит бетонных плоских – общий объем 5,67 метров кубических.

- Устройство фундаментных плит железобетонных плоских – общий объем 4,57 метров кубических (Арматурные сетки сварные-0,096 тонн, бетон М150 (зима/лето) – 10,422 м3)

Ремонт РВС-3000

- Устройство фундаментных плит бетонных плоских – общий объем 7,02 метров кубических.

- Устройство фундаментных плит железобетонных плоских – общий объем 10,41 метров кубических (Арматурные сетки сварные-1,44 тонн, бетон М150 (зима/лето) – 17,73м3)

Стоимость бетона 27 000 м3 по прайсу

Материалы для опалубки:

- Металлоконструкции опалубки разборно-переставные – общий вес 3,125 тонны