                                                    ДАННЫЕ
                        О стоимости монтажа 1 м.п. колючей проволоки «Егоза»

1. Описание работ:
·  Получение проволоки «Егоза» со склада заказчика  (давальческий материал).
· Доставка проволоки «Егоза» до места монтажа.
· Доставка проволоки Д 6мм со склада подрядчика до места монтажа.
· Сверление в ж/б столбах отверстий для крепления проволоки Д 6мм (при необходимости).
· Демонтаж старой колючей проволоки и м/конструкций ( при необходимости ).

· Подготовка к монтажу проволоки Д 6 мм и проволоки «Егоза».
· Монтаж  проволоки Д 6 мм и проволоки «Егоза».
2. Трудозатраты на монтаже  1 м.п. колючей проволоки «Егоза» по 2-м нитям проволоки Вр ф6 мм.: 1,3 чел-час.
3. Материалы:

· Расход проволоки  Д 6мм  в 2 нити =0,44кг. (0,22*2).
· Колючая проволока «Егоза» закрепляется на кронштейнах , установленных  на столбах ограждения, .

· В зависимости от размеров панелей забора, одна бухта «Егозы» может быть установлена н пролет от 8-ми до 10-ти метров.
Составил: инженер ОКСа                                              
Проверил: начальник ОКСа                                           
