## Лист1
Приложение 1
к Договору №
РАСЧЕТ
стоимости эксплуатационного обслуживания электроустановок Потребителя
№ п/п | Наименование Оборудования | Единицы оборудования | Объем обслуживания единициоборудования (у.е.) | Количество оборудования | Физические объемы (у.е.) | Годовая стоимость обслуживания одной усл. Единицы оборудования включая НДС (руб) | Годовая стоимость эксплуатационного обслуживания (руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Гр.4 х Гр.5 |  | Гр6 х Гр.7
1. | РП без силовых трансформаторов:
1.1. | - с телемеханикой | РП | 4.1 |  |  | 12076
1.2. | - без телемеханики | РП | 2 |  |  | 12076
2. | РП, ТП, КТПН с одним тр-ром
2.1. | - с телемеханикой | РП | 4.4 |  |  | 12076
2.2. | - без телемеханики | РП | 2.3 | 6 | 13.8 | 12076 | 166648.8
3. | РП, ТП, КТПН с двумя тр-рами
3.1. | - с телемеханикой | РП | 5.1 |  |  | 12076
3.2. | - без телемеханики | РП | 3.8 |  |  | 12076
4. | РУ-6(10)кВ типа RM-6 | шт. | 0.8 |  |  | 12076
5. | Вакуумный выключатель | шт. | 1.5 |  |  | 12076
6. | Масляный выключатель | шт. | 3.1 | 4 | 12.4 | 12076 | 149742.4
7. | Выключатель нагрузки | шт. | 2.3 | 2 | 4.6 | 12076 | 55549.6
8. | Шкаф ячейки типа КСО без МВ и ВН | шт. | 1.5 |  |  | 12076
9. | Автомат. Выключатель 0,4кВ | шт. | 2.3 |  |  | 12076
10. | Силовой трансформатор | шт. | 1 |  |  | 12076
11. | РУ-0,4кВ внутр. и наружной установки | РУ | 2 |  |  | 12076
12. | КЛ 220кВ | км | 30 |  |  | 12076
13. | КЛ 110кВ | км | 23 |  |  | 12076
14. | КЛ 35кВ | км | 4.7 |  |  | 12076
15. | КЛ 6-10кВ | км | 3.5 | 0.345 | 1.2075 | 12076 | 14581.77
16. | КЛ 1кВ | км | 2.7 |  |  | 12076
Итоговая годовая стоимость обслуживания | [6 empty] | 386522.57
В квартал | [6 empty] | 96630.6425
За 1 месяц | [6 empty] | 32210.2142
В год | [6 empty] | 386522.57
В т.ч. НДС | [6 empty] | 58961.07