Справка по расценке РЕД2017

Сборник:  ФЕРм-10 ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Обоснование:  ФЕРм10-08-002-02

Краткое имя:  Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

Полное имя:   Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

Единица измерения:  шт

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 18,91 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 16,16 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 0 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 0 |
| Материалы | Руб. | 2,75 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 1,68 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0 |
| Средний разряд рабочих |  | 4 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канифоль сосновая | 01.3.05.17-0002 | 0,0005 | кг | 27,74 |
| Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 01.7.15.07-0012 | 0,025 | 100 шт. | 83 |
| Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 03.1.01.01-0002 | 0,00001 | т | 729,98 |
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 10.3.02.03-0012 | 0,005 | кг | 65,75 |
| Вспомогательные ненормируемые материалы (2%) | 999-9950 | 1 | % | 0,32 |

Справка по расценкеРЕД2014

Сборник:  ФЕРм-10 ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Обоснование:  ФЕРм10-08-002-02

Краткое имя:  Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

Полное имя:   Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

Единица измерения:  1 шт.

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 19,21 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 16,16 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 0,31 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 0 |
| Материалы | Руб. | 2,74 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 1,68 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0 |
| Средний разряд рабочих |  | 4 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрели электрические | 330206 | 0,16 | маш.-ч | 1,95 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные ненормируемые материалы (2%) | 999-9950 | 1 | % | 0,32 |
| Канифоль сосновая | 101-1963 | 0,0005 | кг | 27,74 |
| Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 101-2206 | 0,025 | 100 шт. | 83 |
| Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 405-0219 | 0,00001 | т | 729,98 |
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 506-1361 | 0,005 | кг | 65,75 |