## Лист1
35 | 500-9001-1021 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки: ВВГнг(А)-LS 3х4,0(N,PE) мм2 (ок) (1000 м)
36 | 500-9001-1733 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 (1000 м)
37 | 500-9001-1733 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 (1000 м)
38 | 500-9001-1733 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 (1000 м)
39 | 503-9086-017 | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером: 2000х150х100 мм, 2-х канальный (шт.)
40 | 101-1614- | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т)
41 | 530-9001-088- | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром: 25 мм (10 м)
42 | 530-9001-088- | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (1000 м)
43 | 507-0276- | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 50 мм2 (1000 м)
44 | 101-2803- | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (т)
45 | 110-0171- | Сталь полосовая 40х4 мм (т)
46 | 509-2842- | Зажим аппаратный прессуемый А4А-300-2 (100 шт.)
47 | 502-0327- | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/39 мм2 (т)