## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2019 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ЭОМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________464358 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________100823 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________215186 |  | руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2132 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________146217 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________64442 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________281,55 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Кабель в траншее от ВРУ2
1 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.0324 | 1381,38 1381,38 |  | 45 | 45 |  | 154 | 4.99
2 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) | 0.1 | 1912,13 73,39 | 1837,27 74,15 | 191 | 7 | 184 7 | 6.63 | 0.66
3 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 0.54 | 205.9 |  | 111
4 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.027 | 763,76 763,76 |  | 21 | 21 |  | 88.5 | 2.39
5 | ТЕР34-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) | 0.009 | 27428,72 1702,75 |  | 247 | 15 |  | 175 | 1.58
6 | ТСЦ-101-2260 | Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100 (м) | 9 | 24.27 |  | 218
7 | ТЕРм08-02-148-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг (100 м кабеля) | 0.1 | 1062,13 202,58 | 805,23 62,66 | 106 | 20 | 81 6 | 18.3 | 1.83
8 | Прайс | Кабель ВБбШв 5х10 (м) МАТ=367/1,2/5,26 | 10.2 | 58.14 |  | 593
9 | ТЕРм10-06-048-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.Сигнальная лента | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (техчасть п. 1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 0.009 | 818,12 79,83 | 736,69 37,37 | 7 | 1 | 6 | 6.9 | 0.06
10 | Прайс | Лента сигнальная «Осторожно кабель» ЛСЭ (м) МАТ=10/1,2/5,26 | 9 | 1.58 |  | 14
11 | ТЕРм10-06-034-15 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Защита кабеля металлическими желобами на стене (1 м ограждения) | 2 | 112,79 3,14 | 12,05 1,02 | 226 | 6 | 24 2 | 0.32 | 0.64
12 | ТЕРм38-01-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Изготовление Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) | 0.00882 | 8503,22 1394,82 | 728,84 7,43 | 75 | 12 | 6 | 126 | 1.11
13 | Прайс | Профиль монтажный зетовый К239 У2 2 м (шт) МАТ=900/1,2/5,26 | 2 | 142.59 |  | 285
14 | Прайс | Профиль монтажный уголок 80 мм К237 У2 (шт) МАТ=365/1,2/5,26 | 4 | 57.83 |  | 231
15 | ТСЦ-101-2216 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм (т) | 0.00882 | 5865.14 |  | 52
16 | Прайс | Болт М10, 10*25 (шт) МАТ=13,5/1,2/5,26 | 4 | 2.14 |  | 9
17 | Прайс | Гайка М10 (шт) МАТ=0,7/1,2/5,26 | 4 | 0.11
18 | Прайс | Шайба 10 (шт) МАТ=1/1,2/5,26 | 8 | 0.16 |  | 1
19 | ТЕРм08-02-148-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг (100 м кабеля) | 0.02 | 1062,13 202,58 | 805,23 62,66 | 21 | 4 | 16 1 | 18.3 | 0.37
20 | Прайс | Кабель ВБбШв 5х10 (м) МАТ=367/1,2/5,26 | 2.04 | 58.14 |  | 119
21 | ТЕРм08-02-374-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 (1 шт.) | 1 | 556,15 38,74 | 498,6 41,61 | 556 | 39 | 499 42 | 3.21 | 3.21
Итого по разделу 1 Кабель в траншее от ВРУ2 | [5 empty] | 26806 |  |  |  | 16.84
Раздел 2. Прокладка сети внутри здания, освещение
22 | ТЕРм08-02-401-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) | 0.28 | 4063,01 558,31 | 1115,95 370,76 | 1138 | 156 | 312 104 | 51.6 | 14.45
23 | Прайс | Кабель ВБбШв 5х10 (м) МАТ=367/1,2/5,26 | 28.56 | 58.14 |  | 1660
24 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) (Межрегиональный сборник коэффициентов пересчетастоимости СМР. Вып.3 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,841; ЭМ=1,42; ЗПМ=1,841; МАТ=1,388 к расх.; ТЗМ=1,841) | 2.83 | 280,2 256,89 |  | 793 | 727 |  | 15.2 | 43.02
25 | Прайс | Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой (м) МАТ=17/1,2/5,26 | 283 | 2.69 |  | 761
26 | Прайс | Скоба металлическая однолапковая d25-26 мм (шт) МАТ=7/1,2/5,26 | 175 | 1.11 |  | 194
27 | ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) | 0.58 | 640,47 72,93 | 7,36 0,3 | 371 | 42 | 4 | 6.74 | 3.91
28 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (N. PE) (м) МАТ=47/1,2/5,26 | 51 | 7.45 |  | 380
29 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг (А)-FRLS 3х1.5 (N. PE) (м) МАТ=69/1,2/5,26 | 8.16 | 10.93 |  | 89
30 | ТЕРм08-02-412-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) | 2.25 | 678,93 85,05 | 14,73 0,59 | 1528 | 191 | 33 1 | 7.86 | 17.69
31 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2.5 (N. PE) (м) МАТ=111/1,2/5,26 | 71.4 | 17.59 |  | 1256
32 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) (м) МАТ=61/1,2/5,26 | 158.1 | 9.66 |  | 1527
33 О | Прайс | Коробка ответвительная (шт) ПЗ=65/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 10 | 11.05 |  | 111
34 | ТЕРм08-03-591-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0.02 | 901,62 450,3 | 111,01 0,45 | 18 | 9 | 2 | 39.5 | 0.79
35 О | Прайс | ФОРС Выключатель одноклавишный наружный IP54 (шт) ПЗ=230/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 2 | 39.09 |  | 78
36 | ТЕРм08-03-591-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0.25 | 948,33 492,48 | 114,7 0,59 | 237 | 123 | 29 | 43.2 | 10.8
37 О | Прайс | ФОРС Розетка наружная с заземлением с крышкой IP54 (шт) ПЗ=262/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 17 | 44.53 |  | 757
38 О | Прайс | Розетка кабельная 63А 3Р+E IР54 на поверхность 380В 134 (шт) ПЗ=2100/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 8 | 356.89 |  | 2855
39 О | Прайс | Вилка кабельная 63А 3Р+E IР54 переносная 380В 034 (шт) ПЗ=1420/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 2 | 241.33 |  | 483
40 | ТЕРм08-03-596-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт (100 шт.) | 0.01 | 42373,19 3944,4 | 25825,94 2107,59 | 424 | 39 | 258 21 | 346 | 3.46
41 О | Прайс | Светильник FREGAT FLOOD LED 55 (шт) ПЗ=20000/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 3398.99 |  | 3399
42 | ТЕРм08-03-594-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) | 0.06 | 5439,08 1003,2 | 1827,54 491,12 | 326 | 60 | 110 29 | 88 | 5.28
43 О | Прайс | Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 (шт) ПЗ=6800/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 6 | 1155.65 |  | 6934
44 | ТЕРм08-03-597-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство (КОУ) (1 компл.) | 1 | 606,22 113,09 | 237,16 24,53 | 606 | 113 | 237 25 | 9.92 | 9.92
45 О | Прайс | Светильник аварийный URAN 6513-3 LED (шт) ПЗ=5400/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 917.72 |  | 918
Итого по разделу 2 Прокладка сети внутри здания, освещение | [5 empty] | 212902 |  |  |  | 109.32
Раздел 3. Щит ЩР1
46 | ТЕРм08-03-574-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0.85 | 2912,49 191,52 | 3,68 0,15 | 2476 | 163 | 3 | 16.8 | 14.28
47 | ТЕРм08-03-573-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (1 шт.) | 1 | 90,24 27,02 | 59,44 3,47 | 90 | 27 | 59 3 | 2.37 | 2.37
48 О | Прайс | Щит распределительный навесной ЩРн-П-32 пластиковый прозрачная дверь IP66 белый КМПн 2/32 (шт) ПЗ=7200/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 1223.63 |  | 1224
49 | ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат (1 шт.) | 13 | 13,31 12,77 |  | 173 | 166 |  | 1.12 | 14.56
50 О | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С S203 6кА (S203 C63) (шт) ПЗ=2654/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 451.05 |  | 451
51 О | Прайс | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DS204 4п 25А 30мА С AC (DS204 AC-C25/0,03) (шт) ПЗ=11842/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 2 | 2012.54 |  | 4025
52 О | Прайс | Выключатель автоматический дифференциальный 1п 25А 30мА DS201 С AC (DS201 C25 AC30) (шт) ПЗ=5420/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 2 | 921.12 |  | 1842
53 О | Прайс | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DS201 1п+N 16А 30мА С AC (DS201 C16 AC30) (шт) ПЗ=5313/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 5 | 902.94 |  | 4515
54 О | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА (S201 C10) (шт) ПЗ=405/1,2/5,26 (МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 3 | 68.83 |  | 206
Итого по разделу 3 Щит ЩР1 | [5 empty] | 94774 |  |  |  | 31.21
Раздел 4. Контур заземления, молниезащита
55 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.27 | 1381,38 1381,38 |  | 373 | 373 |  | 154 | 41.58
56 | ТЕРм08-02-472-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м) 381,43 = 1 192,27 - 0,13 x 6 237,25 | 0.5 | 381,43 179,61 | 110,83 3,27 | 191 | 90 | 55 2 | 16.6 | 8.3
57 | Прайс | Полоса стальная 40*5 (т) МАТ=52800/1,2/5,26 | 0.0785 | 8365.02 |  | 657
58 | ТЕР01-02-059-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) | 4 | 2899,44 57,97 |  | 11598 | 232 |  | 6.61 | 26.44
59 | ТЕРм08-02-471-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) 218,19 = 578,03 - 0,081 x 4 442,41 | 0.4 | 218,19 89,7 | 75,75 2,08 | 87 | 36 | 30 1 | 8.29 | 3.32
60 | ТСЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм (т) | 0.04 | 4355.25 |  | 174
61 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.27 | 763,76 763,76 |  | 206 | 206 |  | 88.5 | 23.9
62 | ТЕРм08-02-472-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) 1 385,86 = 1 413,08 - 0,004 x 6 804,27 | 0.4 | 1385,86 205,58 | 101,98 2,82 | 554 | 82 | 41 1 | 19 | 7.6
63 | Прайс | Полоса стальная 25*4 (т) МАТ=52800/1,2/5,26 | 0.0316 | 8365.02 |  | 264
64 | ТЕРм08-02-472-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) | 0.2 | 7410,84 504,21 | 210,98 0,45 | 1482 | 101 | 42 | 46.6 | 9.32
65 | Прайс | Провод силовой ПУГВ 1х10 желто-зеленый многопроволочный (м) МАТ=85/1,2/5,26 | 20.4 | 13.47 |  | 275
Итого по разделу 4 Контур заземления, молниезащита | [5 empty] | 127744 |  |  |  | 120.46
Раздел 5. ПНР
66 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 1 | 22,1 22,1 |  | 22 | 22 |  | 1.5 | 1.5
67 | ТЕРп01-11-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (1 измерение) | 1 | 22,1 22,1 |  | 22 | 22 |  | 1.5 | 1.5
68 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0.02 | 235,68 235,68 |  | 5 | 5 |  | 16 | 0.32
69 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 1 | 5,89 5,89 |  | 6 | 6 |  | 0.4 | 0.4
Итого по разделу 5 ПНР | [5 empty] | 2132 |  |  |  | 3.72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 60889 | 3161 | 2031 245 |  | 281.55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 367821 | 59806 | 15049 4636 |  | 281.55
Накладные расходы | [5 empty] | 58375
Сметная прибыль | [5 empty] | 38162
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 100823 |  |  |  | 100.88
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 215186 |  |  |  | 176.95
Итого Оборудование | [5 empty] | 146217
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 2132 |  |  |  | 3.72
Итого | [5 empty] | 464358 |  |  |  | 281.55
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 146749
Машины и механизмы | [5 empty] | 15049
ФОТ | [5 empty] | 64442
Оборудование | [5 empty] | 146217
Накладные расходы | [5 empty] | 58375
Сметная прибыль | [5 empty] | 38162
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 464358 |  |  |  | 281.55
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)