## В 2-х уровнях цен
Форма 4
[6 empty] | В базисном уровне цен |  | В текущем уровне цен
Сметная стоимость | [5 empty] | 29.8473 |  | 283.4393 |  | тыс. руб.
Строительные работы | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования | [5 empty] | 22.743 |  | 196.7924 |  | тыс. руб.
Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | тыс. руб.
Прочие работы и затраты | [5 empty] | 2.1298 |  | 39.407 |  | тыс. руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 3.463 |  | 75.1117 |  | тыс. руб.
Затраты труда | [5 empty] | 242.71 |  | 242.71 |  | чел.-ч.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 4.10-80-9 | Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча | 1 шт. | 1 | 82.23
|  | ЗП |  |  | 77.35 | 1,15*1,15 |  | 102.3 | 21.69 | 2218.79
|  | ЭМ |  |  | 0.05 | 1,25*1,15 |  | 0.07 | 8.6 | 0.62
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | '(0,01) | 1,25*1,15 |  | (0,01) | 21.69 | (0,31)
|  | МР |  |  | 4.83 |  |  | 4.83 | 5.41 | 26.13
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 116.62 | 77 | 1708.47
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 68.54 | 41 | 909.7
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0.02 | 157 | 0.49
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.7 |  | 1,15*1,15 |  | 7.54
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 292.38 |  | 4864.2
1.1 | Том №1 стр 74 скрин 148 | Прибор управления речевыми оповещателями Соната-К-120М | шт. | 1 | 4451.5 | 1,03*1,0121,03*1,012 |  | 4640.07 | 4.33 | 20091.48
2 | 4.8-70-5 | Аккумуляторы кислотные стационарные, аккумулятор С-6, СК-6, С-8, СК-8 | 1 шт. | 2 | 58.64
|  | ЗП |  |  | 51.99 | 1,15*1,15 |  | 137.51 | 21.69 | 2982.67
|  | ЭМ |  |  |  | 1,25*1,15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,15 |  |  | 21.69
|  | МР |  |  | 6.65 |  |  | 13.3 | 5.41 | 71.95
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 156.76 | 77 | 2296.66
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 92.13 | 41 | 1222.89
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  | ЗТР | чел.-ч | 4.12 |  | 1,15*1,15 |  | 10.9
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 399.7 |  | 6574.17
2.1 | 13.1-1-660 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В, 12 А·ч. Габаритные размеры не более 151x98x101мм | шт. | 2 | 285.2 |  |  | 570.4 | 5.07 | 2891.93
3 | 4.10-76-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 12 | 24.71
|  | ЗП |  |  | 23.8 | 1,15*1,15 |  | 377.71 | 21.69 | 8192.44
|  | ЭМ |  |  |  | 1,25*1,15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,15 |  |  | 21.69
|  | МР |  |  | 0.91 |  |  | 10.92 | 5.41 | 59.08
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 430.59 | 77 | 6308.18
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 253.07 | 41 | 3358.9
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  | ЗТР | чел.-ч | 2 |  | 1,15*1,15 |  | 31.74
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1072.29 |  | 17918.6
3.1 | Том №1 стр 76 скрин 151 | Громкоговоритель настенный Соната-Т 100-3/1 ВТ (+1 резерв) | шт. | 13 | 178.02 | 1,03*1,0121,03*1,012 |  | 2412.29 | 4.33 | 10445.22
4 | 4.10-76-15 | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 8 | 38.4
|  | ЗП |  |  | 25.24 | 1,15*1,15 |  | 267.04 | 21.69 | 5792.08
|  | ЭМ |  |  |  | 1,25*1,15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,25*1,15 |  |  | 21.69
|  | МР |  |  | 13.16 |  |  | 105.28 | 5.41 | 569.56
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 304.43 | 77 | 4459.9
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 178.92 | 41 | 2374.75
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  | ЗТР | чел.-ч | 2 |  | 1,15*1,15 |  | 21.16
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 855.67 |  | 13196.29
4.1 | Том №1 стр 77 скрин 154 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход" (+1 резерв) | шт. | 9 | 24.88 | 1,021,02 |  | 228.4 | 5.36 | 1224.22
5 | 4.8-240-4 | Пульты и шкафы управления, шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 99.53
|  | ЗП |  |  | 26.78 | 1,15*1,15 |  | 35.42 | 21.69 | 768.18
|  | ЭМ |  |  | 63.58 | 1,25*1,15 |  | 91.4 | 7.81 | 713.8
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | '(9,9) | 1,25*1,15 |  | (14,23) | 21.69 | (308,68)
|  | МР |  |  | 9.17 |  |  | 9.17 | 5.41 | 49.61
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 40.38 | 77 | 591.5
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 23.73 | 41 | 314.95
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 24.91 | 157 | 484.63
|  | ЗТР | чел.-ч | 2.06 |  | 1,15*1,15 |  | 2.72
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 225.01 |  | 2922.67
5.1 | Том № 1 стр 22, скрин 43 | Щиток модульный для автоматических выключателей, настенный, типоразмер: 1 ряд, 2 модуля, 140х53х83 мм, IP30, белый, Бокс КМПн 2/2 (MKP42-N-02-30-20) | шт. | 1 | 13.45 | 1,021,02 |  | 13.72 | 5.36 | 73.53
6 | 4.8-218-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 37.14
|  | ЗП |  |  | 16.74 | 1,15*1,15 |  | 22.14 | 21.69 | 480.19
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | 1,25*1,15 |  | 7.09 | 6.35 | 45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | '(0,33) | 1,25*1,15 |  | (0,47) | 21.69 | (10,29)
|  | МР |  |  | 15.47 |  |  | 15.47 | 5.41 | 83.69
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 25.24 | 77 | 369.75
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 14.83 | 41 | 196.88
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0.82 | 157 | 16.15
|  | ЗТР | чел.-ч | 1.34 |  | 1,15*1,15 |  | 1.77
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 85.59 |  | 1191.66
6.1 | 13.1-1-626 | Выключатель автоматический типа iC60N 1П 6A C. Номинальный ток 6А, максимальное рабочее напряжение 440 В, габаритные размеры 18х94х78,5 мм | шт. | 1 | 36.02 |  |  | 36.02 | 10.62 | 382.53
7 | 4.8-281-2 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм | 100 м | 2 | 1944.88
|  | ЗП |  |  | 524.62 | 1,15*1,15 |  | 1387.62 | 21.69 | 30097.48
|  | ЭМ |  |  | 30.73 | 1,25*1,15 |  | 88.35 | 6.18 | 546
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | '(1,74) | 1,25*1,15 |  | (5) | 21.69 | (108,5)
|  | МР |  |  | 1389.53 |  |  | 2779.06 | 5.41 | 15034.71
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 1581.89 | 77 | 23175.06
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 929.71 | 41 | 12339.97
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 8.75 | 157 | 170.35
|  | ЗТР | чел.-ч | 38.66 |  | 1,15*1,15 |  | 102.26
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6775.38 |  | 81363.57
7.1 | 1.12-5-372 | Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм | м | 204 | 3.45 |  |  | 703.8 | 6.27 | 4412.83
7.2 | 1.21-5-1105 | Коробки распаечные, серия "Tyco", открытой установки, из полистирола, степень защиты IP55, 7 вводов, размеры 70х70х40 мм, артикул 67030 | шт. | 1 | 10.96 |  |  | 10.96 | 2.03 | 22.25
7.3 | 1.14-1-549 | Коробки соединительные, тип КС-4, для подключения четырех пар проводов | шт. | 12 | 3.83 |  |  | 45.96 | 4.27 | 196.25
7.4 | 1.21-5-1136 | Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20 мм | 100 шт. | 2 | 146.89 |  |  | 293.78 | 1.19 | 349.6
9 | 4.8-175-1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 2 | 70.72
|  | ЗП |  |  | 63.5 | 1,15*1,15 |  | 167.96 | 21.69 | 3643
|  | ЭМ |  |  | 0.85 | 1,25*1,15 |  | 2.44 | 9.12 | 22.29
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | '(0,2) | 1,25*1,15 |  | (0,58) | 21.69 | (12,47)
|  | МР |  |  | 6.37 |  |  | 12.74 | 5.41 | 68.92
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 191.47 | 77 | 2805.11
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 112.53 | 41 | 1493.63
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 1.02 | 157 | 19.57
|  | ЗТР | чел.-ч | 5.15 |  | 1,15*1,15 |  | 13.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 488.16 |  | 8052.52
9.2 | Том № 1 стр 23, скрин 46 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | м | 204 | 13.54 | 1,021,02 |  | 2817.4 | 5.36 | 15101.28
10 | 4.8-280-2 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию | 100 м | 0.1 | 2365.41
|  | ЗП |  |  | 491.35 | 1,15*1,15 |  | 64.98 | 21.69 | 1409.44
|  | ЭМ |  |  | 29.47 | 1,25*1,15 |  | 4.24 | 7.45 | 31.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | '(3,94) | 1,25*1,15 |  | (0,57) | 21.69 | (12,28)
|  | МР |  |  | 1844.59 |  |  | 184.46 | 5.41 | 997.92
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 74.08 | 77 | 1085.27
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 43.54 | 41 | 577.87
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 1 | 157 | 19.28
|  | ЗТР | чел.-ч | 40.67 |  | 1,15*1,15 |  | 5.38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 372.3 |  | 4121.34
10.1 | 1.1-1-1962 | Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 10х15 мм | м | 10.2 | 3.8 |  |  | 38.76 | 2.83 | 109.69
11 | 4.8-162-1 | Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.2 | 42.66
|  | ЗП |  |  | 38.1 | 1,15*1,15 |  | 10.08 | 21.69 | 218.58
|  | ЭМ |  |  | 0.85 | 1,25*1,15 |  | 0.24 | 9.12 | 2.23
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | '(0,2) | 1,25*1,15 |  | (0,06) | 21.69 | (1,25)
|  | МР |  |  | 3.71 |  |  | 0.74 | 5.41 | 4.01
|  | НР от ОЗП | % | 114 |  |  |  | 11.49 | 77 | 168.31
|  | СП от ОЗП | % | 67 |  |  |  | 6.75 | 41 | 89.62
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0.11 | 157 | 1.97
|  | ЗТР | чел.-ч | 3.09 |  | 1,15*1,15 |  | 0.82
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 29.41 |  | 484.72
11.1 | 1.23-8-625 | Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | км | 0.0204 | 16446.9 |  |  | 335.52 | 2.39 | 801.89
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 22742.97 |  | 196792.44
Раздел 2. Пусконаладочные работы
1 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | 1086.62
|  | ЗП |  |  | 1086.62 | 0.8 |  | 869.3 | 21.69 | 18855.03
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ОЗП | % | 75 |  |  |  | 651.98 | 68 | 12821.42
|  | СП от ОЗП | % | 70 |  |  |  | 608.51 | 41 | 7730.56
|  | НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  | ЗТР | чел.-ч | 56 |  | 0.8 |  | 44.8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2129.79 |  | 39407.01
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 2129.79 |  | 39407.01
|  | Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 18918.94 |  | 149087.66
В том числе (справочно):
|  | фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3462.98 |  | 75111.66
|  | материалы | [5 empty] | 15283.05 |  | 73068.28
|  | эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 193.83 |  | 1361.5
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 3605.44 |  | 56198.03
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 2348.38 |  | 30913.76
ВСЕГО по смете
|  | Итого Монтажные работы | [5 empty] | 22742.97 |  | 196792.44
|  | Итого Прочие затраты | [5 empty] | 2129.79 |  | 39407.01
|  | Итого | [5 empty] | 24872.76 |  | 236199.45
|  | НДС 20% | [5 empty] | 4974.55 |  | 47239.89
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | 29847.31 |  | 283439.34
Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on G3: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on I3: ИтогоБИМ::=<Итого по расчету>/1000
Note on G4: ИтогоБазЦ::=<Итого Строительные работы>/1000
Note on I4: ИтогоБИМ::=<Итого Строительные работы>/1000
Note on G5: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on I5: ИтогоБИМ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on G6: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on I6: ИтогоБИМ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G7: ИтогоБазЦ::=<Итого Прочие работы и затраты>/1000
Note on I7: ИтогоБИМ::=<Итого Прочие работы и затраты>/1000
Note on G8: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ>/1000
Note on I8: ИтогоБИМ::=<Итого ФОТ>/1000
Note on G9: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ>
Note on I9: ИтогоБИМ::<Итого ТЗ>
Note on A12: Титул::<подпись 410 значение>
Note on A13: Титул::<подпись 420 значение>
Note on A18: ЛокСмМТСН::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B18: ЛокСмМТСН::<Обоснование (код) позиции> <Пункт ТЧ>
Note on C18: ЛокСмМТСН::<Наименование (текстовая часть) расценки> Ц=<Формула базисной цены единицы ПЗ><Формула базисной цены единицы МАТ><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on D18: ЛокСмМТСН::<Ед. измерения по расценке>
Note on E18: ЛокСмМТСН::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР по позиции для баз.цен><Нормы СП по позиции для баз.цен><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции на единицу без коэффициентов><ТЗМ по позиции на единицу без коэффициентов>
Note on F18: ЛокСмМТСН:: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G18: ЛокСмМТСН::<К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции для БИМ><К-ты к СП по позиции для БИМ>
Note on H18: ЛокСмМТСН::<ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I18: ЛокСмМТСН::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции всего>
Note on J18: ЛокСмМТСН::<Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K18: ЛокСмМТСН::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on C161: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on I161: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K161: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)>
Note on C166: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> <подпись 300 значение>
Note on C169: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> <подпись 310 значение>