## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2019 г. | [11 empty] | "____" _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-05
(локальная смета)
| на | Пусконаладочные работы системы видеонаблюдения
Основание:
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________12,247 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________4,978 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________414,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Наладка
1 | ТЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 10 | 10.25 |  |  |  | 102.5 | 102.5 |  |  | 1.36 | 13.6
10.25
2 | ТЕРп01-06-010-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 1 | 182.25 |  |  |  | 182.25 | 182.25 |  |  | 18 | 18
182.25
3 | ТЕРп01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока | 1 компл. | 7 | 58.64 |  |  |  | 410.48 | 410.48 |  |  | 5.76 | 40.32
58.64
4 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1 | 133.16 |  |  |  | 133.16 | 133.16 |  |  | 12.96 | 12.96
133.16
5 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 11 | 3.29 |  |  |  | 36.19 | 36.19 |  |  | 0.32 | 3.52
3.29
6 | ТЕРп02-02-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | 1 инсталляция | 2 | 31.38 |  |  |  | 62.76 | 62.76 |  |  | 2.49 | 4.98
31.38
7 | ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция | 1 | 49.2 |  |  |  | 49.2 | 49.2 |  |  | 3.9 | 3.9
49.2
8 | ТЕРп02-02-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция | 1 | 34.82 |  |  |  | 34.82 | 34.82 |  |  | 2.76 | 2.76
34.82
9 | ТЕРп02-02-004-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автономная наладка АС: II категории сложности | 1 система | 11 | 298.31 |  |  |  | 3281.41 | 3281.41 |  |  | 23.63 | 259.93
298.31
10 | ТЕРп02-02-005-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Комплексная наладка АС: II категории сложности | 1 система | 1 | 283.96 |  |  |  | 283.96 | 283.96 |  |  | 22.5 | 22.5
283.96
11 | ТЕРп02-02-006-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Предварительные испытания АС: II категории сложности | 1 система | 1 | 401.76 |  |  |  | 401.76 | 401.76 |  |  | 31.85 | 31.85
401.76
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 4978.49 | 4978.49 |  |  |  | 414.32
Накладные расходы | [8 empty] | 3236.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 1991.4
Итого по разделу 1 Наладка | [8 empty] | 10205.91 |  |  |  |  | 414.32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 4978.49 | 4978.49 |  |  |  | 414.32
Накладные расходы | [8 empty] | 3236.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 1991.4
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-11 | [8 empty] | 4978.49 | 4978.49 |  |  |  | 414.32
Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 978,49) | [8 empty] | 3236.02
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 978,49) | [8 empty] | 1991.4
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 10205.91 |  |  |  |  | 414.32
Итого | [8 empty] | 10205.91 |  |  |  |  | 414.32
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 4978.49
Накладные расходы | [8 empty] | 3236.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 1991.4
НДС 20% | [8 empty] | 2041.18
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 12247.09 |  |  |  |  | 414.32
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 10-2-1 | Ведущий инженер | чел.час | 135.5
2 | 10-30-2 | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 12.6
3 | 10-30-3 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 48.56
4 | 10-3-1 | Инженер I категории | чел.час | 106.14
5 | 10-3-2 | Инженер II категории | чел.час | 84.28
6 | 10-40-2 | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 12.2
7 | 4-1-4 | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел.час | 6.8
8 | 4-1-6 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | чел.час | 8.24