«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 366 638.03	руб.	Смета на сумму:	1 366 638.03	руб.	

Директор 	Директор	
________________ 	________________ 	
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС)	
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС)	
К1 - коэффициент пересчета прямых затрат.	
Сметная стоимость:	1 366.64	тыс. руб.	
монтажных работ:	526.42	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.18	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	152.13	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 05.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	
Российская Федерация.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость в текущих ценах	
					на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	
	Районы Крайнего Севера: НР (МДС 81-34.2004), СП (Письмо № АП-5536/06)	
	
	Раздел 1.  РАЗБОРКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС)	
	
1.	ФЕРм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении МПСН, п.10.3 таб.3-4  Демонтаж: оборудование, не пригодное для использования, (предназначено в лом) без разборки и резки	шт	119	60.55	7 205.63	
		Начисления: ОЗП = *0.3, М = *0	
		Накладные расходы			70.4%	5 072.76	
		Сметная прибыль			51%	3 674.87	
	
2.	ФЕРм 10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию МПСН, п.10.3 таб.3-4  Демонтаж: оборудование, не пригодное для использования, (предназначено в лом) без разборки и резки	м	2030	7.31	14 832.50	
		Начисления: ОЗП = *0.3, М = *0	
		Накладные расходы			70.4%	10 442.08	
		Сметная прибыль			51%	7 564.58	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				22 038.13	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				22 038.13	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.4)				15 514.84	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51)				11 239.45	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				48 792.42	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				48 792.42	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 514.84	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11 239.45	
	
	Раздел 2.  УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
	
3.	ФЕРм 10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	1 012.19	1 012.19	
		Накладные расходы			70.4%	636.87	
		Сметная прибыль			51%	461.37	
	
4.	С1.	Панель управления Siemens FC1840-A3	шт	1	101 631.60	101 631.60	
	
5.	ФЕРм 10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	2	2 497.38	4 994.75	
		Накладные расходы			70.4%	2 047.70	
		Сметная прибыль			51%	1 483.42	
	
6.	С2.	Аккумулятор 12В, 12 Ач,	шт	2	1 544.57	3 089.14	
	
7.	ФЕРм 10-08-003-04	Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник)	шт	1	478.37	478.37	
		Накладные расходы			70.4%	304.50	
		Сметная прибыль			51%	220.59	
	
8.	С3.	Адаптер USB - RS-232 FCA1804	шт	1	9 004.80	9 004.80	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				120 210.85	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 485.31	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.4 - по стр. 3, 5, 7)				2 989.08	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 3, 5, 7)				2 165.38	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				11 639.77	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				113 725.54	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				113 725.54	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				125 365.31	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 989.08	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 165.38	
	
	Раздел 3.  УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, МОДУЛЕЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
	
9.	ФЕРм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	100	236.19	23 618.59	
		Накладные расходы			70.4%	14 209.42	
		Сметная прибыль			51%	10 293.76	
	
10.	С4.	Извещатель дымовой Siemens FDO181	шт	95	1 512.59	143 695.86	
	
11.	С5.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический ИПДЛ-52М (ИП212-52М) 8-80 м, однопозиционный	шт	5	16 272.00	81 360.00	
	
12.	ФЕРм 10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	24	217.33	5 215.82	
		Накладные расходы			70.4%	3 600.19	
		Сметная прибыль			51%	2 608.09	
	
13.	С6.	Извещатель адресный ручной FDM181	шт	24	1 671.52	40 116.38	
	
14.	ФЕРм 11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	11	121.65	1 338.18	
		Накладные расходы			80.8%	1 001.32	
		Сметная прибыль			55.25%	684.69	
	
15.	С7.	Адресный модуль ввода/вывода (2 ввода/2 вывода) FDCIO181-2	шт	11	2 865.32	31 518.56	
	
16.	ФЕРм 10-08-003-03	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля	шт	6	513.21	3 079.28	
		Накладные расходы			70.4%	1 939.37	
		Сметная прибыль			51%	1 404.94	
	
17.	С8.	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 исп.2х7-Р	шт	6	3 150.00	18 900.00	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				348 842.67	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				33 251.87	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.4 - по стр. 9, 12, 16; %=80.8 - по стр. 14)				20 750.31	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 9, 12, 16; %=55.25 - по стр. 14)				14 991.49	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				68 993.67	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				315 590.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				315 590.80	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				384 584.47	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				20 750.31	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
				14 991.49	
	
	Раздел 4.  УСТАНОВКА ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ	
	
18.	ФЕРм 10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт	38	266.29	10 118.90	
		Накладные расходы			80.8%	7 378.41	
		Сметная прибыль			55.25%	5 045.26	
	
19.	С9.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход", Молния - 12	шт	38	192.00	7 296.00	
	
20.	С10.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 ОСНОВА	шт	38	122.40	4 651.20	
	
21.	ФЕРм 10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	28	384.32	10 760.88	
		Накладные расходы			80.8%	5 125.89	
		Сметная прибыль			55.25%	3 505.02	
	
22.	С11.	Громкоговоритель настенный АС-2-2	шт	28	810.00	22 680.00	
	
23.	ФЕРм 10-04-100-09	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	шт	6	1 123.60	6 741.60	
		Накладные расходы			80.8%	4 660.04	
		Сметная прибыль			55.25%	3 186.48	
	
24.	С12.	Модуль адресный речевого оповещения Рубеж МРО-2М	шт	6	4 153.20	24 919.20	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				87 167.78	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				27 621.38	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.8 - по стр. 18, 21, 23)				17 164.34	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55.25 - по стр. 18, 21, 23)				11 736.75	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				56 522.47	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				59 546.40	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				59 546.40	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				116 068.87	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17 164.34	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11 736.75	
	
	Раздел 5.  КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
	
25.	ФЕРм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	5.6	3 583.63	20 068.33	
		Накладные расходы			84%	11 367.52	
		Сметная прибыль			55.25%	7 476.85	
	
26.	С13.	Кабель-канал 100х50 мм	м	560	417.59	233 848.16	
	
27.	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	5.6	513.46	2 875.40	
		Накладные расходы			84%	1 572.82	
		Сметная прибыль			55.25%	1 034.51	
	
28.	ФЕРм 10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	1470	170.49	250 618.10	
		Накладные расходы			70.4%	25 205.02	
		Сметная прибыль			51%	18 259.32	
	
29.	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	14.7	41.11	604.32	
		Накладные расходы			84%	330.56	
		Сметная прибыль			55.25%	217.42	
	
30.	С14.	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	950	24.41	23 187.60	
	
31.	С15.	Кабель КПСнг(А)-FRLS 4x0,75	м	1080	44.85	48 438.00	
	
32.	ФЕРм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	6	66.07	396.43	
		Накладные расходы			70.4%	257.46	
		Сметная прибыль			51%	186.51	
	
33.	С16.	Коробка распределительная 80х80х40мм IP44 с кабельными вводами	шт	6	78.34	470.03	
	
34.	С17.	Комплект крепежей	упак.	1	680.40	680.40	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				581 186.77	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				274 562.58	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 25, 27, 29; %=70.4 - по стр. 28, 32)				38 733.38	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55.25 - по стр. 25, 27, 29; %=51 - по стр. 28, 32)				27 174.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				340 470.57	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				306 624.19	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				306 624.19	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				647 094.76	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				38 733.38	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				27 174.61	
	
	Раздел 6.  ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ РАБОТЫ	
	
35.	ФЕРп 02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	система	1	23 346.66	23 346.66	
		Накладные расходы			57.6%	13 447.68	
		Сметная прибыль			34%	7 937.86	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				23 346.66	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				23 346.66	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=57.6)				13 447.68	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34)				7 937.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				44 732.20	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				44 732.20	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				13 447.68	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 937.86	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 182 792.86	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				363 959.27	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.4 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 12, 16, 28, 32; %=80.8 - по стр. 14, 18, 21, 23; %=84 - по стр. 25, 27, 29)				95 151.95	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 12, 16, 28, 32; %=55.25 - по стр. 14, 18, 21, 23, 25, 27, 29)				67 307.68	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				526 418.90	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				795 486.93	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				795 486.93	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				23 346.66	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=57.6 - по стр. 35)				13 447.68	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 35)				7 937.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				44 732.20	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 366 638.03	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				108 599.63	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				75 245.54